## 物资类
宿迁供电公司（物资类）自主采购需求申请汇总表
序号 | 材料/设备类别 | 材料/设备名称 | 单位 | 规格 | 数量 | 技术参数(KG) | 交货时间
1 | 劳保 | 灭火器 | 只 | MFZ/ABC4 | 200 | MFZ/ABC4 | 2015.12.10
2 | 劳保 | 洗发液 | 瓶 | 海飞丝750ML | 1280 | 海飞丝750ML | 2015.12.10
3 | 劳保 | 沐浴露 | 瓶 | 舒肤佳1L | 1280 | 舒肤佳1L | 2015.12.10
4 | 劳保 | 香皂 | 块 | 125g | 1280 | 125g | 2015.12.10
5 | 劳保 | 洗衣液 | 瓶 | 蓝月亮1kg | 640 | 蓝月亮1kg | 2015.12.10
6 | 劳保 | 洗衣粉 | 袋 | 奥妙全效洗衣粉3000g | 640 | 奥妙全效洗衣粉3000g | 2015.12.10
7 | 劳保 | 杀虫剂 | 瓶 | 雷达杀虫剂 | 800 | 雷达杀虫剂 | 2015.12.10
8 | 劳保 | 洁厕球 | 袋 | 5个装150g | 5000 | 5个装150g | 2015.12.10
9 | 信息耗材 | 电源插排 | 只 | 得力 2500W-10A 六个插口 MAX250V 4.8M | 100 | 得力 2500W-10A 六个插口 MAX250V 4.8M | 2015.11.20
10 | 信息耗材 | 电话机 | 个 | 中诺C168 | 60 | 中诺C168 | 2015.11.20
11 | 信息耗材 | 录音电话 | 个 | 摩托罗拉CT700C | 30 | 摩托罗拉CT700C | 2015.11.20
12 | 信息耗材 | SD卡 | 只 | 16G | 60 | 金士顿16G | 2015.11.20
13 | 信息耗材 | 硒鼓 | 只 | 惠普CZ192A | 30 | 惠普CZ192A | 2015.11.20
14 | 信息耗材 | 硒鼓 | 只 | 兄弟TN-3385 | 80 | 兄弟TN-3385 | 2015.11.20
15 | 备品备件 | 杆号牌打印纸 | 卷 | 22cm*2500cm | 120 | 白色（要求必须保证8年不褪色并提供有关质量证明） | 2015-05-30 | 最高限价：48000元
16 | 管材 | PE管 | 米 | φ200（壁厚9.6mm） | 5914 |  | 2015-11-05
17 | 管材 | 管枕 | 套 | 配合PE φ200（壁厚9.6mm）使用 | 3000 |  | 2015-11-05
18 | 管材 | PE管 | 米 | φ200（壁厚9.6mm） | 8400 |  | 2015-11-05
19 | 管材 | 管枕 | 套 | 配合PE φ200（壁厚9.6mm）使用 | 6500 |  | 2015-11-05
20 | 管材 | PE管 | 米 | φ200（壁厚9.6mm） | 2186 |  | 2015-11-05
21 | 管材 | 电缆保护管 | 米 | CPVC φ200（壁厚9.6mm） | 21840 |  | 2015-11-05
22 | 管材 | PE管 | 米 | φ200（壁厚9.6mm） | 13071 |  | 2015-11-05
23 | 接地箱 | 直接接地箱 | 只 | 三相共体式 | 1 | 防水型 | 2015-11-25
24 | 接地箱 | 保护接地箱 | 只 | 三相共体式 | 2 | 防水型 | 2015-11-25
25 | 接地箱 | 交叉互联接地箱 | 只 | 三相共体式 | 1 | 防水型 | 2015-11-25
26 | 塔材/铁件 | 钢管杆 | 吨 |  | 26.78 | 具体型号等待甲方通知生产 | 2015-12-01
27 | 塔材/铁件 | 角钢塔 | 吨 |  | 214 | 具体型号等待甲方通知生产 | 2015-12-01
28 | 金具 | 挂板(UB型） | 只 | UB-7 | 52 |  | 2015-12-01
29 | 金具 | 球头挂环（QP型） | 只 | QP-7 | 52 |  | 2015-12-01
30 | 金具 | 球头挂环（QP型） | 只 | Q-7 | 32 |  | 2015-12-01
31 | 金具 | 球头挂环（QP型） | 只 | QP-10 | 160 |  | 2015-12-01
32 | 复合绝缘子 | 复合绝缘子（含均压环） | 支 | FXBW-110/100 | 84 |  | 2015-12-01
33 | 金具 | 碗头挂板 | 只 | WS-10 | 160 |  | 2015-12-01
34 | 金具 | 碗头挂板 | 只 | WS-7 | 44 |  | 2015-12-01
35 | 金具 | 悬垂线夹（双线夹垂直排列） | 套 | XCS-6 | 44 |  | 2015-12-01
36 | 金具 | 悬垂线夹 | 只 | XTS-2B | 32 |  | 2015-12-01
37 | 金具 | 悬垂线夹 | 只 | XGU-6B | 8 |  | 2015-12-01
38 | 金具 | 预绞丝护线条 | 组 | FYH-300/25 | 44 | L=2400 | 2015-12-01
39 | 金具 | 预绞丝护线条 | 组 | FYH-400/35 | 4 | L=2600 | 2015-12-01
40 | 金具 | U型挂环 | 只 | UL-21 | 80 |  | 2015-12-01
41 | 金具 | U型挂环 | 只 | U-21 | 80 |  | 2015-12-01
42 | 金具 | U型挂环 | 只 | U-10 | 160 |  | 2015-12-01
43 | 金具 | 延长环 | 只 | PH-21 | 80 |  | 2015-12-01
44 | 金具 | 联板 | 块 | L-2140 | 240 |  | 2015-12-01
45 | 金具 | 直角挂板 | 只 | Z-10 | 160 |  | 2015-12-01
46 | 金具 | 直角挂板 | 只 | Z-21 | 80 |  | 2015-12-01
47 | 双伞瓷绝缘子 | 双伞瓷绝缘子 | 片 | U120BP/146D | 1440 |  | 2015-12-01
48 | 金具 | 调整板(DB型） | 块 | DB-10 | 160 |  | 2015-12-01
49 | 金具 | 耐张线夹 | 套 | NY-300/25A | 80 |  | 2015-12-01
50 | 金具 | 耐张线夹 | 套 | NY-300/25B | 80 |  | 2015-12-01
51 | 金具 | 铝包带 | kg | 1*10 | 15 |  | 2015-12-01
52 | 金具 | 挂板（P型） | 只 | P-10 | 160 |  | 2015-12-01
53 | 金具 | 重锤座 | 只 | ZJ-1 | 30 |  | 2015-12-01
54 | 金具 | 重锤片 | 片 | ZC-1 | 90 |  | 2015-12-01
55 | 金具 | 软母线夹 | 只 | MRJ-5/120 | 150 |  | 2015-12-01
56 | 金具 | 300/25导线防振锤 | 只 | FDN-24XL | 260 |  | 2015-12-01
57 | 金具 | JLB40-120防振锤 | 只 | FDN-16TXL | 40 |  | 2015-12-01
58 | 导线 | 钢芯铝绞线 | 吨 | JL3/G1A-300/25 | 35.5 |  | 2015-12-01
59 | OPGW光缆 | OPGW复合光缆 | KM | OPGW-15-120-3 | 5.2 |  | 2015-12-01
60 | OPGW光缆 | OPGW光缆耐张串 | 套 |  | 24 |  | 2015-12-01
61 | OPGW光缆 | OPGW光缆直线串 | 套 |  | 10 |  | 2015-12-01
62 | OPGW光缆 | OPGW光缆防振锤 | 只 |  | 40 |  | 2015-12-01
63 | OPGW光缆 | OPGW光缆引下线夹 | 付 |  | 80 | 角钢塔用 | 2015-12-01
64 | OPGW光缆 | OPGW光缆引下线夹 | 付 |  | 80 | 杆用3米 | 2015-12-01
65 | OPGW光缆 | OPGW光缆接头盒 | 只 |  | 4 | 角钢塔用 | 2015-12-01
66 | OPGW光缆 | OPGW光缆余缆架 | 付 |  | 4 | 角钢塔用 | 2015-12-01
67 | 64/110kV交联电力电缆 | 交联聚乙烯绝缘邹纹铝护套聚乙烯外护套单芯铜导体电力电缆 | 米 | 64/110kVYJLW03-1*1000mm² | 510 | 无阻燃、无阻水，紧压圆形 | 2015-12-01
68 | 110kV电缆附件 | 110kV电缆终端，1*1000，户外终端，铜(浸油式) | 只 |  | 6 | 含安装 | 2015-12-01
69 | 接地电缆 | 接地电缆 | 米 | AC10kV，YJV,240,1，无阻燃 | 120 |  | 2015-12-01
70 | 接地电缆 | 接地同轴电缆 | 米 | AC10kV，YJOV,240/240，无阻燃 | 60 |  | 2015-12-01
71 | 接地电缆 | 接地电缆 | 米 | AC10kV，YJV,50,1，无阻燃 | 120 |  | 2015-12-01
72 | 避雷器 | 交流避雷器 | 台 | AC110kV，102kV,硅橡胶，266kV，不带间隙。支架 | 6 |  | 2015-12-01
73 | 接地箱 | 电缆接地箱 | 只 | 带护层保护器 | 1 |  | 2015-12-01
74 | 接地箱 | 电缆接地箱 | 只 | 三线直接接地 | 1 |  | 2015-12-01
75 | 塔材/铁件 | 镀锌槽钢 | 根 | 12的长6米 | 20 |  | 2015-12-01
76 | 信息设备 | 自动双面打印机 | 台 | HP M202dw | 4 | 邀标8 | 2015-06-25
77 | 信息设备 | 扫描彩色打印一体机 | 台 | 佳能Ic MF8350Cdn | 2 | 邀标8 | 2015-06-25
78 | 信息设备 | 台式计算机 | 台 | 联想H3050台式电脑整机(i5-4460/4G/500G/1G独显/DVD/千兆网卡/Win8.1/显示器22英寸) | 8 | 邀标8 | 2015-06-25
79 | 信息设备 | 笔记本电脑 | 台 | ThinkPad E550(20DFA00BCD)(i5-5200U/8G/500G/2G独显/Win8.1/15.6英寸) | 3 | 邀标8 | 2015-06-25
80 | 信息设备 | 数码相机 | 台 | 佳能PowerShot SX60 HS | 3 | 邀标8 | 2015-06-25
81 | 信息设备 | 数码摄像机 | 台 | 索尼HDR-CX610E(64GB内存) | 1 | 邀标8 | 2015-06-25
82 | 信息设备 | 彩色复印件 | 台 | 佳能ir-ADV C2220L(彩色复印、打印、扫描标配+操作台) | 1 | 邀标8 | 2015-06-25
83 | 信息设备 | 投影仪 | 台 | 爱普生 CH-TW5200 | 1 | 邀标8 | 2015-06-25
84 | 信息设备 | 复印机 | 台 | 佳能ir2002G(自动送纸器/操作台) | 1 | 邀标8 | 2015-06-25
85 | 信息设备 | 传真机 | 台 | 佳能FAX-L418SG | 1 | 邀标8 | 2015-06-25
86 | 管材 | 电缆保护管 | 米 | CPVC φ200（壁厚9.6mm） | 27177 |  | 2015-11-05
87 | 管材 | 波纹管 | 米 | φ110 | 2200 |  | 2015-11-05
88 | 管材 | 波纹管 | 米 | φ100 | 2560 |  | 2015-09-30
89 | 管材 | PE管 | 米 | φ200（9.6MM壁厚） | 1800 |  | 2015-09-20
90 | 管材 | PE管 | 米 | φ110（8MM壁厚） | 400 |  | 2015-09-20

## Sheet1
1、江苏恒瑞科技发展有限公司 联系人：王红 18762182109 邮箱：512078677@qq.com 2、宿迁一健通网络科技有限公司 联系人：徐春梅 13625246755 邮箱：379647516@qq.com 3、宿迁市新天地数码科技有限公司 联系人：单雪勤 13776445875 邮箱：1097238393@qq.com