## 物资类
宿供集体资产运营中心委托采购（物资类）需求计划汇总表
序号 | 上报时间 | 材料/设备类别 | 材料/设备名称 | 单位 | 规格 | 数量 | 技术参数 | 交货时间
1 | 2016-2-26 |  | 低压阻燃电缆 | 米 | ZC-YJV22-0.6/1-4*50 | 2400 |  | 2016-03-27
2 | 2016-2-26 |  | 箱式开闭所 | 台 | 一进三出，均带开关SF6 | 4 | 具备配网自动化功能，配4002铜线鼻、配前插头及后插、避雷器 | 2016-03-27
3 | 2016-2-26 |  | 高压电缆 | 米 | YJV22-8.7/15-3*400 | 930 | 260米、300米、370米各一盘 | 2016-03-27
4 | 2016-2-26 |  | 负荷开关 | 台 | SF6-12/630A | 1 | 含开关支架 | 2016-03-27
5 | 2016-2-26 |  | 10KV进线开关柜 | 台 | SF6负荷开关柜630A/20KA，附电动弹簧操作机构 | 2 | 前置肘型头后置避雷器配避雷器脱扣器 | 2016-04-05
6 | 2016-2-26 |  | 10KV压变PT柜 | 台 | SF6负荷开关柜630A/20KA，附电动弹簧操作机构 | 2 |  | 2016-04-05
7 | 2016-2-26 |  | 10KV分段开关柜 | 台 | SF6负荷开关柜630A/20KA，附电动弹簧操作机构 | 1 |  | 2016-04-05
8 | 2016-2-26 |  | 10KV配变开关柜 | 台 | SF6负荷开关加熔断器组合柜630A/20KA，附电动弹簧操作机构 | 4 |  | 2016-04-05
9 | 2016-2-26 |  | 干式变压器 | 台 | SCB10-1000/10，Dyn11，UK%=6，10±2*2.5%/0.4kv | 4 | 配IP20罩壳、风机及温控器 | 2016-03-27
10 | 2016-2-26 |  | 0.4KV低压进线开关柜 | 台 | MNS抽屉式，额定电流2000A | 4 |  | 2016-04-05
11 | 2016-2-26 |  | 0.4KV低压电容器柜 | 台 | MNS补偿容量300Kvar | 4 |  | 2016-04-05
12 | 2016-2-26 |  | 0.4KV低压母联开关柜 | 台 | MNS抽屉式，额定电流2000A | 2 |  | 2016-04-05
13 | 2016-2-26 |  | 0.4KV低压馈线开关柜 | 台 | MNS抽屉式，3*400A+1*630A | 3 |  | 2016-04-05
14 | 2016-2-26 |  | 0.4KV低压馈线开关柜 | 台 | MNS抽屉式，5*250A+1*400A | 1 | 预留计量空间 | 2016-04-05
15 | 2016-2-26 |  | 0.4KV低压馈线开关柜 | 台 | MNS抽屉式，3*250A+2*400A | 3 | 预留计量空间 | 2016-04-05
16 | 2016-2-26 |  | 0.4KV低压馈线开关柜 | 台 | MNS抽屉式，2*250A+2*400A+1*630A | 2 |  | 2016-04-05
17 | 2016-2-26 |  | 0.4KV低压馈线开关柜 | 台 | MNS抽屉式，1*250A+4*400A | 3 |  | 2016-04-05
18 | 2016-2-26 |  | 变压器侧出母排 | 米 | TMY-3*（125*10）+80*8 | 16 |  | 2016-03-27
19 | 2016-2-26 |  | 壁挂式直流屏 | 台 | DC220V，10A，蓄电池24AH | 1 |  | 2016-03-27
20 | 2016-2-26 |  | 高压电缆 | 米 | YJV22-8.7/15-3*240 | 920 | 分为2盘：450米/盘；470米/盘 | 2016-03-27
21 | 2016-2-26 |  | 高压电缆 | 米 | YJV22-8.7/15-3*120 | 1640 | 分盘待定 | 2016-03-27
22 | 2016-2-26 |  | 高压电缆 | 米 | YJV22-8.7/15-3*95 | 120 |  | 2016-03-27
23 | 2016-2-26 |  | 400V电缆分接箱 | 面 | 一进三出 | 5 | 400A进线隔离刀，出线断路器250A，304不锈钢 | 2016-03-27
24 | 2016-2-26 |  | 400V电缆分接箱 | 面 | 一进三出 | 1 | 630A进线隔离刀，出线断路器250A，304不锈钢 | 2016-03-27
25 | 2016-2-26 |  | 400V电缆分接箱 | 面 | 一进四出 | 12 | 400A进线隔离刀，出线断路器160A，304不锈钢 | 2016-03-27
26 | 2016-2-26 |  | 400V电缆分接箱 | 面 | 一进四出 | 1 | 400A进线隔离刀，出线断路器100A，304不锈钢 | 2016-03-27
27 | 2016-2-26 |  | 400V电缆分接箱 | 面 | 一进四出 | 2 | 630A进线隔离刀，出线断路器160A，304不锈钢 | 2016-03-27
28 | 2016-2-26 |  | 400V电缆分接箱 | 面 | 一进六出 | 7 | 400A进线隔离刀，出线断路器100A，304不锈钢 | 2016-03-27
29 | 2016-2-26 |  | 400V电缆分接箱 | 面 | 一进六出 | 4 | 630A进线隔离刀，出线断路器160A，304不锈钢 | 2016-03-27
30 | 2016-2-26 |  | 低压电缆 | 米 | YJV22-0.6/1-4*150 | 1627 | 共计2盘：1091米/盘、536米/盘 | 2016-03-27
31 | 2016-2-26 |  | 低压电缆 | 米 | YJV22-0.6/1-4*185 | 688 |  | 2016-03-27
32 | 2016-2-26 |  | 低压电缆 | 米 | YJV22-0.6/1-4*95 | 1445 |  | 2016-03-27
33 | 2016-2-26 |  | 低压电缆 | 米 | YJV22-0.6/1-4*50 | 1676 |  | 2016-03-27
34 | 2016-2-26 |  | 低压电缆 | 米 | YJV22-0.6/1-4*35 | 80 |  | 2016-03-27
35 | 2016-2-26 |  | 低压电缆 | 米 | YJV22-0.6/1-4*70 | 488 |  | 2016-03-27
36 | 2016-2-26 |  | 630KVA欧式箱变 | 台 | 油变630KVA，内置S11密封式油浸式变压器 | 4 | 共配置9套前置肘型头、后置避雷器及脱扣器 | 2016-03-27
37 | 2016-2-26 |  | 公建计量箱 | 只 | 壁挂式、一进一出、进出线配63A4P开关 | 16 | 单表位 | 2016-03-27
38 | 2016-2-26 |  | 电缆分接箱 | 台 | 一进三出、均带负荷开关、进出线均含前插头、后接避雷器（配脱扣器）、故障指示器、箱体配锁 | 3 |  | 2016-03-27
39 | 2016-2-26 |  | 电缆对接箱 | 台 | 进出线均含前插头、后接避雷器（配脱扣器）、故障指示器、箱体配锁 | 6 |  | 2016-03-27
40 | 2016-2-26 |  | 高压电缆 | 米 | YJV22-8.7/15-3*400 | 4070 |  | 2016-03-27
41 | 2016-2-26 |  | U型箍 | 付 | ф150 | 44 |  | 2016-03-27
42 | 2016-2-26 |  | U型箍 | 付 | ф190 | 7 |  | 2016-03-27
43 | 2016-2-26 |  | U型箍 | 付 | ф210 | 79 |  | 2016-03-27
44 | 2016-2-26 |  | U型箍 | 付 | ф230 | 187 |  | 2016-03-27
45 | 2016-2-26 |  | U型箍 | 付 | ф250 | 494 |  | 2016-03-27
46 | 2016-2-26 |  | U型箍 | 付 | ф260 | 251 |  | 2016-03-27
47 | 2016-2-26 |  | U型箍 | 付 | ф280 | 60 |  | 2016-03-27
48 | 2016-2-26 |  | 电缆抱箍 | 吨 | φ190 | 0.146 | 0.002吨/付*73付 | 2016-03-27
49 | 2016-2-26 |  | 电缆抱箍 | 吨 | φ210 | 0.2604 | 0.0028吨/付*93付 | 2016-03-27
50 | 2016-2-26 |  | 柱式瓷瓶 | 只 | PS-15 | 2599 |  | 2016-03-27
51 | 2016-2-26 |  | 角铁 | 吨 | ∠5*50*6000 | 7.638 | 0.023吨/根*506根 | 2016-03-27
52 | 2016-2-26 |  | 垫片 | 吨 | φ16 | 0.079 |  | 2016-03-27
53 | 2016-2-26 |  | 垫片 | 吨 | φ12 | 0.022 |  | 2016-03-27
54 | 2016-2-26 |  | 垫片 | 吨 | φ18 | 0.02 |  | 2016-03-27
55 | 2016-2-26 |  | 螺栓 | 吨 | φ16*150 | 0.85445 | 0.0003146吨/套*2716套（含螺帽、垫片、全丝） | 2016-03-27
56 | 2016-2-26 |  | 螺栓 | 吨 | φ16*110 | 0.449 | 0.000261吨/套*1720套（含螺帽、垫片、全丝） | 2016-03-27
57 | 2016-2-26 |  | 螺栓 | 吨 | φ16*380 | 0.1376 | 0.0004吨/套*344套（含螺帽、垫片、全丝） | 2016-03-27
58 | 2016-2-26 |  | 螺栓 | 吨 | φ16*120 | 0.5528 | 0.000262吨/套*2110套（含螺帽、垫片、全丝） | 2016-03-27
59 | 2016-2-26 |  | 螺栓 | 吨 | φ16*80 | 1 | 0.0001895吨/套*12990套（含螺帽、垫片、全丝） | 2016-03-27
60 | 2016-2-26 |  | 螺栓 | 吨 | φ16*50 | 0.2758 | 0.0001585吨/套*1740套（含螺帽、垫片、全丝） | 2016-03-27
61 | 2016-2-26 |  | 螺栓 | 吨 | φ12*110 | 0.3638 | 0.00017吨/套*2140套（含螺帽、垫片、全丝） | 2016-03-27
62 | 2016-2-26 |  | 螺栓 | 吨 | φ12*80 | 0.681 | 0.00015吨/套*4540套（含螺帽、垫片、全丝） | 2016-03-27
63 | 2016-2-26 |  | 螺栓 | 吨 | φ12*50 | 0.5896 | 0.0001吨/套*5896套（含螺帽、垫片、全丝） | 2016-03-27
64 | 2016-2-26 |  | 螺栓 | 吨 | φ10*50 | 0.226 | 0.0000485吨/套*4660套（含螺帽、垫片、全丝） | 2016-03-27
65 | 2016-2-26 |  | 穿心丝 | 吨 | φ18*380 | 0.24272 | 0.00041吨/套*588套（含螺帽、垫片、全丝） | 2016-03-27
66 | 2016-2-26 |  | 穿心丝 | 吨 | φ18*360 | 0.1984 | 0.0004吨/套*496套（含螺帽、垫片、全丝） | 2016-03-27
67 | 2016-2-26 |  | 穿心丝 | 吨 | φ18*400 | 0.5504 | 0.00043吨/套*1280套（含螺帽、垫片、全丝） | 2016-03-27
68 | 2016-2-26 |  | 单芯铜股线 | 卷 | 2.5MM2 | 175 | 100米/卷 | 2016-03-27
69 | 2016-2-26 |  | 熔断器熔丝 | 只 | 50A | 588 |  | 2016-03-27
70 | 2016-2-26 |  | 熔断器熔丝 | 只 | 20A | 102 |  | 2016-03-27
71 | 2016-2-26 |  | 铜线鼻 | 只 | φ240 | 3288 |  | 2016-03-27
72 | 2016-2-26 |  | 铜线鼻 | 只 | φ150 | 2236 |  | 2016-03-27
73 | 2016-2-26 |  | 铜线鼻 | 只 | φ120 | 811 |  | 2016-03-27
74 | 2016-2-26 |  | 软铜线 | 米 | φ120 | 1905 |  | 2016-03-27
75 | 2016-2-26 |  | 搪瓷牌 | 块 |  | 20 | 禁止攀登，高压危险 | 2016-03-27
76 | 2016-2-26 |  | 变压器桩头绝缘护套 | 套 |  | 300 | 每套高压3只，低压4只 | 2016-03-27
77 | 2016-2-26 |  | 跌落式熔断器绝缘护套 | 套 |  | 300 | 每套6只，适用于RW10-10F/200A熔断 | 2016-03-27
78 | 2016-2-26 |  | 高压避雷器绝缘护套 | 套 |  | 300 | 每套3只，适用于YH5WS-17/50L | 2016-03-27
79 | 2016-2-26 |  | 电缆抱箍 | 付 | φ230 | 17 |  | 2016-03-27
80 | 2016-2-26 |  | 两合抱箍 | 付 | ф210 | 6 |  | 2016-03-27
81 | 2016-2-26 |  | 两合抱箍 | 付 | ф230 | 64 |  | 2016-03-27
82 | 2016-2-26 |  | 两合抱箍 | 付 | ф250 | 16 |  | 2016-03-27
83 | 2016-2-26 |  | 两合抱箍 | 付 | ф260 | 6 |  | 2016-03-27
84 | 2016-2-26 |  | 两合抱箍 | 付 | ф300 | 1132 |  | 2016-03-27
85 | 2016-2-26 |  | 两合抱箍 | 付 | ф320 | 336 |  | 2016-03-27
86 | 2016-2-26 |  | 两合抱箍 | 付 | ф330 | 84 |  | 2016-03-27
87 | 2016-2-26 |  | 两合抱箍 | 付 | ф400 | 1 |  | 2016-03-27
88 | 2016-2-26 |  | 绝缘导线 | 米 | JKLYJ-50 | 7800 |  | 2016-03-27
89 | 2016-2-26 |  | 绝缘导线 | 米 | JKLYJ-240 | 190 |  | 2016-03-27
90 | 2016-2-26 |  | 螺栓 | 套 | ф16*200，含螺帽垫片，全丝 | 200 |  | 2016-03-27
91 | 2016-2-26 |  | 铁丝 | 公斤 | 10# | 50 |  | 2016-03-27
92 | 2016-2-26 |  | U型挂环 | 只 |  | 12 |  | 2016-03-27
93 | 2016-2-26 |  | 耐张横担 | 块 |  | 1 |  | 2016-03-27
94 | 2016-2-26 |  | 耐张线夹 | 只 |  | 6 |  | 2016-03-27
95 | 2016-2-26 |  | 球头 | 只 |  | 6 |  | 2016-03-27
96 | 2016-2-26 |  | 碗头 | 只 |  | 6 |  | 2016-03-27
97 | 2016-2-26 |  | 悬式瓷瓶 | 片 |  | 130 |  | 2016-03-27
98 | 2016-2-26 |  | 钢芯铝绞线 | 公斤 | LGJ-185² | 100 |  | 2016-03-27
99 | 2016-2-26 |  | 铜线夹 | 个 |  | 384 |  | 2016-03-27
100 | 2016-2-26 |  | 顶套 | 付 | ，-6*60，不计长度D200,担杆顶 | 25 |  | 2016-03-27
101 | 2016-2-26 |  | 延长环 | 只 | PH-7 | 271 |  | 2016-03-27
102 | 2016-02-25 |  | 低压电缆 | 米 | VV22-2*25 | 345 | 国标 | 2016-03-20
103 | 2016-02-25 |  | 低压电缆 | 米 | VV22-0.6/1-4*50 | 294 | 国标 | 2016-03-20
104 | 2016-02-25 |  | 低压电缆 | 米 | VV22-0.6/1-4*120 | 434 | 国标 | 2016-03-20
105 | 2016-02-25 |  | 低压电缆 | 米 | VV22-0.6/1-4*70 | 700 | 国标 | 2016-03-20
106 | 2016-02-25 |  | 低压电缆 | 米 | VV22-0.6/1-4*150 | 8 | 国标 | 2016-03-20
107 | 2016-02-25 |  | 低压电缆 | 米 | VV22-0.6/1-4*240 | 32 | 国标 | 2016-03-20
108 | 2016-02-25 |  | 铜接线端子 | 只 | DT-50 | 128 | 国标 | 2016-03-20
109 | 2016-02-25 |  | 铜接线端子 | 只 | DT-70 | 388 | 国标 | 2016-03-20
110 | 2016-02-25 |  | 铜接线端子 | 只 | DT-120 | 136 | 国标 | 2016-03-20
111 | 2016-02-25 |  | 铜接线端子 | 只 | DT-150 | 24 | 国标 | 2016-03-20
112 | 2016-02-25 |  | 铜接线端子 | 只 | DT-240 | 64 | 国标 | 2016-03-20