## 物资类
宿供集体资产运营中心委托采购（物资类）需求计划汇总表
序号 | 上报时间 | 材料/设备类别 | 材料/设备名称 | 单位 | 规格 | 数量 | 技术参数 | 交货时间
1 | 2016-07-5 | 10KV及以下电缆 | 低压电缆 | 米 | VV22-2*25 | 600 | 国标 | 2016-08-5
2 | 2016-07-5 | 10KV及以下电缆 | 低压电缆 | 米 | VV22-0.6/1-4*120 | 46 | 国标 | 2016-08-5
3 | 2016-07-5 | 10KV及以下电缆 | 低压电缆 | 米 | VV22-0.6/1-4*70 | 96 | 国标 | 2016-08-5
4 | 2016-07-5 | 10KV及以下电缆 | 低压电缆 | 米 | VV22-0.6/1-4*150 | 160 | 国标 | 2016-08-5
5 | 2016-07-5 | 10KV及以下电缆 | 低压电缆 | 米 | VV22-0.6/1-4*240 | 88 | 国标 | 2016-08-5
6 | 2016-07-5 | 10KV及以下电缆 | 低压电缆 | 米 | VV22-0.6/1-4*35 | 1420 | 国标 | 2016-08-5
7 | 2016-07-5 | 10KV及以下电缆 | 低压电缆 | 米 | VV22-0.6/1-4*95 | 82 | 国标 | 2016-08-5
8 | 2016-07-5 | 金具 | 铜铝设备线夹 | 只 | 400A | 160 | 国标 | 2016-08-5
9 | 2016-07-5 | 金具 | 铜接线端子 | 只 | DT-70 | 758 | 国标 | 2016-08-5
10 | 2016-07-5 | 金具 | 铜接线端子 | 只 | DT-120 | 172 | 国标 | 2016-08-5
11 | 2016-07-5 | 金具 | 铜接线端子 | 只 | DT-150 | 176 | 国标 | 2016-08-5
12 | 2016-07-5 | 金具 | 铜接线端子 | 只 | DT-240 | 144 | 国标 | 2016-08-5
13 | 2016-07-5 | 绝缘导线 | 低压绝缘线 | 米 | JKLYJ-1*70 | 30000 | 国标 | 2016-08-5
14 | 2016-07-5 | 铁附件 | 镀锌钢管 | 吨 | D100*6000 | 3 | 国标 | 2016-08-5
15 | 2016-07-5 | 管材 | 波纹管 | 米 | D100 | 3645 | 国标 | 2016-08-5
16 | 2016-07-5 | 油变 | 油浸式变压器 | 台 | 400KVA | 10 | 国标 | 2016-08-5
17 | 2016-07-5 | 低压电缆附件 | 低压电缆终端（不带端子） | 套 | 热缩型电缆终端、型号RSY、电压等级：0.6/1KV、4*70 | 240 | 国标 | 2016-08-5
18 | 2016-07-5 | 低压电缆附件 | 低压电缆终端（不带端子） | 套 | 热缩型电缆终端、型号RSY、电压等级：0.6/1KV、4*120 | 100 | 国标 | 2016-08-5
招标5 | 2016-07-20 | 柱上开关 | 10kV柱上真空断路器 | 台 | S11-M-400KVA | 1 | 柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,真空,有隔离闸刀,户外。带自动化接口,电动 | 2016-07-20 | 15000元/台
1 | 2016-7-5 | ADSS光缆及附件 | 光缆 | 千米 | ADSS-24B1-300-AT | 40 | 江苏省电力公司招标技术规范要求执行 | 2016-08-06
2 | 2016-7-5 | ADSS光缆及附件 | ADSS耐张金具 | 套 | 光缆配套 | 120 |  | 2016-08-06
3 | 2016-7-5 | ADSS光缆及附件 | ADSS悬垂金具 | 套 | 光缆配套 | 180 |  | 2016-08-06
4 | 2016-7-5 | ADSS光缆及附件 | 防震鞭 | 套 | 杆用 | 400 |  | 2016-08-06
5 | 2016-7-5 | ADSS光缆及附件 | 引下线夹 | 套 | 杆用 | 150 |  | 2016-08-06
6 | 2016-7-5 | ADSS光缆及附件 | 中间接头盒 | 套 | 48芯二进二出 | 15 |  | 2016-08-06
7 | 2016-7-5 | ADSS光缆及附件 | 余缆架 | 套 | 杆用 | 15 |  | 2016-08-06
8 | 2016-7-5 | ADSS光缆及附件 | 紧固夹具 | 套 | 杆用Ф300 | 300 |  | 2016-08-06
1 | 2016.7.12 | 金具 | 液压接续管 | 根 | JY-120/25 | 20
2 | 2016.7.12 | 金具 | 液压接续管 | 根 | JY-185/25 | 20
3 | 2016.7.12 | 金具 | 液压接续管 | 根 | JY-240/25 | 20
4 | 2016.7.12 | 金具 | 液压接续管 | 根 | JY-300/25 | 20
5 | 2016.7.12 | 金具 | 导线修补条 | 根 | FYH-120/25 | 400
6 | 2016.7.12 | 金具 | 导线修补条 | 根 | FYH-185/25 | 400
7 | 2016.7.12 | 金具 | 导线修补条 | 根 | FYH-240/25 | 400
8 | 2016.7.12 | 金具 | 导线修补条 | 根 | FYH-300/25 | 400
9 | 2016.7.12 | 35KV电缆附件 | 电缆中间接头 | 套 | 35KV冷缩YJLV-3*185 | 1
10 | 2016.7.12 | 35KV电缆附件 | 电缆中间接头 | 套 | 35KV冷缩YJLV-1*185 | 1
11 | 2016.7.12 | 35KV电缆附件 | 电缆中间接头 | 套 | 35KV冷缩YJV-1*300 | 1
12 | 2016.7.12 | 35KV电缆附件 | 电缆中间接头 | 套 | 35KV冷缩YJV-1*185 | 1
13 | 2016.7.12 | 35KV电缆附件 | 电缆中间接头 | 套 | 35KV冷缩YJV-1*240 | 1
14 | 2016.7.12 | 35KV电缆附件 | 电缆中间接头 | 套 | 110KV冷缩YJLW03-1*630 | 1
15 | 2016.7.12 | 35KV电缆附件 | 电缆附件 | 套 | 35KV冷缩YJLV-3*185户外 | 1
16 | 2016.7.12 | 35KV电缆附件 | 电缆附件 | 套 | 35KV冷缩YJLV-1*185户外 | 1
17 | 2016.7.12 | 35KV电缆附件 | 电缆附件 | 套 | 35KV冷缩YJV-1*300户外 | 1
18 | 2016.7.12 | 35KV电缆附件 | 电缆附件 | 套 | 35KV冷缩YJV-1*185户外 | 1
19 | 2016.7.12 | 35KV电缆附件 | 电缆附件 | 套 | 35KV冷缩YJV-1*240户外 | 1
20 | 2016.7.12 | 35KV电缆附件 | 电缆附件 | 套 | 110KV冷缩YJLW03-1*630户外 | 1
21 | 2016.7.12 | 水泥杆 | 水泥杆 | 根 | 190*9000 | 4 | 适用35KV线路
22 | 2016.7.12 | 水泥杆 | 水泥杆 | 根 | 300*9000 | 4 | 适用110KV线路
1 | 2016.7.25 | RVVP导线 | RVVP | 米 | 8*0.5MM(100米*1盘) | 3000
2 | 2016.7.25 | RVVP导线 | RVVP | 米 | 2*1.0MM(100米*1盘 | 500
3 | 2016.7.25 | 铜芯线 | 铜芯护套线 | 米 | 2*1.5MM(黄红)30盘 | 3000
4 | 2016.7.25 | 铜芯线 | 铜芯护套线 | 米 | 2*1.5MM(蓝红)30盘 | 3000
5 | 2016.7.25 | 铜芯线 | 铜芯护套线 | 米 | 2*1.5MM(绿红)30盘 | 3000
6 | 2016.7.25 | 负控零星物资 | 负控天线 | 套 | 230室外 | 400
7 | 2016.7.25 | 铁附件 | 膨胀螺栓 | 根 | D12*100 | 1800
8 | 2016.7.25 | 负控零星物资 | 负控钢管 | 根 | D32*3M | 400
9 | 2016.7.25 | 负控零星物资 | 负控底座 | 个 |  | 400 | 具体样式联系13611546777刘严科
10 | 2016.7.25 | 负控零星物资 | 负控馈线 | 根 | 20米 | 400
11 | 2016.7.25 | 负控零星物资 | 塑料管卡 | 只 | D32 | 1000
12 | 2016.7.25 | 负控零星物资 | 塑料管卡 | 只 | D40 | 1000
13 | 2016.7.25 | 负控零星物资 | 水泥钉 | KG | 3寸 | 20
14 | 2016.7.25 | 铜芯线 | 铜芯线 | 米 | 1*1.76 | 2000
15 | 2016.7.25 | 管材 | 塑料管卡 | 只 | D25 | 50000
16 | 2016.7.25 | 管材 | 塑料管卡 | 只 | D32 | 955000
17 | 2016.7.25 | 管材 | 塑料弯头 | 只 | D25 | 40000
18 | 2016.7.25 | 管材 | 塑料弯头 | 只 | D32 | 764000
招标1 | 2016-7-26 | 通讯耗材 | 2M板 | 块 | SPE1*63板 | 1 | 技术参数按江苏省电力公司招标技术规范要求执行 | 2016-08-15 | 3.6万元/块
招标2 | 2016-7-26 | 通讯耗材 | 交叉板 | 块 | CSF128*128板 | 3 | 技术参数按江苏省电力公司招标技术规范要求执行 | 2016-08-15 | 3.6万元/块
招标3 | 2016-7-26 | 通讯耗材 | 2.5G光板 | 块 | OL16-L16.2板 | 1 | 技术参数按江苏省电力公司招标技术规范要求执行 | 2016-08-15 | 3.6万元/块
招标4 | 2016-7-26 | 通讯耗材 | 以太网板 | 块 | SEE板 | 2 | 技术参数按江苏省电力公司招标技术规范要求执行 | 2016-08-15 | 3.6万元/块
招标1 | 2016-3-3 | 管材 | CPVC | 米 | Ф200、壁厚11.9mm | 2000 | 技术参数按江苏省电力公司招标技术规范要求执行 | 2016-03-03
招标2 | 2016-3-3 | 管材 | CPVC | 米 | Ф160、壁厚8mm | 500 | 技术参数按江苏省电力公司招标技术规范要求执行 | 2016-03-03
招标3 | 2016-3-3 | 管材 | CPVC | 米 | Ф110、壁厚8mm | 500 | 技术参数按江苏省电力公司招标技术规范要求执行 | 2016-03-03
招标4 | 2016-3-3 | 管材 | PE | 米 | Ф200、壁厚11.9mm | 500 | 技术参数按江苏省电力公司招标技术规范要求执行 | 2016-03-03
招标5 | 2016-3-3 | 管材 | PE | 米 | Ф160、壁厚8mm | 500 | 技术参数按江苏省电力公司招标技术规范要求执行 | 2016-03-03
招标6 | 2016-3-3 | 管材 | PE | 米 | Ф110、壁厚8mm | 500 | 技术参数按江苏省电力公司招标技术规范要求执行 | 2016-03-03
招标7 | 2016-3-3 | 管材 | MPP | 米 | Ф200、壁厚11.9mm | 2000 | 技术参数按江苏省电力公司招标技术规范要求执行 | 2016-03-03
招标8 | 2016-3-3 | 管材 | MPP | 米 | Ф160、壁厚8mm | 500 | 技术参数按江苏省电力公司招标技术规范要求执行 | 2016-03-03
招标9 | 2016-3-3 | 管材 | MPP | 米 | Ф110、壁厚8mm | 500 | 技术参数按江苏省电力公司招标技术规范要求执行 | 2016-03-03
招标10 | 2016-3-3 | 铁附件 | 镀锌钢管 | 米 | Ф200、壁厚5.0mm | 200 | 技术参数按江苏省电力公司招标技术规范要求执行 | 2016-03-03
招标11 | 2016-3-3 | 铁附件 | 镀锌钢管 | 米 | Ф160、壁厚4.5mm | 200 | 技术参数按江苏省电力公司招标技术规范要求执行 | 2016-03-03
招标12 | 2016-3-3 | 铁附件 | 镀锌钢管 | 米 | Ф110、壁厚4.2mm | 200 | 技术参数按江苏省电力公司招标技术规范要求执行 | 2016-03-03
招标13 | 2016-3-3 | 电缆标志桩 | PVC电缆标志桩 | 根 | 12cm*12cm*110cm | 200 | 技术参数按江苏省电力公司招标技术规范要求执行 | 2016-03-03
招标14 | 2016-3-3 | 标志牌 | 电缆标志牌 | 块 | 400mm*100mm | 200 | 技术参数按江苏省电力公司招标技术规范要求执行 | 2016-03-03
招标14 | 2016-3-3 | 铁附件 | 地脚螺栓 | 吨 | 综合 | 10 | 技术参数按江苏省电力公司招标技术规范要求执行 | 2016-03-03
招标14 | 2016-3-3 | 铁附件 | 镀锌铁件 | 吨 | 综合 | 10 | 技术参数按江苏省电力公司招标技术规范要求执行 | 2016-03-03
65 | 2016-7-4 | 办公用品 | 打印机 | 台 | HP M202dw | 4 | A4自动双面 所供产品技术参数不得低于给定型号 | 2016-08-01 | 0.3/台
66 | 2016-7-4 | 办公用品 | 彩色复印、扫描打印一体机 A4 | 台 | 佳能Ic MF8350Cdn | 3 | 所供产品技术参数不得低于给定型号 | 2016-08-01 | 0.85/台
67 | 2016-7-4 | 办公用品 | 彩色复印、扫描打印一体机 A3 | 台 | 佳能ir-ADV C2220L | 2 | 所供产品技术参数不得低于给定型号 | 2016-08-01 | 1.5/台
68 | 2016-7-4 | 办公用品 | A3打印机 | 台 | HP M701N | 4 | 所供产品技术参数不得低于给定型号 | 2016-08-01 | 0.68/台
69 | 2016-7-4 | 办公用品 | 笔记本电脑 | 台 | ThinkPad E550(20DFA00BCD) | 7 | i5-5200U/8G/500G/2G独显/Win8.1/15.6英寸（所供产品不得低于此配置） | 2016-08-01 | 0.6/台
70 | 2016-7-4 | 办公用品 | 台式电脑 | 台 | 联想H3050台式电脑整机 | 26 | i5-4460/4G/500G/1G独显/DVD/千兆网卡/Win8.1/显示器22英寸（所供产品不得低于此配置） | 2016-08-01 | 0.65/台
72 | 2016-7-4 | 电脑耗材 | 投影仪 含音响、移动幕布 | 台 | 爱普生 CH-TW5200 | 6 | 所供产品技术参数不得低于给定型号 | 2016-08-01 | 1.2/台
73 | 2016-7-4 | 照相机 | 数码相机 | 台 | 佳能PowerShot SX60 HS | 21 | 1600万象素10倍变焦8G存储 所供产品技术参数不得低于给定型号 | 2016-08-01 | 0.18/台
74 | 2016-7-4 | 办公用品 | 多功能一体机 | 台 | 惠普MFP M277dw | 1 | 所供产品技术参数不得低于给定型号 | 2016-08-01 | 0.48/台
75 | 2016-7-4 | 照相机 | 照相机 | 台 | 佳能EOS 760D | 2 | 所供产品技术参数不得低于给定型号 | 2016-08-01 | 0.63/台
76 | 2016-7-4 | 办公用品 | 扫描仪 | 台 | 富士通ScanSnap ix500 | 1 | 所供产品技术参数不得低于给定型号 | 2016-08-01 | 0.25/台
77 | 2016-7-4 | 办公用品 | 打印机 | 台 | HP LaserJet 1020 plus | 4 | 所供产品技术参数不得低于给定型号 | 2016-08-01 | 0.12/台
79 | 2016-7-4 | 办公用品 | 复印机 | 台 | HP M775dn 彩色激光A3一体机 | 2 | 所供产品技术参数不得低于给定型号 | 2016-08-01 | 3.5/台
80 | 2016-7-4 | 办公用品 | 电缆挂牌打印机 | 台 | 常州夜莺E60 | 2 | 产品型号 E60 打印模式 热转印 分辨率 300dpi 打印速度 45mm/秒 功能设置 中文显示屏 进出牌方式 全自动连续进出牌 进出牌盒容量 80块 进出牌标准 厚度0.2-3mm；宽度10-80mm，长度50-120mm，超出120mm打开盒盖 卷制标签 宽度30-80mm，长度40-500mm，专用标签架安装 最大有效打印宽度 57mm 色带颜色 黑/红/蓝/金/绿/白 打印接口 USB2.0，随插随用 兼容系统 windowsxp/win7 电源规格 AC100-240V 50/60Hz 机体尺寸 380mm x 180mm x 210mm 重量 6kg | 2016-08-01 | 2.3/台
81 | 2016-7-4 | 办公用品 | 线号打印机 | 台 | 凯普立标C-190E | 1 | 产品型号 C-190E 外接功能 独立操作，U盘输入 打印模式 热转印 分辨率 300dpi 可打印材料 套管、贴纸、热缩管、ID条 打印速度 低18mm/秒 中25mm/秒 高40mm/秒 每分钟贴纸半切段数 45段20mm长 显示 320x240全彩液晶显示屏 可打印字符 汉字、英文、数字和各种特殊符号 字号选择 8种字号 输入方式 自带84键10寸键盘 存储量 200个文件，12000000字符 套管规格 0.5、0.75、1.0、1.5、2.5、4.0、5.0、6.0 热缩管规格 2.0、3.0、4.0、5.0、6.0 贴纸规格 6mm、9mm、12mm ID条 专用ID条 电源 DC12V 3A 机体尺寸 319mm x 285mm x 95mm 重量 2.2kg | 2016-08-01 | 0.5/台
9 | 2016-7-5 | 空调 | 空调机 | 台 | 70（立式） | 1 | 10kV配电装置室 | 2016-08-06
10 | 2016-7-5 | 空调 | 空调机 | 台 | 制热/制冷量：13/14kW􀀖输入功率：4.82/5.6kW􀀔，能效比：2.7 电源电压：380/220V,50Hz􀀗参考型号：BGKT-140 | 1 | 主控制室 | 2016-08-06
11 | 2016-7-5 | 空调 | 风冷柜式空调机（单冷式) | 台 | 输入功率：4.8􀀔，能效比：2.6电源电压：380/220V,50Hz􀀗制冷量:12.5kW，参考型号：KF-12LW | 3 | 10kV配电装置室 | 2016-08-06
12 | 2016-7-5 | 空调 | 风冷热泵型壁挂式空调机 | 台 | 制冷量：2510W；制热量：3400W，参考型号：KFR-25 | 1 | 值班室 | 2016-08-06
7 | 2016-7-27 |  | 高压电缆 | 米 | YJV22-18/24-3*400 | 540 | 分两盘：分别为280米/盘、260米/盘 | 2016-08-10
8 | 2016-7-27 |  | 柱上开关 | 台 | ZW32（G）-630-24 | 2 | 20KV，含支架 | 2016-08-10
9 | 2016-7-27 |  | 电缆对接箱 | 座 |  | 4 | 每箱各配3*400T型前插头2套、后接避雷器2组 | 2016-08-15
10 | 2016-7-27 |  | 高压电缆 | 米 | YJV22-8.7/15-3*400 | 2680 |  | 2016-08-15
1 | 2015-3-25 |  | 空调 | 台 | 格力3匹，悦风KFR-72LW(72556S)Aa3，包安装 | 2 |  | 2015-04-23 | 0.75
46 | 2016-2-26 |  | 数码照相机 | 台 |  | 16 | 像素2000万以上，光学变焦30倍以上，配32G存储卡 | 2016-03-27
2 | 2016-3-24 |  | 控制器 | 台 |  | 2 | 原厂家设备升级改造，建议原设备厂家：北京电力设备总厂,赵大川13601074329 | 2016-04-05 | 限价4.1万
3 | 2016-3-24 |  | 智能合并单元 | 套 |  | 2 | 原厂家设备升级改造，建议原设备厂家：北京电力设备总厂,赵大川13601074329 | 2016-04-05
36 | 2016-4-8 |  | 空调 | 台 | 3P | 2 | 含现场安装 | 2016-04-20
47 | 2016-4-8 |  | 空调 | 台 | 3P | 2 | 含现场安装 | 2016-04-20
58 | 2016-4-8 |  | 空调 | 台 | 3P | 2 | 含现场安装 | 2016-04-20