江苏南京龙王山500kV变电站第三台主变扩建工程

环境影响评价信息公示

500kV龙王山变电站位于南京市中心东侧约20km处的栖霞区西岗果牧场，龙王山主峰南坡的下西岗，隶属南京市栖霞区，于2005年建成投运。

为满足主城西环网的负荷增长需求，提高电网供电可靠性，为南京电网分层分区创造有利条件，拟扩建龙王山变第三台主变（#3）。根据《环境影响评价公众参与暂行办法》及《环境影响评价公众参与办法》（2019年1月1日实施），在工程涉及地区国网江苏省电力有限公司南京供电分公司网站上进行南京龙王山500 kV变电站第三台主变扩建工程环境影响评价信息公示。

# 一、建设项目名称、选址选线、建设内容等基本情况

# （一）建设项目名称

江苏南京龙王山500 kV变电站第三台主变扩建工程。

# （二）建设内容

扩建500kV龙王山变电站第三台主变（#3主变），并更换现有#2主变为高阻抗变压器，不增加500kV、220kV出线。

# （四）现有工程环境保护情况

500kV龙王山变电站现有主变两台（#1、#2主变），变电容量2×1000MVA， 500kV出线8回，220kV出线10回。现有无功补偿配置为：#1主变建有1×60Mvar低压电抗器、3×60Mvar低压电容器；#2主变建有3×60Mvar低压电抗器、3×60Mvar低压电容器（其中2×60Mvar低压电抗器为利用#3主变下的低压无功位置提前建设，并连接至#2主变35kV母线）。

变电站内各单相变压器之间均设有防火防爆墙、事故油池、污水处理装置。变压器发生事故时，事故油直接排入事故油池，废油由有资质单位进行处置。产生的废旧蓄电池由有资质单位进行处置。生活污水经污水处理装置处理后绿化，不外排。

根据龙王山#2主变扩建工程竣工环保验收批复，变电站运行产生的工频电场、工频磁场满足4000V/m、100μT控制限值，厂界环境噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

# 二、建设单位名称和联系方式

建设单位名称：国网江苏省电力有限公司

联系方式：江苏省南京市上海路215号，联系人：曹先生；电话：025-85851966，E.mail：Caowenqin@jsepc.com.cn，邮编：210024。

# 三、环境影响报告书编制单位的名称

环境影响报告书编制单位：国电环境保护研究院有限公司

联系方式：南京市浦口区浦东路10号，联系人：濮女士；电话：025-89663051；E.mail：1094879486@qq.com；邮编：210031。

# 四、公众意见表的网络链接

公众意见表见附件。

# 五、提交公众意见表的方式和途径

在环境影响报告书征求意见稿编制过程中，公众均可通过信函、传真、电子邮件等上述联系方式向建设单位提出与环境影响评价相关的意见。

特此公告。

国网江苏省电力有限公司

2019年2月28日