## 本部
宿迁供电公司本部配网2019年4月份停电工作计划表
序号 | 停电线路 | 停电范围 | 停电日期 | 停电时间 | 送电时间
1 | 10千伏付黄2#121线F12电缆分支箱F123开关以后线路；10千伏城水136线F1电缆分支箱F12开关以后线路 | 无 | 2019-04-02 | 9:00-9:30 | 16:00-16:30
2 | 10千伏港海162开关、港余Ⅰ163开关冷备用 | 无 | 2019-04-03 | 08:30-09:00 | 20:00-20:30
3 | 10千伏南发935开关冷备用 | 无 | 2019-04-03 | 08:30-09:00 | 19:30-20:00
4 | 10千伏港余Ⅱ164开关、港矿165开关冷备用 | 无 | 2019-04-04 | 08:30-09:00 | 20:00-20:30
5 | 10千伏长江1#166线28-2=5#杆柱开京杭人家2#变（户号：2903008364，表号：1500480567） | 京杭人家2#变 | 2019-04-08 | 14:00-14:30 | 16:30-17:00
6 | 10千伏府豪946线F7电缆分接箱F73开关以后线路、10千伏府康934线F8-5=6#杆通和桂园西区柱上开关以后线路 | 通和桂园西区 | 2019-04-08 | 13:30-14:00 | 17:00-17:30
7 | 10kV2#电容器166开关、港建167开关冷备用 | 无 | 2019-04-09 | 08:30-09:00 | 20:00-20:30
8 | 10kV关电915线、关电925线 | 宿迁正辉太阳能电力有限公司 | 2019-04-09 | 15:00-15:30 | 19:30-20:00
9 | 10千伏长江2#173线8#杆用户柱上开关以后线路、10千伏珠江2#172线20-17#用户柱上开关以后线路 | 珠江花园1#、2#、3#、4#、5#箱变 | 2019-04-10 | 7:30-8:30 | 16:30-17:30
10 | 西郊变20千伏西九1#273线93#杆熔断器以后线路；许庄变20千伏许吉281线F6电缆分接箱F63开关以后线路 | 苏州宿迁工业园区城市管理局 | 2019-04-10 | 8:00-9:00 | 17:00-18:00
11 | 西郊变20千伏西九1#273线113#杆熔断器以后线路；西支2#284线116#杆熔断器以后线路；许庄变20千伏许霞279线F11电缆分接箱F112开关、F113开关以后线路； | 苏州宿迁工业园区城市管理局、珠海同力科技 | 2019-04-10 | 8:00-9:00 | 17:00-18:00
12 | 10千伏府项185线23-F1电缆分接箱F12开关以后线路；10千伏府黄171线23-F1电缆分接箱F12开关以后线路 | 项王小区三期、项王四期 | 2019-04-12 | 8:00-8:30 | 17:30-18:00
13 | 10kV1#接地变1W1开关冷备用 | 无 | 2019-04-10 | 08:30-09:00 | 20:00-20:30
14 | 10kV2#接地变1W2开关冷备用 | 无 | 2019-04-11 | 08:30-09:00 | 20:00-20:30
15 | 10kV备用916开关、10kV备用926开关冷备用 | 无 | 2019-04-12 | 08:30-09:00 | 20:00-20:30
16 | 10千伏母联160开关、母联1203隔离开关冷备用 | 无 | 4月14日至4月23日 | 4月14日7:30-8:00 | 4月23日18:00-18:30
17 | 10kV港秀Ⅰ932开关、10kV港东Ⅰ933开关冷备用 | 无 | 2019-04-15 | 08:30-09:00 | 20:00-20:30
18 | 10kV港秀Ⅱ942开关、10kV港东Ⅱ943开关冷备用 | 无 | 2019-04-16 | 08:30-09:00 | 20:00-20:30
19 | 10kV港陵944开关冷备用 | 无 | 2019-04-17 | 08:30-09:00 | 20:00-20:30
20 | 10千伏母联1201隔离开关、母联110开关冷备用 | 无 | 4月20日至4月21日 | 4月20日7:30-8:00 | 4月21日18:00-18:30
注:电力施工受天气等因素影响、有推迟、改期停、送电的可能、请谅解。 "