## Sheet1
国网泗阳县供电公司2019年12月份配网停电工作计划
序号 | 停电范围 |  |  | 日期 | 停.复役时间 |  | 工作内容及施工单位 | 计划工作时间 | 停电时户数 | 本次停电解决问题 | 该线路有无未完工的配网.修理等工程 | 全年是否需要再次停电 | 本次停电工作项目情况 | 停役线路、工作地点是否有同杆架、交跨、小电源等情况 | 工作票编号 | 申请单位 | 备注
| 变电所 | 电气范围 | 地理范围 |  | 停电操作 | 送电操作
8 | 110kV北庄变变 | 10kV分段110开关 | 无 | 2019-12-16 | 13:30-14:00 | 18:00-18:30 | 分段110断路器及流变预试，保护校验 | 14:00-18:00 | 0 | 周期试验 | 无 | 否 | 常检 | 无 |  | 输变电运检中心
9 | 111kV北庄变变 | 10kVⅡ段母线压变 | 无 | 2019-12-17 | 07:30-08:00 | 12:00-12:30 | 10kVⅡ段母线压变及避雷器预试 | 08:00-12:00 | 0 | 周期试验 | 无 | 否 | 常检 | 无 |  | 输变电运检中心
10 | 112kV北庄变变 | 10kVⅠ段母线压变 | 无 | 2019-12-17 | 13:30-14:00 | 18:00-18:30 | 10kVⅠ段母线压变及避雷器预试 | 14:00-18:00 | 0 | 周期试验 | 无 | 否 | 常检 | 无 |  | 输变电运检中心
11 | 110kV众兴变 | 10kV母联110开关 | 无 | 2019-12-18 | 07:30-08:00 | 15:00-15:30 | 母联110分段保护装置更换、调试、信号核对 | 08:00-15:00 | 0 | 保护更换 | 无 | 否 | 技改 | 无 |  | 输变电运检中心
12 | 110kV众兴变 | 10kV 1#接地变158 | 无 | 2019-12-19 | 07:30-08:00 | 15:00-15:30 | 10kV 1#接地变158保护装置更换、调试、信号核对 | 08:00-15:00 | 0 | 保护更换 | 无 | 否 | 技改 | 无 |  | 输变电运检中心
13 | 110kV众兴变 | 10kV 1号电容器157 | 无 | 2019-12-19 | 09:30-10:00 | 17:00-17:30 | 1号电容器157保护装置更换、调试、信号核对 | 10:00-17:00 | 0 | 保护更换 | 无 | 否 | 技改 |  |  | 输变电运检中心
14 | 110kV众兴变 | 10kV 2号电容器181 | 无 | 2019-12-20 | 07:30-08:00 | 15:00-15:30 | 10kV 2号电容器181保护测控装置更换、调试、信号核对 | 08:00-15:00 | 0 | 保护更换 | 无 | 否 | 技改 | 无 |  | 输变电运检中心
15 | 110kV众兴变 | 10kV 2#接地变1W2 | 无 | 2019-12-20 | 09:30-10:00 | 17:00-17:30 | 10kV 2#接地变1W2保护测控装置更换、调试、信号核对 | 10:00-17:00 | 0 | 保护更换 | 无 | 否 | 技改 | 无 |  | 输变电运检中心