## Sheet1
国网泗阳县供电公司2019年12月份配网停电工作计划
序号 | 停电范围 |  |  | 日期 | 停.复役时间 |  | 工作内容及施工单位 | 计划工作时间 | 停电时户数 | 本次停电解决问题 | 该线路有无未完工的配网.修理等工程 | 全年是否需要再次停电 | 本次停电工作项目情况 | 停役线路、工作地点是否有同杆架、交跨、小电源等情况 | 工作票编号 | 申请单位 | 备注
| 变电所 | 电气范围 | 地理范围 |  | 停电操作 | 送电操作
16 | 110kV众兴变 | 10kVⅠ段母线压变 | 无 | 2019-12-25 | 07:30-08:00 | 12:00-12:30 | 10kVⅠ段母线压变电压并列装置更换、调试、信号核对 | 08:00-12:00 | 0 | 保护更换 | 无 | 否 | 技改 | 无 |  | 输变电运检中心
17 | 110kV众兴变 | 10kV II段母线压变 | 无 | 2019-12-25 | 13:30-14:00 | 18:00-18:30 | 10kV II段母线压变电压并列装置更换、调试、信号核对 | 14:00-18:00 | 0 | 保护更换 | 无 | 否 | 技改 | 无 |  | 输变电运检中心