## Sheet1
宿迁供电公司本部配网2019年1月份停电工作计划表
编制单位:宿迁供电公司 | [6 empty] | 制表时间:2018年12月26日
序号 | 责任部门 | 停电范围 |  |  | 日期 | 停、复役时间 |  | 工作内容及施工单位 | 计划 工作时间 | 停电时户数 | 备注
|  | 变电所 | 电气范围 | 地理范围 |  | 停电 操作 | 送电 操作
1 | 大客户服务室 | 光前变 | 10千伏光鲁1#174线F3电缆分接箱F31开关以后线路；10千伏光化151线F3电缆分接箱F31开关以后线路 | 无 | 2019-01-04 | 8:00-8:30 | 16:30-17:00 | 将宿迁新亚科技有限公司（6400kVA）第一路电源进线电缆搭接至10千伏光鲁1#174线F3电缆分接箱F31开关；将宿迁新亚科技有限公司（6400kVA）第二路电源进线电缆搭接至10千伏光化151线F3电缆分接箱F31开关（江苏永富） | 08:30-16:30 | 0
2 | 配电运检室 | 支口变、港口变 | 10千伏支城1#133线F9电缆分支箱F92开关以后线路；10千伏港海162线36#杆用户柱开以后线路、10千伏港余II164线36#杆用户柱开以后线路 | 金谷盛世北院公变、磷肥厂等附近用户 | 2019-01-07 | 8:00-8:30 | 15:30-16:00 | 1、带电作业配合拆除10千伏港海162线36#杆柱开及下引线；2、自10千伏支城1#133线F92-1#杆处，安装柱开金谷盛世高压开闭所1#进线柜敷设电缆至试验、搭接贯通；（江苏东电） | 8:30-15:30 | 8*3 | 小区双电源投运、核相
3 | 配电运检室 | 富康变 | 10千伏富金955线F4电缆分接箱F41开关以后线路、10千伏富陵962线F4电缆分接箱F41开关以后线路； 10千伏富便965线1-22-F4电缆分接箱F41开关以后线路、10千伏富民951线1-22-F3电缆分接箱F31开关以后线路； | 康桥丽湾、上海城、梨园蔡黄、中国石油化工股份有限公司江苏宿迁石油分公司、宿迁申华亭房地产开发有限公司、宿迁荣升燃气有限公司等附近用户 | 2019-01-07 | 06:30-07:00 | 18:00-18:30 | 1、将10千伏富陵962线F4-1#杆至F4-1=2#杆、F4-1#杆至F4-33#杆之间导线更换为240绝缘导线及杆上附属设施；2、将10千伏富金955线F4-1#杆至F4-1=2#杆、F4-1#杆至F4-33#杆之间导线更换为240绝缘导线及杆上附属设施；3、在10千伏富陵962线F4-1=1#杆加装柱上开关、避雷器、电缆头绝缘护套、更换故障指示器3只；4、在10千伏富陵962线F4-1#杆加装避雷器、电缆头绝缘护套、加装故障指示器6只；5、在10千伏富陵962线F4-9#杆加装柱上开关绝缘护套、避雷器绝缘护套、电缆头绝缘护套及异形并沟线夹护套；6、在10千伏富陵962线F4-13#杆更换熔断器、加装避雷器、电缆头及并沟线夹护套；7、拆除10千伏富陵962线F4-18=2#杆柱上开关1台；8、在F4-21#杆加装并沟线夹护套；9、在10千伏富陵962线F4-25#杆加装柱开、熔断器、电缆头及并沟线夹护套；10、在10千伏富陵962线F4-27#杆更换熔断器、加装避雷器、电缆头绝缘护套及故障指示器；11、在10千伏富陵962线F4-28#杆更换熔断器、加装避雷器、电缆头护套及故障指示器；12、在10千伏富陵962线F4-29#杆更换熔断器、加装避雷器、电缆头护套及故障指示器；13、在10千伏富陵962线F4-32#杆加装柱上开关、避雷器、电缆头绝缘护套及故障指示器；14、在10千伏富陵962线F4-33#杆更换熔断器、加装避雷器、电缆头护套及故障指示器；15、在10千伏富金955线F4-1=1#杆加装柱上开关、避雷器、电缆头绝缘护套、更换故障指示器3只；16、在10千伏富金955线F4-1#杆加装避雷器、电缆头绝缘护套、加装故障指示器6只；17、在10千伏富金955线F4-2#杆加装柱上开关、避雷器、电缆头绝缘护套；18、在10千伏富金955线F4-10#杆加装熔断器、避雷器、电缆头护套及并沟线夹护套；19、拆除10千伏富金955线F4-24#杆熔断器避雷器等附件；20、在10千伏富金955线F4-25#杆加装柱开、避雷器、电缆头绝缘护套；21、在10千伏富金955线F4-31加装柱上开关及电缆头绝缘护套；（阳光送变电配电分公司PY） | 07:00-18:00 | 12*17 | 配电自动化开关调试、验收
4 | 配电运检室 | 顺河变 | 10千伏长江2#173线8#杆用户柱开以后线路 | 珠江花园1#箱变、珠江花园2#箱变、珠江花园3#箱变 | 2019-01-08 | 8:00-8:30 | 15:30-16:00 | 1、带电作业配合拆除10千伏长江1#166线7#杆柱开及下引线；2、珠江花园新建两进两出环网柜、一进三出电缆分接箱各一台敷设电缆试验搭接贯通；3、将珠江花园1#箱变进线电缆改接至新建F1两进两出环网柜F12开关搭接试验贯通；4、自新建F1两进两出环网柜F13开关敷设电缆至珠江花园1#箱变试验、搭接贯通；5、自新建F2一进三出电缆分接箱F12开关敷设电缆至珠江花园2#箱变出线柜试验、搭接贯通；6、自10千伏长江1#166线7#杆处，安装柱开敷设电缆至新建F1两进两出环网柜F10开关试验、搭接（带电作业配合）贯通。（江苏东电） | 8:00-15:30 | 8*3 | 小区双电源投运、核相，带电作业配合拆除10千伏长江1#166线7#杆柱开及下引线（用户已销户）、带电作业配合在10千伏长江1#166线7#杆柱开引线搭接
5 | 大客户服务室 | 同济变 | 10千伏同安1#966线、10千伏同安2#976线全线 | 无 | 2019-01-08 | 8:00-8:30 | 16:30-17:00 | 1、将宿迁市公安局第一路电源进线电缆搭接至10千伏同安1#966线F5电缆分接箱F51开关；将宿迁市公安局第二路电源进线电缆搭接至10千伏同安2#976线F5电缆分接箱F51开关；2、将宿迁市看守所第一路电源进线电缆搭接至10千伏同安1#966线F5电缆分接箱F52开关；将宿迁市公安局第二路电源进线电缆搭接至10千伏同安2#976线F5电缆分接箱F52开关（江苏永达） | 08:30-16:30 | 0
6 | 三新供电服务有限公司 | 大兴变 | 10千伏大兴127线29-1-F1电缆分接箱F12开关以后线路 | 地税东变、宿迁市宿豫区兴友粮食加工厂、杜启明变 | 2019-01-09 | 07:30-08:00 | 12:00-12:30 | 1、在10千伏大兴127线29-1=2#杆开断，做拉线1套；2、拆除29-1=2#杆至29-1=2三1#杆之间导线及29-1=2三1#杆电杆；（阳光送变电配电分公司PY） | 08:00-12:00 | 5*3 | 拉开10千伏大兴127线29-1-F1电缆分接箱F12开关
7 | 三新供电服务有限公司 | 洋北变 | 10千伏北涧Ⅱ9B3线54-2#杆柱上开关以后线路 | 赵圩村新化、赵圩村卓庄、赵圩村开发区、佘圩村、中交第二航务工程局有限公司等附近用户 | 2019-01-09 | 07:30-08:00 | 16:00-16:30 | 1、将10千伏北涧Ⅱ9B3线54-36#杆至54-36=8#杆之间导线更换为绝缘导线；（阳光送变电配电分公司PY）； | 08:00-16:00 | 9*34 | 拉开10千伏北涧Ⅱ9B3线54-2#杆柱上开关
8 | 计量室 | 宿迁变 | 10千伏宿霸1#158线国泰广场电缆分支箱国泰广场9#变出线开关 | 国泰广场9#变 | 2019-01-09 | 08:30-09:00 | 11:00-11:30 | 更换国泰广场9#变计量装置 | 09:00-11:00 | 3*1
9 | 计量室 | 宿迁变 | 10千伏宿霸1#158线国泰广场电缆分支箱国泰广场10#变出线开关 | 国泰广场10#变 | 2019-01-09 | 08:30-09:00 | 11:00-11:30 | 更换国泰广场10#变计量装置 | 09:00-11:00 | 3*1
10 | 计量室 | 宿迁变 | 10千伏宿霸1#158线国泰广场电缆分支箱国泰广场11#变出线开关 | 国泰广场11#变 | 2019-01-09 | 14:00-14:30 | 16:30-17:00 | 更换国泰广场11#变计量装置 | 14:30-16:30 | 3*1
11 | 计量室 | 宿迁变 | 10千伏宿霸1#158线国泰广场电缆分支箱国泰广场12#变出线开关 | 国泰广场12#变 | 2019-01-09 | 14:00-14:30 | 16:30-17:00 | 更换国泰广场12#变计量装置 | 14:30-16:30 | 3*1
12 | 三新供电服务有限公司 | 同济变 | 10千伏同湾2#973线17-1#柱上开关以后线路 | 蔡集医院、新锐钢球、闸口朱庄、康颐老年公寓、宿迁市宿城区蔡集镇樊湾居委会（镇东小区）、等附近用户 | 2019-01-10 | 08:00-08:30 | 16:00-16:30 | 1、自10千伏同湾2#973线新17-34#杆敷设高压电缆至17-33-F1电缆分接箱贯通搭接运行；2、将原17-42#配变（蔡集医院）及以后线路搭接至新17-40#杆运行；3、拆除原17-33-F1至17-34高压电缆，拆除原17-34#至17-35=1#杆双回线路及17-35#至17-42#杆之间杆线；（阳光送变电配电分公司PY）1、35kV宿蔡342线70#~71#导线拆除（输电运检室） | 08:30-16:00 | 8.5*28 | 拉开10千伏同湾2#973线17-1#柱上开关
13 | 配电运检室 | 豫东变 | 10千伏豫水1Y5线32#杆分支开关以后线路 | 丰洼二组 | 2019-01-10 | 08:30-09:00 | 15:00-15:30 | 1、将10千伏豫水1Y5线32-1#杆至32-3#杆之间导线更换为绝缘导线； （阳光送变电配电分公司PY） | 09:00-15:00 | 7*1 | 拉开10千伏豫水1Y5线32#杆分支开关、带电作业配合拆、搭10千伏豫水1Y5线32#杆开关搭头线
14 | 三新供电服务有限公司 | 洋河变 | 10千伏洋东916线25-9=10#杆熔断器以后线路 | 洋河小街一组变台片低压用户 | 2019-01-11 | 13:00-14:00 | 16:00-16:30 | 10千伏洋东916线25-9=10#杆洋河小街一组变台片安装TTU智能终端（宿能农电JY） | 14:00-16:00 | 3.5*1 | TTU项目
15 | 三新供电服务有限公司 | 洋河变 | 10千伏洋圩914线27-7=4#杆熔断器以后线路 | 洋河职中门前新增台片低压用户 | 2019-01-11 | 13:00-14:00 | 16:00-16:30 | 10千伏洋圩914线27-7=4#杆洋河职中门前新增台片安装TTU智能终端（宿能农电JY） | 14:00-16:00 | 3.5*1 | TTU项目
16 | 配电运检室 | 顺河变、豫东变 | 10千伏黄山1#168线40-42#开关之后、10千伏豫五1N1线29-17#开关之后 | 众大上海城 | 2019-01-11 | 06:30-07:00 | 16:00-16:30 | 1、众大上海城开闭所开关柜消缺。（阳光送变电） | 07:00-16:00 | 10*1
17 | 配电运检室 | 豫东变、顺河变 | 10千伏豫六994线全线、10千伏豫塘995线全线、10千伏豫山1Y3线全线、10千伏豫燕1Y1线全线；10千伏黄山2#174线40#杆支线开关以后线路、10千伏黄山1#168线40#杆支线开关以后线路、10千伏黄山1#168线41#杆支线及以后线路 | 名河雅居、广博丽景湾、威尼斯、雨露、浦东国际、卧龙湾、金外滩、香堤河畔、星海湾、尚东一号、小香港、湖滨新城房地产井头分公司、盛世家园、江苏运河文化创意园发展有限公司、江苏新源水务有限公司、江苏蓝天包装科技有限公司用户开关等附近用户 | 2019-01-11 | 07:00-08:00 | 16:00-17:00 | 1、自10kV豫燕1Y1线34-4#杆向南组立18米电杆64基，组立钢管塔12基，架设单回10kV线路3.5公里，敷设3*400mm电缆400米，投运新线路。2、自10kV豫山1Y3线34-4#杆向南组立18米电杆64基，组立钢管塔12基，架设单回10kV线路3.5公里，敷设3*400mm电缆400米，投运新线路。3、将原10kV黄山1#168线40-64#杆线路改接与10kV豫塘995线34-4#杆线路搭接。（将原10kV黄山1#168线40#杆以后负荷搭接至10kV豫塘995线运行）4、将原10kV黄山2#174线40-64#杆线路改接与10kV豫六994线34-4#杆线路搭接。（将原10kV黄山2#174线40#杆以后负荷搭接至10kV豫六994线运行）5、拆除10kV黄山1#168线41#杆至42#杆、41#杆至41-2=5#杆之间线路，41#杆安装拉线。（带电作业配合）6、将10kV豫山1Y3线34-4#杆至34-80#杆之间新线路，电缆试验（带电作业车配合解、搭电缆头及核相）。线路引流搭接贯通并投运新线路。7、将原10kV黄山1#168线41-2#杆电缆搭接至10kV豫山1Y3线34-67#杆线路运行。8、将原10kV黄山1#168线42#杆下火电缆重新搭接至10千豫山1Y3线34-66#杆线路运行。9、在原10kV黄山1#168线40-24#杆新增直线分段智能柱开1台并搭接投运。10、将原10kV黄山1#168线40-1=13#杆以后线路弧垂重新收紧。11、将原10kV黄山1#168线40-12#杆支线负荷转移至10kV豫山1Y3线34-56#杆运行。12、将原10kV黄山1#168线40-15#杆向南平移10米。13、将原10kV黄山1#168线40-25#杆支线负荷转移至10kV豫山1Y3线34-43#杆运行。14、将原10kV黄山1#168线40-27#杆支线负荷转移至10kV豫山1Y3线34-41#杆运行。15、将原10kV黄山1#168线40-30#杆支线负荷转移至10kV豫山1Y3线34-38#杆运行。16、拆除原10kV黄山2#174线40-17=1#至40-17=7#杆、40-17=6#至40-17=6三1#杆之间线路、变压器及柱开。17、拆除原10kV黄山2#174线40-50#至40-50=3#杆、40-50=2#至40-50=2三1#杆、40-50=1#至40-50=1三9#杆之间线路。18、更换原10kV黄山2#174线40-17=-7#、40-39#、40-50=4#、40-50=1三8#、40-50=1三11#和40-50=1三12#杆熔断器及避雷器引下线各一组。19、将10kV豫燕1Y1线34-4#杆至34-80#杆之间新线路，电缆试验（带电作业车配合解、搭电缆头及核相）。线路引流搭接贯通并投运新线路。20、在原10kV黄山2#174线40-24#杆新增直线分段智能柱开1台并搭接投运。21、将原10kV黄山2#174线40-17=7#杆线路搭接至10kV豫山1Y3线34-46#杆线路运行。22、将原10kV黄山2#174线40-50=4#杆以后线路搭接至10kV豫山1Y3线34-21#杆线路运行。23、将原10kV黄山2#174线40-50=1三1#杆线路搭接至10kV豫燕1Y1线34-17#杆线路运行。24、将原10kV黄山2#174线40-50=1三2#杆线路搭接至10kV豫山1Y3线34-16#杆线路运行。25、将原10kV黄山2#174线40-50=1三5四1#杆线路搭接至10kV豫山1Y3线34-14#杆线路运行。26、将原10kV黄山2#174线40-50=1三8#杆线路搭接至10kV豫燕1Y1线34-11#杆线路运行。27、将原10kV黄山2#174线40-50=1三9#杆以后线路搭接至10kV豫燕1Y1线34-10#杆线路运行。28、将原10kV黄山2#174线40-22#杆用户引流线改接至10kV豫燕1Y1线34-46#杆运行。29、将原10kV黄山2#174线40-50=1三10#杆至40-50=1三12#杆以后线路弧垂重新收紧。30、在10kV豫山1Y3线34-22#杆新增智能柱开1台。31、在10kV豫燕1Y1线34-22#杆新增智能柱开1台。32、将原10kV黄山2#174线40-14#杆支线负荷转移至豫燕1Y1线34-54#杆运行。33、将原10kV黄山2#174线40-63#杆支线负荷转移至豫燕1Y1线34-5#杆运行。34、将原10kV黄山1#168线41-2=5#杆至名河雅居配电房高压1#进线电缆拆除。35、自10kV豫塘995线34-62#杆（原黄山1#168线40-6#杆）安装柱开，敷设电缆至名河雅居配电房高压1#进线柜内电缆头制作、试验，防火封堵搭接运行。36、自10kV豫燕1Y1线34-63#杆（原黄山2#174线40-5#杆下层线路）安装柱开，敷设电缆至名河雅居配电房高压1#进线柜内电缆头制作、试验，带电作业配合核相搭接贯通。（阳光送变电配电分公司ZC）37、将原10千伏黄山1#168线41-6#杆上熔断器更换为柱上开关1台。38、更换原10千伏黄山1#168线41-5#杆至41-6#杆之间导线 。（阳光送变电配电分公司PY） | 08:00-16:00 | 10*134 | 1、带电作业配合拆、搭10千伏黄山1#168线40#杆支线开关、10千伏黄山2#174线40#杆支线开关电缆搭头线； 2、带电作业配合拆黄山1#168线41#杆支线及以后线路； 3、带电作业配合安装黄山1#168线41#杆拉线； 4、带电作业车配合10kV豫山1Y3线、豫燕1Y1线34-4#杆至34-80#杆之间新线路和电缆试验，解、搭电缆头及核相； 5、配电自动化开关调试、验收。
18 | 三新供电服务有限公司 | 新城变南蔡变 | 10千伏新拦1#935线全线、新拦2#945线全线、新坝1#936线全线、新坝2#946线全线，10千伏南展945线27#杆柱开以后线路 | 兴跃、闸口、黄庄、马元、戈罗、绿之能新能源、徐庄、苏黄、果园、洋河医院、洋河中学、洋河小学、强维橡塑等附近用户 | 2019-01-14 | 7:00-8:00 | 17:00-18:00 | 1、在10kV新拦1#935线、新拦2#945线、新坝1#936线、新坝2#946线56-1#杆开断联，拆除56-1#杆以后四回线路；2、在同杆四回56-1#杆与56#杆之间新组立18米水泥杆1基，从10kV新坝2#946线搭接，将原新坝2#946线56-3#杆用户通过电缆分接箱改接至新杆处运行；（阳光送变电配电分公司）1、拆除10千伏新坝2#946线64#杆至64-8#杆之间杆线，将64-8#杆至64-16#杆导线更换为240绝缘导线搭接至10千伏新坝1#936线71#杆运行；2、拆除10千伏新坝1#936线69#杆北支线，将69-3北=1#杆执法局变搭接至75#杆运行；3、拆除10千伏新坝1#936线69#杆至69-2#杆之间杆线，将69-2#杆至69-3#杆搭接至10千伏新坝1#936线新71-1南#杆运行，将新建线路搭接至新71-2南#杆运行；4、将10千伏新坝1#936线69-9#杆至69-22#杆线路搭接至新71-7南#杆运行，5、拆除10千伏新坝1#936线69-22#至69-44#杆，将69-29#杆支线搭接至10千伏新拦1#935线新71-19=4#杆运行；将10千伏新坝1#936线69-44#杆以后线路搭接至10千伏新拦2#945线运行；6、将10千伏新坝1#936线71-7#杆至71-7=3#杆更换为绝缘导线，将71-7=3#杆向小号侧迁移5米，开断联做拉线2组，将71-7=3#杆至71-7=5#杆更换为电缆运行；7、拆除10千伏新坝1#936线71-11#杆至71-11=9#杆之间杆线，将新架设线路投入运行；将71-17=3三1#杆配变搭接至71-11=6#杆运行，将71-11=9#杆用户搭接至新71-11=9#杆运行；8、将10千伏新坝1#936线71-13#杆柱开拆除，将10千伏新坝1#936线71-13#杆以后线路改接至10千伏新拦1#935线71-13#杆运行；10千伏新坝1#936线71-22#杆支线转到10千伏新拦1#935线71-22#杆运行；9、将10千伏新拦2#946线71-13#杆柱开拆除，重新搭接跳线，将新71-14#杆以后线路跳线搭接运行；10、拆除10千伏新坝1#936线71-17#杆至71-17=4#杆之间杆线，将71-17=1#杆配变搭接至10千伏新拦2#946线新71-17#杆运行，将新建线路搭接至10千伏新拦2#946线新71-17#杆运行，将71-17=3#杆电缆搭接至10千伏新拦2#946线新71-17=3#杆运行；11、在10千伏新拦1#935线新71-26#杆与10千伏南展945线81#杆安装联络开关1台；12、在10千伏新拦2#946线新71-26#杆新增分段开关1台；13、在10千伏新拦2#946线新71-31#杆新增支线柱开1台，顶管电缆110米，新立15米电杆16基，单回架空线路0.8公里，将10千伏新坝1#936线69-44=5#杆支线搭接至10千伏新拦2#946线新71-31=12#杆运行，将10千伏新坝1#936线69-44=5三1#杆支线搭接至10千伏新拦2#946线新71-31=13#杆运行，将10千伏新坝1#936线69-44=5三2#杆变压器、69-44=5三3#杆以后线路搭接至10千伏新拦2#946线新71-31=16#杆运行；14、将10千伏新坝1#936线69-44+1=1#杆兴跃村部2#变搭接至10千伏新拦2#946线新71-31=6#杆运行，将10千伏新坝1#936线69-44+2#杆至69-44+4#杆兴跃村部变搭接至10千伏新拦2#946线新71-31=6#杆运行；拆除10千伏新坝1#936线69-44+4#杆至69-45#杆之间杆线；15、将10千伏新坝1#936线69-45#杆以后负荷转至10千伏新拦2#945线运行；（阳光送变电配电分公司PY）消缺：10千伏新坝1#936线：1、37-1=11三2#电杆校正；2、37-1=11三3#变压器拆除；3、37-1=9三1#更换引线及熔断器；4、37-1=8#拆除多余引线和熔断器；（宿能农电）1、10千伏新坝1#936线71-19=19#杆洋河兴跃罗东2#变台片安装TTU智能终端（宿能农电JY） | 08:00-17:00 | 11*126 | 拉开10千伏南展945线27#杆柱开
19 | 配电运检室 | 豫东变 | 10千伏豫五1N1线19-21#杆星河绿洲用户开关以后线路； | 星河绿洲1#、2#箱变 | 2019-01-14 | 7:30-8:00 | 16:00-16:30 | 1、星河绿洲新建二进四出环网柜1台，自10千伏豫金981线19-21+1#杆敷设高压电缆至新建环网柜H11开关内，制作电缆头，试验搭接贯通。2、将星河绿洲2#箱变2#高压间隔至星河绿洲1#箱变1#高压间隔电缆改接至新建环网柜H10开关内，制作电缆头，试验搭接运行；3、将星河绿洲1#箱变备用2#间隔开关试验合格后,自新建环网柜H12开关、H13开关分别敷设电缆至星河绿洲1#箱1#高压间隔、2#高压间隔内，制作电缆头，试验搭接贯通。4、由带电作业车配合在10千伏豫五1N1线19-21#杆解、搭星河绿洲用户开关高压引线。5、在10千伏豫金981线19-21+1#处电缆与线路核相搭接；（阳光送变电配电分公司ZC） | 8:00-16:00 | 9*2 | 双电源改造
20 | 三新供电服务有限公司 | 洋河变 | 10千伏闸圩192线119-4#杆、137#杆、97-11=11≡1#杆、192线95-6#杆、98-2#杆、71-6#杆、33-11-1#杆、33-5#杆、19-10#杆、6-1=2≡1#杆、9-11#杆、62北-14=6#杆、62-41#杆、62-14=11≡1#杆、62-14=16#杆、62北-12=20≡12四80五5六1#杆、62北-11=14≡7#杆、62南-8=1#杆熔断器以后线路 | 仓集罗庄梁庄台片、罗庄徐圩变台片、罗庄一砖厂台片、罗庄周西台片、罗庄周庄台片、拦马叶雪2#公变台片、王元三车间4#变台片、王元三车间台片、王元11组台片、王元居民集中区1#变台片、王元创业园区台片、、学校5、7组2#台片、学校5、7组台片、学校8组变台片、学校村变台片、沿堤河头台片、闸圩村2#台片、闸圩十组变台片低压用户 | 2019-01-14 | 07:30-08:00 | 10:00-10:30 | 10千伏闸圩192线119-4#杆罗庄梁庄台片、137#杆罗庄徐圩变台片、97-11=11≡1#杆罗庄一砖厂台片、95-6#杆罗庄周西台片、98-2#杆罗庄周庄台片、、71-6#杆洋河拦马马庄2#公变台片、33-11-1#杆仓集王元三车间4#变台片、33-5#杆仓集王元三车间台片、19-10#杆仓集王元11组台片、6-1=2≡1#杆仓集王元居民集中区1#变台片、9-11#杆王元创业园区台片、62-41#杆仓集学校8组变台片、62-14=11≡1#杆仓集学校5、7组台片、62-14=16#杆仓集学校5、7组2#台片、北62-14=6#杆仓集学校村变台片、62北-12=20≡12四80五5六1#杆仓集沿堤河头台片、62北-11=14≡7#杆仓集闸圩村2#台片、192线62南-8=1#杆仓集闸圩十组变台片安装TTU智能终端（宿能农电JY） | 08:00-10:00 | 3*18 | TTU项目
21 | 配电运检室 | 府苑变 | 10千伏府九172线37-F1西-F-31-9=9三3#杆以后线路 | 石娄六组变 | 2019-01-15 | 07:30-08:00 | 17:00-17:30 | 1、将10千伏府九172线37-F1西-F-31-9=9三3#石娄六组变原200KVA变压器更换为400kVA变压器，并更换其附属设施（带电作业配合解、搭搭头线）；（阳光送变电配电分公司PY） | 08:00-17:00 | 10*1 | 带电作业配合拆、搭10千伏府九172线37-F1西-F-31-9=9三3#杆搭头线
22 | 三新供电服务有限公司 | 洋河变 | 10千伏仓集193线144-11#杆、138-6#杆、138-3#杆、114-6#杆、193线149-3#杆、159-6=4#杆、144-1=3#杆、132-2#杆、126-7=9#杆、153-13=1#杆、61-2#杆52-24=9#杆、95-18=3#杆、140-8=3#杆、156-1#杆、52-18#杆、52-23#杆、177-17=1#杆、52-11#杆熔断器以后线路 | 仓集张码八组变台片、张码村2#变台片、张码村部变台片罗庄王庄台片、张码二组2#变1台片、张码二组台片、张码工业园区台片、、张码六组台片、张码七组台片、张码三组台片、王元八组变、、王元村台片、沈陈蒋庄台片、张码五组变台片、张码杨庄变台片、王元九组台片、王元六组台片台片、沿堤四组台片、王元十组台片低压用户 | 2019-01-15 | 07:30-08:00 | 10:00-10:30 | 10千伏仓集193线144-11#杆仓集张码八组变台片、138-6#杆仓集张码村2#变台片、193线138-3#杆仓集张码村部变台片、193线114-6#杆罗庄王庄台片、149-3#杆仓集张码二组2#变1台片、159-6=4#杆仓集张码二组台片、144-1=3#杆仓集张码工业园区台片、132-2#杆仓集张码六组台片、126-7=9#杆仓集张码七组台片、153-13=1#杆仓集张码三组台片、61-2#杆王元八组变台片、、52-24=9#杆王元村台片、95-18=3#杆仓集沈陈蒋庄台片、140-8=3#杆仓集张码五组变台片、156-1#杆仓集张码杨庄变台片、52-18#杆仓集王元九组台片、52-23#杆仓集王元六组台片、177-17=1#杆仓集沿堤四组台片、52-11#杆仓集王元十组台片安装TTU智能终端（宿能农电JY） | 08:00-10:00 | 3*18 | TTU项目
23 | 三新供电服务有限公司 | 关庙变 | 10千伏关街911线30#杆柱上开关以后线路 | 新河南陈变、宿迁首创污水处理有限公司、宿迁市金泉鞋业有限公司、宿迁市金乔米业有限公司、宿迁市大鹏毛纺有限公司、宿迁市宿豫区关庙镇工业园区开发管理有限公司、宿豫县关庙恒瑞米厂、宿迁华顺建筑预制构件有限公司、宿迁市万歌精密机电有限公司、宿迁市雪龙面业有限公司、街北变、宿迁华顺建筑预制构件有限公司、街道陈刘变、宿迁苏铝门窗幕墙装饰有限公司、宿迁市宿豫区关庙粮食储销有限公司、宿迁市南翔工贸有限公司、宿豫县关庙恒瑞米厂、宿迁宝如意工艺帽厂等附近用户 | 2019-01-16 | 07:00-07:30 | 17:30-18:00 | 1、在10千伏关街911线30-33#杆搭接新线路搭头线；2、在原30-32=2#杆开断联座拉线1组；3、将原30-32=3三1#杆以后线路搭接至新30-33=4#杆运行；4、在新30-33=4三1#杆安装横担金具并将导线固定；5、拆除新30-33=5#和30-33=9#杆之间导线；6、在原30-32=4三1#杆西侧新组立15米电杆1基并在原30-32=4三1#杆和30-32=4三2#杆安装横担金具；7、自新30-33=5#杆架设绝缘导线至30-33=9#杆贯通搭接运行；8、将原30-32=5#杆配变搭接至新30-33=10#杆运行；9、将原30-56=10#杆和原30-56=11#杆之间导线解除并重新紧固至新30-56=11#杆搭接运行；10、将原30-56=16三5#杆配变（关庙村赵庄变）搭接至新30-56=21三11#杆运行；11、自新30-56=31#杆架设绝缘导线至新30-56=32#杆搭接运行；12、将原30-56=25三5#杆配变（关庙村李庄变）搭接至新30-56=37三5#杆运行；13、将原30-56=27三7#杆配变（关庙村张胡变）搭接至新30-56=39三12#杆运行；14、将原30-56=33#杆配变（关庙村鱼塘）搭接至新30-56=51#杆运行；15、将新30-73=1#杆以后线路搭接至原30-73#杆运行；16、将原30-73=7#杆配变（新河西变）搭接至新30-73=7#杆运行；17、将新30-160=23三1#杆以后线路搭接至原30-160=23#杆运行；18、将原30-160=24三13#杆配变（宿迁市宿豫区关庙镇二元村（村民委员会））搭接至新30-160=23三19#杆运行；19、拆除原30-32=2#至30-32=5#、30-32=3#至30-32=3三1#、30-32=4#至30-32=4三1#、30-56=10#至30-56=33#、30-56=16#至30-56=16三5#、30-56=25#至30-56=25三5#、30-56=27#至30-56=27三7#、30-73#至30-73=7#、30-160=24#至30-160=24三13#杆之间杆线；（阳光送变电配电分公司PY） | 07:30-17:30 | 11*34 | 拉开10千伏关街911线30#杆柱上开关
24 | 三新供电服务有限公司 | 洋河变 | 10千伏洋工924线81-3=7≡4#杆、66-21=1#杆、66-2=7≡6#杆、81-3=21#杆、66-56=1#杆、66-9=28≡13四1#杆、66-108=1#杆、66-99=12#杆、66-127=1#杆熔断器以后线路 | 洋河拦马马庄2#公变台片、新化村四组公变台片、、新化村一组公变台片、、拦马卫生院2#变台片、、沙圩村南公变台片、、西俞陈庄3#变台片、周石村公变台片、周石丰收公变台片、周石周庄公变台片低压用户 | 2019-01-16 | 07:30-08:00 | 10:00-10:30 | 10千伏洋工924线81-3=7≡4#杆洋河拦马马庄2#公变台片、66-21=1#杆洋河新化村四组公变台片、66-2=7≡6#杆洋河新化村一组公变台片、81-3=21#杆洋河拦马马庄2#公变台片66-56=1#杆洋河沙圩村南公变台片、66-9=28≡13四1#杆洋河西俞陈庄3#变台片、66-108=1#杆洋河周石村公变台片、66-99=12#杆洋河周石丰收公变台片、66-127=1#杆洋河周石周庄公变台片安装TTU智能终端（宿能农电JY） | 08:00-10:00 | 3*9 | TTU项目
25 | 配网运检室 | 湖滨变 | 10千伏湖薇1#914线53-3#杆以后线路 | 井头九组公变，宿迁砂矿外供变等附近用户 | 2019-01-16 | 08:00-09:00 | 17:00-18:00 | 1、拆除10千伏湖薇1#914线53-8#杆井头九组变及其附属设施；在53-8#杆东侧新组立15米电杆2基，安装400kVA变压器及其附属设施1台，投运变压器。（（阳光送变电配电分公司ZC） | 09:00-17:00 | 10*2 | 带电作业车配合解、搭10千伏湖薇1#914线53-3#引流线（绝缘包裹）
26 | 配电运检室 | 湖滨变 | 10千伏湖水2#921线12-6#杆西支线以后线路 | 小墩村部2#变 | 2019-01-17 | 07:30-08:00 | 17:00-17:30 | 1、将10千伏湖水2#921线12-6=1#杆小墩村部2#变原200KVA变压器更换为400kVA变压器，并更换其附属设施（带电作业配合解、搭搭头线）；（阳光送变电配电分公司PY） | 08:00-17:00 | 10*1 | 带电作业配合拆、搭10千伏湖水2#921线12-6#杆西支线搭头线
27 | 三新供电服务有限公司 | 王官集变 | 10千伏王邳Ⅰ112线7-110=50三12四1#杆熔断器以后线路 | 刘圩西台变 | 2019-01-17 | 07:30-08:00 | 16:00-16:30 | 1、10千伏王邳Ⅰ112线7-110=50三12#杆西侧组立15米电杆1基并将7-110=50三12四1#杆配变（刘圩西台）迁移至新组立的电杆上搭接运行；2、拆除10千伏王邳Ⅰ112线7-110=50三12#杆至7-110=50三12#四2#杆之间线路。（阳光送变电配电分公司PY） | 08:00-16:00 | 9*1 | 带电作业配合拆、搭变压器10千伏引线
28 | 配网运检室 | 湖滨变 | 10千伏湖杉1#912线31-F7分支箱F73开关以后线路 | 无 | 2019-01-17 | 07:00-08:00 | 16:00-17:00 | 1、10千伏湖杉1#912线31-F7分支箱F73备用间隔向东敷设3*240mm电缆160米，安装400kVA变压器1台及其附属设施；2、F73备用间隔出线电缆头制作、试验合格后搭接投运变压器。（阳光送变电配电分公司ZC） | 08:00-16:00 | 10*0 | 10千伏湖杉1#912线31-F7分支箱F73备用开关转检修
29 | 配电运检室 | 运东变、西南区变 | 10千伏运大111线58北-33=1#柱上开关之后线路、10千伏西张913线16南-28#杆柱上开关之后线路 | 宿迁市路灯管理处、中国铁塔股份有限公司宿迁分公司、福达坊食用油、宿迁国际汽车城产业发展有限公司、中国联合网络通信有限公司宿迁市分公司等附近用户 | 2019-01-18 | 8:00-8:30 | 17:30-18:00 | 1、将10kV运大111线58北-33=37#至58北-33=43#之间架空线路改为地下电缆；2、将10kV西张913线16南-65#至16南-71#杆之间架空线路改为地下电缆；3、新安装电缆对接箱2面，电缆头制作、试验、搭接。（阳光送变电线路分公司） | 08:30-17:30 | 10*6 | 聚灿光电110kV线路通道迁改
30 | 三新供电服务有限公司 | 仰化变 | 10千伏仰园952线19-20=7#杆熔断器以后线路 | 仰化涧河五组变台片低压用户 | 2019-01-18 | 07:30-08:00 | 16:00-16:30 | 1、将10千伏仰园952线19-20=9#杆配变（涧河李庄）拆除将19-20=7#杆配变（涧河六组）迁移至19-20=9#杆搭接运行；（阳光送变电配电分公司PY） | 08:00-16:00 | 9*1 | 带电作业配合拆、搭变压器10千伏引线
31 | 三新供电服务有限公司 | 仰化变 | 10千伏仰园952线19-29#杆柱上开关以后线路 | 涧河五组变、涧河一组变、涧河三组北变、涧河二组等附近用户 | 2019-01-18 | 08:00-08:30 | 16:00-16:30 | 1、在10千伏仰园952线19-31=2#杆东侧组立15米电杆2基并将涧河五组配变迁移至新组立的电杆上搭接运行；（阳光送变电配电分公司PY） | 08:30-16:00 | 8.5*4 | 拉开10千伏仰园952线19-29#杆柱上开关
32 | 配电运检室 | 顺河变 | 10千伏珠江2#172线3-8#杆支线以后线路 | 商E区新增公变 | 2019-01-19 | 07:30-08:00 | 17:00-17:30 | 1、将10kV珠江2#172线3-8#杆商E区新增公变更换为400kVA变压器，并更换其附属设施（带电作业配合解、搭搭头线）；（阳光送变电配电分公司PY） | 08:00-17:00 | 10*1 | 带电作业配合拆、搭10千伏珠江2#172线3-8#杆支线搭头线
33 | 三新供电服务有限公司 | 三义变 | 10千伏三兴1#184线81-33#杆柱上开关以后线路、10千伏三科1#183线82-33#杆柱上开关以后线路 | 施圩南台、施圩排灌、宿迁市蔡集笠博肉鸡养殖专业合作社、宿迁市宿豫区蔡集镇金鸡源肉鸡养殖专业合作社、杨集9组、杨集小区1#变、杨集董庄、杨集新街、宿迁市金鹏工具制造有限公司等附近用户 | 2019-01-21 | 08:00-08:30 | 14:30-15:00 | 1、将10千伏三兴1#184线81-71=3#杆王庄七组支线重新搭接至10千伏三科1#183线82-71=3#杆运行；2、将10千伏三兴1#184线81-71#杆搭头线与10千伏三科1#183线82-71#杆搭头线相互调换重新搭接运行；3、将10千伏三兴1#184线81-78#杆分支线重新搭接至10千伏三科1#183线82-78#杆运行；4、将10千伏三兴1#184线81-80#杆搭头线与10千伏三科1#183线82-80#杆搭头线相互调换重新搭接运行；（阳光送变电配电分公司PY） | 08:30-14:30 | 7*100 | 拉开10千伏三兴1#184线81-33#杆柱上开关、拉开10千伏三科1#183线82-33#杆柱上开关
批准:代鹏 |  |  |  | 审核:马建、苏亮、王洪寅 |  |  | 汇总:黄昊、吴进

## Sheet2
1 | 大客户服务室 | 光前变 | 10千伏光鲁1#174线F3电缆分接箱F31开关以后线路；10千伏光化151线F3电缆分接箱F31开关以后线路 | 无 | 2019-01-04 | 8:00-8:30 | 16:30-17:00 | 将宿迁新亚科技有限公司（6400kVA）第一路电源进线电缆搭接至10千伏光鲁1#174线F3电缆分接箱F31开关；将宿迁新亚科技有限公司（6400kVA）第二路电源进线电缆搭接至10千伏光化151线F3电缆分接箱F31开关（江苏永富） | 08:30-16:30 | 0
2 | 大客户服务室 | 同济变 | 10千伏同安1#966线、10千伏同安2#976线全线 | 无 | 2019-01-08 | 8:00-8:30 | 16:30-17:00 | 1、将宿迁市公安局第一路电源进线电缆搭接至10千伏同安1#966线F5电缆分接箱F51开关；将宿迁市公安局第二路电源进线电缆搭接至10千伏同安2#976线F5电缆分接箱F51开关；2、将宿迁市看守所第一路电源进线电缆搭接至10千伏同安1#966线F5电缆分接箱F52开关；将宿迁市公安局第二路电源进线电缆搭接至10千伏同安2#976线F5电缆分接箱F52开关（江苏永达） | 08:30-16:30 | 0
8 | 配电运检室 | 支口变、港口变 | 10千伏支城1#133线F9电缆分支箱F92开关以后线路；10千伏港海162线36#杆用户柱开以后线路 | 金谷盛世北院公变、磷肥厂等附近用户 | 2019-01-07 | 8:00-8:30 | 15:30-16:00 | 1、带电作业配合拆除10千伏港海162线36#杆柱开及下引线；2、自10千伏支城1#133线F92-1#杆处，安装柱开金谷盛世高压开闭所1#进线柜敷设电缆至试验、搭接贯通；（江苏东电） | 8:30-15:30 | 8*3 | 小区双电源投运、核相
9 | 配电运检室 | 富康变 | 10千伏富金955线F4电缆分接箱F41开关以后线路、10千伏富陵962线F4电缆分接箱F41开关以后线路； 10千伏富便965线1-22-F4电缆分接箱F41开关以后线路、10千伏富民951线1-22-F3电缆分接箱F31开关以后线路； | 康桥丽湾、上海城、梨园蔡黄、中国石油化工股份有限公司江苏宿迁石油分公司、宿迁申华亭房地产开发有限公司、宿迁荣升燃气有限公司等附近用户 | 2019-01-07 | 06:30-07:00 | 18:00-18:30 | 1、将10千伏富陵962线F4-1#杆至F4-1=2#杆、F4-1#杆至F4-33#杆之间导线更换为240绝缘导线及杆上附属设施；2、将10千伏富金955线F4-1#杆至F4-1=2#杆、F4-1#杆至F4-33#杆之间导线更换为240绝缘导线及杆上附属设施；3、在10千伏富陵962线F4-1=1#杆加装柱上开关、避雷器、电缆头绝缘护套、更换故障指示器3只；4、在10千伏富陵962线F4-1#杆加装避雷器、电缆头绝缘护套、加装故障指示器6只；5、在10千伏富陵962线F4-9#杆加装柱上开关绝缘护套、避雷器绝缘护套、电缆头绝缘护套及异形并沟线夹护套；6、在10千伏富陵962线F4-13#杆更换熔断器、加装避雷器、电缆头及并沟线夹护套；7、拆除10千伏富陵962线F4-18=2#杆柱上开关1台；8、在F4-21#杆加装并沟线夹护套；9、在10千伏富陵962线F4-25#杆加装柱开、熔断器、电缆头及并沟线夹护套；10、在10千伏富陵962线F4-27#杆更换熔断器、加装避雷器、电缆头绝缘护套及故障指示器；11、在10千伏富陵962线F4-28#杆更换熔断器、加装避雷器、电缆头护套及故障指示器；12、在10千伏富陵962线F4-29#杆更换熔断器、加装避雷器、电缆头护套及故障指示器；13、在10千伏富陵962线F4-32#杆加装柱上开关、避雷器、电缆头绝缘护套及故障指示器；14、在10千伏富陵962线F4-33#杆更换熔断器、加装避雷器、电缆头护套及故障指示器；15、在10千伏富金955线F4-1=1#杆加装柱上开关、避雷器、电缆头绝缘护套、更换故障指示器3只；16、在10千伏富金955线F4-1#杆加装避雷器、电缆头绝缘护套、加装故障指示器6只；17、在10千伏富金955线F4-2#杆加装柱上开关、避雷器、电缆头绝缘护套；18、在10千伏富金955线F4-10#杆加装熔断器、避雷器、电缆头护套及并沟线夹护套；19、拆除10千伏富金955线F4-24#杆熔断器避雷器等附件；20、在10千伏富金955线F4-25#杆加装柱开、避雷器、电缆头绝缘护套；21、在10千伏富金955线F4-31加装柱上开关及电缆头绝缘护套；（阳光送变电配电分公司PY） | 07:00-18:00 | 12*17 | 拉开10千伏富金955线F4电缆分接箱F41开关、10千伏富陵962线F4电缆分接箱F41开关； 10千伏富便965线1-22-F4电缆分接箱F41开关、10千伏富民951线1-22-F3电缆分接箱F31开关；
10 | 配电运检室 | 顺河变 | 10千伏长江2#173线8#杆用户柱开以后线路 | 珠江花园1#箱变、珠江花园2#箱变、珠江花园3#箱变 | 2019-01-08 | 8:00-8:30 | 15:30-16:00 | 1、带电作业配合拆除10千伏长江1#166线7#杆柱开及下引线；2、珠江花园新建两进两出环网柜、一进三出电缆分接箱各一台敷设电缆试验搭接贯通；3、将珠江花园1#箱变进线电缆改接至新建F1两进两出环网柜F12开关搭接试验贯通；4、自新建F1两进两出环网柜F13开关敷设电缆至珠江花园1#箱变试验、搭接贯通；5、自新建F2一进三出电缆分接箱F12开关敷设电缆至珠江花园2#箱变出线柜试验、搭接贯通；6、自10千伏长江1#166线7#杆处，安装柱开敷设电缆至新建F1两进两出环网柜F10开关试验、搭接（带电作业配合）贯通。（江苏东电） | 8:00-15:30 | 8*3 | 小区双电源投运、核相，带电作业配合拆除10千伏长江1#166线7#杆柱开及下引线（用户已销户）、带电作业配合在10千伏长江1#166线7#杆柱开引线搭接
11 | 配电运检室 | 井头变 | 10千伏井街124线全线、10千伏井西123线全线 | 江苏双星彩塑新材料股份有限公司、宿迁禹顺钢结构工程有限公司、井头村、井头街道、井头人民政府、茶壶窑、陆庄、陆庄小区等附近用户 | 2019-01-08 | 07:00-07:30 | 17:30-18:00 | 1、更换10kV井街124线12-30#杆至12-32#杆、26-9#杆至26-25#杆、26-19#杆至26-19=7#杆、26-22#杆至26-22=1#杆、32#杆至32-2#杆之间裸导线为绝缘导线；2、在12-30#杆至12-31#杆、26-1#杆至26-2#杆、26-17#杆至26-18#杆之间线路各新立1基15米水泥杆；3、更换26-29#杆柱开一台；4、更换26-2=1#杆、26-3#杆、26-6#杆、26-7#杆、26-8#杆、26-6=1三3#杆、26-6=4#杆、26-6=5#杆、26-13#杆、26-15#杆、26-19=1#杆、26-19=7#杆、26-22=1#杆、26-24#杆下引线、熔断器、避雷器各一组；5、在26-9#杆新增一台分段开关；6、拆除29#杆至33#杆之间杆线，自29#杆向南组立15米电杆5基，架设10kV单回线路300米，投运新线路；将原30#杆电缆和柱开移至新线路新31#杆运行；将原31#杆电缆和柱开移至新线路新32#杆运行；将原32#杆支线和柱开移至新线路新33#杆运行；7、拆除10kV井西123线29#杆至33#杆之间杆线，自29#杆向南组立15米电杆5基，架设10kV单回线路300米，投运新线路；将原33#杆电缆移至新线路新34#杆运行；8、停电范围内线路电缆桩头绝缘化和检查消缺。（阳光送变电配电分公司ZC） | 07:30-17:30 | 11*40 | 线路绝缘化改造
12 | 三新供电服务有限公司 | 大兴变 | 10千伏大兴127线29-1-F1电缆分接箱F12开关以后线路 | 地税东变、宿迁市宿豫区兴友粮食加工厂、杜启明变 | 2019-01-09 | 07:30-08:00 | 12:00-12:30 | 1、在10千伏大兴127线29-1=2#杆开断，做拉线1套；2、拆除29-1=2#杆至29-1=2三1#杆之间导线及29-1=2三1#杆电杆；（阳光送变电配电分公司PY） | 08:00-12:00 | 5*3 | 拉开10千伏大兴127线29-1-F1电缆分接箱F12开关
13 | 三新供电服务有限公司 | 洋北变 | 10千伏北涧Ⅱ9B3线54-2#杆柱上开关以后线路 | 赵圩村新化、赵圩村卓庄、赵圩村开发区、佘圩村、中交第二航务工程局有限公司等附近用户 | 2019-01-09 | 07:30-08:00 | 16:00-16:30 | 1、将10千伏北涧Ⅱ9B3线54-36#杆至54-36=8#杆之间导线更换为绝缘导线；（阳光送变电配电分公司PY）； | 08:00-16:00 | 9*34 | 拉开10千伏北涧Ⅱ9B3线54-2#杆柱上开关
14 | 计量室 | 宿迁变 | 10千伏宿霸1#158线国泰广场电缆分支箱国泰广场9#变出线开关 | 国泰广场9#变 | 2019-01-09 | 08:30-09:00 | 11:00-11:30 | 更换国泰广场9#变计量装置 | 09:00-11:00 | 3*1
15 | 计量室 | 宿迁变 | 10千伏宿霸1#158线国泰广场电缆分支箱国泰广场10#变出线开关 | 国泰广场10#变 | 2019-01-09 | 08:30-09:00 | 11:00-11:30 | 更换国泰广场10#变计量装置 | 09:00-11:00 | 3*1
16 | 计量室 | 宿迁变 | 10千伏宿霸1#158线国泰广场电缆分支箱国泰广场11#变出线开关 | 国泰广场11#变 | 2019-01-09 | 14:00-14:30 | 16:30-17:00 | 更换国泰广场11#变计量装置 | 14:30-16:30 | 3*1
17 | 计量室 | 宿迁变 | 10千伏宿霸1#158线国泰广场电缆分支箱国泰广场12#变出线开关 | 国泰广场12#变 | 2019-01-09 | 14:00-14:30 | 16:30-17:00 | 更换国泰广场12#变计量装置 | 14:30-16:30 | 3*1
18 | 三新供电服务有限公司 | 同济变 | 10千伏同湾2#973线17-1#柱上开关以后线路 | 蔡集医院、新锐钢球、闸口朱庄、康颐老年公寓、宿迁市宿城区蔡集镇樊湾居委会（镇东小区）、等附近用户 | 2019-01-10 | 08:00-08:30 | 16:00-16:30 | 1、自10千伏同湾2#973线新17-34#杆敷设高压电缆至17-33-F1电缆分接箱贯通搭接运行；2、将原17-42#配变（蔡集医院）及以后线路搭接至新17-40#杆运行；3、拆除原17-33-F1至17-34高压电缆，拆除原17-34#至17-35=1#杆双回线路及17-35#至17-42#杆之间杆线；（阳光送变电配电分公司PY）1、35kV宿蔡342线70#~71#导线拆除（输电运检室） | 08:30-16:00 | 8.5*28 | 拉开10千伏同湾2#973线17-1#柱上开关
19 | 配电运检室 | 豫东变 | 10千伏豫水1Y5线32#杆分支开关以后线路 | 丰洼二组 | 2019-01-10 | 08:30-09:00 | 15:00-15:30 | 1、将10千伏豫水1Y5线32-1#杆至32-3#杆之间导线更换为绝缘导线； （阳光送变电配电分公司PY） | 09:00-15:00 | 7*1 | 拉开10千伏豫水1Y5线32#杆分支开关、带电作业配合拆、搭10千伏豫水1Y5线32#杆开关搭头线
20 | 三新供电服务有限公司 | 洋河变 | 10千伏洋东916线25-9=10#杆熔断器以后线路 | 洋河小街一组变台片低压用户 | 2019-01-11 | 13:00-14:00 | 16:00-16:30 | 10千伏洋东916线25-9=10#杆洋河小街一组变台片安装TTU智能终端（宿能农电JY） | 14:00-16:00 | 3.5*1 | TTU项目
21 | 三新供电服务有限公司 | 洋河变 | 10千伏洋圩914线27-7=4#杆熔断器以后线路 | 洋河职中门前新增台片低压用户 | 2019-01-11 | 13:00-14:00 | 16:00-16:30 | 10千伏洋圩914线27-7=4#杆洋河职中门前新增台片安装TTU智能终端（宿能农电JY） | 14:00-16:00 | 3.5*1 | TTU项目
22 | 配电运检室 | 豫东变、顺河变 | 10千伏黄山1#168线全线、10千伏黄山2#174线全线、10千伏豫六994线全线、10千伏豫塘995线全线、10千伏豫山1Y3线全线、10千伏豫燕1Y1线全线。 | 宿迁市宏瑞复合板有限公司、宿迁市帝华服饰印花有限公司、黄山佳园、金箔文枢苑、宿迁市益远钢结构有限公司、宿迁市雄兴金属制品有限公司、郡王府、名河雅居、广博丽景湾、威尼斯、雨露、浦东国际、卧龙湾、小香港、湖滨新城房地产井头分公司、盛世家园、江苏运河文化创意园发展有限公司、江苏蓝天包装科技有限公司用户开关等附近用户 | 2019-01-11 | 06:00-07:00 | 19:00-21:00 | 1、自10kV豫燕1Y1线34-4#杆向南组立18米电杆64基，组立钢管塔12基，架设单回10kV线路3.5公里，敷设3*400mm电缆400米，投运新线路。2、自10kV豫山1Y3线34-4#杆向南组立18米电杆64基，组立钢管塔12基，架设单回10kV线路3.5公里，敷设3*400mm电缆400米，投运新线路。3、分开10kV黄山1#168线40#杆柱开，将原10kV黄山1#168线40-64#杆线路改接与10kV豫塘995线34-4#杆线路搭接。（将原10kV黄山1#168线40#杆以后负荷搭接至10kV豫塘995线运行）4、分开10kV黄山2#174线40#杆柱开，原10kV黄山2#174线40-64#杆线路改接与10kV豫六994线34-4#杆线路搭接。（将原10kV黄山2#174线40#杆以后负荷搭接至10kV豫六994线运行）。5、将10kV黄山1#168线40#杆线路开断联，拆除40#杆至42#杆，41#杆至41-2=5#杆之间线路。6、将10kV黄山1#168线14#至27#杆、14#至14-3#杆之间导线更换为240绝缘导线。7、将10kV豫山1Y3线34-4#杆至34-80#杆之间新线路，电缆试验（带电作业车配合解、搭电缆头及核相）。线路引流搭接贯通并投运新线路。8、将10kV黄山1#168线41-2#杆电缆搭接至10kV豫山1Y3线34-67#杆线路运行；9、将10kV黄山1#168线42#杆下火电缆重新搭接至10千豫山1Y3线34-66#杆线路运行。10、在10kV黄山1#168线40-24#杆新增直线分段智能柱开1台并搭接投运。11、将10kV黄山1#168线40-1=13#杆以后线路弧垂重新收紧。12、将10kV黄山1#168线40-12#杆支线负荷转移至10kV豫山1Y3线34-56#杆运行；13、将10kV黄山1#168线40-15#杆向南平移10米；将原10kV黄山1#168线40-25#杆支线负荷转移至10kV豫山1Y3线34-43#杆运行；将原10kV黄山1#168线40-27#杆支线负荷转移至10kV豫山1Y3线34-41#杆运行；将原10kV黄山1#168线40-30#杆支线负荷转移至10kV豫山1Y3线34-38#杆运行。14、将10kV黄山1#168线12#杆以后线路消缺并绝缘化处理。15、将10kV黄山2#174线40#杆线路开断联，拆除40至41#杆、40-17=1#至40-17=7#杆、40-17=6#至40-17=6三1#杆之间线路、变压器及柱开。16、拆除10kV黄山2#174线40-50#至40-50=3#杆、40-50=2#至40-50=2三1#杆、40-50=1#至40-50=1三9#杆之间线路。17、将10kV黄山2#174线12#杆以后线路消缺并绝缘化处理。18、将10kV黄山2#174线14#至27#杆、14至14-3#杆之间导线更换为240绝缘导线。19、将10kV黄山2#174线15-1+1#杆至15-5#杆、27至27-1#杆、32#至32-1#杆之间线路更换为50绝缘导线。20、更换10kV黄山2#174线14-11#、15#、20#、21#、35、40-17=-7#、40-39#、40-50=4#、40-50=1三8#、40-50=1三11#和40-50=1三12#杆熔断器及避雷器引下线各一组。21、将10kV豫燕1Y1线34-4#杆至34-80#杆之间新线路，电缆试验（带电作业车配合解、搭电缆头及核相）。线路引流搭接贯通并投运新线路。22、在10kV黄山2#174线40-24#杆新增直线分段智能柱开1台并搭接投运。23、将10kV黄山2#174线40-17=7#杆线路搭接至10kV豫山1Y3线34-46#杆线路运行。24、将10kV黄山2#174线40-50=4#杆以后线路搭接至10kV豫山1Y3线34-21#杆线路运行。25、将10kV黄山2#174线40-50=1三1#杆线路搭接至10kV豫燕1Y1线34-17#杆线路运行。26、将10kV黄山2#174线40-50=1三2#杆线路搭接至10kV豫山1Y3线34-16#杆线路运行。27、将10kV黄山2#174线40-50=1三5四1#杆线路搭接至10kV豫山1Y3线34-14#杆线路运行。28、将10kV黄山2#174线40-50=1三8#杆线路搭接至10kV豫燕1Y1线34-11#杆线路运行。29、将10kV黄山2#174线40-50=1三9#杆以后线路搭接至10kV豫燕1Y1线34-10#杆线路运行。30、将10kV黄山2#174线40-22#杆用户引流线改接至10kV豫燕1Y1线34-46#杆运行。31、将10kV黄山2#174线40-50=1三10#杆至40-50=1三12#杆以后线路弧垂重新收紧。32、在10kV豫山1Y3线34-22#杆新增智能柱开1台。33、在10kV豫燕1Y1线34-22#杆新增智能柱开1台。34、将原10kV黄山2#174线40-14#杆支线负荷转移至豫燕1Y1线34-54#杆运行；35、将原10kV黄山2#174线40-63#杆支线负荷转移至豫燕1Y1线34-5#杆运行。36、将原10kV黄山1#168线41-2=5#杆至名河雅居配电房高压1#进线电缆拆除；37、自10kV豫塘995线34-62#杆（原黄山1#168线40-6#杆）安装柱开，敷设电缆至名河雅居配电房高压1#进线柜内电缆头制作、试验，防火封堵搭接运行；38、自10kV豫燕1Y1线34-63#杆（原黄山2#174线40-5#杆下层线路）安装柱开，敷设电缆至名河雅居配电房高压1#进线柜内电缆头制作、试验，带电作业配合核相搭接贯通；（阳光送变电配电分公司ZC）39、将原10千伏黄山1#168线41-6#杆上熔断器更换为柱上开关1台；40、更换原41-5#杆至41-6#杆之间导线 ；（阳光送变电配电分公司PY） | 07:00-19:00 | 15*231 | 线路绝缘化改造
3 | 配电运检室 | 豫东变 | 10千伏豫五1N1线19-21#杆星河绿洲用户开关以后线路； | 星河绿洲1#、2#箱变 | 2019-01-14 | 7:30-8:00 | 16:00-16:30 | 1、星河绿洲新建二进四出环网柜1台，自10千伏豫金981线19-21+1#杆敷设高压电缆至新建环网柜H11开关内，制作电缆头，试验搭接贯通。2、将星河绿洲2#箱变2#高压间隔至星河绿洲1#箱变1#高压间隔电缆改接至新建环网柜H10开关内，制作电缆头，试验搭接运行；3、将星河绿洲1#箱变备用2#间隔开关试验合格后,自新建环网柜H12开关、H13开关分别敷设电缆至星河绿洲1#箱1#高压间隔、2#高压间隔内，制作电缆头，试验搭接贯通。4、由带电作业车配合在10千伏豫五1N1线19-21#杆解、搭星河绿洲用户开关高压引线。5、在10千伏豫金981线19-21+1#处电缆与线路核相搭接；（阳光送变电配电分公司ZC） | 8:00-16:00 | 9*2 | 双电源改造
23 | 三新供电服务有限公司 | 新城变南蔡变 | 10千伏新拦1#935线全线、新拦2#945线全线、新坝1#936线全线、新坝2#946线全线，10千伏南展945线27#杆柱开以后线路 | 兴跃、闸口、黄庄、马元、戈罗、绿之能新能源、徐庄、苏黄、果园、洋河医院、洋河中学、洋河小学、强维橡塑等附近用户 | 2019-01-14 | 7:00-8:00 | 17:00-18:00 | 1、在10kV新拦1#935线、新拦2#945线、新坝1#936线、新坝2#946线56-1#杆开断联，拆除56-1#杆以后四回线路；2、在同杆四回56-1#杆与56#杆之间新组立18米水泥杆1基，从10kV新坝2#946线搭接，将原新坝2#946线56-3#杆用户通过电缆分接箱改接至新杆处运行；（阳光送变电配电分公司）1、拆除10千伏新坝2#946线64#杆至64-8#杆之间杆线，将64-8#杆至64-16#杆导线更换为240绝缘导线搭接至10千伏新坝1#936线71#杆运行；2、拆除10千伏新坝1#936线69#杆北支线，将69-3北=1#杆执法局变搭接至75#杆运行；3、拆除10千伏新坝1#936线69#杆至69-2#杆之间杆线，将69-2#杆至69-3#杆搭接至10千伏新坝1#936线新71-1南#杆运行，将新建线路搭接至新71-2南#杆运行；4、将10千伏新坝1#936线69-9#杆至69-22#杆线路搭接至新71-7南#杆运行，5、拆除10千伏新坝1#936线69-22#至69-44#杆，将69-29#杆支线搭接至10千伏新拦1#935线新71-19=4#杆运行；将10千伏新坝1#936线69-44#杆以后线路搭接至10千伏新拦2#945线运行；6、将10千伏新坝1#936线71-7#杆至71-7=3#杆更换为绝缘导线，将71-7=3#杆向小号侧迁移5米，开断联做拉线2组，将71-7=3#杆至71-7=5#杆更换为电缆运行；7、拆除10千伏新坝1#936线71-11#杆至71-11=9#杆之间杆线，将新架设线路投入运行；将71-17=3三1#杆配变搭接至71-11=6#杆运行，将71-11=9#杆用户搭接至新71-11=9#杆运行；8、将10千伏新坝1#936线71-13#杆柱开拆除，将10千伏新坝1#936线71-13#杆以后线路改接至10千伏新拦1#935线71-13#杆运行；10千伏新坝1#936线71-22#杆支线转到10千伏新拦1#935线71-22#杆运行；9、将10千伏新拦2#946线71-13#杆柱开拆除，重新搭接跳线，将新71-14#杆以后线路跳线搭接运行；10、拆除10千伏新坝1#936线71-17#杆至71-17=4#杆之间杆线，将71-17=1#杆配变搭接至10千伏新拦2#946线新71-17#杆运行，将新建线路搭接至10千伏新拦2#946线新71-17#杆运行，将71-17=3#杆电缆搭接至10千伏新拦2#946线新71-17=3#杆运行；11、在10千伏新拦1#935线新71-26#杆与10千伏南展945线81#杆安装联络开关1台；12、在10千伏新拦2#946线新71-26#杆新增分段开关1台；13、在10千伏新拦2#946线新71-31#杆新增支线柱开1台，顶管电缆110米，新立15米电杆16基，单回架空线路0.8公里，将10千伏新坝1#936线69-44=5#杆支线搭接至10千伏新拦2#946线新71-31=12#杆运行，将10千伏新坝1#936线69-44=5三1#杆支线搭接至10千伏新拦2#946线新71-31=13#杆运行，将10千伏新坝1#936线69-44=5三2#杆变压器、69-44=5三3#杆以后线路搭接至10千伏新拦2#946线新71-31=16#杆运行；14、将10千伏新坝1#936线69-44+1=1#杆兴跃村部2#变搭接至10千伏新拦2#946线新71-31=6#杆运行，将10千伏新坝1#936线69-44+2#杆至69-44+4#杆兴跃村部变搭接至10千伏新拦2#946线新71-31=6#杆运行；拆除10千伏新坝1#936线69-44+4#杆至69-45#杆之间杆线；15、将10千伏新坝1#936线69-45#杆以后负荷转至10千伏新拦2#945线运行；（阳光送变电配电分公司PY）消缺：10千伏新坝1#936线：1、37-1=11三2#电杆校正；2、37-1=11三3#变压器拆除；3、37-1=9三1#更换引线及熔断器；4、37-1=8#拆除多余引线和熔断器；（宿能农电）1、10千伏新坝1#936线71-19=19#杆洋河兴跃罗东2#变台片安装TTU智能终端（宿能农电JY） | 08:00-17:00 | 11*126 | 拉开10千伏南展945线27#杆柱开
24 | 三新供电服务有限公司 | 洋河变 | 10千伏闸圩192线119-4#杆、137#杆、97-11=11≡1#杆、192线95-6#杆、98-2#杆、71-6#杆、33-11-1#杆、33-5#杆、19-10#杆、6-1=2≡1#杆、9-11#杆、62北-14=6#杆、62-41#杆、62-14=11≡1#杆、62-14=16#杆、62北-12=20≡12四80五5六1#杆、62北-11=14≡7#杆、62南-8=1#杆熔断器以后线路 | 仓集罗庄梁庄台片、罗庄徐圩变台片、罗庄一砖厂台片、罗庄周西台片、罗庄周庄台片、拦马叶雪2#公变台片、王元三车间4#变台片、王元三车间台片、王元11组台片、王元居民集中区1#变台片、王元创业园区台片、、学校5、7组2#台片、学校5、7组台片、学校8组变台片、学校村变台片、沿堤河头台片、闸圩村2#台片、闸圩十组变台片低压用户 | 2019-01-14 | 07:30-08:00 | 10:00-10:30 | 10千伏闸圩192线119-4#杆罗庄梁庄台片、137#杆罗庄徐圩变台片、97-11=11≡1#杆罗庄一砖厂台片、95-6#杆罗庄周西台片、98-2#杆罗庄周庄台片、、71-6#杆洋河拦马马庄2#公变台片、33-11-1#杆仓集王元三车间4#变台片、33-5#杆仓集王元三车间台片、19-10#杆仓集王元11组台片、6-1=2≡1#杆仓集王元居民集中区1#变台片、9-11#杆王元创业园区台片、62-41#杆仓集学校8组变台片、62-14=11≡1#杆仓集学校5、7组台片、62-14=16#杆仓集学校5、7组2#台片、北62-14=6#杆仓集学校村变台片、62北-12=20≡12四80五5六1#杆仓集沿堤河头台片、62北-11=14≡7#杆仓集闸圩村2#台片、192线62南-8=1#杆仓集闸圩十组变台片安装TTU智能终端（宿能农电JY） | 08:00-10:00 | 3*18 | TTU项目
4 | 配电运检室 | 府苑变 | 10千伏府九172线37-F1西-F-31-9=9三3#杆以后线路 | 石娄六组变 | 2019-01-15 | 07:30-08:00 | 17:00-17:30 | 1、将10千伏府九172线37-F1西-F-31-9=9三3#石娄六组变原200KVA变压器更换为400kVA变压器，并更换其附属设施（带电作业配合解、搭搭头线）；（阳光送变电配电分公司PY） | 08:00-17:00 | 10*1 | 带电作业配合拆、搭10千伏府九172线37-F1西-F-31-9=9三3#杆搭头线
25 | 三新供电服务有限公司 | 洋河变 | 10千伏仓集193线144-11#杆、138-6#杆、138-3#杆、114-6#杆、193线149-3#杆、159-6=4#杆、144-1=3#杆、132-2#杆、126-7=9#杆、153-13=1#杆、61-2#杆52-24=9#杆、95-18=3#杆、140-8=3#杆、156-1#杆、52-18#杆、52-23#杆、177-17=1#杆、52-11#杆熔断器以后线路 | 仓集张码八组变台片、张码村2#变台片、张码村部变台片罗庄王庄台片、张码二组2#变1台片、张码二组台片、张码工业园区台片、、张码六组台片、张码七组台片、张码三组台片、王元八组变、、王元村台片、沈陈蒋庄台片、张码五组变台片、张码杨庄变台片、王元九组台片、王元六组台片台片、沿堤四组台片、王元十组台片低压用户 | 2019-01-15 | 07:30-08:00 | 10:00-10:30 | 10千伏仓集193线144-11#杆仓集张码八组变台片、138-6#杆仓集张码村2#变台片、193线138-3#杆仓集张码村部变台片、193线114-6#杆罗庄王庄台片、149-3#杆仓集张码二组2#变1台片、159-6=4#杆仓集张码二组台片、144-1=3#杆仓集张码工业园区台片、132-2#杆仓集张码六组台片、126-7=9#杆仓集张码七组台片、153-13=1#杆仓集张码三组台片、61-2#杆王元八组变台片、、52-24=9#杆王元村台片、95-18=3#杆仓集沈陈蒋庄台片、140-8=3#杆仓集张码五组变台片、156-1#杆仓集张码杨庄变台片、52-18#杆仓集王元九组台片、52-23#杆仓集王元六组台片、177-17=1#杆仓集沿堤四组台片、52-11#杆仓集王元十组台片安装TTU智能终端（宿能农电JY） | 08:00-10:00 | 3*18 | TTU项目
26 | 三新供电服务有限公司 | 关庙变 | 10千伏关街911线30#杆柱上开关以后线路 | 新河南陈变、宿迁首创污水处理有限公司、宿迁市金泉鞋业有限公司、宿迁市金乔米业有限公司、宿迁市大鹏毛纺有限公司、宿迁市宿豫区关庙镇工业园区开发管理有限公司、宿豫县关庙恒瑞米厂、宿迁华顺建筑预制构件有限公司、宿迁市万歌精密机电有限公司、宿迁市雪龙面业有限公司、街北变、宿迁华顺建筑预制构件有限公司、街道陈刘变、宿迁苏铝门窗幕墙装饰有限公司、宿迁市宿豫区关庙粮食储销有限公司、宿迁市南翔工贸有限公司、宿豫县关庙恒瑞米厂、宿迁宝如意工艺帽厂等附近用户 | 2019-01-16 | 07:00-07:30 | 17:30-18:00 | 1、在10千伏关街911线30-33#杆搭接新线路搭头线；2、在原30-32=2#杆开断联座拉线1组；3、将原30-32=3三1#杆以后线路搭接至新30-33=4#杆运行；4、在新30-33=4三1#杆安装横担金具并将导线固定；5、拆除新30-33=5#和30-33=9#杆之间导线；6、在原30-32=4三1#杆西侧新组立15米电杆1基并在原30-32=4三1#杆和30-32=4三2#杆安装横担金具；7、自新30-33=5#杆架设绝缘导线至30-33=9#杆贯通搭接运行；8、将原30-32=5#杆配变搭接至新30-33=10#杆运行；9、将原30-56=10#杆和原30-56=11#杆之间导线解除并重新紧固至新30-56=11#杆搭接运行；10、将原30-56=16三5#杆配变（关庙村赵庄变）搭接至新30-56=21三11#杆运行；11、自新30-56=31#杆架设绝缘导线至新30-56=32#杆搭接运行；12、将原30-56=25三5#杆配变（关庙村李庄变）搭接至新30-56=37三5#杆运行；13、将原30-56=27三7#杆配变（关庙村张胡变）搭接至新30-56=39三12#杆运行；14、将原30-56=33#杆配变（关庙村鱼塘）搭接至新30-56=51#杆运行；15、将新30-73=1#杆以后线路搭接至原30-73#杆运行；16、将原30-73=7#杆配变（新河西变）搭接至新30-73=7#杆运行；17、将新30-160=23三1#杆以后线路搭接至原30-160=23#杆运行；18、将原30-160=24三13#杆配变（宿迁市宿豫区关庙镇二元村（村民委员会））搭接至新30-160=23三19#杆运行；19、拆除原30-32=2#至30-32=5#、30-32=3#至30-32=3三1#、30-32=4#至30-32=4三1#、30-56=10#至30-56=33#、30-56=16#至30-56=16三5#、30-56=25#至30-56=25三5#、30-56=27#至30-56=27三7#、30-73#至30-73=7#、30-160=24#至30-160=24三13#杆之间杆线；（阳光送变电配电分公司PY） | 07:30-17:30 | 11*34 | 拉开10千伏关街911线30#杆柱上开关
27 | 三新供电服务有限公司 | 洋河变 | 10千伏洋工924线81-3=7≡4#杆、66-21=1#杆、66-2=7≡6#杆、81-3=21#杆、66-56=1#杆、66-9=28≡13四1#杆、66-108=1#杆、66-99=12#杆、66-127=1#杆熔断器以后线路 | 洋河拦马马庄2#公变台片、新化村四组公变台片、、新化村一组公变台片、、拦马卫生院2#变台片、、沙圩村南公变台片、、西俞陈庄3#变台片、周石村公变台片、周石丰收公变台片、周石周庄公变台片低压用户 | 2019-01-16 | 07:30-08:00 | 10:00-10:30 | 10千伏洋工924线81-3=7≡4#杆洋河拦马马庄2#公变台片、66-21=1#杆洋河新化村四组公变台片、66-2=7≡6#杆洋河新化村一组公变台片、81-3=21#杆洋河拦马马庄2#公变台片66-56=1#杆洋河沙圩村南公变台片、66-9=28≡13四1#杆洋河西俞陈庄3#变台片、66-108=1#杆洋河周石村公变台片、66-99=12#杆洋河周石丰收公变台片、66-127=1#杆洋河周石周庄公变台片安装TTU智能终端（宿能农电JY） | 08:00-10:00 | 3*9 | TTU项目
28 | 配网运检室 | 湖滨变 | 10千伏湖薇1#914线53-3#杆以后线路 | 井头九组公变，宿迁砂矿外供变等附近用户 | 2019-01-16 | 08:00-09:00 | 17:00-18:00 | 1、拆除10千伏湖薇1#914线53-8#杆井头九组变及其附属设施；在53-8#杆东侧新组立15米电杆2基，安装400kVA变压器及其附属设施1台，投运变压器。（（阳光送变电配电分公司ZC） | 09:00-17:00 | 10*2 | 带电作业车配合解、搭10千伏湖薇1#914线53-3#引流线（绝缘包裹）
5 | 配电运检室 | 湖滨变 | 10千伏湖水2#921线12-6#杆西支线以后线路 | 小墩村部2#变 | 2019-01-17 | 07:30-08:00 | 17:00-17:30 | 1、将10千伏湖水2#921线12-6=1#杆小墩村部2#变原200KVA变压器更换为400kVA变压器，并更换其附属设施（带电作业配合解、搭搭头线）；（阳光送变电配电分公司PY） | 08:00-17:00 | 10*1 | 带电作业配合拆、搭10千伏湖水2#921线12-6#杆西支线搭头线
29 | 三新供电服务有限公司 | 王官集变 | 10千伏王邳Ⅰ112线7-110=50三12四1#杆熔断器以后线路 | 刘圩西台变 | 2019-01-17 | 07:30-08:00 | 16:00-16:30 | 1、10千伏王邳Ⅰ112线7-110=50三12#杆西侧组立15米电杆1基并将7-110=50三12四1#杆配变（刘圩西台）迁移至新组立的电杆上搭接运行；2、拆除10千伏王邳Ⅰ112线7-110=50三12#杆至7-110=50三12#四2#杆之间线路。（阳光送变电配电分公司PY） | 08:00-16:00 | 9*1 | 带电作业配合拆、搭变压器10千伏引线
30 | 配网运检室 | 湖滨变 | 10千伏湖杉1#912线31-F7分支箱F73备用开关以后线路 | 无 | 2019-01-17 | 07:00-08:00 | 16:00-17:00 | 1、10千伏湖杉1#912线31-F7分支箱F73备用间隔向东敷设3*240mm电缆160米，安装400kVA变压器1台及其附属设施；2、F73备用间隔出线电缆头制作、试验合格后搭接投运变压器。（阳光送变电配电分公司ZC） | 08:00-16:00 | 10*0 | 10千伏湖杉1#912线31-F7分支箱F73备用开关转检修
6 | 配电运检室 | 运东变、西南区变 | 10千伏运大111线58北-33=1#柱上开关之后线路、10千伏西张913线16南-28#杆柱上开关之后线路 | 宿迁市路灯管理处、中国铁塔股份有限公司宿迁分公司、福达坊食用油、宿迁国际汽车城产业发展有限公司、中国联合网络通信有限公司宿迁市分公司等附近用户 | 2019-01-18 | 8:00-8:30 | 17:30-18:00 | 1、将10kV运大111线58北-33=37#至58北-33=43#之间架空线路改为地下电缆；2、将10kV西张913线16南-65#至16南-71#杆之间架空线路改为地下电缆；3、新安装电缆对接箱2面，电缆头制作、试验、搭接。（阳光送变电线路分公司） | 08:30-17:30 | 10*6 | 聚灿光电110kV线路通道迁改
31 | 三新供电服务有限公司 | 仰化变 | 10千伏仰园952线19-20=7#杆熔断器以后线路 | 仰化涧河五组变台片低压用户 | 2019-01-18 | 07:30-08:00 | 16:00-16:30 | 1、将10千伏仰园952线19-20=9#杆配变（涧河李庄）拆除将19-20=7#杆配变（涧河六组）迁移至19-20=9#杆搭接运行；（阳光送变电配电分公司PY） | 08:00-16:00 | 9*1 | 带电作业配合拆、搭变压器10千伏引线
32 | 三新供电服务有限公司 | 仰化变 | 10千伏仰园952线19-29#杆柱上开关以后线路 | 涧河五组变、涧河一组变、涧河三组北变、涧河二组等附近用户 | 2019-01-18 | 08:00-08:30 | 16:00-16:30 | 1、在10千伏仰园952线19-31=2#杆东侧组立15米电杆2基并将涧河五组配变迁移至新组立的电杆上搭接运行；（阳光送变电配电分公司PY） | 08:30-16:00 | 8.5*4 | 拉开10千伏仰园952线19-29#杆柱上开关
7 | 配电运检室 | 顺河变 | 10千伏珠江2#172线3-8#杆支线以后线路 | 商E区新增公变 | 2019-01-19 | 07:30-08:00 | 17:00-17:30 | 1、将10kV珠江2#172线3-8#杆商E区新增公变更换为400kVA变压器，并更换其附属设施（带电作业配合解、搭搭头线）；（阳光送变电配电分公司PY） | 08:00-17:00 | 10*1 | 带电作业配合拆、搭10千伏珠江2#172线3-8#杆支线搭头线
33 | 三新供电服务有限公司 | 三义变 | 10千伏三兴1#184线81-33#杆柱上开关以后线路、10千伏三科1#183线82-33#杆柱上开关以后线路 | 施圩南台、施圩排灌、宿迁市蔡集笠博肉鸡养殖专业合作社、宿迁市宿豫区蔡集镇金鸡源肉鸡养殖专业合作社、杨集9组、杨集小区1#变、杨集董庄、杨集新街、宿迁市金鹏工具制造有限公司等附近用户 | 2019-01-21 | 08:00-08:30 | 14:30-15:00 | 1、将10千伏三兴1#184线81-71=3#杆王庄七组支线重新搭接至10千伏三科1#183线82-71=3#杆运行；2、将10千伏三兴1#184线81-71#杆搭头线与10千伏三科1#183线82-71#杆搭头线相互调换重新搭接运行；3、将10千伏三兴1#184线81-78#杆分支线重新搭接至10千伏三科1#183线82-78#杆运行；4、将10千伏三兴1#184线81-80#杆搭头线与10千伏三科1#183线82-80#杆搭头线相互调换重新搭接运行；（阳光送变电配电分公司PY） | 08:30-14:30 | 7*100 | 拉开10千伏三兴1#184线81-33#杆柱上开关、拉开10千伏三科1#183线82-33#杆柱上开关

## Sheet3
宿迁供电公司本部配网2017年00月份停电工作计划表
编制单位:宿迁供电公司 | [6 empty] | 制表时间:2017年00月00日
序号 | 停电范围 |  |  | 日期 | 停、复役时间 |  | 工作内容及施工单位 | 计划 工作时间 | 停电时户数 | 备注
|  | 电气范围 | 地理范围 |  | 停电 操作 | 送电 操作
1
2
3
4
注:电力施工受天气等因数影响、有推迟、改期停、送电的可能、请谅解。
批准: |  |  |  | 审核: |  |  | 汇总: