## Sheet1
国网泗洪县供电公司2020年3月份配网停电工作计划表
序号 | 停电范围 |  |  | 日期 | 停、复役时间 |  | 工作内容及施工单位 | 计划工作时间 | 停电时户数 | 备注 | 上报单位
| 变电站 | 电气范围 | 地理范围 |  | 停电 操作 | 送电 操作
1 | 110kV双沟变 | 10kV双河134线100#杆分段开关 | 淮胜村、淮丰村、迎淮村、淮建村、新淮村、四河乡人民政府、四河医院、四河学校专变、淮上明珠小区、四河风情管、宿迁市大柳巷船闸管理处船闸专变、四河北站、雪枫机电站、三淮电站、淮胜机站、四河乡迎淮二站、淮胜村民委园会、泗洪亚宝食品有限公司、王宏帮专变、三淮站、迎淮机站、淮建机站东站、淮建机站、淮建西站、新淮机站、雪枫圩电站、双南酒厂、泗洪县汤伟建材 | 2020-03-21 | 7:30-8:00 | 17:00-17：30 | 10kV双河134线150#-223#杆,更换金具、拉线、导线搭接。（泗阳众能-江苏东电） | 8:00-17:00 | 480 |  | 三新公司
2 | 110kV青阳变 | 10kV青楚I1E1线H4环网柜H43开关 | 无 | 2020-03-25 | 8:00-8:30 | 17:00-17.30 | 110kV青阳变：10kV青楚I1E1线H4环网柜H43开关电缆搭接 | 8：30-17:00 | 0 |  | 配电运检中心
3 | 110kV天岗湖变 | 10kV1号电容器检修、10kV1号电容器1C1开关检修 | 无 | 3月26日 | 8:00-8:30 | 17:30-18:00 | 1号电容器1C1开关位置不对应检查处理 | 8：30-17:30 | 0 |  | 输变电运检中心