## Sheet1
国网泗阳县供电公司2020年3月份配网增补停电工作计划
序号 | 停电范围 |  |  | 日期 | 停.复役时间 |  | 工作内容及施工单位 | 计划工作时间 | 停电时户数 | 本次停电解决问题 | 该线路有无未完工的配网.修理等工程 | 全年是否需要再次停电 | 本次停电工作项目情况 | 停役线路、工作地点是否有同杆架、交跨、小电源等情况 | 工作票编号 | 申请单位 | 备注
| 变电所 | 电气范围 | 地理范围 |  | 停电操作 | 送电操作
1 | 220kV文城变 | 10kV文四1N3线全线，10kV文联1M6线变电所至31#杆柱开之间线路 | 无 | 2020-03-20 | 09:00-09:30 | 11:00-11:30 | 10kV文四1N3线16#杆用户分界柱开搭接（江苏新源） | 09:30-11:00 | 0 | 稳德福用电需求 | 无 | 否 | 业扩工程 | 是 | I202003001(江苏新源) | 城区 | 1.合上文联1M6线洞庭湖路支线16#杆柱开（与来鼎II925线合环）； 2.拉开文联1M6线31#杆柱开（解环）。 3.文四1N3线工作结束后送电。 4.工作地点同杆四回线路，另两回不带电线路两侧有断开点。