## Sheet1
国网泗阳县供电公司2020年3月份配网增补停电工作计划
序号 | 停电范围 |  |  | 日期 | 停.复役时间 |  | 工作内容及施工单位 | 计划工作时间 | 停电时户数 | 本次停电解决问题 | 该线路有无未完工的配网.修理等工程 | 全年是否需要再次停电 | 本次停电工作项目情况 | 停役线路、工作地点是否有同杆架、交跨、小电源等情况 | 工作票编号 | 申请单位 | 备注
| 变电所 | 电气范围 | 地理范围 |  | 停电操作 | 送电操作
2 | 110kV泗港变 | 10kV港桂1F3线 | 桂林路、金鸡湖路等用户 | 2020-03-26 | 08:30-09:00 | 14:00-14:30 | 新放10kVYJV-3*400电缆500米，制作电缆头，试验，搭接，封堵；10kV港桂1F3线14#杆上原有电缆头试验、搭接。更换10kV港桂1F3线14-1#杆自动化柱开2台。(江苏一建) | 09:00-14:00 | 6*10 | 用户用电需求 | 无 | 否 | 业扩工程 | 有，港桂线同杆双拼线路 | I202003002（江苏一建） | 城区
3 | 110kV泗港变 | 10kV港金945线吴江西路1#杆南上、北下两台柱开以下线路 | 吴江西路等用户 | 2020-03-27 | 08:00-08:30 | 11:30-12:00 | 10kV港金945线吴江路西支线16#塔拆除旧柱开2台，核相、搭接2处。（江苏一建） | 08:30-11:30 | 4*12 | 用户用电需求 | 无 | 否 | 业扩工程 | 有，同杆四回线路，两回空线路两侧有断开点、两回港金线 | I202003003（江苏一建） | 城区 | 工作结束后，港桂1F3线14-13#杆东西侧柱开两侧核相