## 线路信息
线路名称 | 电压等级(kV) | 负载率（%） | 线路性质 | 可开放容量(kVA)
线路名称 | 电压等级(kV) | 负载率（%） | 线路性质 | 可开放容量(kVA)
北船Ⅰ9Y2线 | 10 | 4.84 | 轻载 | 4514.63
北船Ⅱ9B2线 | 10 | 27.25 | 轻载 | 3258.24
北光131线 | 10 | 1.22 | 轻载 | 6314.01
北涧Ⅰ9Y3线 | 10 | 37.08 | 轻载 | 2509.15
北涧Ⅱ9B3线 | 10 | 33.08 | 轻载 | 2813.63
北街Ⅰ9Y1线 | 10 | 87.55 | 重载 | 0
北街Ⅱ9B1线 | 10 | 38.59 | 轻载 | 2393.45
北联1#134线 | 10 | 9.95 | 轻载 | 5512.44
北联2#164线 | 10 | 19.04 | 轻载 | 4678.13
北前161线 | 10 | 32.59 | 轻载 | 2397.26
北晓1＃141线 | 10 | 0.11 | 轻载 | 6415.5
北晓2#151线 | 10 | 61.69 | 中载 | 762.95
北扬1#线132线 | 10 | 99.96 | 重载 | 0
北扬2#线162线 | 10 | 80.33 | 重载 | 0
北仰1＃142线 | 10 | 49.09 | 轻载 | 1919.75
北仰2#152线 | 10 | 1.66 | 轻载 | 6273.48
北子1#133线 | 10 | 0.27 | 轻载 | 6401.3
北子2#线163线 | 10 | 0.27 | 轻载 | 6401.3
埠街175线 | 10 | 69.02 | 中载 | 86.6
埠龙Ⅰ913线 | 10 | 5.14 | 轻载 | 5953.75
埠龙Ⅱ923线 | 10 | 44.95 | 轻载 | 2299.4
埠罗Ⅰ912线 | 10 | 74.64 | 重载 | 0
埠罗Ⅱ922线 | 10 | 43.83 | 轻载 | 1903.64
埠苗914线 | 10 | 69.96 | 中载 | 3.12
仓集193线 | 10 | 87.56 | 重载 | 0
曹港1#152线 | 10 | 17.22 | 轻载 | 4845.27
曹港2#162线 | 10 | 67.43 | 中载 | 235.9
曹旱1#141线 | 10 | 39.91 | 轻载 | 2762.19
曹旱2#171线 | 10 | 2.38 | 轻载 | 6206.97
曹集124线 | 10 | 69.89 | 中载 | 6.06
曹岭1#154线 | 10 | 0.12 | 轻载 | 6415.15
曹岭2#164线 | 10 | 24.83 | 轻载 | 4146.58
曹塘1#153线 | 10 | 0.13 | 轻载 | 6413.6
曹塘2#163线 | 10 | 35.03 | 轻载 | 3209.74
曹张1#151线 | 10 | 0.12 | 轻载 | 6414.64
曹张2#161线 | 10 | 1.06 | 轻载 | 6328.04
长江1#166线 | 10 | 57.17 | 中载 | 1278.04
长江2#173线 | 10 | 34.95 | 轻载 | 3490.33
陈伏961线 | 10 | 13.19 | 轻载 | 4132.73
陈海132线 | 10 | 35.1 | 轻载 | 1873.68
陈青965线 | 10 | 15.79 | 轻载 | 4037.64
陈头Ⅰ963线 | 10 | 28.14 | 轻载 | 3842.96
陈头Ⅱ966线 | 10 | 26.7 | 轻载 | 3299.98
陈洋964线 | 10 | 20.8 | 轻载 | 3920.21
陈尧962线 | 10 | 69.9 | 中载 | 8.31
城宝Ⅰ112线 | 10 | 78.77 | 重载 | 0
城宝Ⅱ125线 | 10 | 0.07 | 轻载 | 6419.66
城春127线 | 10 | 28.4 | 轻载 | 3818.37
城大116线 | 10 | 99.95 | 重载 | 0
城防147线 | 10 | 28.75 | 轻载 | 3786.84
城豪114线 | 10 | 18.05 | 轻载 | 4768.72
城金115线 | 10 | 30.33 | 轻载 | 3641.7
城景135线 | 10 | 19.58 | 轻载 | 4628.77
城连121线 | 10 | 86.01 | 重载 | 0
城龙Ⅰ113线 | 10 | 0 | 轻载 | 6425.72
城龙Ⅱ126线 | 10 | 39.88 | 轻载 | 2764.45
城畔111线 | 10 | 12.68 | 轻载 | 5262.16
城水136线 | 10 | 21.04 | 轻载 | 4494.71
城希Ⅰ971线 | 10 | 82.09 | 重载 | 0
城希Ⅱ981线 | 10 | 76.85 | 重载 | 0
城项141线 | 10 | 27.74 | 轻载 | 3879.51
城医142线 | 10 | 13.34 | 轻载 | 5201.37
城鹰123线 | 10 | 36.96 | 轻载 | 3032.56
城雨1#138线 | 10 | 22.23 | 轻载 | 4385.08
城雨2#148线 | 10 | 13.27 | 轻载 | 5207.78
城域124线 | 10 | 51.03 | 中载 | 1741.01
城运143线 | 10 | 77.91 | 重载 | 0
大兴127线 | 10 | 82.98 | 重载 | 0
丁长129线 | 10 | 68.37 | 中载 | 116.91
丁嘴126线 | 10 | 53.94 | 中载 | 1112.46
东圩199线 | 10 | 29.97 | 轻载 | 2322.61
福鑫Ⅰ9M4线 | 10 | 0 | 轻载 | 6425.72
福鑫Ⅱ9M9线 | 10 | 18.42 | 轻载 | 4734.77
府财176线 | 10 | 25.43 | 轻载 | 3975.11
府城933线 | 10 | 77.56 | 重载 | 0
府楚912线 | 10 | 4.31 | 轻载 | 6029.78
府电174线 | 10 | 29.66 | 轻载 | 3703.19
府杭183线 | 10 | 36.36 | 轻载 | 3000.69
府豪946线 | 10 | 69.6 | 中载 | 36.72
府恒Ⅰ178线 | 10 | 0.13 | 轻载 | 6413.6
府恒Ⅱ188线 | 10 | 44.55 | 轻载 | 2335.95
府湖924线 | 10 | 0.23 | 轻载 | 6404.42
府华177线 | 10 | 34.37 | 轻载 | 2869.58
府黄171线 | 10 | 83.93 | 重载 | 0
府建Ⅰ917线 | 10 | 76.43 | 重载 | 0
府建Ⅱ927线 | 10 | 18.58 | 轻载 | 4720.39
府街925线 | 10 | 10.68 | 轻载 | 5445.06
府九172线 | 10 | 25.61 | 轻载 | 3959.87
府康934线 | 10 | 51.75 | 中载 | 1675.02
府双179线 | 10 | 35.01 | 轻载 | 2817.79
府税189线 | 10 | 42.95 | 轻载 | 2178.16
府太916线 | 10 | 6.83 | 轻载 | 5798.39
府王Ⅰ922线 | 10 | 5.78 | 轻载 | 5171.75
府王Ⅱ923线 | 10 | 3.44 | 轻载 | 5360.54
府项185线 | 10 | 32.5 | 轻载 | 2695.68
府新184线 | 10 | 34.1 | 轻载 | 3295.13
府雅935线 | 10 | 49.99 | 轻载 | 1836.44
府窑186线 | 10 | 41.82 | 轻载 | 2513.48
府政181线 | 10 | 35.33 | 轻载 | 3182.55
府支182线 | 10 | 1.02 | 轻载 | 5555.39
付工119线 | 10 | 0 | 轻载 | 5649.78
付恒124线 | 10 | 31.07 | 轻载 | 3142.02
付黄1#111线 | 10 | 59.15 | 中载 | 874.14
付黄2#121线 | 10 | 39.44 | 轻载 | 2461.52
付箭122线 | 10 | 7.91 | 轻载 | 5000.28
付开127线 | 10 | 55.21 | 中载 | 1190.92
付粮114线 | 10 | 0 | 轻载 | 5637.66
付流116线 | 10 | 37.15 | 轻载 | 2651.52
付马126线 | 10 | 18.31 | 轻载 | 3715.14
付明123线 | 10 | 35.15 | 轻载 | 2806.71
付物125线 | 10 | 38.66 | 轻载 | 2529.41
付项115线 | 10 | 13.04 | 轻载 | 4587.72
付园113线 | 10 | 46.16 | 轻载 | 1920.27
付职118线 | 10 | 36.03 | 轻载 | 2736.04
富白963线 | 10 | 19.17 | 轻载 | 4666.01
富便965线 | 10 | 46.17 | 轻载 | 2187.69
富发953线 | 10 | 9.62 | 轻载 | 5542.75
富环964线 | 10 | 11.67 | 轻载 | 5354.13
富吉986线 | 10 | 0.06 | 轻载 | 7268.34
富金955线 | 10 | 26.27 | 轻载 | 4014.43
富隽984线 | 10 | 7.76 | 轻载 | 5713.35
富陵962线 | 10 | 38.41 | 轻载 | 2900.23
富民951线 | 10 | 65.6 | 中载 | 403.73
富南1#972线 | 10 | 5.97 | 轻载 | 5877.72
富南2#982线 | 10 | 0.07 | 轻载 | 6419.66
富深956线 | 10 | 77.61 | 重载 | 0
富苏954线 | 10 | 26.93 | 轻载 | 3953.64
富西952线 | 10 | 1.26 | 轻载 | 6310.02
富悦974线 | 10 | 3.91 | 轻载 | 6066.5
富展966线 | 10 | 0.66 | 轻载 | 6364.75
富圳961线 | 10 | 10.75 | 轻载 | 5439.35
富振1#971线 | 10 | 26.2 | 轻载 | 4020.66
富振2#981线 | 10 | 48.31 | 轻载 | 1991.11
纲要122线 | 10 | 5.83 | 轻载 | 4612.32
港东933Ⅰ线 | 10 | 27.25 | 轻载 | 3924.37
港东Ⅱ943线 | 10 | 17.95 | 轻载 | 4778.41
港福945线 | 10 | 62.91 | 中载 | 650.54
港果155线 | 10 | 25.42 | 轻载 | 4091.85
港海162线 | 10 | 31.43 | 轻载 | 2772.07
港建167线 | 10 | 32.74 | 轻载 | 3420.53
港精154线 | 10 | 74.85 | 重载 | 0
港矿165线 | 10 | 8.83 | 轻载 | 4396.86
港陵944线 | 10 | 79.02 | 重载 | 0
港马934线 | 10 | 7.57 | 轻载 | 5731.19
港毛156线 | 10 | 0 | 轻载 | 3637.2
港铁159线 | 10 | 60.05 | 中载 | 913.46
港纤153线 | 10 | 0 | 轻载 | 3637.2
港幸935线 | 10 | 65.67 | 中载 | 397.84
港秀932Ⅰ线 | 10 | 73.62 | 重载 | 0
港秀Ⅱ942线 | 10 | 29.6 | 轻载 | 3708.21
港余163Ⅰ线 | 10 | 0 | 轻载 | 3637.2
港余164Ⅱ线 | 10 | 65.92 | 中载 | 293.05
耿所146线 | 10 | 3.1 | 轻载 | 5619.47
工业园176线 | 10 | 23.49 | 轻载 | 4269.73
工业园Ⅰ号145线 | 10 | 79.1 | 重载 | 0
工业园Ⅱ号146线 | 10 | 15.16 | 轻载 | 4559.14
工业园Ⅲ号155线 | 10 | 55.9 | 中载 | 976.85
工业园Ⅳ号156线 | 10 | 14.72 | 轻载 | 4595.52
古陈1＃932线 | 10 |  |  | 0
古陈2＃935线 | 10 |  |  | 0
古街1＃933线 | 10 |  |  | 0
古街2＃936线 | 10 |  |  | 0
古山1＃931线 | 10 |  |  | 0
古山2＃934线 | 10 |  |  | 0
古庄177线 | 10 | 38.98 | 轻载 | 2847.58
关安923线 | 10 | 49.47 | 轻载 | 1102.42
关保913线 | 10 | 44.96 | 轻载 | 1388.02
关电1#915线 | 10 | 87.46 | 重载 | 0
关电2#925线 | 10 | 95.12 | 重载 | 0
关街911线 | 10 | 63.71 | 中载 | 577.45
关来912线 | 10 | 26.28 | 轻载 | 3862.19
关龙Ⅰ号914线 | 10 | 0.09 | 轻载 | 4843.54
关龙Ⅱ号924线 | 10 | 0.09 | 轻载 | 4843.54
关陆921线 | 10 | 22.96 | 轻载 | 4317.88
关平922线 | 10 | 10.38 | 轻载 | 4130.82
关新1#951线 | 10 | 59.73 | 中载 | 943.07
关新2#961线 | 10 | 14.1 | 轻载 | 5131.22
光澳162线 | 10 | 2.16 | 轻载 | 6227.58
光电164线 | 10 | 54.39 | 中载 | 1432.71
光董145线 | 10 | 0 | 轻载 | 6425.72
光尔171线 | 10 | 45.99 | 轻载 | 2203.62
光化151线 | 10 | 24.8 | 轻载 | 4149.01
光街154线 | 10 | 23.14 | 轻载 | 4301.77
光科172线 | 10 | 35.11 | 轻载 | 3203.16
光鲁1#174线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14
光齐1#173线 | 10 | 74.52 | 重载 | 0
光青Ⅰ146线 | 10 | 63.99 | 中载 | 531.2
光青Ⅱ153线 | 10 | 99.86 | 重载 | 0
光塘141线 | 10 | 0 | 轻载 | 6425.72
光铜Ⅰ147线 | 10 | 66.36 | 中载 | 321.46
光铜Ⅱ155线 | 10 | 60.54 | 中载 | 835.86
光纬143线 | 10 | 79.83 | 重载 | 0
光新176线 | 10 | 35.56 | 轻载 | 3161.42
光亚1#163线 | 10 | 0 | 轻载 | 6425.72
光亚2#175线 | 10 | 22.16 | 轻载 | 4391.66
光燕1#161线 | 10 | 24.48 | 轻载 | 4178.1
光扬142线 | 10 | 14.33 | 轻载 | 4917.15
光嶂144线 | 10 | 36.52 | 轻载 | 3073.26
光纸152线 | 10 | 0.54 | 轻载 | 3488.77
果便164线 | 10 | 41.72 | 轻载 | 2595.75
果财166线 | 10 | 51.14 | 中载 | 1731.13
果潮1#171线 | 10 | 17.36 | 轻载 | 4832.45
果潮2#181线 | 10 | 37.74 | 轻载 | 2961.03
果乘172线 | 10 | 5.24 | 轻载 | 5944.74
果岛162线 | 10 | 3.65 | 轻载 | 6090.75
果淮161线 | 10 | 82.05 | 重载 | 0
果民154线 | 10 | 16.58 | 轻载 | 4903.47
果青152线 | 10 | 19.77 | 轻载 | 4611.1
果铁182线 | 10 | 11.41 | 轻载 | 5378.38
果徐151线 | 10 | 1.26 | 轻载 | 6310.02
果御1#153线 | 10 | 19.17 | 轻载 | 4666.01
果御2#163线 | 10 | 7.3 | 轻载 | 5755.96
红独132线 | 10 | 0.47 | 轻载 | 6382.59
红翰1#153线 | 10 | 11.66 | 轻载 | 5355
红翰2#163线 | 10 | 0.36 | 轻载 | 6392.47
红景155线 | 10 | 0.45 | 轻载 | 6384.15
红山1#152线 | 10 | 58.36 | 中载 | 1068.3
红墅142线 | 10 | 0.37 | 轻载 | 6391.6
红微1#151线 | 10 | 17.7 | 轻载 | 4800.76
红微2#161线 | 10 | 17.08 | 轻载 | 4857.74
红文135线 | 10 | 7.72 | 轻载 | 5717.16
红武141线 | 10 | 42.04 | 轻载 | 2566.48
红西1#156线 | 10 | 8.16 | 轻载 | 5516.07
红西2#166线 | 10 | 5.09 | 轻载 | 5789.73
红新162线 | 10 | 10.05 | 轻载 | 5502.91
红玄131线 | 10 | 12.33 | 轻载 | 5293.86
红虞1#134线 | 10 | 5.38 | 轻载 | 5417
红虞2#164线 | 10 | 0.26 | 轻载 | 6402.16
红振1#136线 | 10 | 24.16 | 轻载 | 4208.24
红振2#146线 | 10 | 69.99 | 中载 | 0.69
红中143线 | 10 | 52.75 | 中载 | 1583.91
湖春1#931线 | 10 | 0.36 | 轻载 | 6392.47
湖春2#941线 | 10 | 0.35 | 轻载 | 6393.5
湖广1＃936线 | 10 | 2.84 | 轻载 | 6164.88
湖广2＃946线 | 10 | 0.82 | 轻载 | 6350.9
湖榉1#934线 | 10 | 0 | 轻载 | 6425.72
湖榉2#944线 | 10 | 7.64 | 轻载 | 5724.26
湖杉1#912线 | 10 | 33.86 | 轻载 | 3317.47
湖杉2#922线 | 10 | 43.96 | 轻载 | 2390.51
湖水1#911线 | 10 | 2.71 | 轻载 | 6177.35
湖水2#921线 | 10 | 13.13 | 轻载 | 5220.25
湖台1#933线 | 10 | 8.41 | 轻载 | 5653.59
湖台2#943线 | 10 | 33.33 | 轻载 | 3366.32
湖薇1#914线 | 10 | 71.51 | 重载 | 0
湖薇2#924线 | 10 | 5.65 | 轻载 | 5907.16
湖玺1#932线 | 10 | 8.08 | 轻载 | 5683.73
湖玺2#942线 | 10 | 8.75 | 轻载 | 5622.42
湖新1#915线 | 10 | 0.41 | 轻载 | 6388.31
湖新2#925线 | 10 | 2.85 | 轻载 | 6163.84
湖运1#916线 | 10 | 0.28 | 轻载 | 6399.74
湖运2#926线 | 10 | 17.75 | 轻载 | 4796.25
湖紫1#913线 | 10 | 23.4 | 轻载 | 4277.69
湖紫2#923线 | 10 | 50.95 | 中载 | 1748.28
黄曹914线 | 10 | 16.02 | 轻载 | 2991.68
黄河Ⅰ132线 | 10 | 55.94 | 中载 | 1290.69
黄河Ⅱ145线 | 10 | 52.56 | 中载 | 1601.23
黄刘911线 | 10 | 46.5 | 轻载 | 1261.94
黄娄913线 | 10 | 22.77 | 轻载 | 2863.17
黄埔1#164线 | 10 | 82.97 | 重载 | 0
黄埔2#171线 | 10 | 79.1 | 重载 | 0
黄山1#168线 | 10 | 22.16 | 轻载 | 4764.04
黄山2#174线 | 10 | 40.76 | 轻载 | 2911.84
黄英912线 | 10 | 32.54 | 轻载 | 2400.38
汇洋915线 | 10 | 22.4 | 轻载 | 4369.49
汇源Ⅰ918线 | 10 | 36.15 | 轻载 | 3106.86
汇源Ⅱ928线 | 10 | 32.29 | 轻载 | 3461.23
惠付1#132线 | 10 | 17.17 | 轻载 | 4849.77
惠付2#152线 | 10 | 0.07 | 轻载 | 6419.66
惠民1#131线 | 10 | 17.2 | 轻载 | 4572.65
惠民2#151线 | 10 | 12.3 | 轻载 | 4996.47
惠润1#133线 | 10 | 18.11 | 轻载 | 4763.17
惠润2#153线 | 10 | 0.07 | 轻载 | 6419.66
惠泰159线 | 10 | 12.18 | 轻载 | 4857.22
惠熊134线 | 10 | 11.41 | 轻载 | 5378.38
惠中1#143线 | 10 | 15.48 | 轻载 | 5004.96
惠中2#163线 | 10 | 11.74 | 轻载 | 5347.9
街道133线 | 10 | 20.01 | 轻载 | 3636.16
街道137线 | 10 | 68.84 | 中载 | 62.35
街道Ⅰ号141线 | 10 | 9.08 | 轻载 | 5064.54
街道Ⅱ号142线 | 10 | 23.44 | 轻载 | 3871.02
街道Ⅲ号151线 | 10 | 12.96 | 轻载 | 4741.7
街道Ⅳ号152线 | 10 | 73.39 | 重载 | 0
金田Ⅰ915线 | 10 | 78.5 | 重载 | 0
金田Ⅱ927线 | 10 | 70 | 中载 | 0.17
靳桥174线 | 10 | 9.95 | 轻载 | 5512.09
井驾121线 | 10 | 15.01 | 轻载 | 4428.72
井街124线 | 10 | 46.57 | 轻载 | 1887.01
井苏125线 | 10 | 18.67 | 轻载 | 4089.77
井头122线 | 10 | 3.8 | 轻载 | 4586.51
井西123线 | 10 | 0.04 | 轻载 | 3514.05
开发区1#161线 | 10 | 32.17 | 轻载 | 3668.72
开发区2#175线 | 10 | 49.92 | 轻载 | 1773.74
开富143线 | 10 | 10.71 | 轻载 | 5288.32
开古136线 | 10 | 55.71 | 中载 | 1274.75
开梨137线 | 10 | 67.45 | 中载 | 183.25
开民147线 | 10 | 60.33 | 中载 | 778.71
开青132线 | 10 | 32.09 | 轻载 | 3381.9
开汕148线 | 10 | 53.87 | 中载 | 1299.35
开双138线 | 10 | 28.66 | 轻载 | 3687.43
开通135线 | 10 | 93.5 | 重载 | 0
开厦Ⅰ139线 | 10 | 0 | 轻载 | 5637.66
开厦Ⅱ145线 | 10 | 52.22 | 中载 | 1432.19
开香149线 | 10 | 23.93 | 轻载 | 2393.62
开雅133线 | 10 | 30.56 | 轻载 | 1366.2
开源134线 | 10 | 61.95 | 中载 | 717.74
开张142线 | 10 | 26.15 | 轻载 | 3151.55
开中146线 | 10 | 52.17 | 中载 | 1590.67
康北1#975线 | 10 | 28.26 | 轻载 | 3831.88
康北2#985线 | 10 | 0.46 | 轻载 | 6383.11
康创957线 | 10 | 18 | 轻载 | 4773.57
来安177线 | 10 | 0 | 轻载 | 6425.72
来保167线 | 10 | 0 | 轻载 | 6425.72
来街179线 | 10 | 63.55 | 中载 | 581.09
来陵169线 | 10 | 63.35 | 中载 | 610.01
来园172线 | 10 | 0.02 | 轻载 | 6302.4
陆玻1#135线 | 10 | 38.77 | 轻载 | 2866.63
陆玻2#165线 | 10 | 58.9 | 中载 | 1018.59
陆博114线 | 10 | 56.28 | 中载 | 1258.99
陆河9L3线 | 10 | 28.44 | 轻载 | 3815.08
陆江9L2线 | 10 | 19.12 | 轻载 | 4670.86
陆街134线 | 10 | 31.67 | 轻载 | 3518.21
陆晶9M2线 | 10 | 86.95 | 重载 | 0
陆漓9M1线 | 10 | 27.25 | 轻载 | 3924.54
陆山1#111线 | 10 | 36.04 | 轻载 | 3117.43
陆山2#123线 | 10 | 34.52 | 轻载 | 3257.37
陆盛1#133线 | 10 | 80.16 | 重载 | 0
陆盛2#153线 | 10 | 15.19 | 轻载 | 5031.29
陆苏1#146线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14
陆苏2#166线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14
陆翔1#132线 | 10 | 38.74 | 轻载 | 2869.58
陆翔2#152线 | 10 | 101.19 | 重载 | 0
陆庄125线 | 10 | 0.76 | 轻载 | 6355.75
路皇126线 | 10 | 19.47 | 轻载 | 2450.61
路来116线 | 10 | 3.58 | 轻载 | 3106
路岭121线 | 10 | 24.14 | 轻载 | 2938.86
路龙123线 | 10 | 69.5 | 中载 | 29.27
罗春1#126线 | 10 | 0.43 | 轻载 | 6386.06
罗春2#166线 | 10 | 0.3 | 轻载 | 6398.35
罗电196线 | 10 | 0.25 | 轻载 | 5858.84
罗峨192线 | 10 | 0 | 轻载 | 6425.72
罗谷1#116线 | 10 | 5.07 | 轻载 | 5959.99
罗谷2#124线 | 10 | 23.48 | 轻载 | 4269.9
罗华193线 | 10 | 69.98 | 中载 | 1.56
罗慧1#114线 | 10 | 3.88 | 轻载 | 6069.45
罗慧2#115线 | 10 | 4.35 | 轻载 | 6026.84
罗嘉1#188线 | 10 | 56.96 | 中载 | 1354.6
罗嘉2#198线 | 10 | 58.31 | 中载 | 1215
罗陵197线 | 10 | 4.24 | 轻载 | 5523.87
罗陆184线 | 10 | 0 | 轻载 | 5031.46
罗轮186线 | 10 | 14.32 | 轻载 | 5111.65
罗钱183线 | 10 | 43.65 | 轻载 | 2418.91
罗双127线 | 10 | 2.16 | 轻载 | 6227.75
罗水1#912线 | 10 | 10.83 | 轻载 | 5431.21
罗水2#962线 | 10 | 16.31 | 轻载 | 4928.75
罗嵩194线 | 10 | 12.48 | 轻载 | 5279.66
罗胎187线 | 10 | 26.12 | 轻载 | 4028.29
罗薇1#922线 | 10 | 53.77 | 中载 | 1490.04
罗薇2#964线 | 10 | 54.79 | 中载 | 1396.17
罗星167线 | 10 | 0.7 | 轻载 | 6361.81
罗雁185线 | 10 | 57.35 | 中载 | 1060.5
罗迎1#125线 | 10 | 1.53 | 轻载 | 6285.6
罗迎2#165线 | 10 | 1.69 | 轻载 | 6270.53
罗泽911线 | 10 | 7.19 | 轻载 | 5766
罗紫1#921线 | 10 | 2.62 | 轻载 | 6185.15
罗紫2#963线 | 10 | 7.46 | 轻载 | 5740.71
苗庄135线 | 10 | 49.92 | 轻载 | 1390.97
南埠934线 | 10 | 31.47 | 轻载 | 3536.74
南大936线 | 10 | 15.4 | 轻载 | 5012.41
南道946线 | 10 | 54.11 | 中载 | 1458.34
南电931线 | 10 | 90.52 | 重载 | 0
南发935线 | 10 | 27.62 | 轻载 | 3890.07
南外941线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14
南新1#932线 | 10 | 8.72 | 轻载 | 5625.54
南新2#942线 | 10 | 0.11 | 轻载 | 6415.33
南苑1＃933线 | 10 | 42.79 | 轻载 | 2497.54
南苑2＃943线 | 10 | 13.92 | 轻载 | 5147.5
南展945线 | 10 | 5.21 | 轻载 | 5947.69
南张944线 | 10 | 8.15 | 轻载 | 5677.5
排涝128线 | 10 | 56.92 | 中载 | 940.3
启锋1#914线 | 10 | 0 | 轻载 | 6425.72
启锋2#924线 | 10 | 0 | 轻载 | 6425.72
启所931线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14
启先1#913线 | 10 | 0 | 轻载 | 6425.72
启先2#923线 | 10 | 0 | 轻载 | 6425.72
启翔1#915线 | 10 | 29.57 | 轻载 | 3711.33
启翔2#925线 | 10 | 12.54 | 轻载 | 5274.81
启新1#911线 | 10 | 94.19 | 重载 | 0
启新2#921线 | 10 | 0 | 轻载 | 6425.72
启宇123线 | 10 | 36.15 | 轻载 | 2432.77
钱百1#911线 | 10 | 30.85 | 轻载 | 3594.25
钱百2#921线 | 10 | 9.15 | 轻载 | 5585.35
钱博1#915线 | 10 | 58.51 | 中载 | 1055.13
钱博2#925线 | 10 | 73.72 | 重载 | 0
钱港1#934线 | 10 | 85.87 | 重载 | 0
钱港2#944线 | 10 | 19.47 | 轻载 | 4638.64
钱联1#926线 | 10 | 37.91 | 轻载 | 2945.79
钱联2#946线 | 10 | 52.18 | 中载 | 1635.7
钱舍1#932线 | 10 | 85.87 | 重载 | 0
钱舍2#942线 | 10 | 50.31 | 中载 | 1807.17
钱顺1#914线 | 10 | 32.74 | 轻载 | 3420.7
钱顺2#924线 | 10 | 26.07 | 轻载 | 4032.79
钱万1#913线 | 10 | 21.66 | 轻载 | 4437.73
钱万2#923线 | 10 | 23.22 | 轻载 | 4294.49
钱威1#912线 | 10 | 44.38 | 轻载 | 2352.23
钱威2#922线 | 10 | 24.97 | 轻载 | 4133.24
钱杨1#931线 | 10 | 0 | 轻载 | 6425.72
钱杨2#941线 | 10 | 0 | 轻载 | 6425.72
钱裕1#916线 | 10 | 8.76 | 轻载 | 5621.9
钱裕2#936线 | 10 | 1.43 | 轻载 | 6294.78
钱张1#933线 | 10 | 9.12 | 轻载 | 5588.47
钱张2#943线 | 10 | 38.97 | 轻载 | 2848.45
三材175线 | 10 | 68.61 | 中载 | 127.82
三常172线 | 10 | 69.64 | 中载 | 23.9
三车173线 | 10 | 43.05 | 轻载 | 2258.87
三城195线 | 10 | 30.31 | 轻载 | 3643.78
三达171线 | 10 | 10.36 | 轻载 | 5474.68
三耿163线 | 10 | 49.36 | 轻载 | 1483.28
三淮174线 | 10 | 62.13 | 中载 | 701.98
三鸡1#182线 | 10 | 42.53 | 轻载 | 2521.79
三鸡2#192线 | 10 | 69.9 | 中载 | 8.83
三建165线 | 10 | 53.73 | 中载 | 1493.5
三金1#181线 | 10 | 83.9 | 重载 | 0
三金2#191线 | 10 | 74.94 | 重载 | 0
三九176线 | 10 | 26.3 | 轻载 | 4011.49
三科1#183线 | 10 | 48.39 | 轻载 | 1983.66
三科2#193线 | 10 | 39.32 | 轻载 | 2816.23
三田1#161线 | 10 | 0.2 | 轻载 | 6407.36
三田2#186线 | 10 | 0.11 | 轻载 | 6415.5
三娃196线 | 10 | 0.39 | 轻载 | 6390.21
三纬166线 | 10 | 29.49 | 轻载 | 3718.78
三西185线 | 10 | 28.21 | 轻载 | 3836.55
三兴1#184线 | 10 | 27.65 | 轻载 | 3887.3
三兴2#194线 | 10 | 59.06 | 中载 | 1003.87
三徐164线 | 10 | 13.19 | 轻载 | 5067.14
三叶162线 | 10 | 26.48 | 轻载 | 2713.87
顺江162线 | 10 | 0.66 | 轻载 | 6364.75
顺山170线 | 10 | 26.92 | 轻载 | 3954.5
宿霸1#158线 | 10 | 27.59 | 轻载 | 3892.67
宿霸2#198线 | 10 | 40.2 | 轻载 | 2735.69
宿财156线 | 10 | 71.68 | 重载 | 0
宿楚167线 | 10 | 13.2 | 轻载 | 5214.01
宿洞155线 | 10 | 44.97 | 轻载 | 2297.32
宿防1#191线 | 10 | 0.07 | 轻载 | 6419.66
宿防2#199线 | 10 | 0.07 | 轻载 | 6419.66
宿杭166线 | 10 | 40.89 | 轻载 | 2596.44
宿湖161线 | 10 | 0.2 | 轻载 | 6407.53
宿环1#153线 | 10 | 11.74 | 轻载 | 5347.9
宿环2#163线 | 10 | 30.18 | 轻载 | 3655.21
宿街192线 | 10 | 5.9 | 轻载 | 5883.78
宿民197线 | 10 | 43.35 | 轻载 | 2377.34
宿鹏151线 | 10 | 15.72 | 轻载 | 4982.62
宿人1#159线 | 10 | 25.53 | 轻载 | 3966.63
宿商154线 | 10 | 6.96 | 轻载 | 5786.44
宿太157线 | 10 | 13 | 轻载 | 5232.2
宿庭165线 | 10 | 45.77 | 轻载 | 2224.23
宿西1#152线 | 10 | 0.07 | 轻载 | 6419.66
宿西2#162线 | 10 | 39.14 | 轻载 | 2833.21
宿玺1号164线 | 10 | 2.12 | 轻载 | 6230.87
宿玺2号193线 | 10 | 8.62 | 轻载 | 5634.2
通成Ⅰ944线 | 10 | 72.53 | 重载 | 0
通成Ⅱ954线 | 10 | 39.98 | 轻载 | 2755.96
通古Ⅰ941线 | 10 | 66.7 | 中载 | 303.27
通古Ⅱ951线 | 10 | 53.88 | 中载 | 1340.22
通环1＃965线 | 10 | 1.79 | 轻载 | 6261.35
通环2＃975线 | 10 | 34.94 | 轻载 | 3218.75
通黄Ⅰ942线 | 10 | 32.8 | 轻载 | 3093.01
通黄Ⅱ952线 | 10 | 37.92 | 轻载 | 2666.93
通吉1＃971线 | 10 | 5.8 | 轻载 | 5892.96
通吉2＃962线 | 10 | 0.73 | 轻载 | 6358.69
通林1＃973线 | 10 | 5.69 | 轻载 | 5903
通绿1＃956线 | 10 | 99.98 | 重载 | 0
通绿2＃线966线 | 10 | 81.28 | 重载 | 0
通宿Ⅰ943线 | 10 | 55.49 | 中载 | 1331.73
通宿Ⅱ953线 | 10 | 0.27 | 轻载 | 6401.3
通西1＃964线 | 10 | 25.99 | 轻载 | 4040.06
通西2＃974线 | 10 | 57.27 | 中载 | 1168.75
通新976线 | 10 | 0.61 | 轻载 | 6369.95
通移946线 | 10 | 17.24 | 轻载 | 4843.36
通中961线 | 10 | 27.88 | 轻载 | 4377.46
通州1＃972线 | 10 | 3.59 | 轻载 | 6095.95
通州2＃963线 | 10 | 56.09 | 中载 | 1277
通子Ⅰ945线 | 10 | 69.98 | 中载 | 1.39
通子Ⅱ955线 | 10 | 63.1 | 中载 | 573.47
同安1#966线 | 10 | 12.32 | 轻载 | 5295.07
同安2#976线 | 10 | 7.13 | 轻载 | 5771.02
同蔡1#961线 | 10 | 38.15 | 轻载 | 2923.62
同蔡2#971线 | 10 | 38.2 | 轻载 | 2919.46
同龙1#962线 | 10 | 11.84 | 轻载 | 5338.72
同龙2#972线 | 10 | 62.29 | 中载 | 708.04
同邳1#964线 | 10 | 0.68 | 轻载 | 6363.37
同邳2#974线 | 10 | 76.03 | 重载 | 0
同湾1#963线 | 10 | 34.19 | 轻载 | 3287.34
同湾2#973线 | 10 | 43.04 | 轻载 | 2474.68
同心124线 | 10 | 80.77 | 重载 | 0
屠北134线 | 10 | 63.12 | 中载 | 631.31
屠古1#131线 | 10 | 33.94 | 轻载 | 2248.48
屠古2#136线 | 10 | 3.52 | 轻载 | 4145.37
屠南133线 | 10 | 28 | 轻载 | 2036.66
屠谢137线 | 10 | 11.92 | 轻载 | 4527.1
王海117线 | 10 | 29.82 | 轻载 | 3687.95
王街116线 | 10 | 54.7 | 中载 | 1404.13
王邳1＃112线 | 10 | 38.42 | 轻载 | 2899.37
王邳2＃113线 | 10 | 21.73 | 轻载 | 4431.15
王瑞165线 | 10 | 3.52 | 轻载 | 6102.18
王皂1＃114线 | 10 | 0.23 | 轻载 | 6404.42
王皂2＃115线 | 10 | 0.2 | 轻载 | 6407.53
王钟151线 | 10 | 0.28 | 轻载 | 5192.36
五进Ⅰ983线 | 10 | 36.98 | 轻载 | 3031
五进Ⅱ984线 | 10 | 33.9 | 轻载 | 3314.18
五勇Ⅰ981线 | 10 | 0 | 轻载 | 5455.8
五勇Ⅱ982线 | 10 | 0 | 轻载 | 6425.72
西玻917线 | 10 | 58.49 | 中载 | 926.79
西鼎Ⅰ914线 | 10 | 38.17 | 轻载 | 2563.71
西鼎Ⅱ924线 | 10 | 4.11 | 轻载 | 5306.33
西富941线 | 10 | 0 | 轻载 | 6425.72
西古929线 | 10 | 6.06 | 轻载 | 5869.57
西淮922线 | 10 | 83.08 | 重载 | 0
西环921线 | 10 | 46.45 | 轻载 | 2161.88
西梨911线 | 10 | 79.89 | 重载 | 0
西民925线 | 10 | 95.68 | 重载 | 0
西渠923线 | 10 | 59.16 | 中载 | 995.21
西双912线 | 10 | 78.63 | 重载 | 0
西娃Ⅰ916线 | 10 | 27.29 | 轻载 | 3439.93
西娃Ⅱ926线 | 10 | 22.5 | 轻载 | 4360.66
西兴947线 | 10 | 17.76 | 轻载 | 4659.77
西张913线 | 10 | 57.27 | 中载 | 1168.58
西振940线 | 10 | 32.91 | 轻载 | 3308.47
祥鑫125线 | 10 | 44.66 | 轻载 | 2041.16
晓罗1#912线 | 10 | 3.45 | 轻载 | 6109.11
晓罗2#962线 | 10 | 55.45 | 中载 | 1335.37
晓水1X3线 | 10 | 5.97 | 轻载 | 5877.72
晓松1X2线 | 10 | 25.41 | 轻载 | 4093.58
晓嶂1#178线 | 10 | 51.61 | 中载 | 1910.92
晓嶂2#188线 | 10 | 29.78 | 轻载 | 4179.14
新安1#932线 | 10 | 4.94 | 轻载 | 5972.11
新安2#942线 | 10 | 53.2 | 中载 | 1542.35
新坝1#936线 | 10 | 45.67 | 轻载 | 2233.41
新坝2#946线 | 10 | 104.09 | 重载 | 0
新酒1#915线 | 10 | 0 | 轻载 | 6425.72
新酒2#925线 | 10 | 0 | 轻载 | 6425.72
新拦1#935线 | 10 | 0.5 | 轻载 | 6380
新拦2#945线 | 10 | 11.18 | 轻载 | 5399.68
新平1#931线 | 10 | 0 | 轻载 | 6425.72
新平2#941线 | 10 | 0.23 | 轻载 | 6404.42
新象1#933线 | 10 | 14.06 | 轻载 | 5134.86
新象2#943线 | 10 | 12.37 | 轻载 | 5290.05
新洋1＃911线 | 10 | 69.6 | 中载 | 36.72
新洋2＃921线 | 10 | 49.99 | 轻载 | 1836.44
新医944线 | 10 | 0 | 轻载 | 6425.72
新苑934线 | 10 | 4.98 | 轻载 | 5968.99
新镇1#912线 | 10 | 4.38 | 轻载 | 6023.72
新镇2#922线 | 10 | 2.32 | 轻载 | 6212.51
新庄114线 | 10 | 75.7 | 重载 | 0
幸福Ⅰ131线 | 10 | 45.19 | 轻载 | 2277.41
幸福Ⅱ144线 | 10 | 21.5 | 轻载 | 4452.11
幸河2#971线 | 10 | 6.08 | 轻载 | 5868.02
幸金954线 | 10 | 5.21 | 轻载 | 5947.69
幸骆2#972线 | 10 | 35.25 | 轻载 | 3190.34
幸年973线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14
幸青953线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14
幸涛2#962线 | 10 | 39.13 | 轻载 | 2833.55
幸闻2#961线 | 10 | 37.89 | 轻载 | 2947.86
幸依975线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14
幸鹰974线 | 10 | 6.3 | 轻载 | 5847.23
幸竹966线 | 10 | 0.64 | 轻载 | 6366.83
洋玻913线 | 10 | 37.91 | 轻载 | 2945.61
洋东916线 | 10 | 87.2 | 重载 | 0
洋都921线 | 10 | 69.97 | 中载 | 2.25
洋纺194线 | 10 | 62.76 | 中载 | 250.62
洋港1#123线 | 10 | 85.17 | 重载 | 0
洋港2#133线 | 10 | 39.05 | 轻载 | 2841.52
洋工924线 | 10 | 69.95 | 中载 | 4.33
洋光923线 | 10 | 60.26 | 中载 | 742.34
洋河196线 | 10 | 53.63 | 中载 | 1077.3
洋酒197线 | 10 | 0 | 轻载 | 2667.28
洋璃922线 | 10 | 0 | 轻载 | 5577.04
洋联1＃125线 | 10 | 69.96 | 中载 | 3.81
洋联2＃135线 | 10 | 69.96 | 中载 | 3.81
洋临1#122线 | 10 | 19.25 | 轻载 | 4659.08
洋临2#132线 | 10 | 9.18 | 轻载 | 5582.93
洋南912线 | 10 | 1.44 | 轻载 | 5521.44
洋圩914线 | 10 | 87.99 | 重载 | 0
洋亚Ⅰ124线 | 10 | 60.67 | 中载 | 856.65
洋亚Ⅱ134线 | 10 | 42.09 | 轻载 | 2562.32
洋闸911线 | 10 | 68.17 | 中载 | 163.67
仰工Ⅰ951线 | 10 | 0.08 | 轻载 | 5570.98
仰工Ⅱ961线 | 10 | 10.28 | 轻载 | 5378.9
仰街Ⅰ953线 | 10 | 10.61 | 轻载 | 5451.47
仰街Ⅱ963线 | 10 | 5.04 | 轻载 | 5175.22
仰晶1#956线 | 10 | 77.48 | 重载 | 0
仰晶2#966线 | 10 | 69.32 | 中载 | 62.53
仰豫1#986线 | 10 | 0 | 轻载 | 6425.72
仰豫2#996线 | 10 | 0 | 轻载 | 6425.72
仰园Ⅰ952线 | 10 | 32.12 | 轻载 | 3345.7
仰园Ⅱ962线 | 10 | 16.52 | 轻载 | 4909.53
仰运Ⅰ954线 | 10 | 0.07 | 轻载 | 5813.46
仰运Ⅱ964线 | 10 | 75.82 | 重载 | 0
叶贝942线 | 10 | 38.38 | 轻载 | 2902.83
叶铂1#917线 | 10 | 55.1 | 中载 | 1367.93
叶铂2#927线 | 10 | 61.62 | 中载 | 769.35
叶成932线 | 10 | 7.92 | 轻载 | 5698.28
叶电1#951线 | 10 | 68.65 | 中载 | 124.01
叶电2#952线 | 10 | 48.66 | 轻载 | 1959.24
叶发912线 | 10 | 21.53 | 轻载 | 4449.16
叶格924线 | 10 | 24.48 | 轻载 | 4178.97
叶广1号933线 | 10 | 0.91 | 轻载 | 6342.58
叶广2号943线 | 10 | 25.47 | 轻载 | 4087.52
叶湖1号936线 | 10 | 30.68 | 轻载 | 3609.49
叶湖2号946线 | 10 | 13.47 | 轻载 | 5189.07
叶开911线 | 10 | 45.52 | 轻载 | 2247.1
叶庆1#916线 | 10 | 57.57 | 中载 | 1141.39
叶庆2#921线 | 10 | 37.31 | 轻载 | 3000.52
叶区925线 | 10 | 11.31 | 轻载 | 5387.56
叶上1#913线 | 10 | 47.3 | 轻载 | 2083.94
叶上2#923线 | 10 | 60.42 | 中载 | 879.51
叶所926线 | 10 | 0.11 | 轻载 | 6415.33
叶泰931线 | 10 | 55.13 | 中载 | 1364.82
叶通1号935线 | 10 | 30.79 | 轻载 | 3599.1
叶通2号945线 | 10 | 25.58 | 轻载 | 4077.13
叶重1#915线 | 10 | 57.07 | 中载 | 1187.11
叶重2#920线 | 10 | 50.17 | 中载 | 1819.99
叶州1号934线 | 10 | 29.09 | 轻载 | 3754.98
叶州2号944线 | 10 | 20.49 | 轻载 | 4544.77
豫滨974线 | 10 | 6.14 | 轻载 | 5862.3
豫发1N5线 | 10 | 71.71 | 重载 | 0
豫港1N3线 | 10 | 61.49 | 中载 | 781.13
豫河997线 | 10 | 7.63 | 轻载 | 5725.47
豫红1Y8线 | 10 | 38.08 | 轻载 | 2930.54
豫基975线 | 10 | 68.45 | 中载 | 142.37
豫金981线 | 10 | 78.46 | 重载 | 0
豫京1#968线 | 10 | 0.46 | 轻载 | 6383.11
豫京2#998线 | 10 | 16.78 | 轻载 | 4285.83
豫开1Y2线 | 10 | 5.31 | 轻载 | 5938.51
豫六994线 | 10 | 91.34 | 重载 | 0
豫陆996线 | 10 | 23.02 | 轻载 | 4312.85
豫美1N7线 | 10 | 38.38 | 轻载 | 2628.83
豫清1Y7线 | 10 | 22.75 | 轻载 | 4337.1
豫沙1Y4线 | 10 | 40.33 | 轻载 | 2723.57
豫山1Y3线 | 10 | 78.27 | 重载 | 0
豫水1Y5线 | 10 | 34.63 | 轻载 | 3247.15
豫顺1#971线 | 10 | 96.65 | 重载 | 0
豫顺2#972线 | 10 | 26.93 | 轻载 | 3953.98
豫顺3#992线 | 10 | 83.18 | 重载 | 0
豫顺4#993线 | 10 | 25.21 | 轻载 | 4111.77
豫台1Y9线 | 10 | 84.31 | 重载 | 0
豫塘995线 | 10 | 86.76 | 重载 | 0
豫五1N1线 | 10 | 57.38 | 中载 | 1158.53
豫翔976线 | 10 | 12.05 | 轻载 | 5319.32
豫燕1Y1线 | 10 | 77.19 | 重载 | 0
豫医991线 | 10 | 13.33 | 轻载 | 5201.72
豫张1Y0线 | 10 | 68.85 | 中载 | 105.13
园区122线 | 10 | 35.41 | 轻载 | 1737.54
运贝115线 | 10 | 32.57 | 轻载 | 3435.94
运乘116线 | 10 | 18.47 | 轻载 | 4729.92
运大111线 | 10 | 29.52 | 轻载 | 3716.01
运道112线 | 10 | 89.85 | 重载 | 0
运湖118线 | 10 | 78.99 | 重载 | 0
运街113线 | 10 | 44.94 | 轻载 | 2300.27
运楼114线 | 10 | 94.42 | 重载 | 0
运铁123线 | 10 | 12.01 | 轻载 | 5323.65
运通117线 | 10 | 48.82 | 轻载 | 1944.17
皂甸137线 | 10 | 26.08 | 轻载 | 4031.75
皂东132线 | 10 | 29.69 | 轻载 | 2373.71
皂街1#130线 | 10 | 6.11 | 轻载 | 5865.24
皂街2#138线 | 10 | 13.8 | 轻载 | 5158.76
皂水135线 | 10 | 0 | 轻载 | 4122.16
皂西134线 | 10 | 0 | 轻载 | 5577.04
皂闫139线 | 10 | 69.9 | 中载 | 6.93
闸圩192线 | 10 | 49.72 | 轻载 | 1633.28
振大180线 | 10 | 0.12 | 轻载 | 5869.92
振道181线 | 10 | 0.24 | 轻载 | 5859.88
振广151线 | 10 | 0.07 | 轻载 | 5874.08
振湖161线 | 10 | 0.07 | 轻载 | 5874.08
振通160线 | 10 | 0.07 | 轻载 | 5874.08
振州171线 | 10 | 0.07 | 轻载 | 5874.08
郑陈173线 | 10 | 20.02 | 轻载 | 2769.81
郑电1#178线 | 10 | 86.52 | 重载 | 0
郑电2#188线 | 10 | 94.35 | 重载 | 0
郑付174线 | 10 | 8.51 | 轻载 | 4899.14
郑街1#176线 | 10 | 69.98 | 中载 | 1.39
郑街2#177线 | 10 | 23.41 | 轻载 | 3388.83
郑临175线 | 10 | 7.72 | 轻载 | 4961.66
郑新172线 | 10 | 39.9 | 轻载 | 2007.21
支滨1#132线 | 10 | 10.5 | 轻载 | 5461.69
支滨2#142线 | 10 | 69.87 | 中载 | 11.95
支城1#133线 | 10 | 24.1 | 轻载 | 4213.44
支城2#143线 | 10 | 35.93 | 轻载 | 3127.47
支河1#134线 | 10 | 0.66 | 轻载 | 6364.75
支河2#144线 | 10 | 0.44 | 轻载 | 6385.19
支康111线 | 10 | 0.11 | 轻载 | 6415.5
支医1#135线 | 10 | 0.12 | 轻载 | 5869.92
支医2#136线 | 10 | 11.72 | 轻载 | 5349.97
支医3#146线 | 10 | 10.5 | 轻载 | 5461.69
支院126线 | 10 | 18.31 | 轻载 | 4745.16
支展1#131线 | 10 | 2.21 | 轻载 | 6222.73
支展2#141线 | 10 | 8.4 | 轻载 | 5654.46
纸厂198线 | 10 | 1.13 | 轻载 | 1789.16
中付185线 | 10 | 21.21 | 轻载 | 4056.34
中豪1#134线 | 10 | 8.43 | 轻载 | 5652.04
中豪2#137线 | 10 | 0.4 | 轻载 | 6389.17
中惠1#143线 | 10 | 33.98 | 轻载 | 2495.64
中惠2#163线 | 10 | 34.94 | 轻载 | 2428.61
中毛186线 | 10 | 58.06 | 中载 | 951.21
中润1#187线 | 10 | 29.89 | 轻载 | 2501.01
中润2#188线 | 10 | 59 | 中载 | 685.87
中泰180线 | 10 | 92.95 | 重载 | 0
中兴Ⅰ号143线 | 10 | 6.43 | 轻载 | 5835.11
中兴Ⅱ号144线 | 10 | 0 | 轻载 | 6425.72
中兴Ⅲ号153线 | 10 | 5.84 | 轻载 | 5889.84
中兴Ⅳ号154线 | 10 | 0 | 轻载 | 6425.72
中熊189线 | 10 | 69.69 | 中载 | 19.05
朱岭139线 | 10 | 49.5 | 轻载 | 1100.51
珠江1#165线 | 10 | 46.67 | 轻载 | 2323.3
珠江2#172线 | 10 | 52.63 | 中载 | 1729.58
左庄115线 | 10 | 0.29 | 轻载 | 2897.64
左庄162线 | 10 | 0.03 | 轻载 | 4253.62
长电Ⅰ号214线 | 20 | 0 | 轻载 | 13942.6
长电Ⅱ224线 | 20 | 0 | 轻载 | 13942.6
科技1#255线 | 20 | 0.28 | 轻载 | 12799.83
科技2#275线 | 20 | 0.29 | 轻载 | 12798.79
可成Ⅰ212线 | 20 | 39.54 | 轻载 | 5592.63
可成Ⅱ233线 | 20 | 46.43 | 轻载 | 3797.24
可达1#256线 | 20 | 0.34 | 轻载 | 12789.78
可达2#257线 | 20 | 0.35 | 轻载 | 12786.32
可达3#276线 | 20 | 0.34 | 轻载 | 12788.74
可达4#277线 | 20 | 0.34 | 轻载 | 12788.74
双虎Ⅰ213线 | 20 | 19.9 | 轻载 | 9197.61
双虎Ⅱ214线 | 20 | 0 | 轻载 | 12851.44
五蔡219线 | 20 | 0 | 轻载 | 12851.44
五成231线 | 20 | 41.85 | 轻载 | 4534.03
五旦222线 | 20 | 23.86 | 轻载 | 7432.7
五电1#235线 | 20 | 69.96 | 中载 | 5.89
五电2#245线 | 20 | 54.79 | 中载 | 2212.8
五复218线 | 20 | 50.09 | 中载 | 3206.62
五功Ⅰ225线 | 20 | 31.49 | 轻载 | 6202.64
五功Ⅱ234线 | 20 | 50.09 | 中载 | 3206.62
五古2#252线 | 20 | 5.61 | 轻载 | 11822.29
五古Ⅰ232线 | 20 | 0.72 | 轻载 | 11159.62
五吉255线 | 20 | 57.18 | 中载 | 2353.79
五建215线 | 20 | 8.85 | 轻载 | 8790.25
五可216线 | 20 | 47.22 | 轻载 | 3669.42
五伦226线 | 20 | 0 | 轻载 | 12851.44
五栖213线 | 20 | 0 | 轻载 | 12851.44
五霞223线 | 20 | 0 | 轻载 | 12851.44
西泊Ⅰ号272线 | 20 | 0.46 | 轻载 | 12766.23
西泊Ⅱ号282线 | 20 | 1.53 | 轻载 | 12571.2
西镜Ⅰ号271线 | 20 | 0.9 | 轻载 | 12686.9
西镜Ⅱ号281线 | 20 | 0 | 轻载 | 12851.44
西九Ⅰ号273线 | 20 | 0 | 轻载 | 12851.44
西九Ⅱ号283线 | 20 | 0 | 轻载 | 12851.44
西支Ⅰ号274线 | 20 | 2.06 | 轻载 | 12473.86
西支Ⅱ号284线 | 20 | 0.83 | 轻载 | 12699.37
星成1#243线 | 20 | 45.78 | 轻载 | 3901.5
星成2#251线 | 20 | 44.65 | 轻载 | 4084.06
星古Ⅱ241线 | 20 | 0 | 轻载 | 12851.44
星可1＃217线 | 20 | 5.47 | 轻载 | 11846.53
星可2＃227线 | 20 | 30.92 | 轻载 | 6294.09
星栖1#211线 | 20 | 0.36 | 轻载 | 12784.58
星栖2#253线 | 20 | 14.76 | 轻载 | 10141.9
星霞256线 | 20 | 6.93 | 轻载 | 11578.77
许瓷283线 | 20 | 19.94 | 轻载 | 9191.38
许达1#线258线 | 20 | 38.22 | 轻载 | 5834.42
许达2#线278线 | 20 | 38.09 | 轻载 | 5857.97
许电259线 | 20 | 36.42 | 轻载 | 6164.53
许发1#254线 | 20 | 19.22 | 轻载 | 9323.01
许发2#274线 | 20 | 7.28 | 轻载 | 11515.38
许功1#251线 | 20 | 39.46 | 轻载 | 5606.48
许功2#271线 | 20 | 38.77 | 轻载 | 5732.92
许吉281线 | 20 | 13.25 | 轻载 | 10419.37
许技1＃253线 | 20 | 2.23 | 轻载 | 12442.69
许技2＃263线 | 20 | 2.1 | 轻载 | 12465.55
许技3＃273线 | 20 | 0.27 | 轻载 | 12801.21
许可1#252线 | 20 | 0.24 | 轻载 | 12807.45
许可2#272线 | 20 | 0.32 | 轻载 | 12791.86
许栖261线 | 20 | 51.05 | 中载 | 3478.55
许霞279线 | 20 | 25.32 | 轻载 | 8202.06
运德215线 | 20 | 36.52 | 轻载 | 5392.76
运电233线 | 20 | 50.75 | 中载 | 3100.28
运发211线 | 20 | 15.29 | 轻载 | 10044.21
运纺217线 | 20 | 34.71 | 轻载 | 5685.12
运华216线 | 20 | 0 | 轻载 | 11275.32
运康231线 | 20 | 8.72 | 轻载 | 11250.03
运展212线 | 20 | 0.66 | 轻载 | 12729.51
运织218线 | 20 | 38.9 | 轻载 | 5008.94