## 线路信息
线路名称 | 电压等级(kV) | 额定电流（A） | 额定电流类型 | 最大历史电流（A） | 最大历史电流日期 | 负载率（%） | 线路性质 | 可开放容量(kVA) | 在途容量(kVA) | 所属主变 | 所属主变 | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量(kVA) | 核算可开放容量(kVA)
线路名称 | 电压等级(kV) | 额定电流（A） | 额定电流类型 | 最大历史电流（A） | 最大历史电流日期 | 负载率（%） | 线路性质 | 可开放容量(kVA) | 在途容量(kVA) | 变电站名称/主变名称 | 可开放容量(MVA) | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量(kVA) | 核算可开放容量(kVA)
10kV1号接地变154 | 10 | 485 | 经验值 | 230.99 | 2021-03-23 | 47.63 | 轻载 | 1879.39 | 0 |  |  | 0 |  | 1879.39
10kV2号接地变168 | 10 | 485 | 经验值 | 236.99 | 2021-03-23 | 48.86 | 轻载 | 1775.47 | 0 |  |  | 0 |  | 1775.47
186备用1号线 | 10 | 485 | 经验值 | 0.04 | 2021-01-19 | 0.01 | 轻载 | 5879.45 | 0 | 淮安.王店变/2号主变 | 7.11 | 0 |  | 5879.45
188备用3号线 | 10 | 485 | 经验值 | 0.04 | 2021-01-19 | 0.01 | 轻载 | 5879.45 | 0 | 淮安.王店变/2号主变 | 7.11 | 0 |  | 5879.45
189备用4号线 | 10 | 485 | 经验值 | 0.01 | 2020-11-27 | 0 | 轻载 | 5879.97 | 0 | 淮安.王店变/2号主变 | 7.11 | 0 |  | 5879.97
1号接地变1081 | 10 | 485 | 经验值 | 200.1 | 2021-05-29 | 41.26 | 轻载 | 2414.41 | 0 |  |  | 0 |  | 2414.41
1号接地变169线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-20 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 |  |  | 0 |  | 5880.14
2号接地变1082 | 10 | 485 | 经验值 | 1.26 | 2021-05-31 | 0.26 | 轻载 | 5858.32 | 0 |  |  | 0 |  | 5858.32
安乐126线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-20 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 淮安.铁山寺变/1号主变 | 37.59 | 0 |  | 5880.14
凹土143线 | 10 | 485 | 经验值 | 191.6 | 2020-11-18 | 39.51 | 轻载 | 2561.63 | 0 | 淮安.古桑变/2号主变 | 31.41 | 25 | 6405 | 2561.63
八仙179线 | 10 | 553 | D5000维护值 | 78.36 | 2020-11-06 | 14.17 | 轻载 | 5347.38 | 0 | 淮安.莲塘变/2号主变 | 13.34 | 57 | 14435 | 5347.38
八一187线 | 10 | 485 | 经验值 | 293.28 | 2021-03-27 | 60.47 | 中载 | 800.53 | 0 | 淮安.龙泉变/1号主变 | 39.16 | 68 | 20520 | 800.53
宝山162线 | 10 | 485 | 经验值 | 109.72 | 2020-08-17 | 22.62 | 轻载 | 3979.79 | 0 | 淮安.仇集变/1号主变 | 14.09 | 83 | 20050 | 3979.79
鲍集143线 | 10 | 485 | 经验值 | 126.56 | 2020-08-17 | 26.09 | 轻载 | 3688.12 | 0 | 淮安.鲍集变/1号主变 | 16 | 66 | 17130 | 3688.12
北山111线 | 10 | 485 | 经验值 | 32.17 | 2020-08-18 | 6.63 | 轻载 | 5322.96 | 0 | 淮安.铁山寺变/1号主变 | 37.59 | 32 | 7620 | 5322.96
备用10号124线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-20 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 淮安.铁山寺变/1号主变 | 37.59 | 0 |  | 5880.14
备用111线 | 10 | 485 | 经验值 | 0.35 | 2020-09-23 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 0 | 淮安.老子山变/1号主变 | 16 | 0 |  | 5874.08
备用112线 | 10 | 485 | 经验值 | 0.35 | 2020-09-23 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 0 | 淮安.老子山变/1号主变 | 16 | 0 |  | 5874.08
备用113线 | 10 | 485 | 经验值 | 0.35 | 2020-09-23 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 0 | 淮安.老子山变/1号主变 | 16 | 0 |  | 5874.08
备用119线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-20 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 淮安.马庄变/1号主变 | 16.46 | 0 |  | 5880.14
备用11A线 | 10 | 485 | 经验值 | 0.72 | 2021-06-27 | 0.15 | 轻载 | 5867.67 | 0 | 淮安.马庄变/2号主变 | 11.09 | 0 |  | 5867.67
备用11B线 | 10 | 485 | 经验值 | 0.72 | 2021-02-15 | 0.15 | 轻载 | 5867.67 | 0 | 淮安.马庄变/2号主变 | 11.09 | 0 |  | 5867.67
备用11号125线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-20 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 淮安.铁山寺变/1号主变 | 37.59 | 0 |  | 5880.14
备用122线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-20 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 淮安.盱眙变/1号主变 | 25.85 | 0 |  | 5880.14
备用12C线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-20 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 淮安.盱眙变/1号主变 | 25.85 | 0 |  | 5880.14
备用132线 | 10 | 485 | 经验值 | 0.35 | 2020-09-23 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 0 | 淮安.老子山变/2号主变 | 11.98 | 0 |  | 5874.08
备用133线 | 10 | 485 | 经验值 | 0.35 | 2020-09-23 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 0 | 淮安.老子山变/2号主变 | 11.98 | 0 |  | 5874.08
备用134线 | 10 | 485 | 经验值 | 0.7 | 2021-03-12 | 0.14 | 轻载 | 5868.02 | 0 | 淮安.老子山变/2号主变 | 11.98 | 0 |  | 5868.02
备用135线 | 10 | 485 | 经验值 | 0.35 | 2020-09-23 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 0 | 淮安.老子山变/2号主变 | 11.98 | 0 |  | 5874.08
备用136线 | 10 | 485 | 经验值 | 0.35 | 2020-09-23 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 0 | 淮安.老子山变/2号主变 | 11.98 | 0 |  | 5874.08
备用13号132线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-20 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 淮安.铁山寺变/2号主变 | 38.43 | 0 |  | 5880.14
备用144线 | 10 | 485 | 经验值 | 0.29 | 2020-09-08 | 0.06 | 轻载 | 5875.12 | 0 | 淮安.鲍集变/2号主变 | 11.79 | 0 |  | 5875.12
备用14号133线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-20 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 淮安.铁山寺变/2号主变 | 38.43 | 0 |  | 5880.14
备用14线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-20 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 淮安.明祖陵变/2号主变 | 2.66 | 0 |  | 2660
备用158 | 10 | 485 | 经验值 | 94.99 | 2021-03-23 | 19.59 | 轻载 | 4234.91 | 0 | 淮安.洪武变/1号主变 | 25.2 | 0 |  | 4234.91
备用158线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-20 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 淮安.管镇变/2号主变 | 21.95 | 0 |  | 5880.14
备用159 | 10 | 485 | 经验值 | 99.99 | 2021-03-23 | 20.62 | 轻载 | 4148.31 | 0 | 淮安.洪武变/1号主变 | 25.2 | 0 |  | 4148.31
备用159线 | 10 | 485 | 经验值 | 29.98 | 2020-11-04 | 6.18 | 轻载 | 5360.89 | 0 | 江苏.马坝变/#5主变 | 24.46 | 0 |  | 5360.89
备用159线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-20 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 淮安.管镇变/2号主变 | 21.95 | 0 |  | 5880.14
备用15A | 10 | 485 | 经验值 | 104.99 | 2021-03-23 | 21.65 | 轻载 | 4061.71 | 0 | 淮安.洪武变/1号主变 | 25.2 | 0 |  | 4061.71
备用15B | 10 | 485 | 经验值 | 109.99 | 2021-03-23 | 22.68 | 轻载 | 3975.11 | 0 | 淮安.洪武变/1号主变 | 25.2 | 0 |  | 3975.11
备用15C | 10 | 485 | 经验值 | 114.99 | 2021-03-23 | 23.71 | 轻载 | 3888.51 | 0 | 淮安.洪武变/1号主变 | 25.2 | 0 |  | 3888.51
备用15D | 10 | 485 | 经验值 | 119.99 | 2021-03-23 | 24.74 | 轻载 | 3801.91 | 0 | 淮安.洪武变/1号主变 | 25.2 | 0 |  | 3801.91
备用15E | 10 | 485 | 经验值 | 124.99 | 2021-03-23 | 25.77 | 轻载 | 3715.31 | 0 | 淮安.洪武变/1号主变 | 25.2 | 0 |  | 3715.31
备用15F | 10 | 485 | 经验值 | 129.99 | 2021-03-23 | 26.8 | 轻载 | 3628.71 | 0 | 淮安.洪武变/1号主变 | 25.2 | 0 |  | 3628.71
备用15号134线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-20 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 淮安.铁山寺变/2号主变 | 38.43 | 0 |  | 5880.14
备用15线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-20 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 淮安.明祖陵变/2号主变 | 2.66 | 0 |  | 2660
备用161 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-20 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 淮安.果园变/1号主变 | 20.86 | 0 |  | 5880.14
备用162 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-20 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 淮安.果园变/1号主变 | 20.86 | 0 |  | 5880.14
备用163 | 10 | 485 | 经验值 | 169.99 | 2021-03-23 | 35.05 | 轻载 | 2935.91 | 0 | 淮安.洪武变/2号主变 | 25.2 | 0 |  | 2935.91
备用163 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-20 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 淮安.果园变/1号主变 | 20.86 | 0 |  | 5880.14
备用164 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-20 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 淮安.果园变/1号主变 | 20.86 | 0 |  | 5880.14
备用165 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-20 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 淮安.果园变/1号主变 | 20.86 | 0 |  | 5880.14
备用166 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-20 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 淮安.果园变/1号主变 | 20.86 | 0 |  | 5880.14
备用167 | 10 | 485 | 经验值 | 149.99 | 2021-03-23 | 30.93 | 轻载 | 3282.31 | 0 | 淮安.洪武变/2号主变 | 25.2 | 0 |  | 3282.31
备用16B | 10 | 485 | 经验值 | 204.99 | 2021-03-23 | 42.27 | 轻载 | 2329.71 | 0 | 淮安.洪武变/2号主变 | 25.2 | 0 |  | 2329.71
备用16C | 10 | 485 | 经验值 | 199.99 | 2021-03-23 | 41.24 | 轻载 | 2416.31 | 0 | 淮安.洪武变/2号主变 | 25.2 | 0 |  | 2416.31
备用16D | 10 | 485 | 经验值 | 194.99 | 2021-03-23 | 40.2 | 轻载 | 2502.91 | 0 | 淮安.洪武变/2号主变 | 25.2 | 0 |  | 2502.91
备用16E | 10 | 485 | 经验值 | 189.99 | 2021-03-23 | 39.17 | 轻载 | 2589.51 | 0 | 淮安.洪武变/2号主变 | 25.2 | 0 |  | 2589.51
备用16F | 10 | 485 | 经验值 | 184.99 | 2021-03-23 | 38.14 | 轻载 | 2676.11 | 0 | 淮安.洪武变/2号主变 | 25.2 | 0 |  | 2676.11
备用16号135线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-20 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 淮安.铁山寺变/2号主变 | 38.43 | 0 |  | 5880.14
备用171 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-20 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 淮安.果园变/1号主变 | 20.86 | 0 |  | 5880.14
备用17号136线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-20 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 淮安.铁山寺变/2号主变 | 38.43 | 0 |  | 5880.14
备用181 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-20 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 淮安.果园变/1号主变 | 20.86 | 0 |  | 5880.14
备用184 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-20 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 淮安.果园变/1号主变 | 20.86 | 0 |  | 5880.14
备用185 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-20 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 淮安.果园变/1号主变 | 20.86 | 0 |  | 5880.14
备用18号137线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-20 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 淮安.铁山寺变/2号主变 | 38.43 | 0 |  | 5880.14
备用191线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-20 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 淮安.龙泉变/1号主变 | 39.16 | 0 |  | 5880.14
备用193线 | 10 | 485 | 经验值 | 0.35 | 2020-09-23 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 0 | 淮安.高桥变/2号主变 | 40 | 0 |  | 5874.08
备用194线 | 10 | 485 | 经验值 | 0.35 | 2020-09-23 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 0 | 淮安.高桥变/2号主变 | 40 | 0 |  | 5874.08
备用195线 | 10 | 485 | 经验值 | 0.35 | 2020-09-23 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 0 | 淮安.高桥变/2号主变 | 40 | 0 |  | 5874.08
备用196线 | 10 | 485 | 经验值 | 0.35 | 2020-09-23 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 0 | 淮安.高桥变/2号主变 | 40 | 0 |  | 5874.08
备用197线 | 10 | 485 | 经验值 | 0.35 | 2020-09-23 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 0 | 淮安.高桥变/2号主变 | 40 | 0 |  | 5874.08
备用198线 | 10 | 485 | 经验值 | 0.7 | 2021-02-02 | 0.14 | 轻载 | 5868.02 | 0 | 淮安.高桥变/2号主变 | 40 | 0 |  | 5868.02
备用19A线 | 10 | 485 | 经验值 | 0.35 | 2020-09-23 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 0 | 淮安.高桥变/2号主变 | 40 | 0 |  | 5874.08
备用19B线 | 10 | 485 | 经验值 | 0.35 | 2020-09-23 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 0 | 淮安.高桥变/2号主变 | 40 | 0 |  | 5874.08
备用19C线 | 10 | 485 | 经验值 | 0.7 | 2020-10-31 | 0.14 | 轻载 | 5868.02 | 0 | 淮安.高桥变/2号主变 | 40 | 0 |  | 5868.02
备用19D线 | 10 | 485 | 经验值 | 0.35 | 2020-09-23 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 0 | 淮安.高桥变/2号主变 | 40 | 0 |  | 5874.08
备用19E线 | 10 | 485 | 经验值 | 0.7 | 2020-12-01 | 0.14 | 轻载 | 5868.02 | 0 | 淮安.高桥变/2号主变 | 40 | 0 |  | 5868.02
备用19F线 | 10 | 485 | 经验值 | 0.35 | 2020-09-23 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 0 | 淮安.高桥变/2号主变 | 40 | 0 |  | 5874.08
备用19号143线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-20 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 淮安.铁山寺变/2号主变 | 38.43 | 0 |  | 5880.14
备用1号118线 | 10 | 485 | 经验值 | 89.88 | 2020-08-18 | 18.53 | 轻载 | 4323.42 | 0 | 淮安.铁佛变/1号主变 | 8 | 63 | 16355 | 4323.42
备用1号123线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-20 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 淮安.盱眙变/1号主变 | 25.85 | 0 |  | 5880.14
备用1号127线 | 10 | 485 | 经验值 | 119.99 | 2021-05-31 | 24.74 | 轻载 | 3801.91 | 0 | 淮安.淮河变/1号主变 | 8 | 0 |  | 3801.91
备用20号144线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-20 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 淮安.铁山寺变/2号主变 | 38.43 | 0 |  | 5880.14
备用2号119线 | 10 | 485 | 经验值 | 117.64 | 2020-08-17 | 24.26 | 轻载 | 3842.62 | 0 | 淮安.铁佛变/1号主变 | 8 | 31 | 11155 | 3842.62
备用2号129线 | 10 | 485 | 经验值 | 35.94 | 2021-05-30 | 7.41 | 轻载 | 5257.66 | 0 | 淮安.淮河变/2号主变 | 9.59 | 0 |  | 5257.66
备用2线15C线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-20 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 淮安.旧铺变/1号主变 | 16 | 0 |  | 5880.14
备用3号159线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-20 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 |  |  | 0 |  | 5880.14
备用3号160线 | 10 | 210 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-20 | 0 | 轻载 | 2546.04 | 0 | 淮安.仇集变/1号主变 | 14.09 | 0 |  | 2546.04
备用3线15D线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-20 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 淮安.旧铺变/2号主变 | 8.31 | 0 |  | 5880.14
备用4线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-20 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 淮安.盱眙变/2号主变 | 26.41 | 0 |  | 5880.14
备用7号121线 | 10 | 485 | 经验值 | 126.05 | 2020-08-17 | 25.99 | 轻载 | 3696.95 | 0 | 淮安.铁山寺变/1号主变 | 37.59 | 62 | 18573 | 3696.95
备用8号122线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-20 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 淮安.铁山寺变/1号主变 | 37.59 | 0 |  | 5880.14
备用9号123线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-20 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 淮安.铁山寺变/1号主变 | 37.59 | 0 |  | 5880.14
碧桂园127线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 27.7 | 2020-12-30 | 4.62 | 轻载 | 6794.64 | 0 |  |  | 0 |  | 6794.64
碧桂园1号127线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-20 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 淮安.十里营变/1号主变 | 24.92 | 4 | 3200 | 5880.14
碧桂园2号128线 | 10 | 485 | 经验值 | 35.22 | 2021-01-28 | 7.26 | 轻载 | 5270.13 | 0 | 淮安.十里营变/1号主变 | 24.92 | 4 | 3200 | 5270.13
财富136线 | 10 | 485 | 经验值 | 221.25 | 2020-08-24 | 45.62 | 轻载 | 2048.09 | 0 | 淮安.十里营变/2号主变 | 26.4 | 36 | 6910 | 2048.09
蔡庄17E线 | 10 | 555 | D5000维护值 | 0.35 | 2020-09-23 | 0.06 | 轻载 | 6722.76 | 0 | 淮安.高桥变/1号主变 | 32.54 | 0 |  | 6722.76
长山151线 | 10 | 485 | 经验值 | 61.17 | 2020-08-17 | 12.61 | 轻载 | 4820.68 | 0 | 淮安.老子山变/1号主变 | 16 | 26 | 7450 | 4820.68
城北132线 | 10 | 485 | 经验值 | 181.14 | 2020-08-05 | 37.35 | 轻载 | 2742.8 | 0 | 淮安.盱眙变/1号主变 | 10.08 | 52 | 19445 | 2742.8
城东128线 | 10 | 485 | 经验值 | 339.42 | 2020-12-18 | 69.98 | 中载 | 1.39 | 0 | 淮安.盱眙变/1号主变 | 10.08 | 47 | 26000 | 1.39
城根161 | 10 | 485 | 经验值 | 179.99 | 2021-03-23 | 37.11 | 轻载 | 2762.71 | 0 | 淮安.洪武变/2号主变 | 25.2 | 0 |  | 2762.71
城南134线 | 10 | 485 | 经验值 | 241.99 | 2020-08-17 | 49.89 | 轻载 | 1688.87 | 0 | 淮安.盱眙变/1号主变 | 10.08 | 48 | 24950 | 1688.87
仇集164线 | 10 | 485 | 经验值 | 94.78 | 2021-01-07 | 19.54 | 轻载 | 4238.55 | 0 | 淮安.仇集变/2号主变 | 8.2 | 41 | 14505 | 4238.55
楚东173线 | 10 | 555 | D5000维护值 | 0.35 | 2020-09-23 | 0.06 | 轻载 | 6722.76 | 0 | 淮安.高桥变/1号主变 | 32.54 | 0 |  | 6722.76
大港157线 | 10 | 485 | 经验值 | 49.07 | 2021-06-06 | 10.12 | 轻载 | 5030.25 | 0 |  |  | 0 |  | 5030.25
大剧院13E线 | 10 | 485 | 经验值 | 115.49 | 2020-08-19 | 23.81 | 轻载 | 3879.85 | 0 | 淮安.盱眙变/2号主变 | 13.54 | 6 | 12680 | 3879.85
大龙潭142线 | 10 | 485 | 经验值 | 155.27 | 2020-11-18 | 32.01 | 轻载 | 3190.86 | 0 | 淮安.古桑变/2号主变 | 31.41 | 0 |  | 3190.86
大元174线 | 10 | 553 | D5000维护值 | 254.76 | 2021-04-27 | 46.07 | 轻载 | 2292.13 | 0 | 淮安.莲塘变/1号主变 | 14.24 | 60 | 20035 | 2292.13
大洲125线 | 10 | 485 | 经验值 | 91.93 | 2020-08-27 | 18.95 | 轻载 | 4287.91 | 0 | 淮安.淮河变/2号主变 | 9.59 | 52 | 10195 | 4287.91
电视台133线 | 10 | 485 | 经验值 | 295.1 | 2021-01-07 | 60.85 | 中载 | 769.01 | 0 | 淮安.盱眙变/1号主变 | 10.08 | 44 | 18200 | 769.01
丁马176线 | 10 | 555 | D5000维护值 | 182.81 | 2021-06-23 | 32.94 | 轻载 | 3562.55 | 0 | 淮安.高桥变/1号主变 | 32.54 | 69 | 14893 | 3562.55
东城122线 | 10 | 485 | 经验值 | 217.15 | 2021-01-07 | 44.77 | 轻载 | 2119.1 | 0 | 淮安.十里营变/1号主变 | 24.92 | 39 | 30545 | 2119.1
东方130线 | 10 | 485 | 经验值 | 185.72 | 2021-01-07 | 38.29 | 轻载 | 2663.47 | 0 | 淮安.盱眙变/1号主变 | 10.08 | 35 | 17710 | 2663.47
东方世纪1号124线 | 10 | 485 | 经验值 | 231.44 | 2021-01-07 | 47.72 | 轻载 | 1871.6 | 0 | 淮安.盱眙变/1号主变 | 10.08 | 10 | 6690 | 1871.6
东方世纪2号140线 | 10 | 485 | 经验值 | 310.93 | 2020-08-17 | 64.11 | 中载 | 494.83 | 0 | 淮安.盱眙变/2号主变 | 13.54 | 30 | 24520 | 494.83
东风143线 | 10 | 485 | 经验值 | 76.21 | 2020-12-30 | 15.71 | 轻载 | 4560.18 | 0 | 淮安.桂五变/1号主变 | 37.37 | 78 | 18870 | 4560.18
东阳165线 | 10 | 485 | 经验值 | 239.13 | 2020-11-17 | 49.31 | 轻载 | 1738.41 | 0 | 江苏.马坝变/1号主变 | 95.72 | 68 | 17958 | 1738.41
董氏纺织183 | 10 | 485 | 经验值 | 436.78 | 2021-06-28 | 90.06 | 重载 | 0 | 0 | 淮安.果园变/2号主变 | 39.97 | 0 |  | 0
都梁166线 | 10 | 485 | 经验值 | 246.36 | 2020-11-30 | 50.8 | 中载 | 1613.18 | 0 | 江苏.马坝变/1号主变 | 95.72 | 26 | 11380 | 1613.18
陡湖138线 | 10 | 485 | 经验值 | 142.92 | 2020-08-17 | 29.47 | 轻载 | 3404.77 | 0 | 淮安.兴隆变/2号主变 | 14.38 | 0 |  | 3404.77
二环175 | 10 | 485 | 经验值 | 381.49 | 2020-08-17 | 78.66 | 重载 | 0 | 0 | 淮安.果园变/2号主变 | 39.97 | 0 |  | 0
翡翠谷145线 | 10 | 485 | 经验值 | 144.51 | 2021-01-02 | 29.8 | 轻载 | 3377.23 | 0 | 淮安.铁山寺变/2号主变 | 38.43 | 32 | 26435 | 3377.23
枫杨126线 | 10 | 485 | 经验值 | 459.6 | 2020-12-15 | 94.76 | 重载 | 0 | 0 | 淮安.十里营变/1号主变 | 24.92 | 46 | 34700 | 0
冯港154线 | 10 | 485 | 经验值 | 112.2 | 2020-12-24 | 23.13 | 轻载 | 3936.84 | 0 | 淮安.河桥变/2号主变 | 6.1 | 37 | 11175 | 3936.84
冯洼131线 | 10 | 485 | 经验值 | 60.36 | 2020-08-17 | 12.45 | 轻载 | 4834.7 | 0 | 淮安.兴隆变/1号主变 | 13.25 | 0 |  | 4834.7
伏湖195 | 10 | 485 | 经验值 | 159.99 | 2021-03-23 | 32.99 | 轻载 | 3109.11 | 0 | 淮安.洪武变/2号主变 | 25.2 | 0 |  | 3109.11
伏湖195线 | 10 | 485 | 经验值 | 200.41 | 2020-08-17 | 41.32 | 轻载 | 2409.04 | 0 | 淮安.明祖陵变/1号主变 | 10 | 78 | 20945 | 2409.04
付庄114线 | 10 | 485 | 经验值 | 162.43 | 2021-01-07 | 33.49 | 轻载 | 3066.85 | 0 | 淮安.十里营变/1号主变 | 24.92 | 55 | 26930 | 3066.85
富春192线 | 10 | 485 | 经验值 | 330.71 | 2020-12-30 | 68.19 | 中载 | 152.24 | 0 | 淮安.龙泉变/1号主变 | 39.16 | 46 | 36080 | 152.24
高桥174线 | 10 | 555 | D5000维护值 | 0.35 | 2020-09-23 | 0.06 | 轻载 | 6722.76 | 0 | 淮安.高桥变/1号主变 | 32.54 | 0 |  | 6722.76
工八168 | 10 | 485 | 经验值 | 339.48 | 2021-06-28 | 70 | 中载 | 0.35 | 0 | 淮安.果园变/1号主变 | 20.86 | 0 |  | 0.35
工贸179 | 10 | 485 | 经验值 | 339.49 | 2020-08-22 | 70 | 中载 | 0.17 | 0 | 淮安.果园变/2号主变 | 39.97 | 0 |  | 0.17
工七167 | 10 | 485 | 经验值 | 339.48 | 2021-06-12 | 70 | 中载 | 0.35 | 0 | 淮安.果园变/1号主变 | 20.86 | 0 |  | 0.35
公馆129线 | 10 | 485 | 经验值 | 177.98 | 2021-01-07 | 36.7 | 轻载 | 2797.53 | 0 | 淮安.盱眙变/1号主变 | 10.08 | 29 | 30345 | 2797.53
古桑197线 | 10 | 485 | 经验值 | 289.28 | 2021-06-12 | 59.65 | 中载 | 869.81 | 0 | 淮安.龙泉变/2号主变 | 25.57 | 140 | 42730 | 869.81
观音寺113线 | 10 | 485 | 经验值 | 307.2 | 2020-11-14 | 63.34 | 中载 | 559.44 | 0 | 淮安.马庄变/2号主变 | 11.09 | 76 | 14165 | 559.44
官滩118线 | 10 | 485 | 经验值 | 205.18 | 2020-11-02 | 42.31 | 轻载 | 2326.42 | 0 | 淮安.十里营变/1号主变 | 24.92 | 65 | 20240 | 2326.42
管街156线 | 10 | 485 | 经验值 | 242.41 | 2020-08-17 | 49.98 | 轻载 | 1681.6 | 0 | 淮安.管镇变/2号主变 | 21.95 | 59 | 24965 | 1681.6
管西157线 | 10 | 485 | 经验值 | 215.09 | 2020-08-17 | 44.35 | 轻载 | 2154.78 | 0 | 淮安.管镇变/2号主变 | 21.95 | 88 | 24855 | 2154.78
龟山156线 | 10 | 485 | 经验值 | 8.44 | 2021-03-05 | 1.74 | 轻载 | 5733.96 | 0 | 淮安.老子山变/1号主变 | 16 | 4 | 1820 | 5733.96
桂北140线 | 10 | 485 | 经验值 | 239.35 | 2020-12-05 | 49.35 | 轻载 | 1734.6 | 0 | 淮安.桂五变/2号主变 | 22.99 | 73 | 14715 | 1734.6
桂五147线 | 10 | 485 | 经验值 | 182.9 | 2020-08-17 | 37.71 | 轻载 | 2712.31 | 0 | 淮安.桂五变/2号主变 | 22.99 | 73 | 20210 | 2712.31
国贸122线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-20 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 淮安.龙泉变/2号主变 | 25.57 | 0 |  | 5880.14
果园136线 | 10 | 485 | 经验值 | 297.22 | 2021-01-07 | 61.28 | 中载 | 732.29 | 0 | 淮安.盱眙变/2号主变 | 13.54 | 40 | 20065 | 732.29
哈滩152 | 10 | 485 | 经验值 | 139.99 | 2021-03-23 | 28.86 | 轻载 | 3455.51 | 0 | 淮安.洪武变/1号主变 | 25.2 | 0 |  | 3455.51
海宁155线 | 10 | 485 | 经验值 | 449.79 | 2020-12-17 | 92.74 | 重载 | 0 | 0 | 淮安.梁营变/2号主变 | 28.24 | 28 | 11545 | 0
海通1号125线 | 10 | 485 | 经验值 | 117.48 | 2020-08-19 | 24.22 | 轻载 | 3845.39 | 0 | 淮安.盱眙变/1号主变 | 10.08 | 15 | 7950 | 3845.39
海通2号143线 | 10 | 485 | 经验值 | 78.44 | 2020-09-22 | 16.17 | 轻载 | 4521.56 | 0 | 淮安.盱眙变/2号主变 | 13.54 | 7 | 4090 | 4521.56
合欢173 | 10 | 485 | 经验值 | 177.31 | 2021-01-07 | 36.56 | 轻载 | 2809.13 | 0 | 淮安.果园变/2号主变 | 39.97 | 0 |  | 2809.13
合山131线 | 10 | 485 | 经验值 | 20.04 | 2021-06-13 | 4.13 | 轻载 | 5533.05 | 0 | 淮安.老子山变/2号主变 | 11.98 | 0 |  | 5533.05
河洪111线 | 10 | 450 | D5000维护值 | 73.43 | 2021-06-07 | 16.32 | 轻载 | 4183.99 | 0 | 淮安.铁佛变/2号主变 | 4.55 | 0 |  | 4183.99
河桥151线 | 10 | 485 | 经验值 | 125.24 | 2020-08-17 | 25.82 | 轻载 | 3710.98 | 0 | 淮安.河桥变/1号主变 | 5.37 | 69 | 19615 | 3710.98
恒西114线 | 10 | 485 | 经验值 | 110.76 | 2020-08-19 | 22.84 | 轻载 | 3961.78 | 0 | 淮安.马庄变/2号主变 | 11.09 | 72 | 15078 | 3961.78
洪湖114线 | 10 | 485 | 经验值 | 0.35 | 2020-09-23 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 0 | 淮安.老子山变/1号主变 | 16 | 0 |  | 5874.08
洪山165线 | 10 | 485 | 经验值 | 85.26 | 2020-08-17 | 17.58 | 轻载 | 4403.44 | 0 | 淮安.仇集变/2号主变 | 8.2 | 73 | 17315 | 4403.44
洪武177 | 10 | 485 | 经验值 | 236.5 | 2020-08-24 | 48.76 | 轻载 | 1783.96 | 0 | 淮安.果园变/2号主变 | 39.97 | 0 |  | 1783.96
花园113线 | 10 | 485 | 经验值 | 96.94 | 2020-08-17 | 19.99 | 轻载 | 4201.14 | 0 | 淮安.铁佛变/1号主变 | 8 | 75 | 15600 | 4201.14
花园153线 | 10 | 485 | 经验值 | 46.05 | 2020-08-19 | 9.49 | 轻载 | 5082.55 | 0 | 淮安.老子山变/1号主变 | 16 | 8 | 2375 | 5082.55
化肥185线 | 10 | 485 | 经验值 | 38.36 | 2020-08-19 | 7.91 | 轻载 | 5215.74 | 0 | 淮安.三河变/2号主变 | 18.86 | 0 |  | 5215.74
化农148线 | 10 | 485 | 经验值 | 75.42 | 2021-04-29 | 15.55 | 轻载 | 4573.87 | 0 | 淮安.铁山寺变/2号主变 | 38.43 | 45 | 9415 | 4573.87
淮大124线 | 10 | 485 | 经验值 | 290.74 | 2021-01-07 | 59.95 | 中载 | 844.52 | 0 | 淮安.龙泉变/2号主变 | 25.57 | 55 | 30985 | 844.52
淮河124线 | 10 | 485 | 经验值 | 247.74 | 2020-08-18 | 51.08 | 中载 | 1589.28 | 0 | 淮安.淮河变/2号主变 | 9.59 | 105 | 27410 | 1589.28
淮流123线 | 10 | 485 | 经验值 | 54.84 | 2020-10-26 | 11.31 | 轻载 | 4930.31 | 0 | 淮安.老子山变/2号主变 | 11.98 | 0 |  | 4930.31
黄高17B线 | 10 | 555 | D5000维护值 | 198.63 | 2020-08-18 | 35.79 | 轻载 | 3288.55 | 0 | 淮安.高桥变/1号主变 | 32.54 | 64 | 13288 | 3288.55
黄花塘171线 | 10 | 485 | 经验值 | 88.8 | 2021-04-28 | 18.31 | 轻载 | 4342.12 | 0 | 淮安.莲塘变/1号主变 | 14.24 | 52 | 10950 | 4342.12
黄龙149线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-20 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 淮安.桂五变/2号主变 | 22.99 | 0 |  | 5880.14
甲山187线 | 10 | 485 | 经验值 | 242.77 | 2020-07-27 | 50.06 | 中载 | 1675.36 | 0 | 淮安.王店变/1号主变 | 5.78 | 84 | 21053 | 1675.36
街道114线 | 10 | 485 | 经验值 | 81.57 | 2021-06-30 | 16.82 | 轻载 | 4467.35 | 0 | 淮安.铁山寺变/1号主变 | 37.59 | 0 |  | 4467.35
街道122线 | 10 | 485 | 经验值 | 186.94 | 2021-03-14 | 38.54 | 轻载 | 2642.34 | 0 | 淮安.淮河变/1号主变 | 8 | 26 | 10105 | 2642.34
街道144线 | 10 | 485 | 经验值 | 190.99 | 2021-06-28 | 39.38 | 轻载 | 2572.19 | 0 | 淮安.桂五变/1号主变 | 37.37 | 32 | 10035 | 2572.19
街道193 | 10 | 485 | 经验值 | 134.99 | 2021-03-23 | 27.83 | 轻载 | 3542.11 | 0 | 淮安.洪武变/1号主变 | 25.2 | 0 |  | 3542.11
街道193线 | 10 | 485 | 经验值 | 180.2 | 2020-08-18 | 37.15 | 轻载 | 2759.08 | 0 | 淮安.明祖陵变/1号主变 | 10 | 72 | 16916 | 2759.08
街西122线 | 10 | 485 | 经验值 | 81.56 | 2020-10-26 | 16.82 | 轻载 | 4467.52 | 0 | 淮安.老子山变/2号主变 | 11.98 | 19 | 8410 | 4467.52
金福152线 | 10 | 485 | 经验值 | 242.44 | 2021-01-07 | 49.99 | 轻载 | 1681.08 | 0 | 淮安.梁营变/2号主变 | 28.24 | 16 | 11610 | 1681.08
金桂172 | 10 | 485 | 经验值 | 339.38 | 2021-06-22 | 69.98 | 中载 | 2.08 | 0 | 淮安.果园变/1号主变 | 20.86 | 0 |  | 2.08
金澜湾123线 | 10 | 485 | 经验值 | 17.44 | 2021-06-24 | 3.6 | 轻载 | 5578.08 | 0 | 淮安.十里营变/1号主变 | 24.92 | 0 |  | 5578.08
金陵116线 | 10 | 485 | 经验值 | 58.54 | 2020-08-05 | 12.07 | 轻载 | 4866.23 | 0 | 淮安.铁山寺变/1号主变 | 37.59 | 18 | 14590 | 4866.23
金南1号115线 | 10 | 485 | 经验值 | 109.35 | 2020-08-03 | 22.55 | 轻载 | 3986.2 | 0 | 淮安.铁山寺变/1号主变 | 37.59 | 27 | 12270 | 3986.2
金南2号146线 | 10 | 485 | 经验值 | 78.06 | 2021-06-12 | 16.09 | 轻载 | 4528.14 | 0 | 淮安.铁山寺变/2号主变 | 38.43 | 13 | 4920 | 4528.14
金源138线 | 10 | 485 | 经验值 | 405.55 | 2021-01-07 | 83.62 | 重载 | 0 | 0 | 淮安.盱眙变/2号主变 | 13.54 | 85 | 41770 | 0
旧铺156线 | 10 | 485 | 经验值 | 265.52 | 2021-01-07 | 54.75 | 中载 | 1281.33 | 0 | 淮安.旧铺变/2号主变 | 8.31 | 108 | 33510 | 1281.33
葵花174 | 10 | 485 | 经验值 | 412.4 | 2021-04-23 | 85.03 | 重载 | 0 | 0 | 淮安.果园变/2号主变 | 39.97 | 0 |  | 0
老渔1号116线 | 10 | 485 | 经验值 | 0.7 | 2020-12-25 | 0.14 | 轻载 | 5868.02 | 0 | 淮安.老子山变/1号主变 | 16 | 0 |  | 5868.02
老渔2号126线 | 10 | 485 | 经验值 | 327.66 | 2020-08-18 | 67.56 | 中载 | 205.07 | 0 | 淮安.老子山变/2号主变 | 11.98 | 109 | 24765 | 205.07
老子山127线 | 10 | 485 | 经验值 | 0.6 | 2021-06-06 | 0.12 | 轻载 | 5869.75 | 0 | 淮安.渔沟变/2号主变 | 15.16 | 2 | 1260 | 5869.75
冷库196线 | 10 | 485 | 经验值 | 182.67 | 2021-01-07 | 37.66 | 轻载 | 2716.3 | 0 | 淮安.龙泉变/2号主变 | 25.57 | 37 | 19685 | 2716.3
梁工154线 | 10 | 553 | D5000维护值 | 327.12 | 2020-08-14 | 59.15 | 中载 | 1038.85 | 0 | 淮安.梁营变/2号主变 | 28.24 | 23 | 12960 | 1038.85
梁牡156线 | 10 | 485 | 经验值 | 91.35 | 2021-04-26 | 18.84 | 轻载 | 4297.96 | 0 | 淮安.梁营变/2号主变 | 28.24 | 10 | 2665 | 4297.96
临淮184线 | 10 | 485 | 经验值 | 2.69 | 2021-04-08 | 0.55 | 轻载 | 5833.55 | 0 | 淮安.龙泉变/1号主变 | 39.16 | 0 |  | 5833.55
龙锦186线 | 10 | 485 | 经验值 | 58.95 | 2021-01-07 | 12.15 | 轻载 | 4859.13 | 0 | 淮安.龙泉变/1号主变 | 39.16 | 5 | 3150 | 4859.13
龙泉155线 | 10 | 485 | 经验值 | 152.05 | 2021-05-27 | 31.35 | 轻载 | 3246.63 | 0 | 淮安.河桥变/2号主变 | 6.1 | 31 | 8868 | 3246.63
龙泉193线 | 10 | 485 | 经验值 | 295.55 | 2021-01-07 | 60.94 | 中载 | 761.21 | 0 | 淮安.龙泉变/1号主变 | 39.16 | 54 | 22735 | 761.21
龙山163线 | 10 | 485 | 经验值 | 139.31 | 2020-08-17 | 28.72 | 轻载 | 3467.29 | 0 | 淮安.仇集变/1号主变 | 14.09 | 128 | 33135 | 3467.29
龙王山199线 | 10 | 485 | 经验值 | 338.16 | 2020-08-17 | 69.72 | 中载 | 23.21 | 0 | 淮安.龙泉变/2号主变 | 25.57 | 92 | 28400 | 23.21
龙虾广场123线 | 10 | 485 | 经验值 | 393.27 | 2021-01-07 | 81.09 | 重载 | 0 | 0 | 淮安.龙泉变/2号主变 | 25.57 | 0 |  | 0
马坝161线 | 10 | 485 | 经验值 | 364.49 | 2021-01-07 | 75.15 | 重载 | 0 | 0 | 江苏.马坝变/5号主变 | 24.46 | 53 | 26445 | 0
马南160线 | 10 | 485 | 经验值 | 189.75 | 2020-11-15 | 39.12 | 轻载 | 2593.67 | 0 | 江苏.马坝变/5号主变 | 24.46 | 41 | 12830 | 2593.67
马庄111线 | 10 | 485 | 经验值 | 98.64 | 2021-06-12 | 20.34 | 轻载 | 4171.7 | 0 | 淮安.马庄变/1号主变 | 16.46 | 62 | 14555 | 4171.7
梅花151线 | 10 | 485 | 经验值 | 76.56 | 2020-12-31 | 15.79 | 轻载 | 4554.12 | 0 | 淮安.梁营变/2号主变 | 28.24 | 5 | 1225 | 4554.12
梦兰147线 | 10 | 485 | 经验值 | 343.36 | 2020-07-12 | 70.8 | 重载 | 0 | 0 | 淮安.古桑变/2号主变 | 31.41 | 34 | 20540 | 0
米厂148线 | 10 | 485 | 经验值 | 127.15 | 2020-08-18 | 26.22 | 轻载 | 3677.9 | 0 | 淮安.桂五变/2号主变 | 22.99 | 84 | 20148 | 3677.9
米厂163线 | 10 | 485 | 经验值 | 283.15 | 2020-08-17 | 58.38 | 中载 | 975.98 | 0 | 江苏.马坝变/5号主变 | 24.46 | 106 | 29545 | 975.98
明陵157 | 10 | 485 | 经验值 | 89.99 | 2021-03-23 | 18.55 | 轻载 | 4321.51 | 0 | 淮安.洪武变/1号主变 | 25.2 | 0 |  | 4321.51
明珠125线 | 10 | 485 | 经验值 | 35.51 | 2021-01-09 | 7.32 | 轻载 | 5265.11 | 0 | 淮安.老子山变/2号主变 | 11.98 | 10 | 5790 | 5265.11
牡丹176 | 10 | 485 | 经验值 | 84.38 | 2021-01-11 | 17.4 | 轻载 | 4418.68 | 0 | 淮安.果园变/2号主变 | 39.97 | 0 |  | 4418.68
穆店172线 | 10 | 485 | 经验值 | 83.76 | 2021-04-27 | 17.27 | 轻载 | 4429.42 | 0 | 淮安.莲塘变/1号主变 | 14.24 | 69 | 21048 | 4429.42
穆山巷188线 | 10 | 485 | 经验值 | 293.22 | 2020-08-19 | 60.46 | 中载 | 801.57 | 0 | 淮安.龙泉变/1号主变 | 39.16 | 47 | 30430 | 801.57
泥沛164线 | 10 | 485 | 经验值 | 164.96 | 2020-08-17 | 34.01 | 轻载 | 3023.03 | 0 | 江苏.马坝变/5号主变 | 24.46 | 81 | 17635 | 3023.03
宁淮151线 | 10 | 485 | 经验值 | 12.31 | 2020-08-04 | 2.54 | 轻载 | 5666.93 | 0 | 淮安.旧铺变/1号主变 | 16 | 0 |  | 5666.93
桥口142线 | 10 | 485 | 经验值 | 140.63 | 2021-06-15 | 29 | 轻载 | 3444.43 | 0 | 淮安.鲍集变/1号主变 | 16 | 49 | 11960 | 3444.43
三墩122线 | 10 | 485 | 经验值 | 339 | 2020-08-03 | 69.9 | 中载 | 8.66 | 0 | 淮安.渔沟变/1号主变 | 7.13 | 198 | 54745 | 8.66
三灌183线 | 10 | 485 | 经验值 | 108.25 | 2020-08-09 | 22.32 | 轻载 | 4005.25 | 0 | 淮安.三河变/1号主变 | 15.77 | 38 | 13945 | 4005.25
三河186线 | 10 | 485 | 经验值 | 242.4 | 2020-08-14 | 49.98 | 轻载 | 1681.77 | 0 | 淮安.三河变/2号主变 | 18.86 | 48 | 18190 | 1681.77
三森188线 | 10 | 485 | 经验值 | 242.46 | 2021-06-26 | 49.99 | 轻载 | 1680.73 | 0 | 淮安.三河变/2号主变 | 18.86 | 46 | 24923 | 1680.73
三塘144线 | 10 | 485 | 经验值 | 88.18 | 2021-01-07 | 18.18 | 轻载 | 4352.86 | 0 | 淮安.古桑变/2号主变 | 31.41 | 0 |  | 4352.86
三瓦184线 | 10 | 485 | 经验值 | 238.31 | 2020-08-15 | 49.14 | 轻载 | 1752.61 | 0 | 淮安.三河变/1号主变 | 15.77 | 43 | 13585 | 1752.61
沙巷194 | 10 | 485 | 经验值 | 164.99 | 2021-03-23 | 34.02 | 轻载 | 3022.51 | 0 | 淮安.洪武变/2号主变 | 25.2 | 0 |  | 3022.51
沙巷194线 | 10 | 485 | 经验值 | 70.54 | 2020-08-18 | 14.54 | 轻载 | 4658.39 | 0 | 淮安.明祖陵变/1号主变 | 10 | 31 | 7985 | 4658.39
山水名都13C线 | 10 | 485 | 经验值 | 1.76 | 2020-10-24 | 0.36 | 轻载 | 5849.66 | 0 | 淮安.盱眙变/2号主变 | 13.54 | 0 |  | 5849.66
山西16E线 | 10 | 485 | 经验值 | 207.59 | 2020-08-18 | 42.8 | 轻载 | 2284.68 | 0 | 江苏.马坝变/1号主变 | 95.72 | 110 | 27435 | 2284.68
圣安115线 | 10 | 485 | 经验值 | 29.07 | 2021-01-07 | 5.99 | 轻载 | 5376.65 | 0 | 淮安.十里营变/1号主变 | 24.92 | 15 | 10470 | 5376.65
圣山170 | 10 | 485 | 经验值 | 255.67 | 2021-01-25 | 52.72 | 中载 | 1451.94 | 0 | 淮安.果园变/1号主变 | 20.86 | 0 |  | 1451.94
十泰132线 | 10 | 485 | 经验值 | 339.23 | 2021-01-11 | 69.94 | 中载 | 4.68 | 0 | 淮安.十里营变/2号主变 | 26.4 | 59 | 29490 | 4.68
十小113线 | 10 | 485 | 经验值 | 133.37 | 2021-01-07 | 27.5 | 轻载 | 3570.17 | 0 | 淮安.十里营变/1号主变 | 24.92 | 31 | 15505 | 3570.17
十窑12D线 | 10 | 553 | D5000维护值 | 69.76 | 2021-03-14 | 12.61 | 轻载 | 5496.33 | 0 | 淮安.十里营变/1号主变 | 24.92 | 6 | 910 | 5496.33
双河134线 | 10 | 485 | 经验值 | 131.16 | 2021-06-23 | 27.04 | 轻载 | 3608.45 | 0 | 淮安.兴隆变/1号主变 | 13.25 | 0 |  | 3608.45
双黄153线 | 10 | 485 | 经验值 | 130.67 | 2020-08-17 | 26.94 | 轻载 | 3616.94 | 0 | 淮安.管镇变/1号主变 | 21.63 | 56 | 15660 | 3616.94
双马17C线 | 10 | 555 | D5000维护值 | 230.27 | 2021-06-12 | 41.49 | 轻载 | 2740.54 | 0 | 淮安.高桥变/1号主变 | 32.54 | 0 |  | 2740.54
水库113线 | 10 | 485 | 经验值 | 50.28 | 2020-08-18 | 10.37 | 轻载 | 5009.29 | 0 | 淮安.铁山寺变/1号主变 | 37.59 | 16 | 5835 | 5009.29
水库141线 | 10 | 485 | 经验值 | 109.21 | 2020-11-15 | 22.52 | 轻载 | 3988.62 | 0 | 淮安.桂五变/1号主变 | 37.37 | 60 | 12990 | 3988.62
水轮泵112线 | 10 | 485 | 经验值 | 130.44 | 2021-06-16 | 26.89 | 轻载 | 3620.92 | 0 | 淮安.马庄变/1号主变 | 16.46 | 51 | 13335 | 3620.92
顺河118线 | 10 | 485 | 经验值 | 241.68 | 2020-08-18 | 49.83 | 轻载 | 1694.24 | 0 | 淮安.马庄变/1号主变 | 16.46 | 51 | 15290 | 1694.24
苏宁1号12B线 | 10 | 485 | 经验值 | 85.3 | 2020-08-01 | 17.59 | 轻载 | 4402.74 | 0 | 淮安.盱眙变/1号主变 | 10.08 | 0 |  | 4402.74
苏宁2号13B线 | 10 | 485 | 经验值 | 70.52 | 2020-12-17 | 14.54 | 轻载 | 4658.73 | 0 | 淮安.盱眙变/2号主变 | 13.54 | 0 |  | 4658.73
泰新178 | 10 | 485 | 经验值 | 284.2 | 2021-06-12 | 58.6 | 中载 | 957.8 | 0 | 淮安.果园变/2号主变 | 39.97 | 0 |  | 957.8
塘坝17A线 | 10 | 555 | D5000维护值 | 106.17 | 2020-10-29 | 19.13 | 轻载 | 4889.96 | 0 | 淮安.高桥变/1号主变 | 32.54 | 73 | 18215 | 4889.96
塘东1号145线 | 10 | 485 | 经验值 | 221.78 | 2021-03-19 | 45.73 | 轻载 | 2038.91 | 0 | 淮安.古桑变/2号主变 | 31.41 | 1 | 3750 | 2038.91
塘东2号146线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-20 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 淮安.古桑变/2号主变 | 31.41 | 0 |  | 5880.14
特高压1号112线 | 10 | 560 | D5000维护值 | 20.21 | 2020-10-08 | 3.61 | 轻载 | 6439.4 | 0 | 淮安.铁山寺变/1号主变 | 37.59 | 0 |  | 6439.4
特高压2号183线 | 10 | 485 | 经验值 | 18.33 | 2020-10-11 | 3.78 | 轻载 | 5562.66 | 0 | 淮安.王店变/2号主变 | 7.11 | 0 |  | 5562.66
体育121线 | 10 | 485 | 经验值 | 50.98 | 2020-10-26 | 10.51 | 轻载 | 4997.17 | 0 | 淮安.老子山变/2号主变 | 11.98 | 1 | 2500 | 4997.17
天都1号12A线 | 10 | 485 | 经验值 | 133.66 | 2021-01-08 | 27.56 | 轻载 | 3565.15 | 0 | 淮安.盱眙变/1号主变 | 10.08 | 10 | 13925 | 3565.15
天都2号13A线 | 10 | 485 | 经验值 | 215.44 | 2020-08-17 | 44.42 | 轻载 | 2148.72 | 0 | 淮安.盱眙变/2号主变 | 13.54 | 49 | 35545 | 2148.72
天一1号133线 | 10 | 485 | 经验值 | 223.98 | 2021-05-31 | 46.18 | 轻载 | 2000.81 | 0 | 淮安.十里营变/2号主变 | 26.4 | 1 | 7900 | 2000.81
天一2号142线 | 10 | 485 | 经验值 | 205.18 | 2021-06-06 | 42.31 | 轻载 | 2326.42 | 0 | 淮安.十里营变/2号主变 | 26.4 | 2 | 8642 | 2326.42
铁街112线 | 10 | 450 | D5000维护值 | 77.87 | 2021-06-30 | 17.3 | 轻载 | 4107.09 | 0 | 淮安.铁佛变/2号主变 | 4.55 | 0 |  | 4107.09
铁山寺1号147线 | 10 | 485 | 经验值 | 78.93 | 2020-08-16 | 16.27 | 轻载 | 4513.07 | 0 | 淮安.铁山寺变/2号主变 | 38.43 | 63 | 17650 | 4513.07
铁营146线 | 10 | 485 | 经验值 | 84.08 | 2021-06-06 | 17.34 | 轻载 | 4423.87 | 0 | 淮安.鲍集变/2号主变 | 11.79 | 38 | 9000 | 4423.87
通宇153线 | 10 | 485 | 经验值 | 86.28 | 2020-08-17 | 17.79 | 轻载 | 4385.77 | 0 | 淮安.河桥变/2号主变 | 6.1 | 68 | 15025 | 4385.77
王店184线 | 10 | 485 | 经验值 | 122.22 | 2021-02-03 | 25.2 | 轻载 | 3763.29 | 0 | 淮安.王店变/2号主变 | 7.11 | 77 | 20515 | 3763.29
王桥115线 | 10 | 485 | 经验值 | 15.47 | 2021-06-26 | 3.19 | 轻载 | 5612.2 | 0 | 淮安.老子山变/1号主变 | 16 | 0 |  | 5612.2
王营154线 | 10 | 485 | 经验值 | 122.42 | 2020-08-18 | 25.24 | 轻载 | 3759.83 | 0 | 淮安.旧铺变/1号主变 | 16 | 83 | 22640 | 3759.83
圩滩192 | 10 | 485 | 经验值 | 174.99 | 2021-03-23 | 36.08 | 轻载 | 2849.31 | 0 | 淮安.洪武变/2号主变 | 25.2 | 0 |  | 2849.31
圩滩192线 | 10 | 485 | 经验值 | 230.49 | 2020-08-18 | 47.52 | 轻载 | 1888.05 | 0 | 淮安.明祖陵变/1号主变 | 10 | 58 | 17165 | 1888.05
维东187线 | 10 | 485 | 经验值 | 260.51 | 2020-08-17 | 53.71 | 中载 | 1368.11 | 0 | 淮安.三河变/2号主变 | 18.86 | 69 | 21253 | 1368.11
维桥181线 | 10 | 485 | 经验值 | 186.42 | 2021-06-11 | 38.44 | 轻载 | 2651.35 | 0 | 淮安.三河变/1号主变 | 15.77 | 74 | 20945 | 2651.35
维圣175线 | 10 | 348 | D5000维护值 | 102.3 | 2020-08-18 | 29.4 | 轻载 | 2447.32 | 0 | 淮安.高桥变/1号主变 | 32.54 | 87 | 15398 | 2447.32
维瓦182线 | 10 | 485 | 经验值 | 139.7 | 2020-08-16 | 28.8 | 轻载 | 3460.54 | 0 | 淮安.三河变/1号主变 | 15.77 | 47 | 9805 | 3460.54
卧龙162线 | 10 | 300 | D5000维护值 | 167.51 | 2020-11-08 | 55.84 | 中载 | 735.93 | 0 | 江苏.马坝变/5号主变 | 24.46 | 61 | 14383 | 735.93
吴小圩126线 | 10 | 485 | 经验值 | 162 | 2020-08-17 | 33.4 | 轻载 | 3074.3 | 0 | 淮安.渔沟变/2号主变 | 15.16 | 96 | 20691 | 3074.3
五丰物流146线 | 10 | 485 | 经验值 | 8.79 | 2021-04-08 | 1.81 | 轻载 | 5727.9 | 0 | 淮安.十里营变/2号主变 | 26.4 | 7 | 4920 | 5727.9
五环126线 | 10 | 485 | 经验值 | 285.61 | 2021-01-07 | 58.89 | 中载 | 933.37 | 0 | 淮安.盱眙变/1号主变 | 10.08 | 28 | 15615 | 933.37
西巷114线 | 10 | 485 | 经验值 | 106.29 | 2020-08-19 | 21.92 | 轻载 | 4039.2 | 0 | 淮安.铁佛变/1号主变 | 8 | 62 | 14065 | 4039.2
县医院125线 | 10 | 485 | 经验值 | 240.06 | 2020-08-19 | 49.5 | 轻载 | 1722.3 | 0 | 淮安.十里营变/1号主变 | 24.92 | 2 | 10000 | 1722.3
县医院2号158线 | 10 | 485 | 经验值 | 171.1 | 2020-12-08 | 35.28 | 轻载 | 2916.69 | 0 | 淮安.梁营变/2号主变 | 28.24 | 9 | 2785 | 2916.69
项庄191 | 10 | 485 | 经验值 | 144.99 | 2021-03-23 | 29.89 | 轻载 | 3368.91 | 0 | 淮安.洪武变/1号主变 | 25.2 | 0 |  | 3368.91
项庄191线 | 10 | 485 | 经验值 | 113.66 | 2020-08-18 | 23.44 | 轻载 | 3911.55 | 0 | 淮安.明祖陵变/1号主变 | 10 | 60 | 12945 | 3911.55
小溪123线 | 10 | 485 | 经验值 | 98.07 | 2020-08-17 | 20.22 | 轻载 | 4181.57 | 0 | 淮安.淮河变/1号主变 | 8 | 53 | 12595 | 4181.57
晓庄136线 | 10 | 485 | 经验值 | 90.12 | 2020-08-17 | 18.58 | 轻载 | 4319.26 | 0 | 淮安.兴隆变/1号主变 | 13.25 | 0 |  | 4319.26
肖嘴145线 | 10 | 485 | 经验值 | 201.86 | 2020-08-16 | 41.62 | 轻载 | 2383.92 | 0 | 淮安.鲍集变/2号主变 | 11.79 | 98 | 23160 | 2383.92
新城153线 | 10 | 485 | 经验值 | 320.16 | 2021-06-28 | 66.01 | 中载 | 334.97 | 0 | 淮安.梁营变/2号主变 | 28.24 | 35 | 12415 | 334.97
新城御景145线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-20 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 淮安.十里营变/2号主变 | 26.4 | 0 |  | 5880.14
新海169 | 10 | 485 | 经验值 | 300.41 | 2020-08-17 | 61.94 | 中载 | 677.04 | 0 | 淮安.果园变/1号主变 | 20.86 | 0 |  | 677.04
新华137线 | 10 | 485 | 经验值 | 137.76 | 2020-08-17 | 28.4 | 轻载 | 3494.14 | 0 | 淮安.十里营变/2号主变 | 26.4 | 50 | 18530 | 3494.14
新街167线 | 10 | 485 | 经验值 | 241.96 | 2020-08-18 | 49.89 | 轻载 | 1689.39 | 0 | 江苏.马坝变/1号主变 | 95.72 | 143 | 36760 | 1689.39
新迁140线 | 10 | 280 | D5000维护值 | 147.36 | 2020-08-17 | 52.63 | 中载 | 842.44 | 0 | 淮安.鲍集变/1号主变 | 16 | 73 | 16465 | 842.44
新滩123线 | 10 | 485 | 经验值 | 1 | 2020-09-06 | 0.21 | 轻载 | 5862.82 | 0 | 淮安.渔沟变/1号主变 | 7.13 | 6 | 3200 | 5862.82
新滩152线 | 10 | 485 | 经验值 | 397.62 | 2020-08-23 | 81.98 | 重载 | 0 | 0 | 淮安.老子山变/1号主变 | 16 | 99 | 28500 | 0
新塘152线 | 10 | 485 | 经验值 | 58.77 | 2020-08-17 | 12.12 | 轻载 | 4862.24 | 0 | 淮安.旧铺变/1号主变 | 16 | 75 | 18830 | 4862.24
新湾121线 | 10 | 485 | 经验值 | 214.75 | 2021-01-08 | 44.28 | 轻载 | 2160.67 | 0 | 淮安.十里营变/1号主变 | 24.92 | 34 | 16410 | 2160.67
兴府139线 | 10 | 485 | 经验值 | 187.12 | 2021-01-07 | 38.58 | 轻载 | 2639.22 | 0 | 淮安.盱眙变/2号主变 | 13.54 | 15 | 8575 | 2639.22
兴隆135线 | 10 | 485 | 经验值 | 141.72 | 2020-08-17 | 29.22 | 轻载 | 3425.55 | 0 | 淮安.兴隆变/2号主变 | 14.38 | 0 |  | 3425.55
幸福168线 | 10 | 485 | 经验值 | 97.56 | 2020-08-12 | 20.12 | 轻载 | 4190.4 | 0 | 淮安.仇集变/2号主变 | 8.2 | 0 |  | 4190.4
盱城194线 | 10 | 485 | 经验值 | 275.57 | 2021-01-07 | 56.82 | 中载 | 1107.27 | 0 | 淮安.龙泉变/1号主变 | 39.16 | 65 | 34490 | 1107.27
盱工117线 | 10 | 485 | 经验值 | 401.81 | 2021-05-11 | 82.85 | 重载 | 0 | 0 | 淮安.十里营变/1号主变 | 24.92 | 89 | 21060 | 0
盱淮137线 | 10 | 485 | 经验值 | 227.57 | 2021-01-07 | 46.92 | 轻载 | 1938.63 | 0 | 淮安.盱眙变/2号主变 | 13.54 | 49 | 20415 | 1938.63
盱中13D线 | 10 | 485 | 经验值 | 48.3 | 2021-01-07 | 9.96 | 轻载 | 5043.58 | 0 | 淮安.盱眙变/2号主变 | 13.54 | 0 |  | 5043.58
畜牧场157线 | 10 | 485 | 经验值 | 161.6 | 2021-06-07 | 33.32 | 轻载 | 3081.23 | 0 | 淮安.旧铺变/2号主变 | 8.31 | 88 | 18575 | 3081.23
宣化1号127线 | 10 | 485 | 经验值 | 200.14 | 2021-01-07 | 41.27 | 轻载 | 2413.72 | 0 | 淮安.盱眙变/1号主变 | 10.08 | 37 | 19480 | 2413.72
宣化2号142线 | 10 | 485 | 经验值 | 108.69 | 2021-01-07 | 22.41 | 轻载 | 3997.63 | 0 | 淮安.盱眙变/2号主变 | 13.54 | 17 | 9880 | 3997.63
严岗141线 | 10 | 485 | 经验值 | 167.22 | 2020-08-17 | 34.48 | 轻载 | 2983.89 | 0 | 淮安.十里营变/2号主变 | 26.4 | 58 | 21403 | 2983.89
艳阳154线 | 10 | 485 | 经验值 | 71.37 | 2020-08-18 | 14.72 | 轻载 | 4644.01 | 0 | 淮安.老子山变/1号主变 | 16 | 8 | 71280 | 4644.01
杨滩117线 | 10 | 300 | D5000维护值 | 75.78 | 2021-06-22 | 25.26 | 轻载 | 2324.69 | 0 | 淮安.铁佛变/2号主变 | 4.55 | 51 | 9955 | 2324.69
腰滩139线 | 10 | 485 | 经验值 | 130.2 | 2020-09-03 | 26.85 | 轻载 | 3625.08 | 0 | 淮安.兴隆变/1号主变 | 13.25 | 0 |  | 3625.08
尧塘178线 | 10 | 553 | D5000维护值 | 235.56 | 2021-01-07 | 42.6 | 轻载 | 2624.67 | 0 | 淮安.莲塘变/2号主变 | 13.34 | 81 | 33528 | 2624.67
窑厂181线 | 10 | 485 | 经验值 | 126.12 | 2021-01-07 | 26 | 轻载 | 3695.74 | 0 | 淮安.王店变/1号主变 | 5.78 | 77 | 21841 | 3695.74
一级站152线 | 10 | 485 | 经验值 | 135.35 | 2021-06-02 | 27.91 | 轻载 | 3535.88 | 0 | 淮安.河桥变/1号主变 | 5.37 | 52 | 14440 | 3535.88
伊顿182 | 10 | 485 | 经验值 | 1.37 | 2021-05-06 | 0.28 | 轻载 | 5856.41 | 0 | 淮安.果园变/2号主变 | 39.97 | 0 |  | 5856.41
迎湖124线 | 10 | 485 | 经验值 | 32.7 | 2021-03-18 | 6.74 | 轻载 | 5313.78 | 0 | 淮安.老子山变/2号主变 | 11.98 | 5 | 66050 | 5313.78
永丰142线 | 10 | 485 | 经验值 | 67.53 | 2020-12-11 | 13.92 | 轻载 | 4710.52 | 0 | 淮安.桂五变/1号主变 | 37.37 | 12 | 2430 | 4710.52
永正116线 | 10 | 485 | 经验值 | 87.88 | 2021-06-24 | 18.12 | 轻载 | 4358.06 | 0 | 淮安.十里营变/1号主变 | 24.92 | 16 | 11680 | 4358.06
油田130线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-20 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 淮安.兴隆变/1号主变 | 13.25 | 0 |  | 5880.14
渔沟124线 | 10 | 485 | 经验值 | 339.2 | 2020-08-17 | 69.94 | 中载 | 5.2 | 0 | 淮安.渔沟变/1号主变 | 7.13 | 71 | 24880 | 5.2
玉皇山156线 | 10 | 248 | D5000维护值 | 33.69 | 2021-01-07 | 13.58 | 轻载 | 2423.24 | 0 |  |  | 0 |  | 2423.24
玉兰157线 | 10 | 485 | 经验值 | 453.27 | 2020-07-13 | 93.46 | 重载 | 0 | 0 | 淮安.梁营变/2号主变 | 28.24 | 33 | 11920 | 0
御欧144线 | 10 | 485 | 经验值 | 15.48 | 2020-12-03 | 3.19 | 轻载 | 5612.03 | 0 | 淮安.盱眙变/2号主变 | 13.54 | 0 |  | 5612.03
园北172线 | 10 | 555 | D5000维护值 | 0.35 | 2020-09-28 | 0.06 | 轻载 | 6722.76 | 0 | 淮安.高桥变/1号主变 | 32.54 | 0 |  | 6722.76
园东17D线 | 10 | 555 | D5000维护值 | 0.35 | 2020-09-23 | 0.06 | 轻载 | 6722.76 | 0 | 淮安.高桥变/1号主变 | 32.54 | 0 |  | 6722.76
园南171线 | 10 | 555 | D5000维护值 | 0.35 | 2020-09-23 | 0.06 | 轻载 | 6722.76 | 0 | 淮安.高桥变/1号主变 | 32.54 | 0 |  | 6722.76
园区115线 | 10 | 300 | D5000维护值 | 100.9 | 2021-01-19 | 33.63 | 轻载 | 1889.61 | 0 | 淮安.铁佛变/1号主变 | 8 | 39 | 9730 | 1889.61
园区126线 | 10 | 485 | 经验值 | 289.44 | 2021-06-09 | 59.68 | 中载 | 867.04 | 0 | 淮安.淮河变/2号主变 | 9.59 | 27 | 10290 | 867.04
园区154线 | 10 | 485 | 经验值 | 259.76 | 2021-01-22 | 53.56 | 中载 | 1381.1 | 0 | 淮安.管镇变/1号主变 | 21.63 | 18 | 6105 | 1381.1
园区158线 | 10 | 485 | 经验值 | 339.49 | 2021-01-05 | 70 | 中载 | 0.17 | 0 | 淮安.旧铺变/2号主变 | 8.31 | 36 | 11490 | 0.17
园区166 | 10 | 485 | 经验值 | 154.99 | 2021-03-23 | 31.96 | 轻载 | 3195.71 | 0 | 淮安.洪武变/2号主变 | 25.2 | 0 |  | 3195.71
园区16A线 | 10 | 485 | 经验值 | 442.4 | 2021-01-07 | 91.22 | 重载 | 0 | 0 | 江苏.马坝变/1号主变 | 95.72 | 89 | 31325 | 0
园西17F线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 394.45 | 2021-06-25 | 65.74 | 中载 | 442.53 | 0 | 淮安.高桥变/1号主变 | 32.54 | 40 | 13390 | 442.53
跃马135线 | 10 | 485 | 经验值 | 161.75 | 2020-10-20 | 33.35 | 轻载 | 3078.63 | 0 | 淮安.十里营变/2号主变 | 26.4 | 1 | 2000 | 3078.63
越李173线 | 10 | 485 | 经验值 | 111.96 | 2021-01-08 | 23.08 | 轻载 | 3940.99 | 0 | 淮安.莲塘变/2号主变 | 13.34 | 84 | 21563 | 3940.99
云山16D线 | 10 | 485 | 经验值 | 339.44 | 2020-11-11 | 69.99 | 中载 | 1.04 | 0 | 江苏.马坝变/1号主变 | 95.72 | 114 | 28860 | 1.04
枣树141线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-20 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 淮安.古桑变/2号主变 | 31.41 | 0 |  | 5880.14
粘土198线 | 10 | 485 | 经验值 | 325.4 | 2021-01-07 | 67.09 | 中载 | 244.21 | 0 | 淮安.龙泉变/2号主变 | 25.57 | 142 | 39660 | 244.21
张洪153线 | 10 | 485 | 经验值 | 193.53 | 2020-08-17 | 39.9 | 轻载 | 2528.2 | 0 | 淮安.旧铺变/1号主变 | 16 | 117 | 32903 | 2528.2
张嘴155线 | 10 | 485 | 经验值 | 52.73 | 2020-10-23 | 10.87 | 轻载 | 4966.86 | 0 | 淮安.老子山变/1号主变 | 16 | 11 | 5370 | 4966.86
镇北16B线 | 10 | 485 | 经验值 | 240.06 | 2021-01-07 | 49.5 | 轻载 | 1722.3 | 0 | 江苏.马坝变/1号主变 | 95.72 | 32 | 15350 | 1722.3
镇南16C线 | 10 | 485 | 经验值 | 337.1 | 2020-08-17 | 69.51 | 中载 | 41.57 | 0 | 江苏.马坝变/1号主变 | 95.72 | 44 | 20355 | 41.57
政法121线 | 10 | 485 | 经验值 | 318.08 | 2020-12-30 | 65.58 | 中载 | 370.99 | 0 | 淮安.龙泉变/2号主变 | 25.57 | 66 | 31875 | 370.99
中央141线 | 10 | 485 | 经验值 | 207.52 | 2021-01-07 | 42.79 | 轻载 | 2285.89 | 0 | 淮安.盱眙变/2号主变 | 13.54 | 22 | 20990 | 2285.89
中央御景圆1号134线 | 10 | 485 | 经验值 | 1.03 | 2021-01-13 | 0.21 | 轻载 | 5862.3 | 0 | 淮安.十里营变/2号主变 | 26.4 | 0 |  | 5862.3
中央御景圆2号144线 | 10 | 485 | 经验值 | 75.8 | 2021-01-07 | 15.63 | 轻载 | 4567.28 | 0 | 淮安.十里营变/2号主变 | 26.4 | 20 | 11390 | 4567.28
中油148线 | 10 | 485 | 经验值 | 100.2 | 2020-08-17 | 20.66 | 轻载 | 4144.68 | 0 | 淮安.鲍集变/2号主变 | 11.79 | 52 | 12710 | 4144.68
中再生195线 | 10 | 485 | 经验值 | 32.98 | 2021-06-22 | 6.8 | 轻载 | 5308.93 | 0 | 淮安.龙泉变/1号主变 | 39.16 | 1 | 500 | 5308.93
祖尧133线 | 10 | 485 | 经验值 | 81.48 | 2020-12-17 | 16.8 | 轻载 | 4468.91 | 0 | 淮安.兴隆变/1号主变 | 13.25 | 0 |  | 4468.91
奥体22C线 | 20 | 485 | 经验值 | 67.42 | 2020-11-14 | 13.9 | 轻载 | 9424.85 | 0 | 淮安.梁营变/1号主变 | 24.44 | 20 | 7225 | 9424.85
备用1号251线 | 20 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-20 | 0 | 轻载 | 11760.28 | 0 | 淮安.梁营变/2号主变 | 28.24 | 0 |  | 11760.28
备用231线 | 20 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-20 | 0 | 轻载 | 11760.28 | 0 |  |  | 0 |  | 11760.28
备用235线 | 20 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-20 | 0 | 轻载 | 11760.28 | 0 | 淮安.古桑变/1号主变 | 53.22 | 0 |  | 11760.28
备用236线 | 20 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-20 | 0 | 轻载 | 11760.28 | 0 | 淮安.古桑变/1号主变 | 53.22 | 0 |  | 11760.28
备用237线 | 20 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-20 | 0 | 轻载 | 11760.28 | 0 | 淮安.古桑变/1号主变 | 53.22 | 0 |  | 11760.28
备用241线 | 20 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-20 | 0 | 轻载 | 11760.28 | 0 | 淮安.古桑变/2号主变 | 31.41 | 0 |  | 11760.28
备用242线 | 20 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-20 | 0 | 轻载 | 11760.28 | 0 | 淮安.古桑变/2号主变 | 31.41 | 0 |  | 11760.28
备用243线 | 20 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-20 | 0 | 轻载 | 11760.28 | 0 | 淮安.古桑变/2号主变 | 31.41 | 0 |  | 11760.28
备用244线 | 20 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-20 | 0 | 轻载 | 11760.28 | 0 | 淮安.古桑变/2号主变 | 31.41 | 0 |  | 11760.28
备用245线 | 20 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-20 | 0 | 轻载 | 11760.28 | 0 | 淮安.古桑变/2号主变 | 31.41 | 0 |  | 11760.28
备用246线 | 20 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-20 | 0 | 轻载 | 11760.28 | 0 | 淮安.古桑变/2号主变 | 31.41 | 0 |  | 11760.28
备用247线 | 20 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-20 | 0 | 轻载 | 11760.28 | 0 | 淮安.古桑变/2号主变 | 31.41 | 0 |  | 11760.28
备用2号252线 | 20 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-20 | 0 | 轻载 | 11760.28 | 0 | 淮安.梁营变/2号主变 | 28.24 | 0 |  | 11760.28
备用3号253线 | 20 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-20 | 0 | 轻载 | 11760.28 | 0 | 淮安.梁营变/2号主变 | 28.24 | 0 |  | 11760.28
备用4号254线 | 20 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-20 | 0 | 轻载 | 11760.28 | 0 | 淮安.梁营变/2号主变 | 28.24 | 0 |  | 11760.28
备用5号255线 | 20 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-20 | 0 | 轻载 | 11760.28 | 0 | 淮安.梁营变/2号主变 | 28.24 | 0 |  | 11760.28
备用8号248线 | 20 | 485 | 经验值 | 150.8 | 2020-08-17 | 31.09 | 轻载 | 6536.57 | 0 | 淮安.古桑变/1号主变 | 53.22 | 77 | 44780 | 6536.57
昌盛22J线 | 20 | 485 | 经验值 | 399.33 | 2021-04-28 | 82.34 | 重载 | 0 | 0 | 淮安.梁营变/1号主变 | 24.44 | 0 |  | 0
古怡23A线 | 20 | 485 | 经验值 | 385.6 | 2020-07-06 | 79.51 | 重载 | 0 | 0 | 淮安.古桑变/1号主变 | 53.22 | 28 | 16995 | 0
国槐258线 | 20 | 485 | 经验值 | 268.83 | 2020-07-09 | 55.43 | 中载 | 2448.01 | 0 | 淮安.梁营变/2号主变 | 28.24 | 35 | 18965 | 2448.01
金鼎华府22E线 | 20 | 500 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-20 | 0 | 轻载 | 12124 | 0 | 淮安.梁营变/1号主变 | 24.44 | 0 |  | 12124
金东1号229线 | 20 | 485 | 经验值 | 343.53 | 2020-07-29 | 70.83 | 重载 | 0 | 0 | 淮安.梁营变/1号主变 | 24.44 | 0 |  | 0
金东2号22A线 | 20 | 485 | 经验值 | 519.39 | 2020-07-12 | 107.09 | 重载 | 0 | 0 | 淮安.梁营变/1号主变 | 24.44 | 1 | 400 | 0
经三257线 | 20 | 485 | 经验值 | 171.39 | 2020-11-06 | 35.34 | 轻载 | 5823.33 | 0 | 淮安.梁营变/2号主变 | 28.24 | 14 | 9005 | 5823.33
科二232线 | 20 | 485 | 经验值 | 32.34 | 2021-04-17 | 6.67 | 轻载 | 10640.02 | 0 | 淮安.古桑变/1号主变 | 53.22 | 19 | 7675 | 10640.02
葵北1号227线 | 20 | 485 | 经验值 | 126.04 | 2021-06-02 | 25.99 | 轻载 | 7394.25 | 0 | 淮安.梁营变/1号主变 | 24.44 | 17 | 12630 | 7394.25
葵北2号228线 | 20 | 485 | 经验值 | 150.95 | 2021-01-07 | 31.12 | 轻载 | 6531.37 | 0 | 淮安.梁营变/1号主变 | 24.44 | 50 | 24355 | 6531.37
葵南1号225线 | 20 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-20 | 0 | 轻载 | 11760.28 | 0 | 淮安.梁营变/1号主变 | 24.44 | 0 |  | 11760.28
葵南2号226线 | 20 | 485 | 经验值 | 446.41 | 2020-07-09 | 92.04 | 重载 | 0 | 0 | 淮安.梁营变/1号主变 | 24.44 | 24 | 20205 | 0
龙泉湖233线 | 20 | 485 | 经验值 | 228.13 | 2020-09-14 | 47.04 | 轻载 | 3857.86 | 0 | 淮安.古桑变/1号主变 | 53.22 | 25 | 17175 | 3857.86
体育22B线 | 20 | 485 | 经验值 | 282.56 | 2021-01-07 | 58.26 | 中载 | 1972.4 | 0 | 淮安.梁营变/1号主变 | 24.44 | 89 | 73000 | 1972.4
天新256线 | 20 | 485 | 经验值 | 240.41 | 2021-06-29 | 49.57 | 轻载 | 3432.48 | 0 | 淮安.梁营变/2号主变 | 28.24 | 28 | 19375 | 3432.48
旭日22H线 | 20 | 300 | D5000维护值 | 114.56 | 2021-05-06 | 38.19 | 轻载 | 3306.04 | 0 | 淮安.梁营变/1号主变 | 24.44 | 1 | 100 | 3306.04
迎春234线 | 20 | 485 | 经验值 | 198.05 | 2021-01-07 | 40.84 | 轻载 | 4899.83 | 0 | 淮安.古桑变/2号主变 | 31.41 | 0 |  | 4899.83
玉北1号223线 | 20 | 485 | 经验值 | 75.97 | 2020-12-08 | 15.66 | 轻载 | 9128.68 | 0 | 淮安.梁营变/1号主变 | 24.44 | 2 | 2050 | 9128.68
玉北2号224线 | 20 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-20 | 0 | 轻载 | 11760.28 | 0 | 淮安.梁营变/1号主变 | 24.44 | 27 | 12695 | 11760.28
玉南1号221线 | 20 | 485 | 经验值 | 238.01 | 2021-05-25 | 49.07 | 轻载 | 3515.61 | 0 | 淮安.梁营变/1号主变 | 24.44 | 41 | 30770 | 3515.61
玉南2号222线 | 20 | 485 | 经验值 | 130.73 | 2021-03-18 | 26.95 | 轻载 | 7231.79 | 0 | 淮安.梁营变/1号主变 | 24.44 | 26 | 17825 | 7231.79
中弘1号22F线 | 20 | 300 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-20 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 0 | 淮安.梁营变/1号主变 | 24.44 | 0 |  | 7274.4
中弘2号22G线 | 20 | 300 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-20 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 0 | 淮安.梁营变/1号主变 | 24.44 | 0 |  | 7274.4