## 2.供电方案答复单
表2：
供电方案答复单
申请编号 |  |  | 用户名称
用户编号 |  |  | 用电地址
申请日期 |  |  | 联系人 |  | 联系电话
合计合同容量 |  |  |  |  | 合计运行容量
供电方案
电源编号 | 出线变 电站 |  | 主/备 线路 | 变压器名称 及线路杆号 |  |  | 专线 /T接 | 供电电压 (kV) | 新增容量(kVA) | 总容量 (kVA) | 变更说明
1
计量组号 | 计量点 电压 | 变更 说明 | 电价 | 电能表 |  |  |  |  | 互感器
|  |  |  | 电表类型 |  | 电流 | 电压 | 变更说明 | 变比 |  | 变更说明
供电 方案 内容
应缴纳费用
合计金额(元) | [5 empty] | 帐号
划入帐客户名称 | [5 empty] | 开户银行
收费项目及费用计算依据:
有关事项
贵户接到本通知后，即可委托有资质的电气设计、承装单位进行设计和施工. 高压用户应将下列图纸资料一式两份送我单位审核: a．受电工程设计说明书；b．用电负荷分布图；c．负荷组成，性质和保安电力；d．影响电能质量的用电设备清单；e．主要电气设备一览表；f．高压受电装置一，二次接线图与平面布置图；g．用电功率因数计算及无功补偿方式，容量；h．继电保护及电能计量装置的方式；i．隐蔽工程设计资料；j．有自备电源的用户应另送自备电源资料及电气接入图。 本通知有效期：本通知自发出日起至 年 月 日止，贵户须将上述图纸资料与应交纳费用于本通知失效前送交我单位。否则，须重新办理用电申请手续。 如遇特殊情况，可在本通知失效前10天来我单位办理延长有效期手续。 客户签名： 签发单位：（加盖公章）
签发人：