淮安电网受限接入配电线路清单

2020年第二季度（4-6），淮安电网受限接入配电线路共2条，具体情况如下表所示。

| 序号 | 变电站 | 线路名称 | 最高负载率（%） | 供电公司（分部） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仇桥变 | 仇北115线 | 123.57 | 淮安直属 |
| 2 | 华庄变 | 红卫133线 | 103.05 | 淮安直属 |

*负面清单编制原则：

10（20）千伏业扩涉及淮安供电公司管辖资产的10（20）千伏在运线路。

满足下列条件，则该线路纳入负面清单：

年度最高负荷负载率达到100%。