常州电网受限接入配电线路清单

截止2021年6月底，常州电网受限接入配电线路共6条，具体情况如下表所示。

| 序号 | 变电站 | 线路名称 | 最高负载率 （%） | 供电公司 （分部） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 漕桥变 | 10kV黄埝123线 | 91.67 | 常州本部 |
| 2 | 社农变 | 10kV轴承111线 | 92.53 | 常州本部 |
| 3 | 龙潜变 | 20kV龙香213线 | 97.2 | 常州本部 |
| 4 | 凤林变 | 20kV龙卧219线 | 94.9 | 常州本部 |
| 5 | 剑北变 | 10kV剑辰141线 | 91.84 | 常州本部 |
| 6 | 观里变 | 10kV泉林125线 | 95.98 | 常州本部 |

*负面清单编制原则：

10（20）千伏业扩涉及常州供电公司管辖资产的10（20）千伏在运线路。

满足下列条件，则该线路纳入负面清单：

年度最高负荷负载率达到90%。