南通电网受限接入配电线路清单

截止2021年9月底，南通电网受限接入配电线路共2条，具体情况如下表所示。

| 序号 | 变电站 | 线路名称 | 最高负载率 （%） | 供电公司 （分部） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石西变 | 镇区164线 | 159.17 | 通州 |
| 2 | 石西变 | 五窑184线 | 107.96 | 通州 |

*负面清单编制原则：

10（20）千伏业扩涉及南通供电公司管辖资产的10（20）千伏在运线路。

满足下列条件，则该线路纳入负面清单：

年度最高负荷负载率达到100%。