常州供电公司停电预告

- （2021年）营字第52-5 2021年12月31日

2022

01月04日08:00-13:00停电：10kV谈家线排水管理处西支线2号杆后段（停电范围：智高化学科技、格林长悦涂料等春江等相关地段）；

08:00-13:30停电：10kV奔镇线宏庆玻璃V1149开关至南园菜场B1273开关至金牛中路2号环网柜：奔镇线1110开关（停电范围：中天炉料、奔牛镇人民政府、中国电信股份等奔牛等相关地段）；

01月07日08:00-17:30停电：10kV国礼线15号杆前段（停电范围：新智汇家政服务等邹区等相关地段）；

10kV光辉线神米5212开关前段（停电范围：昊顺电子、国礼纺织染整等邹区等相关地段）；

10kV邹镇线16号杆后段（停电范围：邹区宾馆、苏士兰电子等邹区等相关地段）；

10kV锦纶线全线（停电范围：金源华庭部分、华尔曼体育文化发展、锦纶厂等邹区等相关地段）.

配变及部分停电：

2022

01月04日08:00-13:00停电：10kV徐东线郑陆徐家头电站配变；

10kV郑农线郑陆施家巷巷东配变；

08:00-15:00停电：10kV常恒线主线5号杆魏村黄家巷支线侧(临检)；

08:30-10:30停电：10kV逸境二线新城逸境#2变电所#2配变#2避雷器102开关后段（临检）；

01月05日07:30-15:30停电：10kV欣园一线15号杆至茂盛研究所G1002开关；

08:00-13:00停电：10kV武荡线羌家西站2#配变；

08:00-15:00停电：10kV绿万一线赛恩塑业开关支线5号杆雷纳机械支线侧(临检)；

01月06日08:00-11:00停电：10kV戚北线郑陆花园南刘配变.

尊敬的客户，即日起下载“网上国网”APP，实名制认证并绑定户号，即可实现交费、办电、信息查询等一站式服务。

注：以上线路停电检修，早完工早送电。凡有双电源的单位，应自行拉开停电线路进线开关和闸刀，严禁向停电线路倒送电。如遇雨雪天气无法工作或其他特殊原因，计划停电有可能会临时撤销，请关注报纸和网站信息。 刊于2021年12月31日