## Sheet1
供电单位 | 停电类型 | 线路名称 | 停电区域 | 停电范围 | 影响重要用户说明 | 停电原因 | 停电开始时间 | 停电结束时间
滨海县供电公司 | 电网故障停限电 | 10kV港城线189 | 变电站名称:果林变,变电站编码:157399169,线路名称:10kV港城线189,线路编码:10DKX-134833,台区名称:无,台区编码:无,变压器编码:无,变压器名称:丰园1欧变1主变,接入点编码:无,接入点名称:无, | 江苏省盐城市滨海县东坎镇北荡居委会永宁路丰园小区A,江苏省盐城市滨海县东坎镇北荡居委会永宁路丰园小区B, | 无 | 非供电企业责任：紧急避险低压10kV港城线丰园1号欧变1号主变低压侧主断路器故障，需停电抢修。 | 2022-03-15 22:55:00 | 2022-03-16 07:00:00