## Sheet1
供电单位 | 停电类型 | 线路名称 | 停电区域 | 停电范围 | 影响重要用户说明 | 停电原因 | 停电开始时间 | 停电结束时间
滨海县供电公司 | 电网故障停限电 | 10kV镇南线129 | 变电站名称:滨海变,变电站编码:11336,线路名称:10kV镇南线129,线路编码:10DKX-628673,台区名称:无,台区编码:无,变压器编码:无,变压器名称:钢材市场公用,接入点编码:无,接入点名称:无, | 江苏省盐城市滨海县东坎镇坎南居委会人民南路, | 钢材市场，天海元。 | 非供电企业责任：紧急避险 低压 10kv镇南线钢材市场公用箱变下故障，需停电抢修. | 2022-03-19 09:40:00 | 2022-03-19 17:00:00
滨海县供电公司 | 电网故障停限电 | 10kV二罾线153 | 变电站名称:交流35kV振东变,变电站编码:11324,线路名称:10kV二罾线153,线路编码:10DKX-149393,台区名称:无,台区编码:无,变压器编码:无,变压器名称:滩涂渔场,滩涂渔场照明,徐海峰,二罾二组站,振东二罾三台区,接入点编码:无,接入点名称:无, | 江苏省盐城市滨海县振东乡干河村振东, | 滩涂渔场,滩涂渔场照明,徐海峰 | 非供电企业责任：紧急避险 高压 因10kv二罾线滩涂渔场配变A相令克断裂，需停10kv二罾线11号分支开关进行抢修。 | 2022-03-19 08:40:00 | 2022-03-19 15:00:00