## Sheet1
序号 | 停电类型 | 停电原因 | 线路名称 | 停电区域 | 停电范围 | 影响重要用户说明 | 城农网标志 | 停电开始时间 | 停电结束时间
1 | 计划停电 | 更换10kV明珠线建工环网柜、从10kV明珠线建工环网柜3开关敷设YJV22-3400电缆750米至新增10kV明珠线联华环网柜1开关、10kV明珠线11塔新增柱上开关1台。 | 10kV明珠线155 | 14458,头灶变,10DKX-921201,10kV明珠线155,东风路1公变杆箱、东风路5公变、东风路6公变、东风路7公变杆箱、城中花苑1变、城中花苑2变、城中花苑3变、阜宁中学宿舍区箱变、阜中宿舍2箱变、东风加油站公变,10M14000090988171等,东风加油站公变东风加油站公变;东风路7公变（杆箱）;东风路5公变东风路5公变;东风路6公变东风路6公变;东风路1公变（杆箱）;10kV城中花苑1变10kV城中花苑1变;10kV城中花苑2变10kV城中 | 江苏省盐城市阜宁县阜城镇东风村委会阜城大街;江苏省盐城市阜宁县阜城镇东风村委会东风路;江苏省盐城市阜宁县阜城镇东风村委会城河路;江苏省盐城市阜宁县阜城镇东风村委会城中花园;江苏省盐城市阜宁县阜城镇东风村委会东风小区 | 阜城大街以北、东风路以东、城河路以南、条河路以西 | 用电 | 2022-01-06 12:00 | 2022-01-06 18:00
2 | 计划停电 | 10kV明珠线6杆新增柱上开关1台。 | 10kV明珠线155 | 14458,头灶变,10DKX-921201,10kV明珠线155,10M14001134749203,阜宁童装公变新 | 江苏省盐城市阜宁县阜城镇东风村委会东风路;江苏省盐城市阜宁县阜城镇东风村委会沿岗路;江苏省盐城市阜宁县阜城镇东风村委会石字街 | 沿岗路以东、东风路以西、石字路两侧 | 用电 | 2022-01-06 07:00 | 2022-01-06 12:00