## Sheet1
序号 | 停电类型 | 停电原因 | 线路名称 | 停电区域 | 停电范围 | 影响重要用户说明 | 城农网标志 | 停电开始时间 | 停电结束时间
1 | 电网故障停限电 | 低压非供电企业责任：异物短路单相接地 | 10kV通榆线142：鑫富达公变以下线路 | 134801507,交流110kV周庄变,10DKX-135409,10kV通榆线142：鑫富达公变以下线路,10M090000002732423,鑫富达公变 | 江苏省盐城市阜宁县阜城镇城西居委会城河西路城西一组;江苏省盐城市阜宁县阜城镇城西居委会通榆北路城西八九组;江苏省盐城市阜宁县阜城镇城西居委会通榆北路 | 无重要影响用户 | 用电 | 2022-01-18 14:35 | 2022-01-18 16:35