## Sheet1
序号 | 停电类型 | 停电原因 | 线路名称 | 停电区域 | 停电范围 | 影响重要用户说明 | 城农网标志 | 停电开始时间 | 停电结束时间
1 | 电网故障停限电 | 高压非供电企业责任：异物短路单相接地 | 10kV蔡河线147 | 171857369,交流110kV蒋圩变,10DKX-847809,10kV蔡河线147,90100781011等,吴滩小街1公变;吴滩小街5公变;吴滩小街2公变;吴滩小街3公变;吴滩小街6公变;吴滩小街4公变;吴滩董滩南站公变;吴滩西河六组公变;吴滩洼西站公变;吴滩西河北站公变;吴滩孙杨村站公变;吴滩小街7公变; | 江苏省盐城市阜宁县吴滩镇吴滩居委会吴滩小街;江苏省盐城市阜宁县吴滩镇吴滩居委会新城小区;江苏省盐城市阜宁县吴滩镇吴滩居委会;江苏省盐城市阜宁县吴滩镇通阳村 | 为民花园等 | 农电 | 2022-02-07 15:40 | 2022-02-07 22:00
2 | 电网故障停限电 | 高压非供电企业责任：异物短路单相接地 | 10kV冒港线144 | 171857369,交流110kV蒋圩变,10DKX-847825,10kV冒港线144,0990100965588等,吴滩董滩西站公变;吴滩董滩一二组公变;吴滩吴河站公变;吴滩两港东站公变;吴滩两港西站;吴滩冒港四组公变;吴滩冒港村站公变;吴滩劳动二组公变;吴滩劳动五组公变;吴滩劳动南站公变;吴滩劳动东站公变;吴滩角 | 江苏省盐城市阜宁县吴滩镇冒港居委会;江苏省盐城市阜宁县吴滩镇蒋顾村;江苏省盐城市阜宁县吴滩镇通阳村;江苏省盐城市阜宁县吴滩镇东滩村 | 无重要影响用户 | 农电 | 2022-02-07 15:40 | 2022-02-07 22:00