## Sheet1
序号 | 停电类型 | 停电原因 | 线路名称 | 停电区域 | 停电范围 | 影响重要用户说明 | 城农网标志 | 停电开始时间 | 停电结束时间
1 | 电网故障停限电 | 高压非供电企业责任：异物短路单相接地 | 10kV兴隆线142 | 154237465,交流220kV庆元变,10DKX-20641,10kV兴隆线142,0990100016504等,沟墩南坎白水塘西站、沟墩陈桥条龙南站、沟墩陈桥白水塘中站、沟墩白匣南站、沟墩白匣新南站、沟墩陈桥城东站公变、沟墩白水塘三合滩田站、沟墩白匣新东站公变、沟墩白水塘养殖场4变、沟墩南坎白水塘南站、沟墩南坎 | 江苏省盐城市阜宁县沟墩镇兴隆村;江苏省盐城市阜宁县沟墩镇白水塘村;江苏省盐城市阜宁县沟墩镇三合村;江苏省盐城市阜宁县沟墩镇陈桥村;江苏省盐城市阜宁县沟墩镇陈坎村;江苏省盐城市阜宁县沟墩镇白匣村 | 无重要影响用户 | 农电 | 2022-02-28 03:22 | 2022-02-28 10:00
2 | 电网故障停限电 | 高压非供电企业责任：异物短路单相接地 | 10kV施立线147 | 12587,交流110kV施庄变,10DKX-130545,10kV施立线147,3090101835625等,施庄南苑小区施庄南苑小区二期2箱变008、施庄南苑小区施庄南苑小区二期7箱变018、施庄南苑小区施庄南苑小区二期1配电房1箱变54334500、施庄南苑小区施庄南苑小区二期8箱变020、施庄南苑三期1 | 江苏省盐城市阜宁县施庄镇新民社区南苑小区;江苏省盐城市阜宁县施庄镇新民社区邓灶小区 | 新民小区 | 农电 | 2022-02-28 01:00 | 2022-02-28 10:00