## Sheet1
序号 | 停电类型 | 停电原因 | 线路名称 | 停电区域 | 停电范围 | 影响重要用户说明 | 城农网标志 | 停电开始时间 | 停电结束时间
1 | 电网故障停限电 | 高压非供电企业责任：异物短路单相接地 | 10kV财政线33以下线路停电 | 14458,交流110kV头灶变,10DKX-158689,10kV财政线33以下线路停电,0990100014966,东风路4公变 | 江苏省盐城市阜宁县阜城镇窑桥村委会东风北路 | 无 | 用电 | 2022-03-03 15:00 | 2022-03-03 19:00
2 | 电网故障停限电 | 高压非供电企业责任：异物短路单相接地 | 10kV三环线023-01以下线路 | 14458,交流110kV头灶变,10DKX-159329,10kV三环线023-01以下线路,3090102475902,酱醋厂2公变 | 江苏省盐城市阜宁县阜城镇城北村委会胜利北路 | 阜宁县城市防洪管理所-城北大沟闸站,阜宁县鑫尔达箱包金属品有限公司 | 用电 | 2022-03-03 14:20 | 2022-03-03 19:00