## Sheet1
序号 | 供电单位 | 停电类型 | 线路名称 | 停电区域 | 停电范围 | 影响重要用户说明 | 停电原因 | 停电开始时间 | 停电结束时间
1 | 响水县供电公司 | 电网故障停限电 | 10kV豫东线147 | c16f3490ebff808081652ee1090165c16c2c6a6521,交流220kV佑东变,10DKX-927713,10kV豫东线147,1;1;1;1;1变;1;1;1;1;响水县灌江新城建设发展有限公司1;响水县灌江新城建设发展有限公司1;运西冲南变;运西郑庄2变;运西冲西南变;佑东七队变;小尖罗圩变;运西郑庄变1;运西冲南南变;佑 | 江苏省盐城市响水县运河镇佑东村;江苏省盐城市响水县运河镇金兰集团村;江苏省盐城市响水县运河镇运西村;江苏省盐城市响水县运河镇罗圩村 | 无重要影响用户 | 非供电企业责任：紧急避险高压10KV豫东线单相接地，需停电处理。 | 2022-03-04 17:50:00 | 2022-03-04 20:30:00