## Sheet1
序号 | 供电单位 | 停电类型 | 线路名称 | 停电区域 | 停电范围 | 影响重要用户说明 | 停电原因 | 停电开始时间 | 停电结束时间
1 | 响水县供电公司 | 电网故障停限电 | 10kV四丰线114 | 11322,交流110kV小尖变,10DKX-140097,10kV四丰线114,小尖金诚花园变 | 江苏省盐城市响水县小尖镇四丰村 | 无重要影响用户 | 非供电企业责任：紧急避险低压低压开关故障抢修 | 2022-03-02 13:10:00 | 2022-03-02 16:00:00