## Sheet1
序号 | 供电单位 | 停电类型 | 线路名称 | 停电区域 | 停电范围 | 影响重要用户说明 | 停电原因 | 停电开始时间 | 停电结束时间
1 | 响水县供电公司 | 电网故障停限电 | 10kV八墩线153 | 11317,交流35kV南河变,10DKX-142993,10kV八墩线153,顺河12组 | 江苏省盐城市响水县南河镇河西村 | 无重要影响用户 | 非供电企业责任：紧急避险低压因变压器故障，需停电处理。 | 2022-02-19 08:05:00 | 2022-02-19 15:30:00