## Sheet1
序号 | 供电单位 | 停电类型 | 线路名称 | 停电区域 | 停电范围 | 影响重要用户说明 | 停电原因 | 停电开始时间 | 停电结束时间
1 | 响水县供电公司 | 电网故障停限电 | 10kV中山线198 | 11315,交流35kV大有变,10DKX-137217,10kV中山线198,大有南北街2新变 | 江苏省盐城市响水县大有镇大有居委会 | 无重要影响用户 | 非供电企业责任：紧急避险低压开关故障抢修 | 2022-02-11 15:40:00 | 2022-02-11 18:00:00