## Sheet1
序号 | 停电类型 | 停电原因 | 线路名称 | 停电区域 | 停电范围 | 影响重要用户说明 | 城农网标志 | 停电开始时间 | 停电结束时间
1 | 计划停电 | 将10kV刘庄线教堂环网柜更换为一二次融合二进四出环网柜1台及电缆头制作、安装、封堵。 | 10kV刘庄线20杆刀闸至10kV码头线居民河小区环网柜104开关之间线路 | 12076,花园变,10DKX-133025,10kV刘庄线20杆刀闸至10kV码头线居民河小区环网柜104开关之间线路,开发区花园安置小区1箱变、开发区花园安置小区2箱变、开发区花园安置小区3箱变,10M14000614547122等,纬一路2公变、10kV花园安置小区2变10kV花园安置小区2变、10kV花园安置小区1变10kV花园安置小区1变、10kV花园安置小区3变10kV花园安置小区3变 | 江苏省盐城市阜宁县阜城镇花园居委会花园小区;江苏省盐城市阜宁县阜城镇花园居委会浏阳路 | 开发区花园电站 | 用电 | 2022-04-06 13:00 | 2022-04-06 18:00
2 | 电网故障停限电 | 高压非供电企业责任：异物短路单相接地 | 10kV澳门线147 | 99332a5cff8a06deef5e580cd0015e9931d8011719,交流110kV黄浦变,10DKX-915617,10kV澳门线147,0990100014492等,黄舍二八组;阜宁油脂厂公变;施庄黄舍一组（北）;宏人商品城1变;宏人商品城2变;宏人商品城3变;宏人商品城4变;城南供电所箱变城南供电所箱变 | 江苏省盐城市阜宁县施庄镇黄舍居委会宏人商品城;江苏省盐城市阜宁县施庄镇黄舍居委会澳门路;江苏省盐城市阜宁县施庄镇黄舍村;江苏省盐城市阜宁县施庄镇黄舍村黄舍安置小区;江苏省盐城市阜宁县施庄镇黄舍村黄舍小区 | 油脂化学厂等 | 用电 | 2022-03-27 11:25 | 2022-03-27 20:00