## Sheet1
序号 | 供电单位 | 停电开始时间 | 停电结束时间 | 停电地区 | 停电类型 | 停电原因 | 线路名称 | 停电区域 | 停电范围 | 影响重要用户说明
1 | 响水县供电公司 | 2022-03-23 20:50:00 | 2022-03-23 23:30:00 | 响水县 | 电网故障停限电 | 非供电企业责任：紧急避险低压低压线路故障抢修 | 10kV灌贸线118 | 170431165,交流110kV灌河变,10DKX-606049,10kV灌贸线118,无 | 江苏省盐城市响水县响水县城镇金海路华阳小区 | 无重要影响用户