## Sheet1
序号 | 供电单位 | 停电开始时间 | 停电结束时间 | 停电地区 | 停电类型 | 停电原因 | 线路名称 | 停电区域 | 停电范围 | 影响重要用户说明
1 | 响水县供电公司 | 2022-03-28 05:50:00 | 2022-03-28 12:30:00 | 响水县 | 电网故障停限电 | 非供电企业责任：异物短路高压因变压器故障，需停电处理。 | 10kV平建线133 | 11318,交流35kV七套变,10DKX-123601,10kV平建线133,大沟2组变 | 江苏省盐城市响水县南河镇大沟村 | 无重要影响用户