## Sheet1
序号 | 停电开始时间 | 停电结束时间 | 停电类型 | 停电原因 | 线路名称 | 停电区域 | 停电范围 | 影响重要用户说明 | 城农网标志
1 | 2022-04-19 09:50 | 2022-04-19 15:00 | 电网故障停限电 | 高压非供电企业责任：异物短路单相接地 | 10kV童营线32开关后段线路 | 4718456,交流110kV芦蒲变,10DKX-124449,10kV童营线32开关后段线路,3090101001419等,蒲南村公变等 | 江苏省盐城市阜宁县芦蒲镇蒲南居委会;江苏省盐城市阜宁县芦蒲镇钱庄村;江苏省盐城市阜宁县芦蒲镇徐庄村 | 无重要影响用户 | 农电