## Sheet1
序号 | 供电单位 | 停电开始时间 | 停电结束时间 | 停电地区 | 停电类型 | 停电原因 | 线路名称 | 停电区域 | 停电范围 | 影响重要用户说明
1 | 响水县供电公司 | 2022-04-21 07:45:00 | 2022-04-21 11:00:00 | 响水县 | 电网故障停限电 | 非供电企业责任：紧急避险低压因低压开关故障，需停电处理。 | 10kV二套线121 | 12217,交流35kV运河变,10DKX-127441,10kV二套线121,龚集13变 | 江苏省盐城市响水县运河镇 | 无重要影响用户