## Sheet1
序号 | 供电单位 | 停电开始时间 | 停电结束时间 | 停电地区 | 停电类型 | 停电原因 | 线路名称 | 停电区域 | 停电范围 | 影响重要用户说明
1 | 响水县供电公司 | 2022-05-26 10:27:00 | 2022-05-26 14:00:00 | 响水县 | 电网故障停限电 | 非供电企业责任：紧急避险高压因高压电缆故障，需停电处理。 | 10kV镇中线113 | caa77dbc38ff8080816080554b0160caa6095c6167,交流110kV大新变,10DKX-891665,10kV镇中线113,无,无,无,黄海宾馆1箱变,无,无 | 江苏省盐城市响水县黄海农场 | 无重要影响用户