## Sheet1
序号 | 停电开始时间 | 停电结束时间 | 停电类型 | 停电原因 | 线路名称 | 停电区域 | 停电范围 | 影响重要用户说明 | 城农网标志
1 | 2022-06-20 05:00 | 2022-06-20 07:30 | 计划停电 | 74-25、74-881-13-4、74-1181-16杆搭接；张段西站分流、何李七组配变、何李三组变、许舍七八组变、许舍五六组变、许舍五六组分流、许舍西站、许舍三组配变分流、登郎三组公变、登郎四组配变分流、登郎一组、配变安装绝缘护套消缺 | 10kV许舍155线74-16开关以下线路 | 8eb114444b8a06deef6862ba8e01698eabb7ff2d85,古凤变,10DKX-156881,10kV许舍155线74-16开关以下线路,3090102170961,张段东站、张段四七组变、支河二组变、支河二组分流、刘庄四五组变、刘庄四组、孔黄四五组变、孔黄五组、孔黄六组公变、孔黄三六组、孔黄一二组变、支河一组变、张段大站变、张段大站分流、张段西站变、张段西站分流 | 江苏省盐城市阜宁县罗桥镇新联村;江苏省盐城市阜宁县罗桥镇许何村;江苏省盐城市阜宁县罗桥镇东凤居委会 | 无重要影响用户 | 农电
2 | 2022-06-20 06:30 | 2022-06-20 12:30 | 计划停电 | 1、将10KV永兴线99杆、121杆、119-3杆、122杆、79-7杆（官庄线65-21杆同杆）更换钢管杆5支。2、永兴线121杆至122杆新放电缆搭接。 | 10kV永兴152线80杆开关至130杆之间线路 | 7c49f484208a06deed5638639801567c496f2d3d4b,谈庄变,10DKX-582865,10kV永兴152线80杆开关至130杆之间线路,0990100014744,东沟严曹花站、东沟严曹电站、东沟严曹东站、东沟严曹南站 | 江苏省盐城市阜宁县东沟镇合心村 | 无重要影响用户 | 农电
3 | 2022-06-20 06:30 | 2022-06-20 12:30 | 计划停电 | 配合10KV永兴线停电工作 | 10kV官庄153线65-102-4杆开关以下线路 | 7c49f484208a06deed5638639801567c496f2d3d4b,谈庄变,10DKX-583841,10kV官庄153线65-102-4杆开关以下线路,3090102627201,东沟左舍电站、东沟左舍电站1变 | 江苏省盐城市阜宁县东沟镇永西村 | 无重要影响用户 | 农电