## Sheet1
供电单位 | 停电类型 | 变电站名称 | 线路名称 | 台区名称 | 停电区域 | 停电范围 | 影响重要用户说明 | 信息收集人 | 停电原因 | 信息状态 | 变更类型 | 停电信息变更时间 | 生产停电信息编码 | 停电信息录入时间 | 停电信息发布时间 | 停电开始时间 | 停电结束时间 | 现场送电时间 | 现场送电类型
射阳县供电公司 | 计划停电 | 合德变;合德变 | 10kV城西西143线;10kV恒隆148线 | PMS_金桂园1#主变,恒隆广场B区2#变 | 变电站名称:合德变,变电站编码:11372,线路名称:10kV城西西143线,线路编码:10DKX-915873,台区名称无,台区编码无,变压器编码:9000023673240,3207404071648,3207404071647,3207404070920,3207404068449,3207404080625,3207404070920,3207104419529,9dc8d2e7-5a32-4be6-aa69-3a5b59b59ae0,9000001615812,816c04a8008a06deec54f3d0c40155816a0c6e1226,变压器名称:城区庆南1#配变,射阳锐精机械制造厂,射阳县华瑞纺织机械有限公司,盐城朝阳服饰辅料有限公司,射阳威力特船舶辅机有限公司,江苏鹤都电器有限公司,盐城朝阳服饰辅料有限公司,射阳县城区防洪闸站管理所,庆南综合变,城区庆南15#配变,城区三庆路西配变,接入点编码无,接入点名称10kV城西西线143线5#杆城西西线100开关1001刀闸至34-1杆大兴线路400分段开关4001分段刀闸至35#杆三庆路300分段开关3001刀闸之间线路,变电站名称:合德变,变电站编码:11372,线路名称:10kV恒隆148线,线路编码:10DKX-623073,台区名称无,台区编码无,变压器编码:dc935754-196f-4f7b-a5f7-97efd95791c7,3203003859011,3207104197954,3207104197970,3207104197947,3207104198047,3207104197968,SBID00000014DBC20C7CDA4BC880242B7119C135DE,变压器名称:恒隆广场B区2#变,江苏启旭房地产（3203003859011）,射阳大润发超市有限公司,射阳玉民物业有限公司,射阳德纳国际影城有限公司,射阳玉民物业有限公司,金桂园小区配电房(金桂园1#主变),接入点编码无,接入点名称10kV恒隆线148线路5#杆商业100开关1001刀闸至10kV恒隆线31#杆城西200开关2001刀闸之间线路, | 江苏省盐城市射阳县合德镇庆南居委会三庆路,江苏省盐城市射阳县合德镇三庆路三庆路小区,江苏省盐城市射阳县合德镇双山北路金桂园小区, | 射阳县城区防洪闸站管理所,盐城朝阳服饰辅料有限公司,江苏鹤都电器有限公司,射阳威力特船舶辅机有限公司,射阳县华瑞纺织机械有限公司,射阳锐精机械制造厂,射阳玉民物业有限公司,射阳德纳国际影城有限公司,射阳大润发超市有限公司,江苏启旭房地产（3203003859011） | 徐静 | 1、10kV城西西线铺设电缆，电缆搭接，新装环网柜2台； 2、10kV城西西线拆除电杆新架钢管塔1基;3、10kV兴北西线与10kV城西西线核相；4、10kV城西西线与10kV明达线核相 | 有效 | 新增 | 2022-06-28 18:31:45 | 1000013557859964 | 2022-06-28 18:26:09 |  | 2022-07-11 07:00:00 | 2022-07-11 13:00:00 |  | 未送电
射阳县供电公司 | 计划停电 | 合德变 | 10kV城西西143线 | PMS_城区庆南1#配变 | 变电站名称:合德变,变电站编码:11372,线路名称:10kV城西西143线,线路编码:10DKX-915873,台区名称:无,台区编码:无,变压器编码: 0990100024027、0990100022444、3090102346428,变压器名称:庆南1#配变 、庆南15#配变 、三庆路西配变 ,接入点编码:无,接入点名称10kV城西西线34-左1#杆兴庆路001开关、0011刀闸及以下线路, | 江苏省盐城市射阳县合德镇庆南居委会三庆路,江苏省盐城市射阳县合德镇三庆路三庆路小区, | 射阳县朝阳服饰辅料有限公司 | 徐静 | 10kV城西西线34-左3-1#杆北侧新立15米电杆1支，新增400kVA变压器1台及配套附件安装；庆南1#变411南线01#杆以下用户割接至新增配变供电。 | 有效 | 新增 | 2022-06-28 18:32:26 | 1000013557859922 | 2022-06-28 18:13:39 |  | 2022-07-11 07:00:00 | 2022-07-11 13:00:00 |  | 未送电