## Sheet1
序号 | 停电信息录入时间 | 停电开始时间 | 停电结束时间 | 现场送电时间 | 是否重复停电 | 停电信息编码 | 国网申请编号 | 国网停电信息编码 | 停电地区 | 停电类型 | 停电原因 | 线路名称 | 停电区域 | 停电范围 | 影响重要用户说明 | 城农网标志 | 信息状态 | 变更序号 | 变更类型 | 变更原因 | 收集人 | 审核人 | 审核时间 | 送电录入时间
1 | 2022-07-06 16:50 | 2022-07-06 16:40 | 2022-07-06 20:40 |  | - | 13557893656 | 2022070616508956 | 1000013557893655 | 阜宁县 | 电网故障停限电 | 高压非供电企业责任：外力破坏高压电缆被挖断 | 10kV新灶线 | 14458,交流110kV头灶变,10DKX-140881,10kV新灶线,0990100975249等,10kV沿海世贸花园23箱变10kV沿海世贸花园23箱变、10kV沿海世贸花园6箱变10kV沿海世贸花园6箱变、10kV沿海世贸花园7箱变10kV沿海世贸花园7箱变、10kV沿海世贸花园17箱变10k | 江苏省盐城市阜宁县阜城镇窑湾村委会沿海世贸广场;江苏省盐城市阜宁县阜城镇窑湾村委会沿海世贸花园 | 1江苏天域阀业制造有限公司,阜宁县实验小学,阜宁县比莫钢材物资有限公司 | 用电 | 待送电 | 0 |  |  | 郭萍萍 | 郭萍萍 | 2022-07-06 16:51
2 | 2022-07-06 16:30 | 2022-07-06 16:20 | 2022-07-06 20:20 |  | - | 13557893548 | 2022070616308950 | 1000013557893547 | 阜宁县 | 电网故障停限电 | 高压非供电企业责任：外力破坏高压电缆被挖断 | 10kV怡佳线148 | 14458,交流110kV头灶变,10DKX-140801,10kV怡佳线148,3090102263663等,阜城怡佳园1开关站阜城怡佳园1开关站2变、阜城怡佳园1开关站阜城怡佳园1开关站1变、京美新居配电室京美新居配电室2主变、聚龙湾1配电房聚龙湾1配电房4变、京美新居配电室京美新居配电室4主变、聚龙湾1配 | 江苏省盐城市阜宁县阜城镇顾庄村委会怡佳园;江苏省盐城市阜宁县阜城镇顾庄村委会顾庄小区;江苏省盐城市阜宁县阜城镇顾庄村委会新丰小区;江苏省盐城市阜宁县阜城镇顾庄村委会向阳路 | 江苏博金置业发展有限公司、聚龙湾 | 农电 | 待送电 | 0 |  |  | 郭萍萍 | 顾海凤 | 2022-07-06 16:34
3 | 2022-07-06 16:08 | 2022-07-06 16:00 | 2022-07-06 20:00 | 2022-07-06 16:23 | - | 13557893449 | 2022070616088940 | 1000013557893448 | 阜宁县 | 电网故障停限电 | 高压非供电企业责任：异物短路单相接地 | 10kV世贸线146 | 14458,交流110kV头灶变,10DKX-132913,10kV世贸线146,0990100979817等,10kV万国汽配城5箱变10kV万国汽配城5箱变、万国汽配城2期3箱变万国汽配城2期3箱变、10kV万国汽配城3箱变10kV万国汽配城3箱变、10kV万国汽配城4箱变10kV万国汽配城4箱变、万国汽配 | 江苏省盐城市阜宁县阜城镇窑桥村委会老204国道;江苏省盐城市阜宁县阜城镇窑桥村委会向阳路;江苏省盐城市阜宁县阜城镇窑桥村委会城河路;江苏省盐城市阜宁县阜城镇窑桥村委会沿海世贸广场;江苏省盐城市阜宁县阜城镇窑桥村委会沿海世贸花园;江苏省盐城市阜宁县阜城镇窑桥村委会万国汽配城 | 无重要影响用户 | 用电 | 已送电 | 0 |  |  | 陈玉吉 | 陈玉吉 | 2022-07-06 16:09 | 2022-07-06 16:23
4 | 2022-07-06 15:58 | 2022-07-06 15:40 | 2022-07-06 19:40 | 2022-07-06 16:25 | - | 13557893411 | 2022070615578935 | 1000013557893410 | 阜宁县 | 电网故障停限电 | 高压非供电企业责任：异物短路单相接地 | 10kV头灶线144 | 14458,交流110kV头灶变,10DKX-916209,10kV头灶线144,0990100897882等,阜城头灶二组公变、阜城头灶东站公变、阜城新丰小区2配电房2变阜城新丰小区2配电房2箱式公变、阜城顾庄安置小区1箱变阜城顾庄安置小区1箱式公变2、阜城顾庄安置小区5箱变阜城顾庄安置小区5箱变003等 | 江苏省盐城市阜宁县阜城镇顾庄村委会向阳路;江苏省盐城市阜宁县阜城镇顾庄村委会昆仑路;江苏省盐城市阜宁县阜城镇顾庄村委会顾庄安置小区;江苏省盐城市阜宁县阜城镇顾庄村委会新丰小区;江苏省盐城市阜宁县阜城镇顾庄村委会经济开发区中小企业园;江苏省盐城市阜宁县阜城镇顾庄村委会向阳人家 | 头灶北站,阜宁县锦财制衣有限公司,阜宁东华能源有限公司,阜宁县机动车辆检测中心有限公司,阜宁县阜东农贸市场有限公司,江苏鼎华房地产开发有限公司、阜宁经济开发区 | 农电 | 已送电 | 0 |  |  | 陈玉吉 | 陈玉吉 | 2022-07-06 16:01 | 2022-07-06 16:26
5 | 2022-07-06 15:49 | 2022-07-06 15:30 | 2022-07-06 19:30 | 2022-07-06 16:27 | - | 13557893308 | 2022070615488922 | 1000013557893307 | 阜宁县 | 电网故障停限电 | 高压非供电企业责任：异物短路单相接地 | 10kV财政线142 | 14458,交流110kV头灶变,10DKX-158689,10kV财政线142,0992000119等,东风路6单相变杆、东风路3公变、东风路3单相变杆、百盛东苑1公变百盛东苑1公变、东风路8单相变杆、东风路12单相变杆、百盛东苑箱变百盛东苑箱变、城管局1单相杆变、东风路1单相变杆、东风路9单相变杆、药 | 江苏省盐城市阜宁县阜城镇东风村委会东风路;江苏省盐城市阜宁县阜城镇东风村委会城河路;江苏省盐城市阜宁县阜城镇东风村委会阜城大街;江苏省盐城市阜宁县阜城镇东风村委会东风花园;江苏省盐城市阜宁县阜城镇东风村委会骏秀苑;江苏省盐城市阜宁县阜城镇东风村委会中医院宿舍楼;江苏省盐城市阜宁县阜城镇东风村委会百盛花苑;江苏省盐城市阜宁县阜城镇东风村委会东方华庭;江苏省盐城市阜宁县阜城镇东风村委会东方名苑 | 阜宁县华龙服装有限公司,1阜宁县建工局,阜宁县公路管理站,王乃雷-3203005981712 | 用电 | 已送电 | 0 |  |  | 陈玉吉 | 陈玉吉 | 2022-07-06 15:50 | 2022-07-06 16:28