## 停电计划发布
序号 | 停电信息录入时间 | 停电开始时间 | 停电结束时间 | 现场送电时间 | 停电信息编码 | 国网申请编号 | 国网停电信息编码 | 停电地区 | 停电类型 | 停电原因 | 线路名称 | 停电区域 | 停电范围 | 影响重要用户说明 | 城农网标志 | 信息状态 | 变更序号 | 变更类型 | 变更原因 | 收集人 | 审核人 | 审核时间 | 送电录入时间 | 登记说明
1 | 2022-07-17 06:18:00 | 2022-07-17 06:09:51 | 2022-07-17 10:09:51 |  | 288ae489-fff3-491b-9122-19bda07ff6c9 | 2022071706183821 | 1000013557941099 | 阜宁县 | 电网故障停限电 | 【高压】【非供电企业责任：异物短路】 | 10kV南四线144线路 | 11354,阜宁变,10DKX-129345,10kV南四线144线路,0990100981424,紫金明珠3#变 | 江苏省盐城市阜宁县阜城镇崔湾村委会苏州路;江苏省盐城市阜宁县阜城镇崔湾村委会哈尔滨路;江苏省盐城市阜宁县阜城镇崔湾村委会无锡路;江苏省盐城市阜宁县阜城镇崔湾村委会香港路;江苏省盐城市阜宁县阜城镇崔湾村委会澳洋欧洲花园;江苏省盐城市阜宁县阜城镇崔湾村委会紫金明珠 | (阜宁县路灯管理所) | 用电 | 待送电 | 0 |  |  |  | 顾海凤 | 2022-07-17 06:18:56 |  | 无