常州电网受限接入配电线路清单

截止2021年12月底，常州电网受限接入配电线路共36条，具体情况如下表所示。

| 序号 | 变电站 | 线路名称 | 最高负载率 （%） | 供电公司 （分部） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 戴溪变 | 宝龙五线112 | 94.79 | 常州直属 |
| 2 | 嫩江变 | 玻璃117线 | 95.53 | 常州直属 |
| 3 | 黄桥变 | 常青线111 | 92.28 | 常州直属 |
| 4 | 河口变 | 戴家线112 | 99.49 | 常州直属 |
| 5 | 竹箦变 | 戴阳线126 | 94.57 | 常州直属 |
| 6 | 薛家变 | 光伏二126线 | 95.82 | 常州直属 |
| 7 | 指前变 | 豪德线116 | 90.67 | 常州直属 |
| 8 | 昆仑变 | 河钜线114 | 100 | 常州直属 |
| 9 | 剑北变 | 虹翔线117 | 97.45 | 溧阳 |
| 10 | 剑北变 | 后肖线114 | 95.71 | 常州直属 |
| 11 | 农场变 | 华德线131 | 91.6 | 金坛 |
| 12 | 昆仑变 | 华鹏线129 | 92.47 | 溧阳 |
| 13 | 礼嘉变 | 剑辰线141 | 91.5 | 常州直属 |
| 14 | 指前变 | 剑桥131线 | 99.27 | 常州直属 |
| 15 | 临湖变 | 聚安132线 | 94.76 | 常州直属 |
| 16 | 剑北变 | 昆达线111 | 99.99 | 溧阳 |
| 17 | 东安变 | 礼塑线132 | 97.63 | 常州直属 |
| 18 | 指前变 | 联洮线124 | 91.39 | 金坛 |
| 19 | 跃进变 | 临铝144线 | 99.72 | 常州直属 |
| 20 | 黄河变 | 刘桥线114 | 90.54 | 常州直属 |
| 21 | 上兴变/3号主变 | 美邦线115 | 100 | 常州直属 |
| 22 | 雪堰变 | 群达线121 | 108.43 | 金坛 |
| 23 | 黄桥变 | 蓉胜线132 | 90.46 | 常州直属 |
| 24 | 嫩江变 | 赛蓝141线 | 91.28 | 常州直属 |
| 25 | 薛家变 | 上城线136 | 95.49 | 溧阳 |
| 26 | 太滆变 | 旺庄线113 | 90.16 | 常州直属 |
| 27 | 农场变 | 吴奇线115 | 98.28 | 常州直属 |
| 28 | 江苏.余桥变/#2主变 | 新科116线 | 90.92 | 常州直属 |
| 29 | 江苏.河头变 | 薛巢线119 | 91.73 | 常州直属 |
| 30 | 江苏.运河变/#1主变 | 雪顺线119 | 116.35 | 常州直属 |
| 31 | 社农变 | 亚飞线126 | 92.28 | 常州直属 |
| 32 | 竹箦变 | 余新线132 | 99.33 | 常州直属 |
| 33 | 戴溪变 | 裕能142线 | 99.92 | 常州直属 |
| 34 | 嫩江变 | 运桥113线 | 94.93 | 常州直属 |
| 35 | 黄桥变 | 轴承线111 | 98.53 | 溧阳 |
| 36 | 河口变 | 竹虹线128 | 99.59 | 溧阳 |

*负面清单编制原则：

10（20）千伏业扩涉及常州供电公司管辖资产的10（20）千伏在运线路。

满足下列条件，则该线路纳入负面清单：

年度最高负荷负载率达到90%。