## Sheet1
供电单位 | 停电类型 | 变电站名称 | 线路名称 | 台区名称 | 停电区域 | 停电范围 | 影响重要用户说明 | 信息收集人 | 停电原因 | 信息状态 | 变更类型 | 停电信息变更时间 | 生产停电信息编码 | 停电信息录入时间 | 停电信息发布时间 | 停电开始时间 | 停电结束时间 | 现场送电时间 | 现场送电类型 | 是否昼停夜送
射阳县供电公司 | 计划停电 | 新坍变 | 10kV开北132线 | PMS_开北14#台区新 | 变电站名称:新坍变,变电站编码:14398,线路名称:10kV开北132线,线路编码:10DKX-285697,台区名称无,台区编码无,变压器编码:无,变压器名称:开北14#台区新,接入点编码无,接入点名称无, | 江苏省盐城市射阳县新坍镇小闸口居委会,江苏省盐城市射阳县新坍镇开北村, | 无重要影响用户 | 周玲娣 | 更换接户线 | 有效 | 新增 | 2022-07-11 15:54:38 | 1000013557916579 | 2022-07-11 15:48:17 |  | 2022-07-20 14:00:00 | 2022-07-20 16:30:00 | 2022-07-20 16:08:41 | 全部 | 非昼停夜送
射阳县供电公司 | 计划停电 | 新坍变 | 10kV和气135线 | PMS_和气4#变 | 变电站名称:新坍变,变电站编码:14398,线路名称:10kV和气135线,线路编码:10DKX-285393,台区名称无,台区编码无,变压器编码:无,变压器名称:和气4#变,接入点编码无,接入点名称无, | 江苏省盐城市新坍镇和气村,江苏省盐城市新坍镇新合村, | 无重要影响用户 | 周玲娣 | 更换接户线 | 有效 | 新增 | 2022-07-11 15:53:39 | 1000013557916563 | 2022-07-11 15:46:43 |  | 2022-07-20 06:00:00 | 2022-07-20 08:30:00 | 2022-07-20 08:09:31 | 全部 | 非昼停夜送
射阳县供电公司 | 计划停电 | 合德变 | 10kV达阳142线 | PMS_幸福南园3#箱变,PMS_幸福南园4#箱变001,PMS_幸福南苑5#箱变,PMS_幸福花园1-1#变,PMS_幸福花园2#箱变 | 变电站名称:合德变,变电站编码:11372,线路名称:10kV达阳142线,线路编码:10DKX-633377,台区名称无,台区编码无,变压器编码:14000601272360,14000603452687,f93bde53-4353-43b9-89b0-27c002cb1217,4d0946ff-9caa-4ae2-b87a-81540f067b4d,14000258056775,变压器名称:幸福南园4#箱变(幸福南园4#箱变001),幸福南园5#箱变(幸福南苑5#箱变),幸福花园2#箱变(幸福花园2#箱变),幸福花园1号箱变(幸福花园1-1#变),幸福南园3#箱变(幸福南园3#箱变),接入点编码:无,接入点名称:无, | 江苏省盐城市射阳县合德镇幸福大道幸福南苑,江苏省盐城市射阳县合德镇幸福大道幸福南园, | 无重要影响用户 | 徐静 | 1、更换10kV达阳线幸福南园高压分支箱电缆终端制作、封堵、试验；2、拆除10kV达阳线幸福南园开关站临时环网柜，出线电缆该接至新增高压柜、电缆终端制作、封堵、试验。 | 无效 | 撤消 | 2022-07-18 11:13:39 | 1000013557898986 | 2022-07-08 09:15:06 |  | 2022-07-20 05:30:00 | 2022-07-20 10:30:00 |  | 未送电 | 非昼停夜送