## 线路信息
线路名称 | 电压等级(kV) | 负载率（%） | 线路性质 | 可开放容量(kVA) | 所属主变 | 所属主变 | 所属母线 | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量(kVA) | 核算可开放容量(kVA)
线路名称 | 电压等级(kV) | 负载率（%） | 线路性质 | 可开放容量(kVA) | 变电站名称/主变名称 | 可开放容量(MVA) | 所属母线 | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量(kVA) | 核算可开放容量(kVA)
营区131线 | 10 | 11.78 | 轻载 | 1512.56 | 盐城.靶场变/1号主变 | 3.15 | 10千伏母线 | 0 | 0 | 1512.56
阵地132线 | 10 | 13.96 | 轻载 | 3396.97 | 盐城.靶场变/1号主变 | 3.15 | 10千伏母线 | 0 | 0 | 3150
爱民161线 | 10 | 4.12 | 轻载 | 5534.09 | 盐城.射北变/2号主变 | 33.47 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 12 | 8010 | 5534.09
安东135线 | 10 | 29.33 | 轻载 | 3416.54 | 盐城.兴桥变/1号主变 | 8.46 | 10千伏Ⅰ段母线 | 119 | 28345 | 3416.54
安南145线 | 10 | 11.9 | 轻载 | 6038.27 | 盐城.凤鸣变/1号主变 | 57.17 | 10千伏Ⅰ段母线 | 50 | 11735 | 6038.27
八大134线 | 10 | 37.03 | 轻载 | 2786.44 | 盐城.临海变/1号主变 | 13.54 | 10千伏Ⅰ段母线 | 78 | 27075 | 2786.44
八合138线 | 10 | 60.99 | 中载 | 761.56 | 盐城.临海变/2号主变 | 16.12 | 10千伏Ⅱ段母线 | 59 | 23080 | 761.56
八六133线 | 10 | 14.36 | 轻载 | 4626 | 盐城.临海变/1号主变 | 13.54 | 10千伏Ⅰ段母线 | 36 | 7300 | 4626
八双132线 | 10 | 22.74 | 轻载 | 3928.7 | 盐城.临海变/1号主变 | 13.54 | 10千伏Ⅰ段母线 | 59 | 14245 | 3928.7
八圩136线 | 10 | 24.32 | 轻载 | 2848.27 | 盐城.临海变/1号主变 | 13.54 | 10千伏Ⅰ段母线 | 58 | 10420 | 2848.27
保健156线 | 10 | 42.78 | 轻载 | 2286.59 | 盐城.明湖变/2号主变 | 32.14 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 2286.59
鲍工135线 | 10 | 41.91 | 轻载 | 2360.02 | 盐城.千秋变/1号主变 | 10.31 | 10千伏母线 | 153 | 27250 | 2360.02
鲍农137线 | 10 | 23.49 | 轻载 | 2900.06 | 盐城.临海变/2号主变 | 16.12 | 10千伏Ⅱ段母线 | 222 | 38290 | 2900.06
北集131线 | 10 | 27.84 | 轻载 | 3541.59 | 盐城.新坍变/1号主变 | 7.09 | 10千伏Ⅰ段母线 | 56 | 11395 | 3541.59
北郊163线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.射北变/2号主变 | 33.47 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 5880.14
北洋131线 | 10 | 41.7 | 轻载 | 2940.94 | 盐城.特庸变/1号主变 | 14.53 | 10千伏Ⅰ段母线 | 144 | 43535 | 2940.94
北中141线 | 10 | 9.35 | 轻载 | 5808.95 | 盐城.新农变/2号主变 | 13.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 50 | 13705 | 5808.95
北庄146线 | 10 | 13.78 | 轻载 | 5842.73 | 盐城.凤鸣变/2号主变 | 26.75 | 10千伏Ⅱ段母线 | 52 | 12175 | 5842.73
滨湖132线 | 10 | 28.91 | 轻载 | 3451.53 | 盐城.射北变/1号主变 | 20.21 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 37 | 10245 | 3451.53
补水137线 | 10 | 0 | 轻载 | 5092.08 | 盐城.东风桥变/2号主变 | 8.44 | 10千伏II段母线 | 0 | 0 | 5092.08
长风166线 | 10 | 44.14 | 轻载 | 2172.62 | 盐城.建新变/2号主变 | 34.84 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 23 | 9495 | 2172.62
长港139线 | 10 | 3.46 | 轻载 | 6915.01 | 盐城.阜余变/2号主变 | 21.65 | 10千伏II段母线 | 45 | 8915 | 6915.01
长工131线 | 10 | 46.46 | 轻载 | 2255.06 | 盐城.胜利桥变/1号主变 | 17.54 | 10千伏Ⅰ段母线 | 128 | 34675 | 2255.06
长农138线 | 10 | 26.62 | 轻载 | 4155.07 | 盐城.胜利桥变/2号主变 | 23.85 | 10千伏Ⅱ段母线 | 67 | 17475 | 4155.07
长洋165线 | 10 | 2.08 | 轻载 | 5705.55 | 盐城.明湖变/2号主变 | 32.14 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 13 | 9600 | 5705.55
长源136线 | 10 | 49.94 | 轻载 | 2085.15 | 盐城.特庸变/2号主变 | 25.14 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 2085.15
长增Ⅰ134线 | 10 | 2.64 | 轻载 | 7000.4 | 盐城.胜利桥变/1号主变 | 17.54 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 7000.4
长增Ⅱ140线 | 10 | 2.86 | 轻载 | 6430.57 | 盐城.胜利桥变/2号主变 | 23.85 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 6430.57
场东131线 | 10 | 7.05 | 轻载 | 6028.92 | 盐城.新农变/1号主变 | 14.6 | 10千伏Ⅰ段母线 | 20 | 7270 | 6028.92
场西132线 | 10 | 12.35 | 轻载 | 5522.14 | 盐城.新农变/1号主变 | 14.6 | 10千伏Ⅰ段母线 | 37 | 15365 | 5522.14
场医143线 | 10 | 15.61 | 轻载 | 3956.41 | 盐城.临农变/2号主变 | 5.04 | 10千伏Ⅱ段母线 | 11 | 6700 | 3956.41
场直142线 | 10 | 22.11 | 轻载 | 4586.51 | 盐城.新农变/2号主变 | 13.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 40 | 17050 | 4586.51
场中135线 | 10 | 20.21 | 轻载 | 3621.96 | 盐城.临农变/1号主变 | 5.04 | 10千伏Ⅰ段母线 | 21 | 8570 | 3621.96
陈墩131线 | 10 | 15.12 | 轻载 | 4610.06 | 盐城.海河变/1号主变 | 30.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 68 | 16060 | 4610.06
陈墩136线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.海河变/2号主变 | 16 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 5880.14
陈林139线 | 10 | 18.37 | 轻载 | 4944.69 | 盐城.胜利桥变/2号主变 | 23.85 | 10千伏Ⅱ段母线 | 95 | 21030 | 4944.69
陈圩134线 | 10 | 4.93 | 轻载 | 6232.78 | 江苏.通明变/2号主变 | 52.18 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 36 | 8300 | 6232.78
晨光138线 | 10 | 49.6 | 轻载 | 2120.31 | 盐城.合南变/1号主变 | 33.13 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 2120.31
城东142线 | 10 | 81.06 | 重载 | 0 | 盐城.合南变/1号主变 | 33.13 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 49 | 28010 | 0
城南153线 | 10 | 3.66 | 轻载 | 5572.54 | 盐城.明湖变/2号主变 | 32.14 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 7 | 4960 | 5572.54
城西西143线 | 10 | 61.65 | 中载 | 868.08 | 盐城.合德变/2号主变 | 12.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 68 | 21550 | 868.08
城中140线 | 10 | 32.04 | 轻载 | 3208.18 | 盐城.射阳变/2号主变 | 15.04 | 10千伏Ⅱ段母线 | 41 | 25405 | 3208.18
川彭121线 | 10 | 9.56 | 轻载 | 5076.84 | 盐城.海河变/1号主变 | 30.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5076.84
川彭131线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.海河变/1号主变 | 6.4 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5880.14
达阳142线 | 10 | 21.03 | 轻载 | 5088.62 | 盐城.合德变/2号主变 | 12.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 38 | 23020 | 5088.62
大兴131线 | 10 | 25.6 | 轻载 | 3729.34 | 盐城.射阳开发区变/1号主变 | 9.32 | 10千伏Ⅰ段母线 | 84 | 46205 | 3729.34
丹鹤153线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.凤鸣变/2号主变 | 26.75 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 7274.4
德才165线 | 10 | 1.32 | 轻载 | 5768.95 | 盐城.射北变/2号主变 | 33.47 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 5768.95
东都135线 | 10 | 10.59 | 轻载 | 4990.58 | 盐城.明湖变/1号主变 | 29.17 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 4990.58
东方134线 | 10 | 17.16 | 轻载 | 5491.48 | 盐城.金海变/1号主变 | 14.14 | 10千伏Ⅰ段母线 | 68 | 20100 | 5491.48
东海132线 | 10 | 21.35 | 轻载 | 4087 | 盐城.建新变/1号主变 | 35.71 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 165 | 47025 | 4087
东湖145线 | 10 | 3.11 | 轻载 | 6951.38 | 盐城.合南变/2号主变 | 37.05 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 142 | 47065 | 6951.38
东辉135线 | 10 | 22.62 | 轻载 | 3980.14 | 盐城.洋马变/1号主变 | 10.69 | 10千伏Ⅱ段母线 | 120 | 25210 | 3980.14
东郊132线 | 10 | 52.52 | 中载 | 1674.5 | 盐城.射阳变/1号主变 | 22.36 | 10千伏Ⅰ段母线 | 35 | 14015 | 1674.5
东联142线 | 10 | 12.99 | 轻载 | 4788.98 | 盐城.射北变/1号主变 | 20.21 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 70 | 15690 | 4788.98
东南152线 | 10 | 8.76 | 轻载 | 5144.39 | 盐城.射北变/2号主变 | 33.47 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 15 | 11600 | 5144.39
东区134线 | 10 | 51.95 | 中载 | 1525.89 | 盐城.射阳变/1号主变 | 22.36 | 10千伏Ⅰ段母线 | 53 | 17175 | 1525.89
东阳161线 | 10 | 3.34 | 轻载 | 5599.56 | 盐城.建新变/2号主变 | 34.84 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 5599.56
陡港122线 | 10 | 36.28 | 轻载 | 2832.86 | 盐城.海河变/1号主变 | 30.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 79 | 25095 | 2832.86
陡港132线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.海河变/1号主变 | 6.4 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5880.14
垛西136线 | 10 | 0.22 | 轻载 | 5861.78 | 盐城.六垛变/2号主变 | 6.16 | 10千伏母线 | 0 | 0 | 5861.78
垛直132线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.六垛变/1号主变 | 3.04 | 10千伏母线 | 38 | 7540 | 3040
二垛151线 | 10 | 12.3 | 轻载 | 4847.18 | 盐城.南星变/2号主变 | 32.82 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 68 | 12725 | 4847.18
二塔138线 | 10 | 5.83 | 轻载 | 6668.37 | 盐城.阜余变/2号主变 | 21.65 | 10千伏II段母线 | 81 | 13710 | 6668.37
发特122线 | 10 | 0.06 | 轻载 | 6698.51 | 盐城.临港变/1号主变 | 40 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 6698.51
翡翠145线 | 10 | 0.59 | 轻载 | 5830.26 | 盐城.射北变/1号主变 | 20.21 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 5830.26
丰登144线 | 10 | 0 | 轻载 | 6704.57 | 盐城.新农变/2号主变 | 13.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 6704.57
凤北141线 | 10 | 13.97 | 轻载 | 5822.98 | 盐城.凤鸣变/1号主变 | 57.17 | 10千伏Ⅰ段母线 | 16 | 17590 | 5822.98
凤凰135线 | 10 | 40.8 | 轻载 | 3034.81 | 盐城.合南变/1号主变 | 33.13 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 34 | 24030 | 3034.81
凤开II142线 | 10 | 24.42 | 轻载 | 4736.85 | 盐城.凤鸣变/1号主变 | 57.17 | 10千伏Ⅰ段母线 | 8 | 19350 | 4736.85
阜工134线 | 10 | 24.03 | 轻载 | 4777.55 | 盐城.阜余变/1号主变 | 27.24 | 10千伏母线 | 74 | 16180 | 4777.55
阜康131线 | 10 | 15.15 | 轻载 | 5700.19 | 盐城.阜余变/1号主变 | 27.24 | 10千伏母线 | 75 | 10580 | 5700.19
阜南132线 | 10 | 69.97 | 中载 | 3.29 | 盐城.阜余变/1号主变 | 27.24 | 10千伏母线 | 63 | 14855 | 3.29
阜西133线 | 10 | 6.56 | 轻载 | 6592.34 | 盐城.阜余变/1号主变 | 27.24 | 10千伏母线 | 41 | 7125 | 6592.34
复塘142线 | 10 | 12.42 | 轻载 | 4837.13 | 盐城.海河变/2号主变 | 33.03 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 55 | 10955 | 4837.13
富建134线 | 10 | 8.05 | 轻载 | 6437.84 | 盐城.合南变/1号主变 | 33.13 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 0 | 0 | 6437.84
港城140线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.金海变/2号主变 | 39.02 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 7274.4
港区142线 | 10 | 16.72 | 轻载 | 4475.66 | 盐城.建新变/1号主变 | 35.71 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 53 | 38570 | 4475.66
港直134线 | 10 | 19.54 | 轻载 | 3522.02 | 盐城.新洋港变/1号主变 | 7.82 | 10千伏Ⅱ段母线 | 52 | 10170 | 3522.02
革新123线 | 10 | 6.11 | 轻载 | 5366.78 | 盐城.海河变/1号主变 | 30.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 35 | 7080 | 5366.78
革新133线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.海河变/1号主变 | 6.4 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5880.14
工农133线 | 10 | 8.2 | 轻载 | 4495.93 | 盐城.临农变/1号主变 | 5.04 | 10千伏Ⅰ段母线 | 38 | 10960 | 4495.93
工业137线 | 10 | 37.96 | 轻载 | 2691.7 | 盐城.兴桥变/2号主变 | 9 | 10千伏Ⅱ段母线 | 97 | 36190 | 2691.7
公园154线 | 10 | 13.8 | 轻载 | 5840.48 | 盐城.凤鸣变/2号主变 | 26.75 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 5840.48
古长131线 | 10 | 22.35 | 轻载 | 4563.99 | 盐城.射阳变/1号主变 | 22.36 | 10千伏Ⅰ段母线 | 8 | 6850 | 4563.99
广阳137线 | 10 | 53.17 | 中载 | 1611.63 | 盐城.海通变/1号主变 | 18.46 | 10千伏Ⅰ段母线 | 96 | 33400 | 1611.63
国盛134线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.新农变/1号主变 | 14.6 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 7274.4
海城137线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.海河变/2号主变 | 16 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 5880.14
海城152线 | 10 | 8.5 | 轻载 | 5166.21 | 盐城.海河变/2号主变 | 33.03 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 43 | 8565 | 5166.21
海都134线 | 10 | 32.39 | 轻载 | 3159.34 | 盐城.射阳开发区变/1号主变 | 9.32 | 10千伏Ⅰ段母线 | 41 | 13220 | 3159.34
海港134线 | 10 | 17.1 | 轻载 | 4471.33 | 盐城.靶场变/1号主变 | 3.15 | 10千伏母线 | 56 | 24415 | 3150
海工133线 | 10 | 53.81 | 中载 | 1360.31 | 盐城.海河变/1号主变 | 30.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 45 | 14730 | 1360.31
海工135线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.海河变/2号主变 | 16 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 5880.14
海汇146线 | 10 | 68.94 | 重载 | 0 | 盐城.南星变/2号主变 | 32.82 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 0
海口132线 | 10 | 29.9 | 轻载 | 4166.85 | 盐城.金海变/1号主变 | 14.14 | 10千伏Ⅰ段母线 | 52 | 16613 | 4166.85
海兰140线 | 10 | 44.92 | 轻载 | 2402.11 | 盐城.临海变/2号主变 | 16.12 | 10千伏Ⅱ段母线 | 8 | 18430 | 2402.11
海润131线 | 10 | 69.96 | 中载 | 3.46 | 盐城.射北变/1号主变 | 20.21 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 132 | 36580 | 3.46
海通132线 | 10 | 62.99 | 中载 | 510.25 | 盐城.东风桥变/1号主变 | 9.55 | 10千伏I段母线 | 72 | 19620 | 510.25
海维136线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.建新变/1号主变 | 35.71 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 0 | 0 | 5880.14
海星141线 | 10 | 12.1 | 轻载 | 6017.31 | 盐城.金海变/2号主变 | 39.02 | 10千伏Ⅱ段母线 | 47 | 15350 | 6017.31
海悦134线 | 10 | 23.47 | 轻载 | 3908.78 | 盐城.射北变/1号主变 | 20.21 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 26 | 16605 | 3908.78
海运143线 | 10 | 11.17 | 轻载 | 4941.57 | 盐城.海河变/2号主变 | 33.03 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 50 | 11111 | 4941.57
海韵136线 | 10 | 45.55 | 轻载 | 2540.5 | 盐城.合南变/1号主变 | 33.13 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 46 | 30155 | 2540.5
海政133线 | 10 | 0.75 | 轻载 | 6633.21 | 盐城.海通变/1号主变 | 18.46 | 10千伏Ⅰ段母线 | 75 | 17150 | 6633.21
韩资145线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.盘湾变/2号主变 | 39.52 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 7274.4
合东135线 | 10 | 53.12 | 中载 | 1418.16 | 盐城.射阳开发区变/2号主变 | 4.67 | 10千伏Ⅱ段母线 | 49 | 34655 | 1418.16
合兴138线 | 10 | 39.3 | 轻载 | 3190 | 盐城.合德变/1号主变 | 8.5 | 10千伏Ⅰ段母线 | 121 | 36095 | 3190
合闸136线 | 10 | 75.13 | 重载 | 0 | 盐城.射阳开发区变/2号主变 | 4.67 | 10千伏Ⅱ段母线 | 64 | 36305 | 0
和气135线 | 10 | 13.66 | 轻载 | 4733.04 | 盐城.新坍变/1号主变 | 7.09 | 10千伏Ⅰ段母线 | 35 | 7865 | 4733.04
河西133线 | 10 | 17.25 | 轻载 | 4430.98 | 盐城.陈洋变/1号主变 | 5.83 | 10千伏I段母线 | 81 | 16045 | 4430.98
贺丰132线 | 10 | 35.6 | 轻载 | 2890.02 | 盐城.洋马变/1号主变 | 10.69 | 10千伏Ⅰ段母线 | 149 | 37650 | 2890.02
鹤碧151线 | 10 | 3.86 | 轻载 | 6873.1 | 盐城.合南变/2号主变 | 37.05 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 14 | 10350 | 6873.1
鹤湖161线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.明湖变/2号主变 | 32.14 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5880.14
恒隆148线 | 10 | 9.03 | 轻载 | 6336.35 | 盐城.合德变/2号主变 | 12.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 11 | 8170 | 6336.35
红旗135线 | 10 | 22.56 | 轻载 | 4930.14 | 盐城.特庸变/1号主变 | 14.53 | 10千伏Ⅰ段母线 | 91 | 23100 | 4930.14
红星133线 | 10 | 30.2 | 轻载 | 3343.45 | 盐城.兴桥变/1号主变 | 8.46 | 10千伏Ⅰ段母线 | 43 | 13785 | 3343.45
宏大144线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.盘湾变/2号主变 | 39.52 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 7274.4
宏基152线 | 10 | 26.28 | 轻载 | 4543.9 | 盐城.凤鸣变/2号主变 | 26.75 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 4543.9
宏业140线 | 10 | 44.96 | 轻载 | 2602.16 | 盐城.合德变/1号主变 | 8.5 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 2602.16
虹悦121线 | 10 | 66.88 | 中载 | 262.22 | 盐城.南星变/1号主变 | 26.97 | 10千伏Ⅰ段母线 | 17 | 14575 | 262.22
后湾148线 | 10 | 50 | 中载 | 2078.92 | 盐城.凤鸣变/2号主变 | 26.75 | 10千伏Ⅱ段母线 | 39 | 28215 | 2078.92
后羿146线 | 10 | 18.7 | 轻载 | 5331.44 | 盐城.合德变/2号主变 | 12.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 22 | 12150 | 5331.44
花园135线 | 10 | 8.09 | 轻载 | 6434.03 | 盐城.阜余变/1号主变 | 27.24 | 10千伏母线 | 48 | 7665 | 6434.03
华港141线 | 10 | 14.11 | 轻载 | 4694.76 | 盐城.海河变/2号主变 | 33.03 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 48 | 10395 | 4694.76
化纤134线 | 10 | 28.86 | 轻载 | 4275.62 | 盐城.特庸变/1号主变 | 14.53 | 10千伏Ⅰ段母线 | 55 | 15290 | 4275.62
淮农134线 | 10 | 26.47 | 轻载 | 3656.43 | 盐城.六垛变/1号主变 | 3.04 | 10千伏母线 | 127 | 26305 | 3040
黄工143线 | 10 | 3.42 | 轻载 | 6919.34 | 盐城.金海变/2号主变 | 39.02 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5 | 4780 | 6919.34
黄盐142线 | 10 | 0.52 | 轻载 | 7220.19 | 盐城.金海变/2号主变 | 39.02 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3 | 10300 | 7220.19
汇丰155线 | 10 | 6.04 | 轻载 | 6646.9 | 盐城.凤鸣变/2号主变 | 26.75 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 6646.9
惠民166线 | 10 | 5.17 | 轻载 | 5445.75 | 盐城.明湖变/2号主变 | 32.14 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 14 | 10290 | 5445.75
机场144线 | 10 | 2.62 | 轻载 | 7002.3 | 盐城.凤鸣变/1号主变 | 57.17 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 7002.3
集美154线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.合南变/2号主变 | 37.05 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 11 | 8330 | 7274.4
纪元142线 | 10 | 2.05 | 轻载 | 5707.63 | 盐城.明湖变/1号主变 | 29.17 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5707.63
建北163线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.建新变/2号主变 | 34.84 | 10千伏II段乙母线 | 0 | 0 | 5880.14
建东133线 | 10 | 17.83 | 轻载 | 4996.82 | 江苏.通明变/2号主变 | 52.18 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 73 | 16135 | 4996.82
建港135线 | 10 | 26.18 | 轻载 | 2277.06 | 盐城.四明变/2号主变 | 14.47 | 10千伏Ⅱ段母线 | 91 | 18540 | 2277.06
建工141线 | 10 | 11.15 | 轻载 | 4943.47 | 盐城.建新变/1号主变 | 35.71 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 25 | 10840 | 4943.47
建南131线 | 10 | 18.51 | 轻载 | 4324.98 | 盐城.建新变/1号主变 | 35.71 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 40 | 22235 | 4324.98
建设I144线 | 10 | 4.86 | 轻载 | 6769.18 | 盐城.合南变/2号主变 | 37.05 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 8 | 15550 | 6769.18
建设II153线 | 10 | 0.24 | 轻载 | 7249.46 | 盐城.合南变/2号主变 | 37.05 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 7249.46
建阳165线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.建新变/2号主变 | 34.84 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 5880.14
建益133线 | 10 | 13.41 | 轻载 | 4753.3 | 盐城.建新变/1号主变 | 35.71 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 120 | 49950 | 4753.3
建益134线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.建新变/1号主变 | 35.71 | 10千伏I段甲母线 | 0 | 0 | 5880.14
健康146线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.合南变/2号主变 | 37.05 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 7274.4
街道134线 | 10 | 25.12 | 轻载 | 3770.22 | 盐城.新坍变/1号主变 | 7.09 | 10千伏Ⅰ段母线 | 34 | 8660 | 3770.22
金碧162线 | 10 | 8.51 | 轻载 | 5165.17 | 盐城.明湖变/2号主变 | 32.14 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 14 | 10290 | 5165.17
金刚星134线 | 10 | 69.91 | 中载 | 7.79 | 盐城.兴桥变/1号主变 | 8.46 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 7.79
金港135线 | 10 | 33.44 | 轻载 | 3799.49 | 盐城.金海变/1号主变 | 14.14 | 10千伏Ⅰ段母线 | 74 | 26270 | 3799.49
金海133线 | 10 | 31.41 | 轻载 | 3696.61 | 盐城.东风桥变/1号主变 | 9.55 | 10千伏I段母线 | 51 | 18040 | 3696.61
金科143线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.明湖变/1号主变 | 29.17 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5880.14
金区151线 | 10 | 8.22 | 轻载 | 6420.35 | 盐城.凤鸣变/2号主变 | 26.75 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 6420.35
津南131线 | 10 | 29.84 | 轻载 | 3373.94 | 盐城.兴桥变/1号主变 | 8.46 | 10千伏Ⅰ段母线 | 115 | 33385 | 3373.94
津西137线 | 10 | 19.92 | 轻载 | 4796.43 | 盐城.胜利桥变/2号主变 | 23.85 | 10千伏Ⅱ段母线 | 84 | 22630 | 4796.43
九口134线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.明湖变/1号主变 | 29.17 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3 | 6360 | 5880.14
开北132线 | 10 | 15.12 | 轻载 | 4609.72 | 盐城.新坍变/1号主变 | 7.09 | 10千伏Ⅰ段母线 | 125 | 20590 | 4609.72
开发133线 | 10 | 83.47 | 重载 | 0 | 盐城.射北变/1号主变 | 20.21 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 53 | 20000 | 0
开放151线 | 10 | 68.71 | 中载 | 108.42 | 盐城.明湖变/2号主变 | 32.14 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 58 | 43795 | 108.42
开明133线 | 10 | 16.12 | 轻载 | 3732.81 | 盐城.四明变/1号主变 | 3.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 76 | 16610 | 3270
凯利特137线 | 10 | 6.02 | 轻载 | 6648.63 | 盐城.特庸变/2号主变 | 25.14 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 6648.63
康复156线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.射北变/2号主变 | 33.47 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5880.14
夸套133线 | 10 | 9.32 | 轻载 | 5128.97 | 盐城.靶场变/1号主变 | 3.15 | 10千伏母线 | 66 | 14155 | 3150
朗能143线 | 10 | 36.09 | 轻载 | 3523.75 | 盐城.凤鸣变/1号主变 | 57.17 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 3523.75
理想132线 | 10 | 79.03 | 重载 | 0 | 盐城.明湖变/1号主变 | 29.17 | 10千伏Ⅰ段母线 | 89 | 65885 | 0
联东136线 | 10 | 39.93 | 轻载 | 2526.12 | 盐城.千秋变/2号主变 | 4.98 | 10千伏II段母线 | 216 | 36980 | 2526.12
联合131线 | 10 | 1.48 | 轻载 | 5755.44 | 盐城.明湖变/1号主变 | 29.17 | 10千伏Ⅰ段母线 | 7 | 3775 | 5755.44
联盟151线 | 10 | 6.52 | 轻载 | 6080.36 | 盐城.盘湾变/2号主变 | 39.52 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 29 | 6875 | 6080.36
林峰145线 | 10 | 10.29 | 轻载 | 5015.53 | 盐城.明湖变/1号主变 | 29.17 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5015.53
林南135线 | 10 | 28.43 | 轻载 | 1439.98 | 盐城.海通变/1号主变 | 18.46 | 10千伏Ⅰ段母线 | 44 | 7910 | 1439.98
临岸133线 | 10 | 0.06 | 轻载 | 7268.34 | 盐城.临港变/1号主变 | 40 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 7268.34
临港132线 | 10 | 0.06 | 轻载 | 7268.34 | 盐城.临港变/1号主变 | 40 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 7268.34
临工131线 | 10 | 0.25 | 轻载 | 5895.21 | 盐城.临海变/1号主变 | 13.54 | 10千伏Ⅰ段母线 | 18 | 228260 | 5895.21
临通143线 | 10 | 0.06 | 轻载 | 7268.34 | 盐城.临港变/2号主变 | 40 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 7268.34
临直151线 | 10 | 0.06 | 轻载 | 7268.34 | 盐城.临港变/2号主变 | 40 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 7268.34
磷农133线 | 10 | 25.46 | 轻载 | 4265.57 | 盐城.射阳变/1号主变 | 22.36 | 10千伏Ⅰ段母线 | 32 | 21790 | 4265.57
六场156线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.南星变/2号主变 | 32.82 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 84 | 388965 | 5880.14
六二133线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.六垛变/1号主变 | 3.04 | 10千伏母线 | 48 | 9815 | 3040
六泽135线 | 10 | 0.14 | 轻载 | 5868.02 | 盐城.六垛变/2号主变 | 6.16 | 10千伏母线 | 1 | 630 | 5868.02
芦湾134线 | 10 | 33.18 | 轻载 | 1913.17 | 盐城.海通变/1号主变 | 18.46 | 10千伏Ⅰ段母线 | 75 | 17150 | 1913.17
码头139线 | 10 | 17.76 | 轻载 | 5428.61 | 盐城.金海变/2号主变 | 39.02 | 10千伏Ⅱ段母线 | 20 | 6590 | 5428.61
米南123线 | 10 | 76.07 | 重载 | 0 | 盐城.南星变/1号主变 | 26.97 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 0
闽东140线 | 10 | 48.64 | 轻载 | 2219.9 | 盐城.凤鸣变/1号主变 | 57.17 | 10千伏Ⅰ段母线 | 33 | 16435 | 2219.9
名都136线 | 10 | 32.68 | 轻载 | 3134.57 | 盐城.明湖变/1号主变 | 29.17 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 3134.57
明达146线 | 10 | 54.17 | 中载 | 1329.48 | 盐城.射北变/1号主变 | 20.21 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 67 | 23260 | 1329.48
模范131线 | 10 | 48.75 | 轻载 | 2208.3 | 盐城.合南变/1号主变 | 33.13 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 49 | 28975 | 2208.3
南都143线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.合南变/2号主变 | 37.05 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 4 | 2900 | 7274.4
南工142线 | 10 | 30.9 | 轻载 | 3284.22 | 盐城.南星变/2号主变 | 32.82 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 9 | 43390 | 3284.22
南湖144线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.射北变/1号主变 | 20.21 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 5880.14
南淮155线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.南星变/2号主变 | 32.82 | 10千伏II段乙母线 | 0 | 0 | 5880.14
南郊137线 | 10 | 67.05 | 中载 | 283.01 | 盐城.射阳变/2号主变 | 15.04 | 10千伏Ⅱ段母线 | 41 | 14835 | 283.01
南郊西132线 | 10 | 40.56 | 轻载 | 3059.06 | 盐城.合德变/1号主变 | 8.5 | 10千伏Ⅰ段母线 | 90 | 29360 | 3059.06
南渠131线 | 10 | 7 | 轻载 | 5291.95 | 盐城.南星变/1号主变 | 26.97 | 10千伏Ⅰ段母线 | 10 | 3900 | 5291.95
南盛122线 | 10 | 33.15 | 轻载 | 3095.08 | 盐城.南星变/1号主变 | 26.97 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2 | 2795 | 3095.08
南双132线 | 10 | 5.86 | 轻载 | 5387.56 | 盐城.南星变/1号主变 | 26.97 | 10千伏Ⅰ段母线 | 22 | 4845 | 5387.56
南圩153线 | 10 | 44.46 | 轻载 | 2145.26 | 盐城.南星变/2号主变 | 32.82 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 7 | 17300 | 2145.26
南沃138线 | 10 | 25.1 | 轻载 | 4300.56 | 盐城.盘湾变/1号主变 | 13.95 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 58 | 13975 | 4300.56
南灶131线 | 10 | 20.92 | 轻载 | 4123.2 | 盐城.洋马变/1号主变 | 10.69 | 10千伏Ⅰ段母线 | 165 | 39740 | 4123.2
南庄136线 | 10 | 21.64 | 轻载 | 4062.06 | 盐城.兴桥变/2号主变 | 9 | 10千伏Ⅱ段母线 | 97 | 19145 | 4062.06
农开138线 | 10 | 54.7 | 中载 | 1465.1 | 盐城.东风桥变/2号主变 | 8.44 | 10千伏Ⅱ段母线 | 35 | 19050 | 1465.1
农垦151线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.射北变/2号主变 | 33.47 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 1 | 100 | 5880.14
盘陈148线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.盘湾变/2号主变 | 39.52 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 7274.4
盘东146线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.盘湾变/2号主变 | 39.52 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 7274.4
盘工136线 | 10 | 15.82 | 轻载 | 5189.25 | 盐城.盘湾变/1号主变 | 13.95 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 31 | 7470 | 5189.25
盘林153线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.盘湾变/2号主变 | 39.52 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 7274.4
盘胜154线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.盘湾变/2号主变 | 39.52 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 7274.4
盘直132线 | 10 | 16.08 | 轻载 | 5164.82 | 盐城.盘湾变/1号主变 | 13.95 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 58 | 15300 | 5164.82
七场143线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.南星变/2号主变 | 32.82 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 42 | 8260 | 5880.14
其林137线 | 10 | 10.33 | 轻载 | 5715.25 | 江苏.通明变/2号主变 | 52.18 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 62 | 11995 | 5715.25
麒麟163线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.明湖变/2号主变 | 32.14 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 11 | 8800 | 5880.14
麒鑫147线 | 10 | 21.22 | 轻载 | 5069.56 | 盐城.合南变/2号主变 | 37.05 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 18 | 19420 | 5069.56
千工133线 | 10 | 36.28 | 轻载 | 2832.69 | 盐城.千秋变/1号主变 | 10.31 | 10千伏母线 | 60 | 15675 | 2832.69
千惠166线 | 10 | 17.86 | 轻载 | 4379.54 | 盐城.射北变/2号主变 | 33.47 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 27 | 18910 | 4379.54
桥南138线 | 10 | 27.8 | 轻载 | 3544.88 | 盐城.千秋变/2号主变 | 4.98 | 10千伏II段母线 | 67 | 16350 | 3544.88
琴海141线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.明湖变/1号主变 | 29.17 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5880.14
区直135线 | 10 | 31.68 | 轻载 | 2787.48 | 盐城.东风桥变/2号主变 | 8.44 | 10千伏Ⅱ段母线 | 80 | 24315 | 2787.48
渠西131线 | 10 | 12.96 | 轻载 | 4791.75 | 盐城.六垛变/1号主变 | 3.04 | 10千伏母线 | 61 | 12175 | 3040
渠星134线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.南星变/1号主变 | 26.97 | 10千伏Ⅰ段母线 | 28 | 11355 | 5880.14
日新135线 | 10 | 0 | 轻载 | 6704.57 | 盐城.新农变/1号主变 | 14.6 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 6704.57
荣华141线 | 10 | 62.04 | 中载 | 668.55 | 盐城.射北变/1号主变 | 20.21 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 82 | 40010 | 668.55
荣新146线 | 10 | 19.4 | 轻载 | 4250.67 | 盐城.明湖变/1号主变 | 29.17 | 10千伏Ⅰ段母线 | 89 | 65885 | 4250.67
容川164线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.建新变/2号主变 | 34.84 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 5880.14
纱II141线 | 10 | 49.24 | 轻载 | 1988.16 | 盐城.射阳变/2号主变 | 15.04 | 10千伏Ⅱ段母线 | 37 | 17605 | 1988.16
邵尖138线 | 10 | 7.79 | 轻载 | 5958.77 | 江苏.通明变/2号主变 | 52.18 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 47 | 9700 | 5958.77
射滨135线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.南星变/1号主变 | 26.97 | 10千伏Ⅰ段母线 | 31 | 11810 | 5880.14
射岛135线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.建新变/1号主变 | 35.71 | 10千伏I段甲母线 | 0 | 0 | 5880.14
射东137线 | 10 | 40.17 | 轻载 | 2505.86 | 盐城.射阳开发区变/2号主变 | 4.67 | 10千伏Ⅱ段母线 | 52 | 30725 | 2505.86
射港156线 | 10 | 45.51 | 轻载 | 2057.62 | 盐城.建新变/2号主变 | 34.84 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 3 | 10210 | 2057.62
射海131线 | 10 | 27.23 | 轻载 | 4444.31 | 盐城.金海变/1号主变 | 14.14 | 10千伏Ⅰ段母线 | 31 | 15370 | 4444.31
盛泽152线 | 10 | 43.52 | 轻载 | 2224.23 | 盐城.南星变/2号主变 | 32.82 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 34 | 15080 | 2224.23
市北142线 | 10 | 64.47 | 中载 | 529.65 | 盐城.射阳变/2号主变 | 15.04 | 10千伏Ⅱ段母线 | 52 | 25295 | 529.65
市北西137线 | 10 | 48.51 | 轻载 | 2233.59 | 盐城.合德变/1号主变 | 8.5 | 10千伏Ⅰ段母线 | 46 | 20585 | 2233.59
市南138线 | 10 | 75.92 | 重载 | 0 | 盐城.射阳变/2号主变 | 15.04 | 10千伏Ⅱ段母线 | 49 | 22235 | 0
市南西147线 | 10 | 74.77 | 重载 | 0 | 盐城.合德变/2号主变 | 12.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 51 | 24110 | 0
书香148线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.合南变/2号主变 | 37.05 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 7274.4
双慧150线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.合南变/2号主变 | 37.05 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 7274.4
双龙135线 | 10 | 40.48 | 轻载 | 3068.24 | 盐城.合德变/1号主变 | 8.5 | 10千伏Ⅰ段母线 | 30 | 10715 | 3068.24
双塘142线 | 10 | 11.35 | 轻载 | 5617.74 | 江苏.通明变/2号主变 | 52.18 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 68 | 12985 | 5617.74
双拥132线 | 10 | 29.81 | 轻载 | 4176.54 | 盐城.合南变/1号主变 | 33.13 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 25 | 13615 | 4176.54
水泥135线 | 10 | 38.57 | 轻载 | 3010.39 | 盐城.盘湾变/1号主变 | 13.95 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 58 | 20675 | 3010.39
四渔141线 | 10 | 7.76 | 轻载 | 4527.62 | 盐城.临农变/2号主变 | 5.04 | 10千伏Ⅱ段母线 | 30 | 8630 | 4527.62
特工133线 | 10 | 60.3 | 中载 | 929.04 | 盐城.盘湾变/1号主变 | 13.95 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 84 | 27850 | 929.04
提水138线 | 10 | 0 | 轻载 | 1212.4 | 盐城.海通变/2号主变 | 25.9 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 1212.4
题东124线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.南星变/1号主变 | 26.97 | 10千伏I段母线 | 0 | 0 | 5880.14
天润155线 | 10 | 4.4 | 轻载 | 5510.18 | 盐城.明湖变/2号主变 | 32.14 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 58 | 43795 | 5510.18
条北143线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.射北变/1号主变 | 20.21 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 5880.14
条滩152线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.明湖变/2号主变 | 32.14 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5880.14
通飞147线 | 10 | 0.25 | 轻载 | 6680.15 | 江苏.通明变/2号主变 | 52.18 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 1 | 100 | 6680.15
通港141线 | 10 | 27.05 | 轻载 | 4114.02 | 江苏.通明变/2号主变 | 52.18 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 93 | 23280 | 4114.02
通工134线 | 10 | 39.76 | 轻载 | 2094.85 | 盐城.四明变/2号主变 | 14.47 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 2094.85
通湖139线 | 10 | 19.34 | 轻载 | 4852.37 | 盐城.海通变/2号主变 | 25.9 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 4852.37
通心136线 | 10 | 27.76 | 轻载 | 4390.1 | 盐城.合德变/1号主变 | 8.5 | 10千伏Ⅰ段母线 | 48 | 19065 | 4390.1
通兴131线 | 10 | 27.11 | 轻载 | 4107.61 | 盐城.东风桥变/1号主变 | 9.55 | 10千伏I段母线 | 68 | 21850 | 4107.61
湾区137线 | 10 | 37.36 | 轻载 | 3126.09 | 盐城.盘湾变/1号主变 | 13.95 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 93 | 34110 | 3126.09
万隆132线 | 10 | 39.62 | 轻载 | 2551.58 | 盐城.兴桥变/1号主变 | 8.46 | 10千伏Ⅰ段母线 | 119 | 31865 | 2551.58
万胜133线 | 10 | 84.48 | 重载 | 0 | 盐城.射阳开发区变/1号主变 | 9.32 | 10千伏Ⅰ段母线 | 62 | 34340 | 0
望海136线 | 10 | 62.85 | 中载 | 601 | 盐城.射北变/1号主变 | 20.21 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 57 | 32820 | 601
望湖138线 | 10 | 0.01 | 轻载 | 5879.62 | 盐城.射阳开发区变/2号主变 | 4.67 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 4670
维新136线 | 10 | 22.71 | 轻载 | 1965.82 | 盐城.四明变/2号主变 | 14.47 | 10千伏Ⅱ段母线 | 117 | 26905 | 1965.82
卫国136线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.新农变/1号主变 | 14.6 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 7274.4
文明132线 | 10 | 9.66 | 轻载 | 5779.16 | 江苏.通明变/2号主变 | 52.18 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 62 | 12050 | 5779.16
五道164线 | 10 | 1.45 | 轻载 | 5758.55 | 盐城.射北变/2号主变 | 33.47 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 5758.55
西北131线 | 10 | 28.47 | 轻载 | 3978.06 | 盐城.盘湾变/1号主变 | 13.95 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 71 | 16450 | 3978.06
西湖140线 | 10 | 23.4 | 轻载 | 4843.19 | 盐城.合南变/1号主变 | 33.13 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 52 | 13765 | 4843.19
西南133线 | 10 | 3.95 | 轻载 | 6326.3 | 盐城.新农变/1号主变 | 14.6 | 10千伏Ⅰ段母线 | 23 | 6250 | 6326.3
西区145线 | 10 | 45.49 | 轻载 | 2546.73 | 盐城.合德变/2号主变 | 12.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 86 | 37100 | 2546.73
虾场134线 | 10 | 33.76 | 轻载 | 3471.45 | 盐城.东风桥变/1号主变 | 9.55 | 10千伏I段母线 | 195 | 48555 | 3471.45
乡直141线 | 10 | 19.82 | 轻载 | 4215.34 | 盐城.南星变/2号主变 | 32.82 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 32 | 7970 | 4215.34
新潮136线 | 10 | 33.14 | 轻载 | 3096.47 | 盐城.新坍变/2号主变 | 10.45 | 10千伏Ⅱ段母线 | 79 | 15990 | 3096.47
新城133线 | 10 | 25.39 | 轻载 | 4635.52 | 盐城.合南变/1号主变 | 33.13 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 19 | 14460 | 4635.52
新墩138线 | 10 | 19.5 | 轻载 | 5247.61 | 盐城.凤鸣变/1号主变 | 57.17 | 10千伏Ⅰ段母线 | 25 | 7750 | 5247.61
新港131线 | 10 | 7.88 | 轻载 | 5950.11 | 盐城.四明变/1号主变 | 3.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 52 | 10345 | 3270
新农133线 | 10 | 24.58 | 轻载 | 4349.92 | 盐城.胜利桥变/1号主变 | 17.54 | 10千伏Ⅰ段母线 | 95 | 19875 | 4349.92
新区139线 | 10 | 19.59 | 轻载 | 5238.26 | 盐城.合南变/1号主变 | 33.13 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 31 | 25665 | 5238.26
新坍132线 | 10 | 0 | 轻载 | 6704.57 | 盐城.胜利桥变/1号主变 | 17.54 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6 | 400 | 6704.57
新塘133线 | 10 | 13.1 | 轻载 | 4779.63 | 盐城.新坍变/1号主变 | 7.09 | 10千伏Ⅰ段母线 | 84 | 15210 | 4779.63
新条136线 | 10 | 16.43 | 轻载 | 5567.34 | 盐城.凤鸣变/1号主变 | 57.17 | 10千伏Ⅰ段母线 | 78 | 20575 | 5567.34
新中146线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.新农变/2号主变 | 13.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 7274.4
鑫源154线 | 10 | 56.68 | 中载 | 1118.53 | 盐城.明湖变/2号主变 | 32.14 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 38 | 36215 | 1118.53
兴北西133线 | 10 | 55.57 | 中载 | 1499.57 | 盐城.合德变/1号主变 | 8.5 | 10千伏Ⅰ段母线 | 82 | 26535 | 1499.57
兴创147线 | 10 | 12.74 | 轻载 | 5950.81 | 盐城.凤鸣变/2号主变 | 26.75 | 10千伏Ⅱ段母线 | 17 | 15020 | 5950.81
兴东133线 | 10 | 33.27 | 轻载 | 3816.98 | 盐城.金海变/1号主变 | 14.14 | 10千伏Ⅰ段母线 | 116 | 39560 | 3816.98
兴海135线 | 10 | 16.82 | 轻载 | 4466.83 | 盐城.射北变/1号主变 | 20.21 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 77 | 19380 | 4466.83
兴垦136线 | 10 | 16.24 | 轻载 | 4516.02 | 盐城.洋马变/1号主变 | 10.69 | 10千伏Ⅱ段母线 | 109 | 22560 | 4516.02
兴南141线 | 10 | 39.47 | 轻载 | 3172.68 | 盐城.合南变/1号主变 | 33.13 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 41 | 17860 | 3172.68
兴耦131线 | 10 | 26.85 | 轻载 | 3624.38 | 江苏.通明变/2号主变 | 52.18 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 89 | 18005 | 3624.38
兴纱139线 | 10 | 20.64 | 轻载 | 4727.49 | 盐城.射阳变/2号主变 | 15.04 | 10千伏Ⅱ段母线 | 35 | 16970 | 4727.49
兴纱西139线 | 10 | 42.76 | 轻载 | 2830.61 | 盐城.合德变/1号主变 | 8.5 | 10千伏Ⅰ段母线 | 54 | 33155 | 2830.61
兴阳144线 | 10 | 21.52 | 轻载 | 5037.7 | 盐城.合德变/2号主变 | 12.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 12 | 15040 | 5037.7
星辰125线 | 10 | 14.03 | 轻载 | 4701.69 | 盐城.南星变/1号主变 | 26.97 | 10千伏Ⅰ段母线 | 17 | 15275 | 4701.69
星六154线 | 10 | 6.98 | 轻载 | 5294.03 | 盐城.南星变/2号主变 | 32.82 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 29 | 5650 | 5294.03
幸福137线 | 10 | 32.58 | 轻载 | 3888.34 | 盐城.合南变/1号主变 | 33.13 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 38 | 24850 | 3888.34
丫农142线 | 10 | 6.82 | 轻载 | 4595.69 | 盐城.临农变/2号主变 | 5.04 | 10千伏Ⅱ段母线 | 55 | 16560 | 4595.69
沿河136线 | 10 | 26.9 | 轻载 | 4128.57 | 盐城.射阳变/1号主变 | 22.36 | 10千伏Ⅰ段母线 | 35 | 12871 | 4128.57
沿河西131线 | 10 | 37.75 | 轻载 | 3351.42 | 盐城.合德变/1号主变 | 8.5 | 10千伏Ⅰ段母线 | 51 | 15215 | 3351.42
盐工133线 | 10 | 43.83 | 轻载 | 1744.99 | 盐城.特庸变/1号主变 | 14.53 | 10千伏Ⅰ段母线 | 45 | 13540 | 1744.99
洋北132线 | 10 | 13.63 | 轻载 | 4735.46 | 盐城.陈洋变/1号主变 | 5.83 | 10千伏I段母线 | 99 | 19505 | 4735.46
洋港134线 | 10 | 17.11 | 轻载 | 4442.93 | 盐城.洋马变/1号主变 | 10.69 | 10千伏Ⅱ段母线 | 86 | 28160 | 4442.93
洋工133线 | 10 | 39.73 | 轻载 | 2542.92 | 盐城.洋马变/1号主变 | 10.69 | 10千伏Ⅰ段母线 | 89 | 23545 | 2542.92
洋河136线 | 10 | 22.66 | 轻载 | 4533.86 | 盐城.新洋港变/1号主变 | 7.82 | 10千伏Ⅱ段母线 | 75 | 15425 | 4533.86
洋西138线 | 10 | 18.99 | 轻载 | 5300.61 | 盐城.特庸变/2号主变 | 25.14 | 10千伏Ⅱ段母线 | 109 | 22550 | 5300.61
养老152线 | 10 | 4.53 | 轻载 | 6803.82 | 盐城.合南变/2号主变 | 37.05 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 6803.82
养殖136线 | 10 | 18.09 | 轻载 | 4972.23 | 盐城.东风桥变/2号主变 | 8.44 | 10千伏Ⅱ段母线 | 58 | 45235 | 4972.23
一场131线 | 10 | 5.59 | 轻载 | 4685.41 | 盐城.临农变/1号主变 | 5.04 | 10千伏Ⅰ段母线 | 25 | 7795 | 4685.41
亿阳137线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.新坍变/2号主变 | 10.45 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2 | 1130 | 5880.14
映亭155线 | 10 | 25.46 | 轻载 | 3741.47 | 盐城.射北变/2号主变 | 33.47 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 3741.47
永安131线 | 10 | 0.06 | 轻载 | 7268.34 | 盐城.临港变/1号主变 | 40 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 7268.34
永丰139线 | 10 | 25.29 | 轻载 | 4645.92 | 盐城.特庸变/2号主变 | 25.14 | 10千伏Ⅱ段母线 | 87 | 25245 | 4645.92
永泰141线 | 10 | 0.06 | 轻载 | 7268.34 | 盐城.临港变/2号主变 | 40 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 7268.34
永坛136线 | 10 | 15.32 | 轻载 | 5682 | 盐城.阜余变/1号主变 | 27.24 | 10千伏母线 | 83 | 13465 | 5682
油化135线 | 10 | 38.76 | 轻载 | 2640.26 | 盐城.临海变/1号主变 | 13.54 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 2640.26
渔场132线 | 10 | 7.24 | 轻载 | 4565.55 | 盐城.临农变/1号主变 | 5.04 | 10千伏Ⅰ段母线 | 25 | 6505 | 4565.55
玉丰143线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.盘湾变/2号主变 | 39.52 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 7274.4
育才135线 | 10 | 45.08 | 轻载 | 2387.04 | 盐城.射阳变/1号主变 | 22.36 | 10千伏Ⅰ段母线 | 35 | 17105 | 2387.04
育苗146线 | 10 | 34.3 | 轻载 | 2998.78 | 盐城.建新变/1号主变 | 35.71 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 126 | 21325 | 2998.78
园农143线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.新农变/2号主变 | 13.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 7274.4
园区136线 | 10 | 53.85 | 中载 | 1546.68 | 盐城.海通变/1号主变 | 18.46 | 10千伏Ⅰ段母线 | 68 | 24795 | 1546.68
园西133线 | 10 | 70.02 | 重载 | 0 | 盐城.南星变/1号主变 | 26.97 | 10千伏Ⅰ段母线 | 10 | 13175 | 0
悦府164线 | 10 | 3.32 | 轻载 | 5601.63 | 盐城.明湖变/2号主变 | 32.14 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 11 | 8800 | 5601.63
跃中145线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.新农变/2号主变 | 13.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 7274.4
运良121线 | 10 | 0.06 | 轻载 | 6698.51 | 盐城.临港变/1号主变 | 40 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 6698.51
轧钢135线 | 10 | 54.08 | 中载 | 1524.33 | 盐城.胜利桥变/2号主变 | 23.85 | 10千伏Ⅱ段母线 | 59 | 19120 | 1524.33
轧花132线 | 10 | 33.29 | 轻载 | 3083.48 | 盐城.海河变/1号主变 | 30.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 65 | 15405 | 3083.48
轧花134线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.海河变/2号主变 | 16 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 5880.14
闸北135线 | 10 | 5.24 | 轻载 | 6202.29 | 盐城.新洋港变/1号主变 | 7.82 | 10千伏Ⅱ段母线 | 29 | 8185 | 6202.29
战斗137线 | 10 | 57.12 | 中载 | 1081.63 | 盐城.千秋变/2号主变 | 4.98 | 10千伏II段母线 | 222 | 55080 | 1081.63
张林133线 | 10 | 35.9 | 轻载 | 2864.38 | 盐城.明湖变/1号主变 | 29.17 | 10千伏Ⅰ段母线 | 23 | 18130 | 2864.38
张网132线 | 10 | 1.85 | 轻载 | 5724.43 | 盐城.射阳开发区变/1号主变 | 9.32 | 10千伏Ⅰ段母线 | 31 | 24935 | 5724.43
镇直132线 | 10 | 32.46 | 轻载 | 2601.12 | 盐城.四明变/1号主变 | 3.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 57 | 18210 | 2601.12
正塘134线 | 10 | 19.99 | 轻载 | 5197.21 | 盐城.合德变/1号主变 | 8.5 | 10千伏Ⅰ段母线 | 11 | 10200 | 5197.21
政区151线 | 10 | 69.98 | 中载 | 1.39 | 盐城.海河变/2号主变 | 33.03 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 46 | 15505 | 1.39
中北139线 | 10 | 9.73 | 轻载 | 6263.26 | 盐城.凤鸣变/1号主变 | 57.17 | 10千伏Ⅰ段母线 | 39 | 22970 | 6263.26
中联162线 | 10 | 44.26 | 轻载 | 2161.88 | 盐城.射北变/2号主变 | 33.47 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 61 | 20010 | 2161.88
中南134线 | 10 | 31.52 | 轻载 | 3232.09 | 盐城.千秋变/1号主变 | 10.31 | 10千伏母线 | 116 | 22940 | 3232.09
中心137线 | 10 | 15.61 | 轻载 | 5652.56 | 盐城.凤鸣变/1号主变 | 57.17 | 10千伏Ⅰ段母线 | 12 | 13195 | 5652.56
众鑫149线 | 10 | 4.68 | 轻载 | 6787.88 | 盐城.合南变/2号主变 | 37.05 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 10 | 7720 | 6787.88
祝伟141线 | 10 | 41.58 | 轻载 | 2953.23 | 盐城.合德变/2号主变 | 12.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 93 | 42230 | 2953.23
港岛238线 | 20 | 0 | 轻载 | 13409.14 | 江苏.兴阳变/#1主变 | 85.37 | 20千伏Ⅱ段母线 | 1 | 16030 | 13409.14
港东233线 | 20 | 10.04 | 轻载 | 11486.28 | 江苏.兴阳变/#1主变 | 85.37 | 20千伏Ⅰ段母线 | 13 | 24410 | 11486.28
港口240线 | 20 | 7.91 | 轻载 | 7743.43 | 江苏.兴阳变/#1主变 | 85.37 | 20千伏Ⅱ段母线 | 4 | 9530 | 7743.43
光伏232线 | 20 | 0 | 轻载 | 13409.14 | 江苏.兴阳变/#1主变 | 85.37 | 20千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 13409.14
华锐237线 | 20 | 28.43 | 轻载 | 7962.7 | 江苏.兴阳变/#1主变 | 85.37 | 20千伏Ⅱ段母线 | 4 | 3420 | 7962.7
辉山Ⅰ236线 | 20 | 9.44 | 轻载 | 11601.63 | 江苏.兴阳变/#1主变 | 85.37 | 20千伏Ⅰ段母线 | 2 | 8050 | 11601.63
辉山Ⅱ261线 | 20 | 6.58 | 轻载 | 12149.29 | 江苏.兴阳变/#2主变 | 104.79 | 20千伏Ⅲ段母线 | 5 | 12380 | 12149.29
秾晨239线 | 20 | 31.13 | 轻载 | 7445.52 | 江苏.兴阳变/#1主变 | 85.37 | 20千伏Ⅱ段母线 | 1 | 6000 | 7445.52
益南231线 | 20 | 2.76 | 轻载 | 12879.84 | 江苏.兴阳变/#1主变 | 85.37 | 20千伏Ⅰ段母线 | 4 | 18490 | 12879.84