## 线路信息
线路名称 | 电压等级(kV) | 负载率（%） | 线路性质 | 可开放容量(kVA) | 所属主变 | 所属主变 | 所属母线 | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量(kVA) | 核算可开放容量(kVA)
线路名称 | 电压等级(kV) | 负载率（%） | 线路性质 | 可开放容量(kVA) | 变电站名称/主变名称 | 可开放容量(MVA) | 所属母线 | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量(kVA) | 核算可开放容量(kVA)
艾森127线 | 10 | 0 | 轻载 | 5637.66 | 盐城.西康变/2号主变 | 29.52 | 10千伏II段甲母线 | 0 | 0 | 5637.66
奥通174线 | 10 | 90.51 | 重载 | 0 | 盐城.通商变/1号主变 | 18.8 | 10千伏I段乙母线 | 0 | 0 | 0
澳滨175线 | 10 | 69.96 | 中载 | 3.46 | 盐城.草庙变/2号主变 | 9.95 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2 | 50 | 3.46
八灶165线 | 10 | 43.31 | 轻载 | 1733.39 | 盐城.龙堤变/1号主变 | 6.14 | 10千伏母线 | 74 | 14440 | 1733.39
白龙115线 | 10 | 54.65 | 中载 | 1281.33 | 盐城.白驹变/1号主变 | 5.96 | 10千伏I母线 | 59 | 16415 | 1281.33
白南112线 | 10 | 29.48 | 轻载 | 3193.29 | 盐城.白驹变/1号主变 | 5.96 | 10千伏I母线 | 51 | 14905 | 3193.29
白狮125线 | 10 | 57.99 | 中载 | 946.36 | 盐城.白驹变/2号主变 | 7.22 | 10千伏II母线 | 44 | 21170 | 946.36
白团114线 | 10 | 57.99 | 中载 | 946.36 | 盐城.白驹变/1号主变 | 5.96 | 10千伏I母线 | 48 | 17305 | 946.36
宝龙165线 | 10 | 0 | 轻载 | 3697.82 | 盐城.渔业变/1号主变 | 13.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1 | 500 | 3697.82
北港251线 | 20 | 7.1 | 轻载 | 11439.17 | 江苏.围海变/#3主变 | 170.09 | 20千伏III段甲母线 | 11 | 19240 | 11439.17
北工269线 | 20 | 49.98 | 轻载 | 3988.1 | 盐城.长安变/1号主变 | 33.5 | 20千伏Ⅰ段母线 | 6 | 27650 | 3988.1
北虹124线 | 10 | 10.34 | 轻载 | 4391.49 | 盐城.鹏程变/1号主变 | 45.35 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 54 | 9800 | 4391.49
北郊177线 | 10 | 12.93 | 轻载 | 4764.21 | 盐城.大丰变/2号主变 | 13.04 | 10千伏Ⅱ段母线 | 40 | 20350 | 4764.21
北团123线 | 10 | 47.72 | 轻载 | 1859.65 | 盐城.泰新变/1号主变 | 22.28 | 10千伏I段乙母线 | 84 | 18560 | 1859.65
碧桂141线 | 10 | 5.4 | 轻载 | 5393.1 | 盐城.隆盛变/2号主变 | 25.83 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 24 | 18180 | 5393.1
博大266线（旧） | 20 | 61.42 | 中载 | 1709.83 | 盐城.长安变/1号主变 | 33.5 | 20千伏Ⅰ段母线（旧） | 4 | 12500 | 1709.83
彩虹111线 | 10 | 27.35 | 轻载 | 3560.3 | 盐城.鹏程变/1号主变 | 45.35 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 76 | 16625 | 3560.3
草港116线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.草庙变/2号主变 | 9.95 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 7274.4
草庙121线 | 10 | 15.68 | 轻载 | 4534.72 | 盐城.大桥变/1号主变 | -3.81 | 10千伏Ⅱ段母线 | 31 | 6760 | 0
草堰116线 | 10 | 24.54 | 轻载 | 3794.99 | 盐城.竹溪变/1号主变 | 33.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 34 | 6445 | 3794.99
草园125线 | 10 | 31.18 | 轻载 | 3240.92 | 盐城.竹溪变/2号主变 | 27.72 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 42 | 15460 | 3240.92
昌平117线 | 10 | 44.85 | 轻载 | 2099.53 | 盐城.西康变/1号主变 | 31.67 | 10千伏Ⅰ段母线 | 50 | 17105 | 2099.53
常北161线 | 10 | 52.76 | 中载 | 1439.29 | 盐城.长安变/2号主变 | 11.1 | 10千伏Ⅰ段母线 | 38 | 11600 | 1439.29
常工271线（旧） | 20 | 0 | 轻载 | 13384.9 | 盐城.长安变/1号主变 | 33.5 | 20千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 13384.9
常鹏163线 | 10 | 42.03 | 轻载 | 2334.74 | 盐城.长安变/2号主变 | 11.1 | 10千伏Ⅰ段母线 | 40 | 19310 | 2334.74
常新128线 | 10 | 19.57 | 轻载 | 4210.32 | 盐城.西康变/2号主变 | 29.52 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 29 | 13605 | 4210.32
场东115线 | 10 | 0.28 | 轻载 | 2596.27 | 盐城.大农变/1号主变 | 37.16 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 0 | 0 | 2596.27
场西123线 | 10 | 16.47 | 轻载 | 1993.53 | 盐城.大农变/1号主变 | 37.16 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 26 | 8800 | 1993.53
超产117线 | 10 | 1.63 | 轻载 | 5707.81 | 盐城.恒泰变/1号主变 | 39.73 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5707.81
超达136线 | 10 | 48.45 | 轻载 | 1798.68 | 盐城.泰新变/2号主变 | 9.61 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 20 | 4370 | 1798.68
朝荣127线 | 10 | 0.01 | 轻载 | 5842.9 | 盐城.扬帆变/2号主变 | 34.42 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 5842.9
朝阳164线 | 10 | 19.37 | 轻载 | 4227.12 | 盐城.通商变/2号主变 | 22.76 | 10千伏II段甲母线 | 20 | 12190 | 4227.12
车滩162线 | 10 | 47.34 | 轻载 | 1471.51 | 盐城.龙堤变/1号主变 | 6.14 | 10千伏母线 | 54 | 13795 | 1471.51
车站113线 | 10 | 22.11 | 轻载 | 3998.15 | 盐城.南郊变/1号主变 | 29.11 | 10千伏Ⅰ段母线 | 42 | 17390 | 3998.15
晨悦121线 | 10 | 5.41 | 轻载 | 5391.89 | 江苏.永泰变/1号主变 | 51.71 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5391.89
诚通132线 | 10 | 38.84 | 轻载 | 2601.46 | 盐城.锦城变/2号主变 | 39.04 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 64 | 46025 | 2601.46
城西162线 | 10 | 40.08 | 轻载 | 2497.89 | 盐城.大丰城东变/2号主变 | 7.53 | 10千伏Ⅱ段母线 | 30 | 11835 | 2497.89
持久142线 | 10 | 19.02 | 轻载 | 4255.52 | 盐城.丰富变/1号主变 | 16.71 | 10千伏Ⅱ段母线 | 51 | 10515 | 4255.52
川北165线 | 10 | 21.97 | 轻载 | 2495.47 | 盐城.竹川变/2号主变 | 6.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 20 | 6050 | 2495.47
川东114线 | 10 | 30.47 | 轻载 | 3299.81 | 盐城.草庙变/2号主变 | 9.95 | 10千伏Ⅰ段母线 | 78 | 22595 | 3299.81
川南112线 | 10 | 57.01 | 中载 | 1084.58 | 盐城.川南变/1号主变 | 26.67 | 10千伏I段甲母线 | 33 | 57620 | 1084.58
川闸123线 | 10 | 24.12 | 轻载 | 3615.72 | 盐城.大桥变/1号主变 | -3.81 | 10千伏Ⅱ段母线 | 47 | 19750 | 0
川竹123线 | 10 | 13.39 | 轻载 | 4725.76 | 盐城.川南变/1号主变 | 26.67 | 10千伏I段乙母线 | 11 | 1720 | 4725.76
创业125线 | 10 | 53.1 | 中载 | 1410.71 | 盐城.恒泰变/2号主变 | 30.02 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 1410.71
大龙132线 | 10 | 67 | 中载 | 250.62 | 盐城.泰新变/2号主变 | 9.61 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 33 | 12785 | 250.62
大桥113线 | 10 | 60.76 | 中载 | 677.21 | 盐城.大桥变/1号主变 | -3.81 | 10千伏Ⅰ段母线 | 107 | 32140 | 0
大唐222线 | 20 | 54.17 | 中载 | 1343.69 | 江苏.围海变/1号主变 | 170.09 | 20千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 1343.69
大团163线 | 10 | 37.25 | 轻载 | 2127.07 | 盐城.龙堤变/1号主变 | 6.14 | 10千伏母线 | 65 | 13050 | 2127.07
大新124线 | 10 | 11.35 | 轻载 | 4896.02 | 盐城.祥云变/1号主变 | 8.67 | 10千伏I段乙母线 | 15 | 10470 | 4896.02
大洋Ⅰ132线 | 10 | 69.99 | 中载 | 1.04 | 盐城.祥云变/2号主变 | 28.28 | 10千伏II段甲母线 | 0 | 0 | 1.04
大洋Ⅱ143线 | 10 | 7.49 | 轻载 | 5218.69 | 盐城.祥云变/2号主变 | 28.28 | 10千伏II段乙母线 | 0 | 0 | 5218.69
大中119线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.恒泰变/1号主变 | 39.73 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5843.77
丹围231线 | 20 | 27.26 | 轻载 | 7135.84 | 江苏.丹桂变/1号主变 | 168.18 | 20千伏II段甲母线 | 0 | 0 | 7135.84
道远136线 | 10 | 0 | 轻载 | 3091.62 | 盐城.川南变/2号主变 | 40 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 3091.62
德丰116线 | 10 | 32.5 | 轻载 | 3130.59 | 江苏.永泰变/1号主变 | 51.71 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 116 | 48630 | 3130.59
迪赛164线 | 10 | 38.42 | 轻载 | 2061.77 | 盐城.王港变/1号主变 | 33.27 | 10千伏I段母线 | 0 | 0 | 2061.77
电镀113线 | 10 | 4.93 | 轻载 | 3211.82 | 盐城.刘庄变/1号主变 | 14.03 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 0 | 0 | 3211.82
电子118线 | 10 | 69.18 | 中载 | 68.24 | 江苏.永泰变/1号主变 | 51.71 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 33 | 28740 | 68.24
丁溪114线 | 10 | 60.89 | 中载 | 760.69 | 盐城.竹溪变/1号主变 | 33.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 34 | 11080 | 760.69
鼎丰141线 | 10 | 11.1 | 轻载 | 4916.8 | 盐城.祥云变/2号主变 | 28.28 | 10千伏II段乙母线 | 39 | 12095 | 4916.8
鼎信163线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.隆盛变/1号主变 | 50.06 | 10千伏III段母线 | 0 | 0 | 5843.77
鼎中123线 | 10 | 5.3 | 轻载 | 5401.07 | 盐城.祥云变/1号主变 | 8.67 | 10千伏I段乙母线 | 28 | 6115 | 5401.07
东坝Ⅰ172线 | 10 | 12.7 | 轻载 | 4783.26 | 盐城.王港变/2号主变 | 39.39 | 10千伏Ⅱ段母线 | 18 | 5685 | 4783.26
东坝Ⅱ176线 | 10 | 12.34 | 轻载 | 4813.75 | 盐城.王港变/2号主变 | 39.39 | 10千伏Ⅱ段母线 | 8 | 1500 | 4813.75
东方164线 | 10 | 24.02 | 轻载 | 2389.29 | 盐城.竹川变/2号主变 | 6.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 2389.29
东港222线 | 20 | 6.63 | 轻载 | 11524.73 | 江苏.丹桂变/1号主变 | 168.18 | 20千伏Ⅰ段乙母线 | 3 | 22300 | 11524.73
东海171线 | 10 | 6.57 | 轻载 | 4998.73 | 盐城.渔业变/2号主变 | 14.91 | 10千伏Ⅱ段母线 | 15 | 2190 | 4998.73
东华126线 | 10 | 15.56 | 轻载 | 4544.77 | 盐城.方农变/1号主变 | 37.16 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 69 | 14990 | 4544.77
东郊164线 | 10 | 28.48 | 轻载 | 3466.08 | 盐城.大丰城东变/2号主变 | 7.53 | 10千伏Ⅱ段母线 | 110 | 62470 | 3466.08
东立171线（旧） | 10 | 14.05 | 轻载 | 4671.03 | 盐城.长安变/2号主变 | 11.1 | 10千伏II段母线（旧） | 17 | 10375 | 4671.03
东宁122线 | 10 | 12.16 | 轻载 | 4828.64 | 盐城.隆盛变/1号主变 | 50.06 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 33 | 18015 | 4828.64
东水172线 | 10 | 19.11 | 轻载 | 3349.34 | 盐城.渔业变/2号主变 | 14.91 | 10千伏Ⅱ段母线 | 16 | 5715 | 3349.34
东窑122线 | 10 | 54.48 | 中载 | 1296.06 | 盐城.洋心洼变/1号主变 | 23.38 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 1296.06
东苑113线 | 10 | 21.92 | 轻载 | 4013.56 | 盐城.隆盛变/1号主变 | 50.06 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 49 | 24700 | 4013.56
东灶121线 | 10 | 13.53 | 轻载 | 4713.98 | 盐城.川南变/1号主变 | 26.67 | 10千伏I段乙母线 | 24 | 12100 | 4713.98
斗龙136线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.西康变/2号主变 | 29.52 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5843.77
二水172线 | 10 | 32.23 | 轻载 | 3153.28 | 盐城.大丰变/1号主变 | 26.87 | 10千伏Ⅰ段母线 | 32 | 24915 | 3153.28
方北171线 | 10 | 16.45 | 轻载 | 4470.64 | 盐城.方强变/2号主变 | 13.71 | 10千伏Ⅱ段母线 | 77 | 16385 | 4470.64
方东113线 | 10 | 14.69 | 轻载 | 4617.51 | 盐城.方农变/1号主变 | 37.16 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 41 | 8050 | 4617.51
方丰123线 | 10 | 8.96 | 轻载 | 5095.54 | 盐城.方农变/1号主变 | 37.16 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 24 | 4770 | 5095.54
方南175线 | 10 | 29.15 | 轻载 | 3410.48 | 盐城.方强变/2号主变 | 13.71 | 10千伏Ⅱ段母线 | 61 | 14495 | 3410.48
方强112线 | 10 | 12.34 | 轻载 | 4813.75 | 盐城.金墩变/1号主变 | 10.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 59 | 9330 | 4813.75
方西163线 | 10 | 8.49 | 轻载 | 5135.03 | 盐城.方强变/1号主变 | 5.62 | 10千伏Ⅰ段母线 | 30 | 6875 | 5135.03
飞达166线 | 10 | 23.27 | 轻载 | 3901.33 | 盐城.隆盛变/2号主变 | 25.83 | 10千伏III段母线 | 46 | 17445 | 3901.33
丰产131线 | 10 | 66.52 | 中载 | 290.8 | 盐城.竹溪变/2号主变 | 27.72 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 32 | 11400 | 290.8
丰海176线（旧） | 10 | 34.17 | 轻载 | 2990.82 | 盐城.长安变/2号主变 | 11.1 | 10千伏II段母线（旧） | 6 | 16060 | 2990.82
丰和116线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.恒泰变/1号主变 | 39.73 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5843.77
丰华132线 | 10 | 20.61 | 轻载 | 4123.55 | 盐城.隆盛变/2号主变 | 25.83 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 2 | 4550 | 4123.55
丰惠Ⅰ126线 | 10 | 7.52 | 轻载 | 5216.09 | 盐城.南郊变/1号主变 | 29.11 | 10千伏Ⅱ段母线 | 34 | 16695 | 5216.09
丰惠Ⅱ127线 | 10 | 69.93 | 中载 | 5.54 | 盐城.南郊变/1号主变 | 29.11 | 10千伏Ⅱ段母线 | 28 | 19030 | 5.54
丰南131线 | 10 | 14.99 | 轻载 | 3811.09 | 盐城.丰富变/1号主变 | 16.71 | 10千伏Ⅰ段母线 | 59 | 17815 | 3811.09
丰农116线 | 10 | 0.12 | 轻载 | 7262.28 | 盐城.隆盛变/1号主变 | 50.06 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 0 | 0 | 7262.28
丰山273线 | 20 | 45.39 | 轻载 | 4407.25 | 盐城.王港变/1号主变 | 33.27 | 20千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 4407.25
丰尚113线 | 10 | 35.01 | 轻载 | 2921.36 | 盐城.祥云变/1号主变 | 8.67 | 10千伏I段甲母线 | 50 | 23650 | 2921.36
丰盛126线 | 10 | 70 | 中载 | 0.17 | 盐城.竹溪变/2号主变 | 27.72 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 0.17
丰收145线 | 10 | 69.98 | 中载 | 1.39 | 盐城.隆盛变/2号主变 | 25.83 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 18 | 10670 | 1.39
丰西141线 | 10 | 23.46 | 轻载 | 3885.05 | 盐城.丰富变/1号主变 | 16.71 | 10千伏Ⅱ段母线 | 65 | 11200 | 3885.05
丰医134线 | 10 | 24.94 | 轻载 | 3761.38 | 盐城.隆盛变/2号主变 | 25.83 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 1 | 8830 | 3761.38
丰营213线 | 20 | 27.06 | 轻载 | 7689.39 | 江苏.围海变/1号主变 | 170.09 | 20千伏Ⅰ段甲母线 | 11 | 9935 | 7689.39
丰余145线 | 10 | 19.57 | 轻载 | 4209.8 | 盐城.丰富变/1号主变 | 16.71 | 10千伏Ⅱ段母线 | 58 | 11650 | 4209.8
风情136线 | 10 | 6.9 | 轻载 | 5267.53 | 盐城.祥云变/2号主变 | 28.28 | 10千伏II段甲母线 | 1 | 2500 | 5267.53
福成142线 | 10 | 19.69 | 轻载 | 4199.75 | 盐城.隆盛变/2号主变 | 25.83 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 1 | 8830 | 4199.75
福田114线 | 10 | 28.61 | 轻载 | 3455.51 | 盐城.川南变/1号主变 | 26.67 | 10千伏I段甲母线 | 11 | 3280 | 3455.51
阜北125线 | 10 | 35.54 | 轻载 | 2876.85 | 盐城.祥云变/1号主变 | 8.67 | 10千伏I段乙母线 | 44 | 24445 | 2876.85
阜丰112线 | 10 | 20.87 | 轻载 | 4101.9 | 盐城.祥云变/1号主变 | 8.67 | 10千伏I段甲母线 | 28 | 16235 | 4101.9
富民146线 | 10 | 40.7 | 轻载 | 2446.1 | 盐城.隆盛变/2号主变 | 25.83 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 11 | 5885 | 2446.1
刚强111线 | 10 | 69.79 | 中载 | 15.59 | 盐城.南郊变/1号主变 | 29.11 | 10千伏Ⅰ段母线 | 77 | 38425 | 15.59
港北114线 | 10 | 13.29 | 轻载 | 4734.6 | 盐城.大桥变/1号主变 | -3.81 | 10千伏Ⅰ段母线 | 69 | 13535 | 0
港城131线 | 10 | 42.3 | 轻载 | 2312.05 | 盐城.盐港变/2号主变 | 40 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 54 | 26770 | 2312.05
港城167线 | 10 | 27.19 | 轻载 | 3573.64 | 盐城.滩涂变/2号主变 | 2.53 | 10千伏Ⅱ段母线 | 54 | 26770 | 2530
港口162线 | 10 | 29.32 | 轻载 | 3395.76 | 盐城.王港变/1号主变 | 33.27 | 10千伏I段母线 | 57 | 20695 | 3395.76
高层162线 | 10 | 8.93 | 轻载 | 5098.49 | 盐城.大丰变/1号主变 | 26.87 | 10千伏Ⅰ段母线 | 9 | 2810 | 5098.49
高丰111线 | 10 | 27.32 | 轻载 | 3562.9 | 盐城.隆盛变/1号主变 | 50.06 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 58 | 41595 | 3562.9
高新131线 | 10 | 48.98 | 轻载 | 1755.04 | 盐城.隆盛变/2号主变 | 25.83 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 14 | 17055 | 1755.04
工农155线 | 10 | 15 | 轻载 | 4591.36 | 盐城.大丰变/1号主变 | 26.87 | 10千伏Ⅰ段母线 | 19 | 10140 | 4591.36
工缫171线 | 10 | 17.36 | 轻载 | 3856.64 | 盐城.大丰变/2号主变 | 13.04 | 10千伏Ⅱ段母线 | 51 | 20970 | 3856.64
公园124线 | 10 | 18.86 | 轻载 | 4269.38 | 盐城.隆盛变/1号主变 | 50.06 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 23 | 17635 | 4269.38
供电174线 | 10 | 22.08 | 轻载 | 4000.23 | 盐城.大丰变/2号主变 | 13.04 | 10千伏Ⅱ段母线 | 35 | 23515 | 4000.23
固威126线 | 10 | 98.03 | 重载 | 0 | 盐城.南阳变/2号主变 | 7.96 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 0
光辉174线 | 10 | 0.17 | 轻载 | 5829.22 | 盐城.草庙变/2号主变 | 9.95 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 5829.22
光明165线 | 10 | 1.82 | 轻载 | 5018.64 | 盐城.王港变/1号主变 | 33.27 | 10千伏I段母线 | 5 | 1510 | 5018.64
广丰123线 | 10 | 42.64 | 轻载 | 2283.82 | 盐城.隆盛变/1号主变 | 50.06 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 86 | 34120 | 2283.82
广港223线 | 20 | 5.26 | 轻载 | 11774.14 | 江苏.丹桂变/1号主变 | 168.18 | 20千伏Ⅰ段乙母线 | 9 | 45240 | 11774.14
国大264 | 20 | 69.91 | 中载 | 16.97 | 江苏.围海变/1号主变 | 170.09 | 20千伏III段乙母线 | 0 | 0 | 16.97
海安162线 | 10 | 32.08 | 轻载 | 3940.65 | 盐城.海丰变/1号主变 | 19.6 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 3940.65
海北167线 | 10 | 27.36 | 轻载 | 3360.43 | 盐城.渔业变/2号主变 | 14.91 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2 | 9600 | 3360.43
海滨111线 | 10 | 1.87 | 轻载 | 5310.31 | 盐城.方农变/1号主变 | 37.16 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 7 | 1400 | 5310.31
海堤115线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.锦城变/1号主变 | 37.71 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 0 | 0 | 5843.77
海东145线 | 10 | 79.05 | 重载 | 0 | 盐城.鹏程变/2号主变 | 20.84 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 4 | 9060 | 0
海防128线 | 10 | 17.44 | 轻载 | 4387.85 | 盐城.扬帆变/2号主变 | 34.42 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 4387.85
海纺143线 | 10 | 33.45 | 轻载 | 3051.61 | 盐城.鹏程变/2号主变 | 20.84 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 7 | 5095 | 3051.61
海港224线 | 20 | 0 | 轻载 | 13942.6 | 江苏.丹桂变/1号主变 | 168.18 | 20千伏I段乙母线 | 0 | 0 | 13942.6
海华161线 | 10 | 23.63 | 轻载 | 4819.12 | 盐城.海丰变/1号主变 | 19.6 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 4819.12
海晶173线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.王港变/2号主变 | 39.39 | 10千伏Ⅱ段母线 | 21 | 10010 | 5843.77
海景146线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.锦城变/2号主变 | 39.04 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 5843.77
海俊136线 | 10 | 95.07 | 重载 | 0 | 盐城.鹏程变/2号主变 | 20.84 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 0
海冷167线 | 10 | 54.48 | 中载 | 1612.84 | 盐城.海丰变/1号主变 | 19.6 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 1612.84
海露162线 | 10 | 69.91 | 中载 | 7.1 | 盐城.滩涂变/1号主变 | 5.15 | 10千伏Ⅰ段母线 | 29 | 14825 | 7.1
海南146线 | 10 | 29.8 | 轻载 | 3356.27 | 盐城.鹏程变/2号主变 | 20.84 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 2 | 3900 | 3356.27
海牛164线 | 10 | 56.53 | 中载 | 1399.46 | 盐城.海丰变/1号主变 | 19.6 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 1399.46
海前166线 | 10 | 38.53 | 轻载 | 3270.02 | 盐城.海丰变/1号主变 | 19.6 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 3270.02
海融272线 | 20 | 20.07 | 轻载 | 9944.1 | 盐城.王港变/1号主变 | 33.27 | 20千伏Ⅱ段母线 | 59 | 48485 | 9944.1
海事133线 | 10 | 60.12 | 中载 | 824.43 | 盐城.锦城变/2号主变 | 39.04 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 824.43
海四169线 | 10 | 35.92 | 轻载 | 3541.59 | 盐城.海丰变/1号主变 | 19.6 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 3541.59
海团126线 | 10 | 64.55 | 中载 | 454.82 | 盐城.鹏程变/1号主变 | 45.35 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 24 | 11650 | 454.82
海新114线 | 10 | 71.56 | 重载 | 0 | 盐城.鹏程变/1号主变 | 45.35 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 34 | 12655 | 0
海新165线 | 10 | 49.93 | 轻载 | 2085.33 | 盐城.海丰变/1号主变 | 19.6 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 2085.33
海兴216线 | 20 | 8.62 | 轻载 | 8292.82 | 江苏.丹桂变/1号主变 | 168.18 | 20千伏Ⅰ段甲母线 | 0 | 0 | 8292.82
海研111线 | 10 | 21.54 | 轻载 | 4045.95 | 盐城.锦城变/1号主变 | 37.71 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 4 | 4330 | 4045.95
海盈125线 | 10 | 48.61 | 轻载 | 1785.69 | 盐城.万盈变/2号主变 | 3.3 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5 | 10650 | 1785.69
海元163线 | 10 | 29.37 | 轻载 | 4221.92 | 盐城.海丰变/1号主变 | 19.6 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 4221.92
海园123线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.鹏程变/1号主变 | 45.35 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 41 | 14240 | 5843.77
海韵112线 | 10 | 49.67 | 轻载 | 1697.36 | 盐城.锦城变/1号主变 | 37.71 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 64 | 31410 | 1697.36
海中121线 | 10 | 11.67 | 轻载 | 4869.52 | 盐城.鹏程变/1号主变 | 45.35 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 79 | 14650 | 4869.52
禾大163线 | 10 | 33.07 | 轻载 | 3082.96 | 盐城.竹川变/1号主变 | 5.38 | 10千伏Ⅰ段母线 | 20 | 6050 | 3082.96
禾丰113线 | 10 | 19.68 | 轻载 | 2266.15 | 盐城.竹溪变/1号主变 | 33.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 2266.15
和丰Ⅰ268线 | 20 | 39.32 | 轻载 | 5493.9 | 盐城.长安变/1号主变 | 33.5 | 20千伏Ⅰ段母线 | 2 | 16050 | 5493.9
和平113线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.西康变/1号主变 | 31.67 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5843.77
和顺234线 | 20 | 0 | 轻载 | 12536.22 | 江苏.围海变/#2主变 | 192 | 20千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 12536.22
河北122线 | 10 | 9.59 | 轻载 | 5043.58 | 盐城.方农变/1号主变 | 37.16 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 29 | 4935 | 5043.58
河滨116线 | 10 | 10.13 | 轻载 | 4666.01 | 盐城.方农变/1号主变 | 37.16 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 11 | 4750 | 4666.01
河东125线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.方农变/1号主变 | 37.16 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 16 | 2555 | 5843.77
河口153线 | 10 | 29.51 | 轻载 | 3380 | 盐城.大丰变/2号主变 | 13.04 | 10千伏Ⅱ段母线 | 33 | 15355 | 3380
河南155线 | 10 | 24.4 | 轻载 | 3806.94 | 盐城.大丰城东变/1号主变 | 5.17 | 10千伏Ⅰ段母线 | 37 | 18830 | 3806.94
鹤东126线 | 10 | 13.82 | 轻载 | 4690.26 | 盐城.大农变/1号主变 | 37.16 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 23 | 7240 | 4690.26
鹤西111线 | 10 | 29.5 | 轻载 | 3380.86 | 盐城.大农变/1号主变 | 37.16 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 48 | 12000 | 3380.86
恒北128线 | 10 | 19.02 | 轻载 | 4255.87 | 盐城.恒泰变/2号主变 | 30.02 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 4255.87
恒广129线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.恒泰变/2号主变 | 30.02 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5843.77
恒嘉115线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.恒泰变/1号主变 | 39.73 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5843.77
恒郊126线 | 10 | 69.85 | 中载 | 12.82 | 盐城.恒泰变/2号主变 | 30.02 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 12.82
恒天164线 | 10 | 30.3 | 轻载 | 3313.84 | 盐城.隆盛变/2号主变 | 25.83 | 10千伏III段母线 | 23 | 9830 | 3313.84
红花127线 | 10 | 3.83 | 轻载 | 5524.04 | 盐城.恒泰变/2号主变 | 30.02 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5524.04
宏垒133线 | 10 | 29.19 | 轻载 | 3407.02 | 盐城.鹏程变/2号主变 | 20.84 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 3407.02
鸿基264线（旧） | 20 | 18.57 | 轻载 | 5433.98 | 盐城.长安变/1号主变 | 33.5 | 20千伏Ⅰ段母线（旧） | 2 | 7615 | 5433.98
湖畔126线 | 10 | 0.03 | 轻载 | 5877.72 | 江苏.永泰变/1号主变 | 51.71 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5877.72
蝴蝶122线 | 10 | 6.31 | 轻载 | 5316.89 | 盐城.西康变/1号主变 | 31.67 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5316.89
沪苏118线 | 10 | 0.5 | 轻载 | 5802.03 | 盐城.扬帆变/1号主变 | 36.25 | 10千伏Ⅰ段母线 | 7 | 2335 | 5802.03
花都114线 | 10 | 23.42 | 轻载 | 3888.69 | 盐城.隆盛变/1号主变 | 50.06 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 79 | 65790 | 3888.69
花海121线 | 10 | 32.09 | 轻载 | 2987.53 | 盐城.祥云变/1号主变 | 8.67 | 10千伏I段乙母线 | 53 | 35670 | 2987.53
花园128线 | 10 | 16.21 | 轻载 | 4490.73 | 盐城.南郊变/1号主变 | 29.11 | 10千伏Ⅱ段母线 | 28 | 20260 | 4490.73
华丰168线 | 10 | 39.76 | 轻载 | 2524.91 | 盐城.王港变/1号主变 | 33.27 | 10千伏I段母线 | 68 | 18040 | 2524.91
华府122线 | 10 | 6.49 | 轻载 | 5302.17 | 江苏.永泰变/1号主变 | 51.71 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5302.17
华尚267线（旧） | 20 | 32 | 轻载 | 5988.56 | 盐城.长安变/1号主变 | 33.5 | 20千伏Ⅰ段母线（旧） | 2 | 23000 | 5988.56
华升141线 | 10 | 49.96 | 轻载 | 1672.59 | 盐城.泰新变/2号主变 | 9.61 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 23 | 9750 | 1672.59
淮海146线 | 10 | 69.99 | 中载 | 0.52 | 盐城.祥云变/2号主变 | 28.28 | 10千伏II段乙母线 | 36 | 13915 | 0.52
环湖143线 | 10 | 5.14 | 轻载 | 5414.58 | 盐城.隆盛变/2号主变 | 25.83 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 9 | 9300 | 5414.58
黄海167线 | 10 | 24.02 | 轻载 | 3368.74 | 盐城.通商变/2号主变 | 22.76 | 10千伏II段甲母线 | 13 | 3100 | 3368.74
黄埔114线 | 10 | 46.14 | 轻载 | 1992.15 | 盐城.泰新变/1号主变 | 22.28 | 10千伏I段甲母线 | 69 | 11315 | 1992.15
辉丰261线 | 20 | 47.95 | 轻载 | 4010.62 | 江苏.围海变/1号主变 | 170.09 | 20千伏III段乙母线 | 0 | 0 | 4010.62
汇坚263线（旧） | 20 | 0 | 轻载 | 13384.9 | 盐城.长安变/1号主变 | 33.5 | 20千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 13384.9
汇金165线 | 10 | 36.76 | 轻载 | 2774.84 | 盐城.隆盛变/2号主变 | 25.83 | 10千伏III段母线 | 16 | 8600 | 2774.84
汇贤134线 | 10 | 22.06 | 轻载 | 4981.92 | 盐城.恒泰变/2号主变 | 30.02 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 4981.92
会师113线 | 10 | 41.42 | 轻载 | 2252.47 | 盐城.白驹变/1号主变 | 5.96 | 10千伏I母线 | 26 | 10285 | 2252.47
集镇162线 | 10 | 14.5 | 轻载 | 4633.62 | 盐城.方强变/1号主变 | 5.62 | 10千伏Ⅰ段母线 | 19 | 5315 | 4633.62
集中115线 | 10 | 4.93 | 轻载 | 5071.3 | 盐城.方农变/1号主变 | 37.16 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 10 | 4950 | 5071.3
嘉英132线 | 10 | 29.53 | 轻载 | 3378.61 | 盐城.西康变/2号主变 | 29.52 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 44 | 23500 | 3378.61
监区Ⅰ112线 | 10 | 24.63 | 轻载 | 2239.48 | 盐城.大农变/1号主变 | 37.16 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 1 | 1250 | 2239.48
监区Ⅱ125线 | 10 | 11.37 | 轻载 | 2894.17 | 盐城.大农变/1号主变 | 37.16 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 1 | 800 | 2894.17
建川122线 | 10 | 21.81 | 轻载 | 4023.26 | 盐城.川南变/1号主变 | 26.67 | 10千伏I段乙母线 | 42 | 8200 | 4023.26
建设162线 | 10 | 49.91 | 轻载 | 1676.75 | 盐城.长安变/2号主变 | 11.1 | 10千伏Ⅰ段母线 | 64 | 20490 | 1676.75
剑丰126线 | 10 | 22.5 | 轻载 | 3965.24 | 盐城.川南变/1号主变 | 26.67 | 10千伏I段乙母线 | 1 | 3845 | 3965.24
健康121线 | 10 | 22.07 | 轻载 | 4001.44 | 盐城.隆盛变/1号主变 | 50.06 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 35 | 15415 | 4001.44
健西156线 | 10 | 39.11 | 轻载 | 2263.03 | 盐城.大丰变/1号主变 | 26.87 | 10千伏Ⅰ段母线 | 36 | 16760 | 2263.03
江北125线 | 10 | 48.39 | 轻载 | 1590.5 | 盐城.鹏程变/1号主变 | 45.35 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 51 | 14495 | 1590.5
姜尚172线 | 10 | 42.85 | 轻载 | 2266.84 | 盐城.草庙变/2号主变 | 9.95 | 10千伏Ⅱ段母线 | 51 | 13365 | 2266.84
交通161线 | 10 | 29.16 | 轻载 | 3409.79 | 盐城.大丰变/1号主变 | 26.87 | 10千伏Ⅰ段母线 | 73 | 41635 | 3409.79
教改121线 | 10 | 4.4 | 轻载 | 5112.86 | 盐城.方农变/1号主变 | 37.16 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 2 | 2230 | 5112.86
教育114线 | 10 | 23.04 | 轻载 | 3920.21 | 盐城.西康变/1号主变 | 31.67 | 10千伏Ⅰ段母线 | 44 | 22945 | 3920.21
解放111线 | 10 | 6.87 | 轻载 | 5269.96 | 盐城.祥云变/1号主变 | 8.67 | 10千伏I段甲母线 | 35 | 8475 | 5269.96
界中112线 | 10 | 8.16 | 轻载 | 5162.75 | 盐城.竹溪变/1号主变 | 33.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 40 | 8695 | 5162.75
今达Ⅰ141线 | 10 | 62.64 | 中载 | 614.69 | 盐城.鹏程变/2号主变 | 20.84 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 614.69
今达Ⅱ131线 | 10 | 49.87 | 轻载 | 1680.91 | 盐城.鹏程变/2号主变 | 20.84 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 1680.91
今日164线 | 10 | 13.17 | 轻载 | 4744.29 | 盐城.大丰变/1号主变 | 26.87 | 10千伏Ⅰ段母线 | 22 | 11970 | 4744.29
金东125线 | 10 | 14.14 | 轻载 | 4663.06 | 盐城.金墩变/2号主变 | 8.51 | 10千伏Ⅱ段母线 | 62 | 10765 | 4663.06
金墩115线 | 10 | 42.16 | 轻载 | 2169.68 | 盐城.金墩变/1号主变 | 10.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 68 | 16250 | 2169.68
金丰169线（旧） | 10 | 86.99 | 重载 | 0 | 盐城.长安变/2号主变 | 11.1 | 10千伏Ⅰ段母线（旧） | 39 | 16410 | 0
金海115线 | 10 | 54.47 | 中载 | 1296.4 | 江苏.永泰变/1号主变 | 51.71 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 47 | 31610 | 1296.4
金润178线 | 10 | 26.59 | 轻载 | 3007.27 | 盐城.大丰变/1号主变 | 26.87 | 10千伏Ⅰ段母线 | 24 | 15035 | 3007.27
金维125线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.西康变/2号主变 | 29.52 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5843.77
金掌132线 | 10 | 68.11 | 中载 | 157.79 | 盐城.鹏程变/2号主变 | 20.84 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 157.79
锦丰111线 | 10 | 24.21 | 轻载 | 3823.04 | 江苏.永泰变/1号主变 | 51.71 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 58 | 13510 | 3823.04
锦龙126线 | 10 | 0.01 | 轻载 | 5842.56 | 盐城.扬帆变/2号主变 | 34.42 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 5842.56
九一131线 | 10 | 6.58 | 轻载 | 5294.38 | 盐城.泰新变/2号主变 | 9.61 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 43 | 6375 | 5294.38
康陵112线 | 10 | 13.07 | 轻载 | 4752.61 | 盐城.隆盛变/1号主变 | 50.06 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 17 | 6455 | 4752.61
康平179线 | 10 | 25.42 | 轻载 | 3721.72 | 盐城.大丰变/2号主变 | 13.04 | 10千伏Ⅱ段母线 | 34 | 18420 | 3721.72
康悦116线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.西康变/1号主变 | 31.67 | 10千伏I段母线 | 0 | 0 | 5843.77
科教161线 | 10 | 6.2 | 轻载 | 4695.97 | 盐城.王港变/1号主变 | 33.27 | 10千伏I段母线 | 21 | 7330 | 4695.97
乐丰122线 | 10 | 29.97 | 轻载 | 3119.68 | 盐城.金墩变/2号主变 | 8.51 | 10千伏Ⅱ段母线 | 64 | 15840 | 3119.68
理研265线（旧） | 20 | 49.46 | 轻载 | 3678.42 | 盐城.长安变/1号主变 | 33.5 | 20千伏Ⅰ段母线（旧） | 1 | 12300 | 3678.42
朸健175线（旧） | 10 | 14.35 | 轻载 | 4645.74 | 盐城.长安变/2号主变 | 11.1 | 10千伏II段母线（旧） | 12 | 16085 | 4645.74
利民115线 | 10 | 32.83 | 轻载 | 3103.05 | 盐城.隆盛变/1号主变 | 50.06 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 66 | 22275 | 3103.05
联发133线 | 10 | 1.27 | 轻载 | 5738.12 | 盐城.扬帆变/2号主变 | 34.42 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5738.12
林场171线 | 10 | 16.88 | 轻载 | 4434.61 | 盐城.草庙变/2号主变 | 9.95 | 10千伏Ⅱ段母线 | 29 | 6315 | 4434.61
临海125线 | 10 | 16.67 | 轻载 | 4451.93 | 盐城.川南变/1号主变 | 26.67 | 10千伏I段乙母线 | 47 | 10395 | 4451.93
陵园161线 | 10 | 14.3 | 轻载 | 4081.11 | 盐城.大丰城东变/2号主变 | 7.53 | 10千伏Ⅱ段母线 | 21 | 13030 | 4081.11
刘北136线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.刘庄变/1号主变 | 14.03 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 7274.4
刘东111线 | 10 | 49.96 | 轻载 | 1672.77 | 盐城.刘庄变/1号主变 | 14.03 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 90 | 18215 | 1672.77
刘铁141线 | 10 | 8.26 | 轻载 | 4170.14 | 盐城.刘庄变/1号主变 | 14.03 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 4170.14
刘西126线 | 10 | 64.3 | 中载 | 375.15 | 盐城.刘庄变/1号主变 | 14.03 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 77 | 19880 | 375.15
刘长114线 | 10 | 29.09 | 轻载 | 2997.23 | 盐城.刘庄变/1号主变 | 14.03 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 1 | 3660 | 2997.23
刘庄132线 | 10 | 24.24 | 轻载 | 3352.46 | 盐城.刘庄变/1号主变 | 14.03 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 40 | 12445 | 3352.46
六川112线 | 10 | 26.27 | 轻载 | 3029.61 | 盐城.万盈变/2号主变 | 3.3 | 10千伏Ⅰ段母线 | 91 | 20035 | 3029.61
六连114线 | 10 | 8.96 | 轻载 | 5095.54 | 盐城.方农变/1号主变 | 37.16 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 16 | 2900 | 5095.54
龙城113线 | 10 | 57.64 | 中载 | 1031.93 | 盐城.泰新变/1号主变 | 22.28 | 10千伏I段甲母线 | 16 | 5655 | 1031.93
龙福166线（旧） | 10 | 69.98 | 中载 | 1.56 | 盐城.长安变/2号主变 | 11.1 | 10千伏Ⅰ段母线（旧） | 29 | 20615 | 1.56
龙金144线 | 10 | 11.05 | 轻载 | 4921.13 | 盐城.泰新变/2号主变 | 9.61 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 20 | 4120 | 4921.13
龙开133线 | 10 | 13.43 | 轻载 | 3919.34 | 盐城.丰富变/1号主变 | 16.71 | 10千伏Ⅰ段母线 | 51 | 16725 | 3919.34
龙南134线 | 10 | 25.95 | 轻载 | 3677.04 | 盐城.丰富变/1号主变 | 16.71 | 10千伏Ⅰ段母线 | 55 | 14720 | 3677.04
龙新133线 | 10 | 62.61 | 中载 | 617.28 | 盐城.刘庄变/1号主变 | 14.03 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 617.28
龙窑167线 | 10 | 68.89 | 中载 | 92.84 | 盐城.长安变/2号主变 | 11.1 | 10千伏Ⅰ段母线 | 51 | 26610 | 92.84
龙闸173线 | 10 | 13.53 | 轻载 | 4450.55 | 盐城.渔业变/2号主变 | 14.91 | 10千伏Ⅱ段母线 | 67 | 8005 | 4450.55
隆万125线 | 10 | 0.73 | 轻载 | 5782.8 | 盐城.隆盛变/1号主变 | 50.06 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 8 | 8050 | 5782.8
鹿港213线 | 20 | 69.6 | 中载 | 79.67 | 江苏.丹桂变/1号主变 | 168.18 | 20千伏Ⅰ段甲母线 | 1 | 12750 | 79.67
马港116线 | 10 | 23.04 | 轻载 | 3920.21 | 盐城.泰新变/1号主变 | 22.28 | 10千伏I段甲母线 | 28 | 10615 | 3920.21
码头165线 | 10 | 10.81 | 轻载 | 2901.27 | 盐城.滩涂变/1号主变 | 5.15 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1 | 4510 | 2901.27
迈克166线 | 10 | 0.58 | 轻载 | 2404.54 | 盐城.王港变/1号主变 | 33.27 | 10千伏I段母线 | 0 | 0 | 2404.54
迷宫115线 | 10 | 17.87 | 轻载 | 4351.65 | 盐城.洋心洼变/1号主变 | 23.38 | 10千伏Ⅰ段母线 | 54 | 15770 | 4351.65
棉种169线 | 10 | 46.21 | 轻载 | 865.31 | 盐城.王港变/1号主变 | 33.27 | 10千伏I段母线 | 0 | 0 | 865.31
民北175线 | 10 | 18.35 | 轻载 | 4311.99 | 盐城.大丰变/2号主变 | 13.04 | 10千伏Ⅱ段母线 | 26 | 13185 | 4311.99
民心133线 | 10 | 68.28 | 中载 | 126.26 | 盐城.通商变/2号主变 | 22.76 | 10千伏II段乙母线 | 14 | 7340 | 126.26
民主124线 | 10 | 67.83 | 中载 | 180.99 | 盐城.刘庄变/1号主变 | 14.03 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 131 | 27915 | 180.99
名府158线 | 10 | 32.64 | 轻载 | 3118.99 | 盐城.大丰城东变/1号主变 | 5.17 | 10千伏Ⅰ段母线 | 38 | 16460 | 3118.99
明珠113线 | 10 | 66.37 | 中载 | 303.1 | 盐城.扬帆变/1号主变 | 36.25 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 303.1
木业233线 | 20 | 33.56 | 轻载 | 6526.18 | 江苏.围海变/#2主变 | 192 | 20千伏Ⅱ段甲母线 | 20 | 15970 | 6526.18
南港212线 | 20 | 29.32 | 轻载 | 6411.17 | 江苏.围海变/1号主变 | 170.09 | 20千伏Ⅰ段甲母线 | 34 | 111035 | 6411.17
南郊156线 | 10 | 34.95 | 轻载 | 2568.04 | 盐城.大丰城东变/1号主变 | 5.17 | 10千伏Ⅰ段母线 | 65 | 19030 | 2568.04
南界122线 | 10 | 23.18 | 轻载 | 3908.95 | 盐城.泰新变/1号主变 | 22.28 | 10千伏I段乙母线 | 31 | 7000 | 3908.95
南开125线 | 10 | 29.63 | 轻载 | 3370.47 | 盐城.南郊变/1号主变 | 29.11 | 10千伏Ⅱ段母线 | 26 | 18385 | 3370.47
南热115线 | 10 | 0 | 轻载 | 2424.8 | 盐城.南郊变/1号主变 | 29.11 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 2424.8
南团122线 | 10 | 26.74 | 轻载 | 3611.05 | 盐城.鹏程变/1号主变 | 45.35 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 53 | 12400 | 3611.05
南园122线 | 10 | 77.4 | 重载 | 0 | 盐城.大桥变/1号主变 | -3.81 | 10千伏Ⅱ段母线 | 23 | 8475 | 0
南闸113线 | 10 | 2.43 | 轻载 | 5640.78 | 盐城.川南变/1号主变 | 26.67 | 10千伏I段甲母线 | 1 | 250 | 5640.78
宁波215线 | 20 | 0 | 轻载 | 12730.2 | 江苏.丹桂变/1号主变 | 168.18 | 20千伏I段甲母线 | 0 | 0 | 12730.2
纽威161线 | 10 | 58.63 | 中载 | 856.3 | 盐城.通商变/1号主变 | 18.8 | 10千伏I段乙母线 | 45 | 12765 | 856.3
农北124线 | 10 | 14.85 | 轻载 | 4603.83 | 盐城.白驹变/2号主变 | 7.22 | 10千伏II母线 | 61 | 13975 | 4603.83
农东112线 | 10 | 6.48 | 轻载 | 6325.78 | 盐城.南阳变/1号主变 | 7.73 | 10千伏Ⅰ段母线 | 36 | 8360 | 6325.78
农工114线 | 10 | 23.53 | 轻载 | 3879.68 | 盐城.大农变/1号主变 | 37.16 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 29 | 9580 | 3879.68
农南123线 | 10 | 29.48 | 轻载 | 3193.29 | 盐城.白驹变/2号主变 | 7.22 | 10千伏II母线 | 86 | 21605 | 3193.29
农西123线 | 10 | 36.13 | 轻载 | 3372.72 | 盐城.南阳变/2号主变 | 7.96 | 10千伏Ⅱ段母线 | 81 | 17285 | 3372.72
潘丿112线 | 10 | 41.95 | 轻载 | 2055.19 | 盐城.大桥变/1号主变 | -3.81 | 10千伏Ⅰ段母线 | 87 | 19980 | 0
啤酒116线 | 10 | 53.3 | 中载 | 1223.14 | 盐城.南郊变/1号主变 | 29.11 | 10千伏Ⅰ段母线 | 71 | 27975 | 1223.14
平高134线 | 10 | 0 | 轻载 | 11687.54 | 盐城.通商变/2号主变 | 22.76 | 10千伏II段乙母线 | 0 | 0 | 11687.54
七灶168线（旧） | 10 | 21.31 | 轻载 | 4064.83 | 盐城.长安变/2号主变 | 11.1 | 10千伏Ⅰ段母线（旧） | 24 | 11540 | 4064.83
齐贤164线 | 10 | 17.68 | 轻载 | 4367.41 | 盐城.方强变/1号主变 | 5.62 | 10千伏Ⅰ段母线 | 68 | 13550 | 4367.41
前进144线 | 10 | 12.64 | 轻载 | 4788.29 | 盐城.丰富变/1号主变 | 16.71 | 10千伏Ⅱ段母线 | 39 | 6940 | 4788.29
勤政144线 | 10 | 27.28 | 轻载 | 3566.53 | 盐城.隆盛变/2号主变 | 25.83 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 47 | 36615 | 3566.53
青岛123线 | 10 | 0 | 轻载 | 6365.1 | 盐城.锦城变/1号主变 | 37.71 | 10千伏I段乙母线 | 64 | 46025 | 6365.1
清港111线 | 10 | 0.25 | 轻载 | 3443.22 | 盐城.盐港变/1号主变 | 40 | 10千伏I段母线 | 0 | 0 | 3443.22
庆丰142线 | 10 | 0.33 | 轻载 | 5104.2 | 盐城.祥云变/2号主变 | 28.28 | 10千伏II段乙母线 | 0 | 0 | 5104.2
庆生173线 | 10 | 19.15 | 轻载 | 4245.31 | 盐城.通商变/1号主变 | 18.8 | 10千伏I段乙母线 | 39 | 6825 | 4245.31
群乐124线 | 10 | 19.26 | 轻载 | 4235.78 | 盐城.金墩变/2号主变 | 8.51 | 10千伏Ⅱ段母线 | 64 | 11235 | 4235.78
瑞丰132线 | 10 | 0 | 轻载 | 6971.3 | 盐城.恒泰变/2号主变 | 30.02 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 6971.3
瑞医Ⅰ236线 | 20 | 11.34 | 轻载 | 11683.73 | 江苏.围海变/#2主变 | 192 | 20千伏Ⅱ段甲母线 | 1 | 7300 | 11683.73
瑞医Ⅱ253线 | 20 | 40.11 | 轻载 | 5953.92 | 江苏.围海变/#3主变 | 170.09 | 20千伏III段甲母线 | 2 | 3780 | 5953.92
润泰154线 | 10 | 13.61 | 轻载 | 4131.17 | 盐城.大丰变/1号主变 | 26.87 | 10千伏Ⅰ段母线 | 13 | 10420 | 4131.17
三纺163线 | 10 | 0 | 轻载 | 2606.66 | 盐城.大丰城东变/2号主变 | 7.53 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 2606.66
三工116线 | 10 | 70 | 中载 | 0 | 盐城.洋心洼变/1号主变 | 23.38 | 10千伏Ⅱ段母线 | 157 | 43870 | 0
三龙132线 | 10 | 46.8 | 轻载 | 1936.55 | 盐城.丰富变/1号主变 | 16.71 | 10千伏Ⅰ段母线 | 30 | 9555 | 1936.55
三枪174线（旧） | 10 | 55.09 | 中载 | 1244.44 | 盐城.长安变/2号主变 | 11.1 | 10千伏II段母线（旧） | 9 | 12430 | 1244.44
三水118线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.西康变/1号主变 | 31.67 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5843.77
三圩115线 | 10 | 69.81 | 中载 | 13.68 | 盐城.刘庄变/1号主变 | 14.03 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 156 | 31745 | 13.68
沙港112线 | 10 | 12.76 | 轻载 | 4778.41 | 江苏.永泰变/1号主变 | 51.71 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 100 | 30010 | 4778.41
商庆171线 | 10 | 0 | 轻载 | 11687.54 | 盐城.通商变/1号主变 | 18.8 | 10千伏I段母线 | 20 | 12190 | 11687.54
申丰114线 | 10 | 69.87 | 中载 | 11.26 | 江苏.永泰变/1号主变 | 51.71 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 67 | 35755 | 11.26
神鹿111线 | 10 | 14.08 | 轻载 | 4668.09 | 盐城.川南变/1号主变 | 26.67 | 10千伏I段甲母线 | 19 | 4590 | 4668.09
沈灶112线 | 10 | 16.41 | 轻载 | 4473.76 | 盐城.鹏程变/1号主变 | 45.35 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 87 | 13715 | 4473.76
胜利134线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.刘庄变/1号主变 | 14.03 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 37 | 7350 | 5843.77
盛业166线 | 10 | 56.97 | 中载 | 954.33 | 盐城.通商变/2号主变 | 22.76 | 10千伏II段甲母线 | 84 | 29000 | 954.33
时丰127线 | 10 | 0 | 轻载 | 6365.1 | 盐城.金墩变/2号主变 | 8.51 | 10千伏II段母线 | 0 | 0 | 6365.1
市府114线 | 10 | 33.76 | 轻载 | 3025.46 | 盐城.南郊变/1号主变 | 29.11 | 10千伏Ⅰ段母线 | 56 | 28590 | 3025.46
市政176线 | 10 | 33.42 | 轻载 | 2680.27 | 盐城.大丰变/2号主变 | 13.04 | 10千伏Ⅱ段母线 | 23 | 11835 | 2680.27
首府111线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.西康变/1号主变 | 31.67 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5843.77
寿力134线 | 10 | 43.18 | 轻载 | 2239.3 | 盐城.鹏程变/2号主变 | 20.84 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 10 | 10510 | 2239.3
双垛124线 | 10 | 10.85 | 轻载 | 4938.28 | 盐城.竹溪变/2号主变 | 27.72 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 47 | 11320 | 4938.28
双福116线 | 10 | 15.66 | 轻载 | 4536.8 | 盐城.万盈变/2号主变 | 3.3 | 10千伏Ⅰ段母线 | 41 | 7000 | 3300
双府119线 | 10 | 45.18 | 轻载 | 2071.65 | 盐城.西康变/1号主变 | 31.67 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 2071.65
双河111线 | 10 | 5.58 | 轻载 | 5378.03 | 盐城.竹溪变/1号主变 | 33.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 16 | 5340 | 5378.03
双龙115线 | 10 | 52.16 | 中载 | 1489.52 | 盐城.泰新变/1号主变 | 22.28 | 10千伏I段甲母线 | 30 | 9095 | 1489.52
双瑞125线 | 10 | 21.66 | 轻载 | 4035.91 | 江苏.永泰变/1号主变 | 51.71 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 4035.91
双喜165线 | 10 | 15.71 | 轻载 | 3977.54 | 盐城.大丰城东变/2号主变 | 7.53 | 10千伏Ⅱ段母线 | 58 | 15290 | 3977.54
水产167线 | 10 | 48.12 | 轻载 | 966.28 | 盐城.王港变/1号主变 | 33.27 | 10千伏I段母线 | 0 | 0 | 966.28
水东129线 | 10 | 40.93 | 轻载 | 2427.22 | 盐城.西康变/2号主变 | 29.52 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 121 | 48415 | 2427.22
苏丰124线 | 10 | 9.56 | 轻载 | 5045.66 | 盐城.川南变/1号主变 | 26.67 | 10千伏I段乙母线 | 24 | 4570 | 5045.66
苏盐117线 | 10 | 9.09 | 轻载 | 5085.15 | 江苏.永泰变/1号主变 | 51.71 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 18 | 17595 | 5085.15
太同164线 | 10 | 31.59 | 轻载 | 2494.43 | 盐城.龙堤变/1号主变 | 6.14 | 10千伏母线 | 117 | 29215 | 2494.43
泰丰111线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.恒泰变/1号主变 | 39.73 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5843.77
泰港214线 | 20 | 0 | 轻载 | 13942.6 | 江苏.丹桂变/1号主变 | 168.18 | 20千伏Ⅰ段甲母线 | 27 | 25120 | 13942.6
泰西112线 | 10 | 31.01 | 轻载 | 2856.76 | 盐城.南郊变/1号主变 | 29.11 | 10千伏Ⅰ段母线 | 62 | 15310 | 2856.76
滩东164线 | 10 | 31.46 | 轻载 | 2670.22 | 盐城.滩涂变/1号主变 | 5.15 | 10千伏Ⅰ段母线 | 29 | 21255 | 2670.22
汤舍119线 | 10 | 26.37 | 轻载 | 3642.22 | 盐城.洋心洼变/1号主变 | 23.38 | 10千伏Ⅱ段母线 | 65 | 14155 | 3642.22
桃园176线 | 10 | 0.25 | 轻载 | 5822.98 | 盐城.草庙变/2号主变 | 9.95 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 5822.98
腾龙271线 | 20 | 33.63 | 轻载 | 7244.61 | 盐城.王港变/1号主变 | 33.27 | 20千伏Ⅱ段母线 | 7 | 11510 | 7244.61
体育172线（旧） | 10 | 27.91 | 轻载 | 3513.71 | 盐城.长安变/2号主变 | 11.1 | 10千伏II段母线（旧） | 2 | 8750 | 3513.71
天北123线 | 10 | 26.22 | 轻载 | 3654.69 | 盐城.扬帆变/1号主变 | 36.25 | 10千伏Ⅰ段母线 | 171 | 37680 | 3654.69
天池123线 | 10 | 39.68 | 轻载 | 2531.49 | 盐城.万盈变/2号主变 | 3.3 | 10千伏Ⅱ段母线 | 73 | 19795 | 2531.49
天工123线 | 10 | 8.21 | 轻载 | 5158.07 | 盐城.西康变/1号主变 | 31.67 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5158.07
天居121线 | 10 | 2.15 | 轻载 | 5664.68 | 盐城.恒泰变/1号主变 | 39.73 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5664.68
天力135线 | 10 | 69.33 | 中载 | 56.29 | 盐城.鹏程变/2号主变 | 20.84 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 6 | 21645 | 56.29
天祥125线 | 10 | 0.01 | 轻载 | 5842.73 | 盐城.扬帆变/2号主变 | 34.42 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 5842.73
通港135线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.西康变/2号主变 | 29.52 | 10千伏II段乙母线 | 0 | 0 | 5843.77
通汇111线 | 10 | 49.42 | 轻载 | 1718.32 | 盐城.扬帆变/1号主变 | 36.25 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 1718.32
通鹿135线 | 10 | 0 | 轻载 | 436.46 | 盐城.通商变/2号主变 | 22.76 | 10千伏II段乙母线 | 14 | 7340 | 436.46
通南131线 | 10 | 7.26 | 轻载 | 5237.91 | 盐城.通商变/2号主变 | 22.76 | 10千伏II段乙母线 | 4 | 1690 | 5237.91
通庆162线 | 10 | 17.69 | 轻载 | 4367.24 | 盐城.通商变/1号主变 | 18.8 | 10千伏I段乙母线 | 45 | 12765 | 4367.24
通用211线 | 20 | 33.56 | 轻载 | 6526.87 | 江苏.围海变/1号主变 | 170.09 | 20千伏Ⅰ段甲母线 | 2 | 24850 | 6526.87
通榆135线 | 10 | 25.83 | 轻载 | 3687.25 | 盐城.刘庄变/1号主变 | 14.03 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 2 | 730 | 3687.25
通园132线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.通商变/2号主变 | 22.76 | 10千伏II段乙母线 | 0 | 0 | 5843.77
同福124线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.西康变/2号主变 | 29.52 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5843.77
团结125线 | 10 | 49.97 | 轻载 | 1672.07 | 盐城.泰新变/1号主变 | 22.28 | 10千伏I段乙母线 | 57 | 11870 | 1672.07
万达121线 | 10 | 66.95 | 中载 | 198.83 | 盐城.万盈变/2号主变 | 3.3 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 198.83
万嘉126线 | 10 | 0.84 | 轻载 | 5773.8 | 盐城.隆盛变/1号主变 | 50.06 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 5773.8
万盈121线 | 10 | 13.06 | 轻载 | 4753.82 | 盐城.南阳变/2号主变 | 7.96 | 10千伏Ⅱ段母线 | 12 | 3575 | 4753.82
王生163线 | 10 | 33.63 | 轻载 | 3036.37 | 盐城.王港变/1号主变 | 33.27 | 10千伏I段母线 | 67 | 23525 | 3036.37
围丰262线 | 20 | 29.66 | 轻载 | 7335.37 | 江苏.围海变/1号主变 | 170.09 | 20千伏III段乙母线 | 0 | 0 | 7335.37
围卓263线 | 20 | 0 | 轻载 | 13942.6 | 江苏.围海变/1号主变 | 170.09 | 20千伏III段乙母线 | 0 | 0 | 13942.6
苇鱼163线 | 10 | 25 | 轻载 | 3546.1 | 盐城.渔业变/1号主变 | 13.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 58 | 9075 | 3546.1
温泉123线 | 10 | 0.78 | 轻载 | 5778.47 | 盐城.恒泰变/1号主变 | 39.73 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5778.47
文广133线 | 10 | 4.78 | 轻载 | 6778.18 | 盐城.隆盛变/2号主变 | 25.83 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 6778.18
吾悦115线 | 10 | 2.78 | 轻载 | 5611.33 | 盐城.西康变/1号主变 | 31.67 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5611.33
吴王124线 | 10 | 42.09 | 轻载 | 2329.71 | 盐城.泰新变/1号主变 | 22.28 | 10千伏I段乙母线 | 33 | 16540 | 2329.71
五金173线 | 10 | 15.28 | 轻载 | 4568.5 | 盐城.大丰变/2号主变 | 13.04 | 10千伏Ⅱ段母线 | 15 | 9205 | 4568.5
五一112线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.恒泰变/1号主变 | 39.73 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5843.77
物联226线 | 20 | 16.8 | 轻载 | 9528.08 | 江苏.围海变/1号主变 | 170.09 | 20千伏Ⅰ段乙母线 | 15 | 34030 | 9528.08
西工121线 | 10 | 48.22 | 轻载 | 1817.91 | 盐城.西康变/1号主变 | 31.67 | 10千伏Ⅰ段母线 | 67 | 32535 | 1817.91
西河115线 | 10 | 21.11 | 轻载 | 4081.28 | 盐城.竹溪变/1号主变 | 33.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 42 | 6990 | 4081.28
西郊113线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 江苏.永泰变/1号主变 | 51.71 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 8 | 9880 | 5843.77
西康131线 | 10 | 45.81 | 轻载 | 2019.17 | 盐城.西康变/2号主变 | 29.52 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 55 | 40360 | 2019.17
西灵135线 | 10 | 79.16 | 重载 | 0 | 盐城.泰新变/2号主变 | 9.61 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 0
西水134线 | 10 | 23.1 | 轻载 | 3915.36 | 盐城.西康变/2号主变 | 29.52 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 40 | 11630 | 3915.36
西团134线 | 10 | 42.97 | 轻载 | 2256.62 | 盐城.泰新变/2号主变 | 9.61 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 46 | 11365 | 2256.62
喜南124线 | 10 | 7.97 | 轻载 | 5178.33 | 盐城.恒泰变/2号主变 | 30.02 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5178.33
虾场166线 | 10 | 69.94 | 中载 | 4.68 | 盐城.滩涂变/2号主变 | 2.53 | 10千伏Ⅱ段母线 | 47 | 25585 | 4.68
夏明166线 | 10 | 24.89 | 轻载 | 3555.28 | 盐城.渔业变/1号主变 | 13.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 55 | 13505 | 3555.28
贤丰132线 | 10 | 50 | 中载 | 1669.82 | 盐城.扬帆变/2号主变 | 34.42 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 10 | 9225 | 1669.82
香堤112线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.西康变/1号主变 | 31.67 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5843.77
香丰122线 | 10 | 0.02 | 轻载 | 5515.21 | 盐城.祥云变/1号主变 | 8.67 | 10千伏I段乙母线 | 0 | 0 | 5515.21
箱板111线 | 10 | 32.73 | 轻载 | 2936.95 | 盐城.白驹变/1号主变 | 5.96 | 10千伏I母线 | 0 | 0 | 2936.95
祥附122线 | 10 | 0.07 | 轻载 | 5837.71 | 盐城.南阳变/2号主变 | 7.96 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 5837.71
祥南113线 | 10 | 28.31 | 轻载 | 4152.12 | 盐城.南阳变/1号主变 | 7.73 | 10千伏Ⅰ段母线 | 65 | 16065 | 4152.12
祥泰116线 | 10 | 69.86 | 中载 | 11.6 | 盐城.祥云变/1号主变 | 8.67 | 10千伏I段甲母线 | 37 | 20100 | 11.6
祥西114线 | 10 | 21.95 | 轻载 | 4785.34 | 盐城.南阳变/1号主变 | 7.73 | 10千伏Ⅰ段母线 | 55 | 15690 | 4785.34
翔益154线 | 10 | 13.17 | 轻载 | 4744.64 | 盐城.大丰城东变/1号主变 | 5.17 | 10千伏Ⅰ段母线 | 19 | 5660 | 4744.64
小海113线 | 10 | 26.62 | 轻载 | 3621.27 | 盐城.鹏程变/1号主变 | 45.35 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 89 | 22095 | 3621.27
小沈116线 | 10 | 39.75 | 轻载 | 2525.08 | 盐城.鹏程变/1号主变 | 45.35 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 0 | 0 | 2525.08
小团121线 | 10 | 47.77 | 轻载 | 1855.49 | 盐城.刘庄变/1号主变 | 14.03 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 49 | 12650 | 1855.49
协力122线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.恒泰变/1号主变 | 39.73 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5843.77
新安德211线 | 20 | 35.17 | 轻载 | 6938.39 | 江苏.丹桂变/1号主变 | 168.18 | 20千伏Ⅰ段甲母线 | 0 | 0 | 6938.39
新北161线 | 10 | 15.83 | 轻载 | 4522.43 | 盐城.隆盛变/2号主变 | 25.83 | 10千伏III段母线 | 8 | 10205 | 4522.43
新村133线 | 10 | 56.62 | 中载 | 1116.97 | 盐城.泰新变/2号主变 | 9.61 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 33 | 6975 | 1116.97
新德169线 | 10 | 44.67 | 轻载 | 2114.95 | 盐城.大丰变/2号主变 | 13.04 | 10千伏Ⅱ段母线 | 26 | 17625 | 2114.95
新丰134线 | 10 | 26.83 | 轻载 | 3603.6 | 盐城.祥云变/2号主变 | 28.28 | 10千伏II段甲母线 | 22 | 9115 | 3603.6
新港141线 | 10 | 73.65 | 重载 | 0 | 盐城.锦城变/2号主变 | 39.04 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 0
新海144线 | 10 | 65.07 | 中载 | 411.87 | 盐城.鹏程变/2号主变 | 20.84 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 1 | 2880 | 411.87
新华114线 | 10 | 42.34 | 轻载 | 2309.45 | 盐城.扬帆变/1号主变 | 36.25 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 2309.45
新居173线（旧） | 10 | 39.28 | 轻载 | 2564.4 | 盐城.长安变/2号主变 | 11.1 | 10千伏II段母线（旧） | 42 | 12840 | 2564.4
新龙135线 | 10 | 69.93 | 中载 | 5.89 | 盐城.祥云变/2号主变 | 28.28 | 10千伏II段甲母线 | 20 | 15595 | 5.89
新民123线 | 10 | 41.56 | 轻载 | 2083.6 | 盐城.南郊变/1号主变 | 29.11 | 10千伏Ⅱ段母线 | 67 | 28620 | 2083.6
新南165线（旧） | 10 | 69.98 | 中载 | 1.56 | 盐城.长安变/2号主变 | 11.1 | 10千伏Ⅰ段母线（旧） | 92 | 26845 | 1.56
新区145线 | 10 | 3.94 | 轻载 | 5515.03 | 盐城.祥云变/2号主变 | 28.28 | 10千伏II段乙母线 | 36 | 22515 | 5515.03
新团124线 | 10 | 69.99 | 中载 | 1.04 | 盐城.南郊变/1号主变 | 29.11 | 10千伏Ⅱ段母线 | 63 | 21305 | 1.04
新窑115线 | 10 | 57.62 | 中载 | 1033.31 | 盐城.鹏程变/1号主变 | 45.35 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 79 | 16185 | 1033.31
星光115线 | 10 | 14.59 | 轻载 | 4626 | 盐城.盐港变/1号主变 | 40 | 10千伏Ⅰ段母线 | 71 | 42035 | 4626
星光163线 | 10 | 21.8 | 轻载 | 4023.61 | 盐城.滩涂变/1号主变 | 5.15 | 10千伏Ⅰ段母线 | 71 | 42035 | 4023.61
星河136线 | 10 | 12.44 | 轻载 | 4805.61 | 盐城.隆盛变/2号主变 | 25.83 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 12 | 13240 | 4805.61
星湖131线 | 10 | 39.83 | 轻载 | 2518.33 | 盐城.锦城变/2号主变 | 39.04 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 71 | 45870 | 2518.33
兴化127线 | 10 | 38.6 | 轻载 | 2621.21 | 盐城.竹溪变/2号主变 | 27.72 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 42 | 10315 | 2621.21
兴惠173线 | 10 | 68.89 | 中载 | 67.2 | 盐城.草庙变/2号主变 | 9.95 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 67.2
熊猫122线 | 10 | 0 | 轻载 | 6365.1 | 盐城.锦城变/1号主变 | 37.71 | 10千伏I段乙母线 | 0 | 0 | 6365.1
沿海168线 | 10 | 12.11 | 轻载 | 4832.97 | 盐城.通商变/2号主变 | 22.76 | 10千伏II段甲母线 | 48 | 10760 | 4832.97
沿河113线 | 10 | 23.57 | 轻载 | 3876.22 | 盐城.草庙变/2号主变 | 9.95 | 10千伏Ⅰ段母线 | 11 | 2465 | 3876.22
盐北117线 | 10 | 0.07 | 轻载 | 5837.71 | 盐城.盐港变/1号主变 | 40 | 10千伏Ⅰ段母线 | 54 | 26770 | 5837.71
盐阜152线 | 10 | 24.66 | 轻载 | 2355.69 | 盐城.大丰变/1号主变 | 26.87 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1 | 5000 | 2355.69
盐垦126线 | 10 | 37.48 | 轻载 | 2562.84 | 盐城.祥云变/1号主变 | 8.67 | 10千伏I段乙母线 | 55 | 22680 | 2562.84
堰北128线 | 10 | 3 | 轻载 | 5593.15 | 盐城.竹溪变/2号主变 | 27.72 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 12 | 2555 | 5593.15
扬水162线 | 10 | 14.05 | 轻载 | 2906.99 | 盐城.竹川变/1号主变 | 5.38 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 2906.99
洋北117线 | 10 | 14.11 | 轻载 | 4666.18 | 盐城.洋心洼变/1号主变 | 23.38 | 10千伏Ⅱ段母线 | 66 | 12185 | 4666.18
洋南115线 | 10 | 80.89 | 重载 | 0 | 盐城.大桥变/1号主变 | -3.81 | 10千伏Ⅰ段母线 | 11 | 11030 | 0
洋西112线 | 10 | 33.1 | 轻载 | 3080.88 | 盐城.洋心洼变/1号主变 | 23.38 | 10千伏Ⅰ段母线 | 78 | 19430 | 3080.88
窑厂111线 | 10 | 11.57 | 轻载 | 4877.49 | 盐城.大桥变/1号主变 | -3.81 | 10千伏Ⅰ段母线 | 37 | 8245 | 0
一厂131线 | 10 | 0.03 | 轻载 | 5126.03 | 盐城.祥云变/2号主变 | 28.28 | 10千伏II段甲母线 | 0 | 0 | 5126.03
医药214线 | 20 | 20.06 | 轻载 | 8943.7 | 江苏.围海变/1号主变 | 170.09 | 20千伏Ⅰ段甲母线 | 18 | 8210 | 8943.7
怡景131线 | 10 | 62.68 | 中载 | 536.23 | 盐城.刘庄变/1号主变 | 14.03 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 26 | 12540 | 536.23
亿轩126线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.西康变/2号主变 | 29.52 | 10千伏II段乙母线 | 0 | 0 | 5843.77
益北121线 | 10 | 23.83 | 轻载 | 3854.05 | 盐城.金墩变/2号主变 | 8.51 | 10千伏Ⅱ段母线 | 58 | 11335 | 3854.05
益民122线 | 10 | 55.06 | 中载 | 1247.39 | 盐城.万盈变/2号主变 | 3.3 | 10千伏Ⅱ段母线 | 29 | 16600 | 1247.39
益西123线 | 10 | 11.88 | 轻载 | 4852.2 | 盐城.金墩变/2号主变 | 8.51 | 10千伏Ⅱ段母线 | 46 | 9160 | 4852.2
益鑫142线 | 10 | 96.58 | 重载 | 0 | 盐城.泰新变/2号主变 | 9.61 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 1 | 7350 | 0
盈北114线 | 10 | 26.54 | 轻载 | 3628.37 | 盐城.万盈变/2号主变 | 3.3 | 10千伏Ⅰ段母线 | 79 | 16035 | 3300
盈东113线 | 10 | 17.93 | 轻载 | 4346.63 | 盐城.万盈变/2号主变 | 3.3 | 10千伏Ⅰ段母线 | 50 | 8555 | 3300
盈南124线 | 10 | 43.57 | 轻载 | 2206.57 | 盐城.万盈变/2号主变 | 3.3 | 10千伏Ⅱ段母线 | 166 | 32525 | 2206.57
永久164线 | 10 | 59.4 | 中载 | 884.88 | 盐城.长安变/2号主变 | 11.1 | 10千伏Ⅰ段母线 | 27 | 15665 | 884.88
永盛133线 | 10 | 0 | 轻载 | 6365.1 | 盐城.恒泰变/2号主变 | 30.02 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 6365.1
永泰151线 | 10 | 24.33 | 轻载 | 3345.88 | 盐城.大丰变/2号主变 | 13.04 | 10千伏Ⅱ段母线 | 9 | 7815 | 3345.88
永悦123线 | 10 | 0.03 | 轻载 | 5877.89 | 江苏.永泰变/1号主变 | 51.71 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5877.89
游园113线 | 10 | 12.07 | 轻载 | 4835.74 | 盐城.锦城变/1号主变 | 37.71 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 1 | 1260 | 4835.74
友谊122线 | 10 | 34.65 | 轻载 | 2951.5 | 盐城.刘庄变/1号主变 | 14.03 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 75 | 22135 | 2951.5
渔业164线 | 10 | 14.1 | 轻载 | 3873.1 | 盐城.渔业变/1号主变 | 13.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 56 | 9750 | 3873.1
裕北144线 | 10 | 17.09 | 轻载 | 4417.47 | 盐城.祥云变/2号主变 | 28.28 | 10千伏II段乙母线 | 54 | 12795 | 4417.47
裕丰135线 | 10 | 19.26 | 轻载 | 4236.3 | 盐城.隆盛变/2号主变 | 25.83 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 7 | 13675 | 4236.3
裕华124线 | 10 | 3.44 | 轻载 | 5556.26 | 盐城.扬帆变/2号主变 | 34.42 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5556.26
裕南115线 | 10 | 39.19 | 轻载 | 2572.37 | 盐城.祥云变/1号主变 | 8.67 | 10千伏I段甲母线 | 68 | 20810 | 2572.37
裕西122线 | 10 | 16.28 | 轻载 | 4484.84 | 盐城.扬帆变/1号主变 | 36.25 | 10千伏Ⅰ段母线 | 67 | 46085 | 4484.84
元丰129线 | 10 | 11.52 | 轻载 | 4881.64 | 盐城.扬帆变/2号主变 | 34.42 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 4881.64
园区165线 | 10 | 73.89 | 重载 | 0 | 盐城.通商变/2号主变 | 22.76 | 10千伏II段甲母线 | 20 | 9500 | 0
原乡131线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.恒泰变/2号主变 | 30.02 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5843.77
悦隽114线 | 10 | 3 | 轻载 | 4909.01 | 盐城.恒泰变/1号主变 | 39.73 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 4909.01
跃龙224线 | 20 | 11.42 | 轻载 | 10490.38 | 江苏.围海变/1号主变 | 170.09 | 20千伏Ⅰ段乙母线 | 10 | 8655 | 10490.38
云涛223线 | 20 | 12.95 | 轻载 | 10216.38 | 江苏.围海变/1号主变 | 170.09 | 20千伏Ⅰ段乙母线 | 13 | 23900 | 10216.38
再生143线 | 10 | 50 | 中载 | 1669.82 | 盐城.泰新变/2号主变 | 9.61 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 11 | 3830 | 1669.82
灶河126线 | 10 | 31.75 | 轻载 | 3193.29 | 盐城.泰新变/1号主变 | 22.28 | 10千伏I段乙母线 | 31 | 11345 | 3193.29
造纸111线 | 10 | 12.66 | 轻载 | 5710.92 | 盐城.南阳变/1号主变 | 7.73 | 10千伏Ⅰ段母线 | 55 | 13330 | 5710.92
增产143线 | 10 | 16.05 | 轻载 | 4504.24 | 盐城.丰富变/1号主变 | 16.71 | 10千伏Ⅱ段母线 | 68 | 12305 | 4504.24
轧花133线 | 10 | 0.03 | 轻载 | 2544.83 | 盐城.祥云变/2号主变 | 28.28 | 10千伏II段甲母线 | 0 | 0 | 2544.83
闸东121线 | 10 | 18.67 | 轻载 | 4284.97 | 盐城.大农变/1号主变 | 37.16 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 35 | 5995 | 4284.97
站前142线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.刘庄变/1号主变 | 14.03 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 7274.4
长安111线 | 10 | 22.95 | 轻载 | 3928 | 盐城.泰新变/1号主变 | 22.28 | 10千伏I段甲母线 | 7 | 3470 | 3928
长乐163线 | 10 | 26.98 | 轻载 | 3591.13 | 盐城.大丰变/1号主变 | 26.87 | 10千伏Ⅰ段母线 | 40 | 17290 | 3591.13
长坍172线 | 10 | 16.39 | 轻载 | 4475.49 | 盐城.方强变/2号主变 | 13.71 | 10千伏Ⅱ段母线 | 53 | 12705 | 4475.49
照明119线 | 10 | 17.41 | 轻载 | 4390.62 | 盐城.扬帆变/1号主变 | 36.25 | 10千伏Ⅰ段母线 | 71 | 14360 | 4390.62
珍丰157线 | 10 | 36.2 | 轻载 | 2476.59 | 盐城.大丰城东变/1号主变 | 5.17 | 10千伏Ⅰ段母线 | 77 | 24445 | 2476.59
珍禽121线 | 10 | 2.07 | 轻载 | 5670.57 | 盐城.锦城变/1号主变 | 37.71 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 2 | 625 | 5670.57
振兴133线 | 10 | 45.92 | 轻载 | 2010.51 | 盐城.西康变/2号主变 | 29.52 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 72 | 25350 | 2010.51
镇北111线 | 10 | 21.66 | 轻载 | 4035.56 | 盐城.草庙变/2号主变 | 9.95 | 10千伏Ⅰ段母线 | 119 | 27290 | 4035.56
镇南112线 | 10 | 70.11 | 重载 | 0 | 盐城.草庙变/2号主变 | 9.95 | 10千伏Ⅰ段母线 | 95 | 20335 | 0
正辉Ⅰ242线 | 20 | 0 | 轻载 | 12536.22 | 江苏.围海变/#2主变 | 192 | 20千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 12536.22
正辉Ⅱ231线 | 20 | 0 | 轻载 | 11396.56 | 江苏.围海变/#2主变 | 192 | 20千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 11396.56
正辉Ⅲ235线 | 20 | 87.52 | 重载 | 0 | 江苏.围海变/#2主变 | 192 | 20千伏Ⅱ段甲母线 | 1 | 16000 | 0
正泰112线 | 10 | 63.21 | 中载 | 566.88 | 盐城.扬帆变/1号主变 | 36.25 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 566.88
智业116线 | 10 | 3.89 | 轻载 | 5519.19 | 盐城.扬帆变/1号主变 | 36.25 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5519.19
中港221线 | 20 | 24.8 | 轻载 | 8220.07 | 江苏.丹桂变/1号主变 | 168.18 | 20千伏Ⅰ段乙母线 | 3 | 22300 | 8220.07
中路124线 | 10 | 12.7 | 轻载 | 4783.78 | 盐城.方农变/1号主变 | 37.16 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 19 | 4570 | 4783.78
忠跃121线 | 10 | 0.03 | 轻载 | 5841.17 | 盐城.扬帆变/1号主变 | 36.25 | 10千伏Ⅰ段母线 | 19 | 4080 | 5841.17
种子112线 | 10 | 19.73 | 轻载 | 3917.78 | 盐城.方农变/1号主变 | 37.16 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 10 | 4790 | 3917.78
众心145线 | 10 | 69.13 | 中载 | 72.22 | 盐城.泰新变/2号主变 | 9.61 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 59 | 13520 | 72.22
重工232线 | 20 | 4.83 | 轻载 | 11671.6 | 江苏.围海变/#2主变 | 192 | 20千伏Ⅱ段甲母线 | 11 | 8480 | 11671.6
竹港116线 | 10 | 23.44 | 轻载 | 3886.61 | 盐城.大农变/1号主变 | 37.16 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 59 | 8910 | 3886.61
铸件122线 | 10 | 21.78 | 轻载 | 4025.17 | 盐城.大农变/1号主变 | 37.16 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 23 | 8610 | 4025.17
铸造163线 | 10 | 40.45 | 轻载 | 2226.31 | 盐城.通商变/1号主变 | 18.8 | 10千伏I段乙母线 | 20 | 9500 | 2226.31