## 线路信息
线路名称 | 电压等级(kV) | 负载率（%） | 线路性质 | 可开放容量(kVA) | 所属主变 | 所属主变 | 所属母线 | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量(kVA) | 核算可开放容量(kVA)
线路名称 | 电压等级(kV) | 负载率（%） | 线路性质 | 可开放容量(kVA) | 变电站名称/主变名称 | 可开放容量(MVA) | 所属母线 | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量(kVA) | 核算可开放容量(kVA)
营区131线 | 10 | 12.25 | 轻载 | 1500.43 | 盐城.靶场变/1号主变 | 2.79 | 10千伏母线 | 0 | 0 | 1500.43
阵地132线 | 10 | 41.08 | 轻载 | 1752.96 | 盐城.靶场变/1号主变 | 2.79 | 10千伏母线 | 0 | 0 | 1752.96
爱民161线 | 10 | 2.41 | 轻载 | 5677.5 | 盐城.射北变/2号主变 | 37.66 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 12 | 8010 | 5677.5
安东135线 | 10 | 44.41 | 轻载 | 2149.76 | 盐城.兴桥变/1号主变 | 7.22 | 10千伏Ⅰ段母线 | 119 | 28345 | 2149.76
安南145线 | 10 | 13.3 | 轻载 | 5892.26 | 盐城.凤鸣变/1号主变 | 55.24 | 10千伏Ⅰ段母线 | 50 | 11735 | 5892.26
安徒154线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.射北变/2号主变 | 37.66 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5880.14
八大134线 | 10 | 53.32 | 中载 | 1410.19 | 盐城.临海变/1号主变 | 18.67 | 10千伏Ⅰ段母线 | 78 | 27075 | 1410.19
八合138线 | 10 | 61.46 | 中载 | 722.07 | 盐城.临海变/2号主变 | 14.95 | 10千伏Ⅱ段母线 | 59 | 23080 | 722.07
八六133线 | 10 | 21.68 | 轻载 | 4017.03 | 盐城.临海变/1号主变 | 18.67 | 10千伏Ⅰ段母线 | 36 | 7300 | 4017.03
八双132线 | 10 | 32.67 | 轻载 | 3103.57 | 盐城.临海变/1号主变 | 18.67 | 10千伏Ⅰ段母线 | 59 | 14245 | 3103.57
八圩136线 | 10 | 29.69 | 轻载 | 2513.31 | 盐城.临海变/1号主变 | 18.67 | 10千伏Ⅰ段母线 | 58 | 10420 | 2513.31
保健156线 | 10 | 64.58 | 中载 | 455.52 | 盐城.明湖变/2号主变 | 39.28 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 455.52
鲍工135线 | 10 | 39.99 | 轻载 | 2521.27 | 盐城.千秋变/1号主变 | 12.17 | 10千伏母线 | 153 | 27250 | 2521.27
鲍农137线 | 10 | 59.28 | 中载 | 668.21 | 盐城.临海变/2号主变 | 14.95 | 10千伏Ⅱ段母线 | 222 | 38290 | 668.21
北海153线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.射北变/2号主变 | 37.66 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5880.14
北集131线 | 10 | 21.89 | 轻载 | 4041.28 | 盐城.新坍变/1号主变 | 8.24 | 10千伏Ⅰ段母线 | 56 | 11395 | 4041.28
北郊163线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.射北变/2号主变 | 37.66 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 5880.14
北洋131线 | 10 | 48.54 | 轻载 | 2230.64 | 盐城.特庸变/1号主变 | 15.43 | 10千伏Ⅰ段母线 | 144 | 43535 | 2230.64
北庄146线 | 10 | 24.5 | 轻载 | 4728.71 | 盐城.凤鸣变/2号主变 | 26.82 | 10千伏Ⅱ段母线 | 52 | 12175 | 4728.71
滨湖132线 | 10 | 26.87 | 轻载 | 3623 | 盐城.射北变/1号主变 | 26.92 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 37 | 10245 | 3623
补水137线 | 10 | 0 | 轻载 | 5092.08 | 盐城.东风桥变/2号主变 | 5.91 | 10千伏II段母线 | 0 | 0 | 5092.08
长风166线 | 10 | 49.8 | 轻载 | 1697.01 | 盐城.建新变/2号主变 | 35.68 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 23 | 9495 | 1697.01
长港139线 | 10 | 7.21 | 轻载 | 6525.31 | 盐城.阜余变/2号主变 | 24.16 | 10千伏II段母线 | 45 | 8915 | 6525.31
长工131线 | 10 | 63.58 | 中载 | 614.86 | 盐城.胜利桥变/1号主变 | 18.93 | 10千伏Ⅰ段母线 | 128 | 34675 | 614.86
长农138线 | 10 | 27.38 | 轻载 | 4081.98 | 盐城.胜利桥变/2号主变 | 24.8 | 10千伏Ⅱ段母线 | 67 | 17475 | 4081.98
长洋165线 | 10 | 3.24 | 轻载 | 5607.87 | 盐城.明湖变/2号主变 | 39.28 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 13 | 9600 | 5607.87
长源136线 | 10 | 49.97 | 轻载 | 2081.86 | 盐城.特庸变/2号主变 | 25.26 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 2081.86
长增Ⅰ134线 | 10 | 4.92 | 轻载 | 6762.94 | 盐城.胜利桥变/1号主变 | 18.93 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 6762.94
长增Ⅱ140线 | 10 | 4.58 | 轻载 | 6266.03 | 盐城.胜利桥变/2号主变 | 24.8 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 6266.03
陈玻131线 | 10 | 22.83 | 轻载 | 3962.12 | 盐城.陈洋变/1号主变 | 6.66 | 10千伏I段母线 | 37 | 8795 | 3962.12
陈东136线 | 10 | 20.66 | 轻载 | 4144.68 | 盐城.陈洋变/2号主变 | 2.61 | 10千伏Ⅱ段母线 | 63 | 26905 | 2610
陈墩131线 | 10 | 28.92 | 轻载 | 3450.66 | 盐城.海河变/1号主变 | 32.89 | 10千伏Ⅰ段母线 | 68 | 16060 | 3450.66
陈工135线 | 10 | 61.61 | 中载 | 704.4 | 盐城.陈洋变/2号主变 | 2.61 | 10千伏Ⅱ段母线 | 64 | 17570 | 704.4
陈林139线 | 10 | 36.3 | 轻载 | 3227.41 | 盐城.胜利桥变/2号主变 | 24.8 | 10千伏Ⅱ段母线 | 95 | 21030 | 3227.41
陈圩134线 | 10 | 10.39 | 轻载 | 5709.19 | 江苏.通明变/2号主变 | 67.25 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 36 | 8300 | 5709.19
晨光138线 | 10 | 48.88 | 轻载 | 2195.31 | 盐城.合南变/1号主变 | 48.87 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 2195.31
城东142线 | 10 | 66.84 | 中载 | 328.39 | 盐城.合南变/1号主变 | 48.87 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 49 | 28010 | 328.39
城南153线 | 10 | 3.64 | 轻载 | 5574.62 | 盐城.明湖变/2号主变 | 39.28 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 7 | 4960 | 5574.62
城西西143线 | 10 | 49.86 | 轻载 | 2093.12 | 盐城.合德变/2号主变 | 19.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 68 | 21550 | 2093.12
城中140线 | 10 | 28.24 | 轻载 | 3529.3 | 盐城.射阳变/2号主变 | 25.82 | 10千伏Ⅱ段母线 | 41 | 25405 | 3529.3
川彭121线 | 10 | 20.28 | 轻载 | 4176.2 | 盐城.海河变/1号主变 | 32.89 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 4176.2
达阳142线 | 10 | 18.16 | 轻载 | 5387.56 | 盐城.合德变/2号主变 | 19.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 38 | 23020 | 5387.56
大兴131线 | 10 | 46.54 | 轻载 | 1970.84 | 盐城.射阳开发区变/1号主变 | 8.75 | 10千伏Ⅰ段母线 | 84 | 46205 | 1970.84
德才165线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.射北变/2号主变 | 37.66 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 5880.14
东都135线 | 10 | 9.18 | 轻载 | 5109.05 | 盐城.明湖变/1号主变 | 36.67 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5109.05
东方134线 | 10 | 49.93 | 轻载 | 2086.02 | 盐城.金海变/1号主变 | 21.85 | 10千伏Ⅰ段母线 | 68 | 20100 | 2086.02
东海132线 | 10 | 44.62 | 轻载 | 2132.09 | 盐城.建新变/1号主变 | 35.81 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 165 | 47025 | 2132.09
东湖145线 | 10 | 56.05 | 中载 | 1449.86 | 盐城.合南变/2号主变 | 36.08 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 142 | 47065 | 1449.86
东辉135线 | 10 | 34.91 | 轻载 | 2947.86 | 盐城.洋马变/1号主变 | 16 | 10千伏Ⅱ段母线 | 120 | 25210 | 2947.86
东郊132线 | 10 | 48.07 | 轻载 | 2100.74 | 盐城.射阳变/1号主变 | 31.23 | 10千伏Ⅰ段母线 | 35 | 14015 | 2100.74
东联142线 | 10 | 23.38 | 轻载 | 3916.05 | 盐城.射北变/1号主变 | 26.92 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 70 | 15690 | 3916.05
东南152线 | 10 | 2.55 | 轻载 | 5666.06 | 盐城.射北变/2号主变 | 37.66 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 15 | 11600 | 5666.06
东区134线 | 10 | 41.47 | 轻载 | 2411.81 | 盐城.射阳变/1号主变 | 31.23 | 10千伏Ⅰ段母线 | 53 | 17175 | 2411.81
东阳161线 | 10 | 0.99 | 轻载 | 5797.35 | 盐城.建新变/2号主变 | 35.68 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 5797.35
陡港122线 | 10 | 41.96 | 轻载 | 2355.52 | 盐城.海河变/1号主变 | 32.89 | 10千伏Ⅰ段母线 | 79 | 25095 | 2355.52
垛西136线 | 10 | 0.22 | 轻载 | 5861.78 | 盐城.六垛变/2号主变 | 6.67 | 10千伏母线 | 0 | 0 | 5861.78
垛直132线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.六垛变/1号主变 | 3.3 | 10千伏母线 | 38 | 7540 | 3300
二垛151线 | 10 | 19.87 | 轻载 | 4211.18 | 盐城.南星变/2号主变 | 31 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 68 | 12725 | 4211.18
二塔138线 | 10 | 11.66 | 轻载 | 6062.35 | 盐城.阜余变/2号主变 | 24.16 | 10千伏II段母线 | 81 | 13710 | 6062.35
翡翠145线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.射北变/1号主变 | 26.92 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 5880.14
凤北141线 | 10 | 12.91 | 轻载 | 5933.14 | 盐城.凤鸣变/1号主变 | 55.24 | 10千伏Ⅰ段母线 | 16 | 17590 | 5933.14
凤凰135线 | 10 | 15.66 | 轻载 | 5647.36 | 盐城.合南变/1号主变 | 48.87 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 34 | 24030 | 5647.36
凤开II142线 | 10 | 0.74 | 轻载 | 7197.5 | 盐城.凤鸣变/1号主变 | 55.24 | 10千伏Ⅰ段母线 | 8 | 19350 | 7197.5
阜工134线 | 10 | 20.07 | 轻载 | 5188.73 | 盐城.阜余变/1号主变 | 27.38 | 10千伏母线 | 74 | 16180 | 5188.73
阜康131线 | 10 | 17.29 | 轻载 | 5477.97 | 盐城.阜余变/1号主变 | 27.38 | 10千伏母线 | 75 | 10580 | 5477.97
阜南132线 | 10 | 63.61 | 中载 | 664.05 | 盐城.阜余变/1号主变 | 27.38 | 10千伏母线 | 63 | 14855 | 664.05
阜西133线 | 10 | 12.51 | 轻载 | 5974.19 | 盐城.阜余变/1号主变 | 27.38 | 10千伏母线 | 41 | 7125 | 5974.19
复塘142线 | 10 | 23.4 | 轻载 | 3914.15 | 盐城.海河变/2号主变 | 32.98 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 55 | 10955 | 3914.15
富建134线 | 10 | 12.13 | 轻载 | 6013.5 | 盐城.合南变/1号主变 | 48.87 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 0 | 0 | 6013.5
港城140线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.金海变/2号主变 | 31.52 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 7274.4
港区142线 | 10 | 4.65 | 轻载 | 5489.23 | 盐城.建新变/1号主变 | 35.81 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 53 | 38570 | 5489.23
港直134线 | 10 | 58.97 | 中载 | 769.7 | 盐城.新洋港变/1号主变 | 6.41 | 10千伏Ⅱ段母线 | 52 | 10170 | 769.7
革新123线 | 10 | 15.25 | 轻载 | 4599.5 | 盐城.海河变/1号主变 | 32.89 | 10千伏Ⅰ段母线 | 35 | 7080 | 4599.5
工业137线 | 10 | 40.67 | 轻载 | 2463.42 | 盐城.兴桥变/2号主变 | 12.28 | 10千伏Ⅱ段母线 | 97 | 36190 | 2463.42
古长131线 | 10 | 13.38 | 轻载 | 5422.72 | 盐城.射阳变/1号主变 | 31.23 | 10千伏Ⅰ段母线 | 8 | 6850 | 5422.72
广阳137线 | 10 | 48.66 | 轻载 | 2044.11 | 盐城.海通变/1号主变 | 17.07 | 10千伏Ⅰ段母线 | 96 | 33400 | 2044.11
海城152线 | 10 | 19.13 | 轻载 | 4273.36 | 盐城.海河变/2号主变 | 32.98 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 43 | 8565 | 4273.36
海都134线 | 10 | 26.4 | 轻载 | 3662.49 | 盐城.射阳开发区变/1号主变 | 8.75 | 10千伏Ⅰ段母线 | 41 | 13220 | 3662.49
海港134线 | 10 | 18.15 | 轻载 | 4382.13 | 盐城.靶场变/1号主变 | 2.79 | 10千伏母线 | 56 | 24415 | 2790
海工133线 | 10 | 47.96 | 轻载 | 1851.16 | 盐城.海河变/1号主变 | 32.89 | 10千伏Ⅰ段母线 | 45 | 14730 | 1851.16
海汇146线 | 10 | 35.46 | 轻载 | 2901.79 | 盐城.南星变/2号主变 | 31 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 2901.79
海口132线 | 10 | 58.13 | 中载 | 1233.36 | 盐城.金海变/1号主变 | 21.85 | 10千伏Ⅰ段母线 | 52 | 16613 | 1233.36
海兰140线 | 10 | 75.37 | 重载 | 0 | 盐城.临海变/2号主变 | 14.95 | 10千伏Ⅱ段母线 | 8 | 18430 | 0
海润131线 | 10 | 82.21 | 重载 | 0 | 盐城.射北变/1号主变 | 26.92 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 132 | 36580 | 0
海通132线 | 10 | 57.71 | 中载 | 893.71 | 盐城.东风桥变/1号主变 | 10.14 | 10千伏I段母线 | 72 | 19620 | 893.71
海维136线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.建新变/1号主变 | 35.81 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 0 | 0 | 5880.14
海星141线 | 10 | 8.12 | 轻载 | 6430.22 | 盐城.金海变/2号主变 | 31.52 | 10千伏Ⅱ段母线 | 47 | 15350 | 6430.22
海悦134线 | 10 | 28.43 | 轻载 | 3492.06 | 盐城.射北变/1号主变 | 26.92 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 26 | 16605 | 3492.06
海运143线 | 10 | 15.86 | 轻载 | 4547.89 | 盐城.海河变/2号主变 | 32.98 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 50 | 11111 | 4547.89
海韵136线 | 10 | 34.65 | 轻载 | 3673.92 | 盐城.合南变/1号主变 | 48.87 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 46 | 30155 | 3673.92
海政133线 | 10 | 0 | 轻载 | 6704.57 | 盐城.海通变/1号主变 | 17.07 | 10千伏Ⅰ段母线 | 75 | 17150 | 6704.57
韩资145线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.盘湾变/2号主变 | 39.6 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 7274.4
合东135线 | 10 | 36.05 | 轻载 | 2851.91 | 盐城.射阳开发区变/2号主变 | 10.89 | 10千伏Ⅱ段母线 | 49 | 34655 | 2851.91
合兴138线 | 10 | 42.58 | 轻载 | 2848.97 | 盐城.合德变/1号主变 | 20.01 | 10千伏Ⅰ段母线 | 121 | 36095 | 2848.97
合闸136线 | 10 | 76.61 | 重载 | 0 | 盐城.射阳开发区变/2号主变 | 10.89 | 10千伏Ⅱ段母线 | 64 | 36305 | 0
和气135线 | 10 | 17.7 | 轻载 | 4393.22 | 盐城.新坍变/1号主变 | 8.24 | 10千伏Ⅰ段母线 | 35 | 7865 | 4393.22
河西133线 | 10 | 26.24 | 轻载 | 3675.82 | 盐城.陈洋变/1号主变 | 6.66 | 10千伏I段母线 | 81 | 16045 | 3675.82
贺丰132线 | 10 | 47.3 | 轻载 | 1906.59 | 盐城.洋马变/1号主变 | 16 | 10千伏Ⅰ段母线 | 149 | 37650 | 1906.59
鹤碧151线 | 10 | 3.53 | 轻载 | 6907.56 | 盐城.合南变/2号主变 | 36.08 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 14 | 10350 | 6907.56
鹤湖161线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.明湖变/2号主变 | 39.28 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5880.14
恒隆148线 | 10 | 15.71 | 轻载 | 5641.82 | 盐城.合德变/2号主变 | 19.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 11 | 8170 | 5641.82
红旗135线 | 10 | 30.66 | 轻载 | 4087.87 | 盐城.特庸变/1号主变 | 15.43 | 10千伏Ⅰ段母线 | 91 | 23100 | 4087.87
红星133线 | 10 | 28.28 | 轻载 | 3504.88 | 盐城.兴桥变/1号主变 | 7.22 | 10千伏Ⅰ段母线 | 43 | 13785 | 3504.88
宏大144线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.盘湾变/2号主变 | 39.6 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 7274.4
宏业140线 | 10 | 44.84 | 轻载 | 2614.45 | 盐城.合德变/1号主变 | 20.01 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 2614.45
虹悦121线 | 10 | 79.94 | 重载 | 0 | 盐城.南星变/1号主变 | 27.12 | 10千伏Ⅰ段母线 | 17 | 14575 | 0
后湾148线 | 10 | 41.72 | 轻载 | 2939.38 | 盐城.凤鸣变/2号主变 | 26.82 | 10千伏Ⅱ段母线 | 39 | 28215 | 2939.38
后羿146线 | 10 | 12.72 | 轻载 | 5952.36 | 盐城.合德变/2号主变 | 19.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 22 | 12150 | 5952.36
花园135线 | 10 | 11.31 | 轻载 | 6099.06 | 盐城.阜余变/1号主变 | 27.38 | 10千伏母线 | 48 | 7665 | 6099.06
华港141线 | 10 | 16.98 | 轻载 | 4453.49 | 盐城.海河变/2号主变 | 32.98 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 48 | 10395 | 4453.49
化纤134线 | 10 | 26.42 | 轻载 | 4529.18 | 盐城.特庸变/1号主变 | 15.43 | 10千伏Ⅰ段母线 | 55 | 15290 | 4529.18
淮农134线 | 10 | 33.22 | 轻载 | 3089.89 | 盐城.六垛变/1号主变 | 3.3 | 10千伏母线 | 127 | 26305 | 3089.89
黄工143线 | 10 | 1.34 | 轻载 | 7135.15 | 盐城.金海变/2号主变 | 31.52 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5 | 4780 | 7135.15
黄盐142线 | 10 | 0.45 | 轻载 | 7227.64 | 盐城.金海变/2号主变 | 31.52 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3 | 10300 | 7227.64
惠民166线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.明湖变/2号主变 | 39.28 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 14 | 10290 | 5880.14
机场144线 | 10 | 3.04 | 轻载 | 6958.48 | 盐城.凤鸣变/1号主变 | 55.24 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 6958.48
集美154线 | 10 | 7.66 | 轻载 | 6478.89 | 盐城.合南变/2号主变 | 36.08 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 11 | 8330 | 6478.89
纪元142线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.明湖变/1号主变 | 36.67 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5880.14
建北163线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.建新变/2号主变 | 35.68 | 10千伏II段乙母线 | 0 | 0 | 5880.14
建东133线 | 10 | 27.81 | 轻载 | 4040.93 | 江苏.通明变/2号主变 | 67.25 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 73 | 16135 | 4040.93
建港135线 | 10 | 40.12 | 轻载 | 1552.56 | 盐城.四明变/2号主变 | 14.01 | 10千伏Ⅱ段母线 | 91 | 18540 | 1552.56
建工141线 | 10 | 11.39 | 轻载 | 4923.56 | 盐城.建新变/1号主变 | 35.81 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 25 | 10840 | 4923.56
建南131线 | 10 | 17.36 | 轻载 | 4422.14 | 盐城.建新变/1号主变 | 35.81 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 40 | 22235 | 4422.14
建设I144线 | 10 | 1.42 | 轻载 | 7126.31 | 盐城.合南变/2号主变 | 36.08 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 8 | 15550 | 7126.31
建设II153线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.合南变/2号主变 | 36.08 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 7274.4
建阳165线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.建新变/2号主变 | 35.68 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 5880.14
建益133线 | 10 | 45.12 | 轻载 | 2090 | 盐城.建新变/1号主变 | 35.81 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 120 | 49950 | 2090
建益134线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.建新变/1号主变 | 35.81 | 10千伏I段甲母线 | 0 | 0 | 5880.14
健康146线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.合南变/2号主变 | 36.08 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 7274.4
街道134线 | 10 | 19.96 | 轻载 | 4203.04 | 盐城.新坍变/1号主变 | 8.24 | 10千伏Ⅰ段母线 | 34 | 8660 | 4203.04
金碧162线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.明湖变/2号主变 | 39.28 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 14 | 10290 | 5880.14
金刚星134线 | 10 | 55.04 | 中载 | 1256.39 | 盐城.兴桥变/1号主变 | 7.22 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 1256.39
金港135线 | 10 | 42.25 | 轻载 | 2883.78 | 盐城.金海变/1号主变 | 21.85 | 10千伏Ⅰ段母线 | 74 | 26270 | 2883.78
金海133线 | 10 | 32.84 | 轻载 | 3559.61 | 盐城.东风桥变/1号主变 | 10.14 | 10千伏I段母线 | 51 | 18040 | 3559.61
金科143线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.明湖变/1号主变 | 36.67 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5880.14
津南131线 | 10 | 34.62 | 轻载 | 2971.94 | 盐城.兴桥变/1号主变 | 7.22 | 10千伏Ⅰ段母线 | 115 | 33385 | 2971.94
津西137线 | 10 | 30.18 | 轻载 | 3814.04 | 盐城.胜利桥变/2号主变 | 24.8 | 10千伏Ⅱ段母线 | 84 | 22630 | 3814.04
九口134线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.明湖变/1号主变 | 36.67 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3 | 6360 | 5880.14
开北132线 | 10 | 33.07 | 轻载 | 3102.53 | 盐城.新坍变/1号主变 | 8.24 | 10千伏Ⅰ段母线 | 125 | 20590 | 3102.53
开发133线 | 10 | 30.36 | 轻载 | 3329.94 | 盐城.射北变/1号主变 | 26.92 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 53 | 20000 | 3329.94
开放151线 | 10 | 46.71 | 轻载 | 1956.12 | 盐城.明湖变/2号主变 | 39.28 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 58 | 43795 | 1956.12
开明133线 | 10 | 28.18 | 轻载 | 2896.94 | 盐城.四明变/1号主变 | 3.85 | 10千伏Ⅰ段母线 | 76 | 16610 | 2896.94
凯利特137线 | 10 | 5.9 | 轻载 | 6661.27 | 盐城.特庸变/2号主变 | 25.26 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 6661.27
康复156线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.射北变/2号主变 | 37.66 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5880.14
夸套133线 | 10 | 15.47 | 轻载 | 4609.37 | 盐城.靶场变/1号主变 | 2.79 | 10千伏母线 | 66 | 14155 | 2790
朗能143线 | 10 | 41.5 | 轻载 | 2961.37 | 盐城.凤鸣变/1号主变 | 55.24 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 2961.37
理想132线 | 10 | 61.91 | 中载 | 679.98 | 盐城.明湖变/1号主变 | 36.67 | 10千伏Ⅰ段母线 | 89 | 65885 | 679.98
联东136线 | 10 | 60.8 | 中载 | 772.99 | 盐城.千秋变/2号主变 | 8.2 | 10千伏II段母线 | 216 | 36980 | 772.99
联合131线 | 10 | 1.71 | 轻载 | 5736.73 | 盐城.明湖变/1号主变 | 36.67 | 10千伏Ⅰ段母线 | 7 | 3775 | 5736.73
联盟151线 | 10 | 12.45 | 轻载 | 5512.09 | 盐城.盘湾变/2号主变 | 39.6 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 29 | 6875 | 5512.09
林峰145线 | 10 | 10.12 | 轻载 | 5030.07 | 盐城.明湖变/1号主变 | 36.67 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5030.07
林南135线 | 10 | 24.74 | 轻载 | 1567.81 | 盐城.海通变/1号主变 | 17.07 | 10千伏Ⅰ段母线 | 44 | 7910 | 1567.81
临工131线 | 10 | 16.75 | 轻载 | 4500.6 | 盐城.临海变/1号主变 | 18.67 | 10千伏Ⅰ段母线 | 18 | 228260 | 4500.6
磷农133线 | 10 | 26.04 | 轻载 | 4210.84 | 盐城.射阳变/1号主变 | 31.23 | 10千伏Ⅰ段母线 | 32 | 21790 | 4210.84
六场156线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.南星变/2号主变 | 31 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 84 | 388965 | 5880.14
六垛变/10kV六二133线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.六垛变/1号主变 | 3.3 | 10千伏母线 | 48 | 9815 | 3300
六泽135线 | 10 | 0.14 | 轻载 | 5868.02 | 盐城.六垛变/2号主变 | 6.67 | 10千伏母线 | 1 | 630 | 5868.02
芦湾134线 | 10 | 43.62 | 轻载 | 1370.88 | 盐城.海通变/1号主变 | 17.07 | 10千伏Ⅰ段母线 | 75 | 17150 | 1370.88
码头139线 | 10 | 38.28 | 轻载 | 3296.69 | 盐城.金海变/2号主变 | 31.52 | 10千伏Ⅱ段母线 | 20 | 6590 | 3296.69
米厂132线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.千秋变/1号主变 | 12.17 | 10千伏母线 | 0 | 0 | 5880.14
米南123线 | 10 | 80.81 | 重载 | 0 | 盐城.南星变/1号主变 | 27.12 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 0
闽东140线 | 10 | 33.45 | 轻载 | 3798.45 | 盐城.凤鸣变/1号主变 | 55.24 | 10千伏Ⅰ段母线 | 33 | 16435 | 3798.45
名都136线 | 10 | 32.68 | 轻载 | 3134.57 | 盐城.明湖变/1号主变 | 36.67 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 3134.57
明达146线 | 10 | 41.15 | 轻载 | 2423.76 | 盐城.射北变/1号主变 | 26.92 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 67 | 23260 | 2423.76
模范131线 | 10 | 38.11 | 轻载 | 3313.84 | 盐城.合南变/1号主变 | 48.87 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 49 | 28975 | 3313.84
南都143线 | 10 | 4.85 | 轻载 | 6770.56 | 盐城.合南变/2号主变 | 36.08 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 4 | 2900 | 6770.56
南工142线 | 10 | 29.37 | 轻载 | 3413.08 | 盐城.南星变/2号主变 | 31 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 9 | 43390 | 3413.08
南湖144线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.射北变/1号主变 | 26.92 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 5880.14
南淮155线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.南星变/2号主变 | 31 | 10千伏II段乙母线 | 0 | 0 | 5880.14
南郊137线 | 10 | 65.61 | 中载 | 420.01 | 盐城.射阳变/2号主变 | 25.82 | 10千伏Ⅱ段母线 | 41 | 14835 | 420.01
南郊西132线 | 10 | 33.62 | 轻载 | 3780.96 | 盐城.合德变/1号主变 | 20.01 | 10千伏Ⅰ段母线 | 90 | 29360 | 3780.96
南渠131线 | 10 | 7.1 | 轻载 | 5283.64 | 盐城.南星变/1号主变 | 27.12 | 10千伏Ⅰ段母线 | 10 | 3900 | 5283.64
南盛122线 | 10 | 30.95 | 轻载 | 3280.06 | 盐城.南星变/1号主变 | 27.12 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2 | 2795 | 3280.06
南双132线 | 10 | 8.14 | 轻载 | 5196.35 | 盐城.南星变/1号主变 | 27.12 | 10千伏Ⅰ段母线 | 22 | 4845 | 5196.35
南圩153线 | 10 | 45.3 | 轻载 | 2074.59 | 盐城.南星变/2号主变 | 31 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 7 | 17300 | 2074.59
南沃138线 | 10 | 25.35 | 轻载 | 4276.31 | 盐城.盘湾变/1号主变 | 14.35 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 58 | 13975 | 4276.31
南灶131线 | 10 | 29.14 | 轻载 | 3432.13 | 盐城.洋马变/1号主变 | 16 | 10千伏Ⅰ段母线 | 165 | 39740 | 3432.13
南庄136线 | 10 | 32.48 | 轻载 | 3151.55 | 盐城.兴桥变/2号主变 | 12.28 | 10千伏Ⅱ段母线 | 97 | 19145 | 3151.55
农开138线 | 10 | 50.06 | 中载 | 1909.53 | 盐城.东风桥变/2号主变 | 5.91 | 10千伏Ⅱ段母线 | 35 | 19050 | 1909.53
农垦151线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.射北变/2号主变 | 37.66 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 1 | 0 | 5880.14
盘陈148线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.盘湾变/2号主变 | 39.6 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 7274.4
盘东146线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.盘湾变/2号主变 | 39.6 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 7274.4
盘工136线 | 10 | 17.73 | 轻载 | 5006.52 | 盐城.盘湾变/1号主变 | 14.35 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 31 | 7470 | 5006.52
盘林153线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.盘湾变/2号主变 | 39.6 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 7274.4
盘胜154线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.盘湾变/2号主变 | 39.6 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 7274.4
盘直132线 | 10 | 24.21 | 轻载 | 4385.77 | 盐城.盘湾变/1号主变 | 14.35 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 58 | 15300 | 4385.77
七场143线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.南星变/2号主变 | 31 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 42 | 8260 | 5880.14
其林137线 | 10 | 43.73 | 轻载 | 2515.73 | 江苏.通明变/2号主变 | 67.25 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 62 | 11995 | 2515.73
麒麟163线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.明湖变/2号主变 | 39.28 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 11 | 8800 | 5880.14
麒鑫147线 | 10 | 5.78 | 轻载 | 6673.4 | 盐城.合南变/2号主变 | 36.08 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 18 | 19420 | 6673.4
千工133线 | 10 | 40.36 | 轻载 | 2490.1 | 盐城.千秋变/1号主变 | 12.17 | 10千伏母线 | 60 | 15675 | 2490.1
千惠166线 | 10 | 12.94 | 轻载 | 4793.14 | 盐城.射北变/2号主变 | 37.66 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 27 | 18910 | 4793.14
桥南138线 | 10 | 20.4 | 轻载 | 4166.15 | 盐城.千秋变/2号主变 | 8.2 | 10千伏II段母线 | 67 | 16350 | 4166.15
琴海141线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.明湖变/1号主变 | 36.67 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5880.14
庆丰132线 | 10 | 69.93 | 中载 | 4.5 | 盐城.特庸变/1号主变 | 15.43 | 10千伏Ⅰ段母线 | 35 | 10240 | 4.5
区直135线 | 10 | 77.68 | 重载 | 0 | 盐城.东风桥变/2号主变 | 5.91 | 10千伏Ⅱ段母线 | 80 | 24315 | 0
渠西131线 | 10 | 21.01 | 轻载 | 4115.41 | 盐城.六垛变/1号主变 | 3.3 | 10千伏母线 | 61 | 12175 | 3300
渠星134线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.南星变/1号主变 | 27.12 | 10千伏Ⅰ段母线 | 28 | 11355 | 5880.14
荣华141线 | 10 | 52.06 | 中载 | 1506.84 | 盐城.射北变/1号主变 | 26.92 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 82 | 40010 | 1506.84
荣新146线 | 10 | 22.66 | 轻载 | 3976.33 | 盐城.明湖变/1号主变 | 36.67 | 10千伏Ⅰ段母线 | 89 | 65885 | 3976.33
容川164线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.建新变/2号主变 | 35.68 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 5880.14
纱II141线 | 10 | 43.39 | 轻载 | 2548.29 | 盐城.射阳变/2号主变 | 25.82 | 10千伏Ⅱ段母线 | 37 | 17605 | 2548.29
邵尖138线 | 10 | 12.46 | 轻载 | 5511.22 | 江苏.通明变/2号主变 | 67.25 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 47 | 9700 | 5511.22
射滨135线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.南星变/1号主变 | 27.12 | 10千伏Ⅰ段母线 | 31 | 11810 | 5880.14
射岛135线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.建新变/1号主变 | 35.81 | 10千伏I段甲母线 | 0 | 0 | 5880.14
射东137线 | 10 | 34.18 | 轻载 | 3008.83 | 盐城.射阳开发区变/2号主变 | 10.89 | 10千伏Ⅱ段母线 | 52 | 30725 | 3008.83
射港156线 | 10 | 33.64 | 轻载 | 3054.04 | 盐城.建新变/2号主变 | 35.68 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 3 | 10210 | 3054.04
射海131线 | 10 | 40.2 | 轻载 | 3096.82 | 盐城.金海变/1号主变 | 21.85 | 10千伏Ⅰ段母线 | 31 | 15370 | 3096.82
盛泽152线 | 10 | 32.96 | 轻载 | 3111.71 | 盐城.南星变/2号主变 | 31 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 34 | 15080 | 3111.71
市北142线 | 10 | 73.63 | 重载 | 0 | 盐城.射阳变/2号主变 | 25.82 | 10千伏Ⅱ段母线 | 52 | 25295 | 0
市北西137线 | 10 | 41.74 | 轻载 | 2937.3 | 盐城.合德变/1号主变 | 20.01 | 10千伏Ⅰ段母线 | 46 | 20585 | 2937.3
市南138线 | 10 | 65.95 | 中载 | 387.45 | 盐城.射阳变/2号主变 | 25.82 | 10千伏Ⅱ段母线 | 49 | 22235 | 387.45
市南西147线 | 10 | 63.89 | 中载 | 634.6 | 盐城.合德变/2号主变 | 19.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 51 | 24110 | 634.6
书香148线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.合南变/2号主变 | 36.08 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 7274.4
双慧150线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.合南变/2号主变 | 36.08 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 7274.4
双龙135线 | 10 | 43.02 | 轻载 | 2803.24 | 盐城.合德变/1号主变 | 20.01 | 10千伏Ⅰ段母线 | 30 | 10715 | 2803.24
双塘142线 | 10 | 20.15 | 轻载 | 4774.6 | 江苏.通明变/2号主变 | 67.25 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 68 | 12985 | 4774.6
双拥132线 | 10 | 29.22 | 轻载 | 4238.03 | 盐城.合南变/1号主变 | 48.87 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 25 | 13615 | 4238.03
水泥135线 | 10 | 32.28 | 轻载 | 3612.95 | 盐城.盘湾变/1号主变 | 14.35 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 58 | 20675 | 3612.95
特工133线 | 10 | 54.2 | 中载 | 1513.25 | 盐城.盘湾变/1号主变 | 14.35 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 84 | 27850 | 1513.25
提水138线 | 10 | 0 | 轻载 | 1212.4 | 盐城.海通变/2号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 1212.4
题东124线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.南星变/1号主变 | 27.12 | 10千伏I段母线 | 0 | 0 | 5880.14
天润155线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.明湖变/2号主变 | 39.28 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 58 | 43795 | 5880.14
条北143线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.射北变/1号主变 | 26.92 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 5880.14
条滩152线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.明湖变/2号主变 | 39.28 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5880.14
通飞147线 | 10 | 0.25 | 轻载 | 6680.15 | 江苏.通明变/2号主变 | 67.25 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 1 | 100 | 6680.15
通港141线 | 10 | 32.51 | 轻载 | 3590.44 | 江苏.通明变/2号主变 | 67.25 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 93 | 23280 | 3590.44
通工134线 | 10 | 0.03 | 轻载 | 4847.52 | 盐城.四明变/2号主变 | 14.01 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 4847.52
通心136线 | 10 | 23.04 | 轻载 | 4880.43 | 盐城.合德变/1号主变 | 20.01 | 10千伏Ⅰ段母线 | 48 | 19065 | 4880.43
通兴131线 | 10 | 36.68 | 轻载 | 3191.21 | 盐城.东风桥变/1号主变 | 10.14 | 10千伏I段母线 | 68 | 21850 | 3191.21
湾区137线 | 10 | 39.46 | 轻载 | 2925.17 | 盐城.盘湾变/1号主变 | 14.35 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 93 | 34110 | 2925.17
万隆132线 | 10 | 46.37 | 轻载 | 1985.22 | 盐城.兴桥变/1号主变 | 7.22 | 10千伏Ⅰ段母线 | 119 | 31865 | 1985.22
万胜133线 | 10 | 64.78 | 中载 | 438.89 | 盐城.射阳开发区变/1号主变 | 8.75 | 10千伏Ⅰ段母线 | 62 | 34340 | 438.89
望海136线 | 10 | 82.31 | 重载 | 0 | 盐城.射北变/1号主变 | 26.92 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 57 | 32820 | 0
望鹤131线 | 10 | 24.39 | 轻载 | 3831.18 | 盐城.新洋港变/1号主变 | 6.41 | 10千伏I段母线 | 66 | 22115 | 3831.18
望湖138线 | 10 | 0.01 | 轻载 | 5879.45 | 盐城.射阳开发区变/2号主变 | 10.89 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5879.45
维新136线 | 10 | 53.18 | 中载 | 699.38 | 盐城.四明变/2号主变 | 14.01 | 10千伏Ⅱ段母线 | 117 | 26905 | 699.38
文明132线 | 10 | 18.66 | 轻载 | 4917.67 | 江苏.通明变/2号主变 | 67.25 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 62 | 12050 | 4917.67
五道164线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.射北变/2号主变 | 37.66 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 5880.14
西北131线 | 10 | 30.63 | 轻载 | 3771.08 | 盐城.盘湾变/1号主变 | 14.35 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 71 | 16450 | 3771.08
西湖140线 | 10 | 22.78 | 轻载 | 4907.1 | 盐城.合南变/1号主变 | 48.87 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 52 | 13765 | 4907.1
西区145线 | 10 | 39.26 | 轻载 | 3194.5 | 盐城.合德变/2号主变 | 19.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 86 | 37100 | 3194.5
虾场134线 | 10 | 32.48 | 轻载 | 3593.21 | 盐城.东风桥变/1号主变 | 10.14 | 10千伏I段母线 | 195 | 48555 | 3593.21
乡直141线 | 10 | 17.42 | 轻载 | 4416.95 | 盐城.南星变/2号主变 | 31 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 32 | 7970 | 4416.95
新潮136线 | 10 | 36.63 | 轻载 | 2803.24 | 盐城.新坍变/2号主变 | 10.94 | 10千伏Ⅱ段母线 | 79 | 15990 | 2803.24
新城133线 | 10 | 18.84 | 轻载 | 5316.89 | 盐城.合南变/1号主变 | 48.87 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 19 | 14460 | 5316.89
新墩138线 | 10 | 21.56 | 轻载 | 5033.88 | 盐城.凤鸣变/1号主变 | 55.24 | 10千伏Ⅰ段母线 | 25 | 7750 | 5033.88
新港131线 | 10 | 15.4 | 轻载 | 5229.77 | 盐城.四明变/1号主变 | 3.85 | 10千伏Ⅰ段母线 | 52 | 10345 | 3850
新农133线 | 10 | 35.18 | 轻载 | 3334.97 | 盐城.胜利桥变/1号主变 | 18.93 | 10千伏Ⅰ段母线 | 95 | 19875 | 3334.97
新区139线 | 10 | 4.78 | 轻载 | 6777.84 | 盐城.合南变/1号主变 | 48.87 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 31 | 25665 | 6777.84
新坍132线 | 10 | 0.17 | 轻载 | 6688.29 | 盐城.胜利桥变/1号主变 | 18.93 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6 | 400 | 6688.29
新塘133线 | 10 | 23.38 | 轻载 | 3915.88 | 盐城.新坍变/1号主变 | 8.24 | 10千伏Ⅰ段母线 | 84 | 15210 | 3915.88
新条136线 | 10 | 19.68 | 轻载 | 5228.91 | 盐城.凤鸣变/1号主变 | 55.24 | 10千伏Ⅰ段母线 | 78 | 20575 | 5228.91
新中133线 | 10 | 28.78 | 轻载 | 3462.79 | 盐城.新洋港变/1号主变 | 6.41 | 10千伏I段母线 | 44 | 9010 | 3462.79
鑫源154线 | 10 | 57.75 | 中载 | 1029.15 | 盐城.明湖变/2号主变 | 39.28 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 38 | 36215 | 1029.15
兴北西133线 | 10 | 57.42 | 中载 | 1307.83 | 盐城.合德变/1号主变 | 20.01 | 10千伏Ⅰ段母线 | 82 | 26535 | 1307.83
兴创147线 | 10 | 13.84 | 轻载 | 5836.32 | 盐城.凤鸣变/2号主变 | 26.82 | 10千伏Ⅱ段母线 | 17 | 15020 | 5836.32
兴东133线 | 10 | 84.08 | 重载 | 0 | 盐城.金海变/1号主变 | 21.85 | 10千伏Ⅰ段母线 | 116 | 39560 | 0
兴海135线 | 10 | 13.22 | 轻载 | 4769.24 | 盐城.射北变/1号主变 | 26.92 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 77 | 19380 | 4769.24
兴垦136线 | 10 | 39.66 | 轻载 | 2548.98 | 盐城.洋马变/1号主变 | 16 | 10千伏Ⅱ段母线 | 109 | 22560 | 2548.98
兴南141线 | 10 | 34.22 | 轻载 | 3718.08 | 盐城.合南变/1号主变 | 48.87 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 41 | 17860 | 3718.08
兴耦131线 | 10 | 37.73 | 轻载 | 2711.1 | 江苏.通明变/2号主变 | 67.25 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 89 | 18005 | 2711.1
兴纱139线 | 10 | 19.5 | 轻载 | 4837.13 | 盐城.射阳变/2号主变 | 25.82 | 10千伏Ⅱ段母线 | 35 | 16970 | 4837.13
兴纱西139线 | 10 | 36.58 | 轻载 | 3473.35 | 盐城.合德变/1号主变 | 20.01 | 10千伏Ⅰ段母线 | 54 | 33155 | 3473.35
兴阳144线 | 10 | 19.87 | 轻载 | 5209.34 | 盐城.合德变/2号主变 | 19.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 12 | 15040 | 5209.34
星辰125线 | 10 | 5.67 | 轻载 | 5404.19 | 盐城.南星变/1号主变 | 27.12 | 10千伏Ⅰ段母线 | 17 | 15275 | 5404.19
星六154线 | 10 | 12.12 | 轻载 | 4861.72 | 盐城.南星变/2号主变 | 31 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 29 | 5650 | 4861.72
幸福137线 | 10 | 23.16 | 轻载 | 4867.79 | 盐城.合南变/1号主变 | 48.87 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 38 | 24850 | 4867.79
沿河136线 | 10 | 25.43 | 轻载 | 4268.69 | 盐城.射阳变/1号主变 | 31.23 | 10千伏Ⅰ段母线 | 35 | 12871 | 4268.69
沿河西131线 | 10 | 33.62 | 轻载 | 3780.96 | 盐城.合德变/1号主变 | 20.01 | 10千伏Ⅰ段母线 | 51 | 15215 | 3780.96
盐工133线 | 10 | 42.38 | 轻载 | 1841.46 | 盐城.特庸变/1号主变 | 15.43 | 10千伏Ⅰ段母线 | 45 | 13540 | 1841.46
洋北132线 | 10 | 25.44 | 轻载 | 3742.85 | 盐城.陈洋变/1号主变 | 6.66 | 10千伏I段母线 | 99 | 19505 | 3742.85
洋港134线 | 10 | 19.86 | 轻载 | 4211.53 | 盐城.洋马变/1号主变 | 16 | 10千伏Ⅱ段母线 | 86 | 28160 | 4211.53
洋工133线 | 10 | 32.44 | 轻载 | 3155.01 | 盐城.洋马变/1号主变 | 16 | 10千伏Ⅰ段母线 | 89 | 23545 | 3155.01
洋河136线 | 10 | 52.32 | 中载 | 1693.2 | 盐城.新洋港变/1号主变 | 6.41 | 10千伏Ⅱ段母线 | 75 | 15425 | 1693.2
洋西138线 | 10 | 36.28 | 轻载 | 3504.18 | 盐城.特庸变/2号主变 | 25.26 | 10千伏Ⅱ段母线 | 109 | 22550 | 3504.18
养老152线 | 10 | 4.02 | 轻载 | 6856.64 | 盐城.合南变/2号主变 | 36.08 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 6856.64
养殖136线 | 10 | 18.98 | 轻载 | 4887.01 | 盐城.东风桥变/2号主变 | 5.91 | 10千伏Ⅱ段母线 | 58 | 45235 | 4887.01
亿阳137线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.新坍变/2号主变 | 10.94 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2 | 1130 | 5880.14
映亭155线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.射北变/2号主变 | 37.66 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5880.14
永丰139线 | 10 | 27.68 | 轻载 | 4397.37 | 盐城.特庸变/2号主变 | 25.26 | 10千伏Ⅱ段母线 | 87 | 25245 | 4397.37
永坛136线 | 10 | 19.4 | 轻载 | 5258.7 | 盐城.阜余变/1号主变 | 27.38 | 10千伏母线 | 83 | 13465 | 5258.7
油化135线 | 10 | 37.14 | 轻载 | 2777.26 | 盐城.临海变/1号主变 | 18.67 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 2777.26
玉丰143线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.盘湾变/2号主变 | 39.6 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 7274.4
育才135线 | 10 | 35.57 | 轻载 | 3297.38 | 盐城.射阳变/1号主变 | 31.23 | 10千伏Ⅰ段母线 | 35 | 17105 | 3297.38
育苗146线 | 10 | 44.82 | 轻载 | 2115.46 | 盐城.建新变/1号主变 | 35.81 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 126 | 21325 | 2115.46
园区136线 | 10 | 89.64 | 重载 | 0 | 盐城.海通变/1号主变 | 17.07 | 10千伏Ⅰ段母线 | 68 | 24795 | 0
园西133线 | 10 | 85.95 | 重载 | 0 | 盐城.南星变/1号主变 | 27.12 | 10千伏Ⅰ段母线 | 10 | 13175 | 0
悦府164线 | 10 | 3.44 | 轻载 | 5591.24 | 盐城.明湖变/2号主变 | 39.28 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 11 | 8800 | 5591.24
轧钢135线 | 10 | 53.15 | 中载 | 1613.53 | 盐城.胜利桥变/2号主变 | 24.8 | 10千伏Ⅱ段母线 | 59 | 19120 | 1613.53
轧花132线 | 10 | 26.55 | 轻载 | 3650.19 | 盐城.海河变/1号主变 | 32.89 | 10千伏Ⅰ段母线 | 65 | 15405 | 3650.19
闸北135线 | 10 | 9.31 | 轻载 | 5812.59 | 盐城.新洋港变/1号主变 | 6.41 | 10千伏Ⅱ段母线 | 29 | 8185 | 5812.59
战斗137线 | 10 | 45.46 | 轻载 | 2061.77 | 盐城.千秋变/2号主变 | 8.2 | 10千伏II段母线 | 222 | 55080 | 2061.77
张林133线 | 10 | 35.9 | 轻载 | 2864.38 | 盐城.明湖变/1号主变 | 36.67 | 10千伏Ⅰ段母线 | 23 | 18130 | 2864.38
张网132线 | 10 | 29.15 | 轻载 | 3431.09 | 盐城.射阳开发区变/1号主变 | 8.75 | 10千伏Ⅰ段母线 | 31 | 24935 | 3431.09
镇直132线 | 10 | 37.61 | 轻载 | 2243.98 | 盐城.四明变/1号主变 | 3.85 | 10千伏Ⅰ段母线 | 57 | 18210 | 2243.98
正塘134线 | 10 | 17.29 | 轻载 | 5477.45 | 盐城.合德变/1号主变 | 20.01 | 10千伏Ⅰ段母线 | 11 | 10200 | 5477.45
政区151线 | 10 | 68.23 | 中载 | 148.95 | 盐城.海河变/2号主变 | 32.98 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 46 | 15505 | 148.95
中北139线 | 10 | 13.07 | 轻载 | 5916.51 | 盐城.凤鸣变/1号主变 | 55.24 | 10千伏Ⅰ段母线 | 39 | 22970 | 5916.51
中联162线 | 10 | 41.65 | 轻载 | 2381.15 | 盐城.射北变/2号主变 | 37.66 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 61 | 20010 | 2381.15
中南134线 | 10 | 36.18 | 轻载 | 2840.65 | 盐城.千秋变/1号主变 | 12.17 | 10千伏母线 | 116 | 22940 | 2840.65
中心137线 | 10 | 14.68 | 轻载 | 5748.33 | 盐城.凤鸣变/1号主变 | 55.24 | 10千伏Ⅰ段母线 | 12 | 13195 | 5748.33
众鑫149线 | 10 | 4.13 | 轻载 | 6844.86 | 盐城.合南变/2号主变 | 36.08 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 10 | 7720 | 6844.86
祝伟141线 | 10 | 42.11 | 轻载 | 2898.16 | 盐城.合德变/2号主变 | 19.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 93 | 42230 | 2898.16
紫宸144线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.明湖变/1号主变 | 36.67 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5880.14
凤哈243线 | 20 | 2.58 | 轻载 | 14013.27 | 盐城.凤鸣变/2号主变 | 26.82 | 20千伏Ⅱ段母线 | 4 | 14150 | 14013.27
凤胜242线 | 20 | 6.56 | 轻载 | 13185.37 | 盐城.凤鸣变/2号主变 | 26.82 | 20千伏Ⅱ段母线 | 10 | 24900 | 13185.37
凤舞237线 | 20 | 2.64 | 轻载 | 14001.14 | 盐城.凤鸣变/1号主变 | 55.24 | 20千伏Ⅰ段母线 | 9 | 3785 | 14001.14
港岛238线 | 20 | 0 | 轻载 | 13409.14 | 江苏.兴阳变/#1主变 | 121.27 | 20千伏Ⅱ段母线 | 1 | 16030 | 13409.14
港东233线 | 20 | 11.95 | 轻载 | 11120.83 | 江苏.兴阳变/#1主变 | 121.27 | 20千伏Ⅰ段母线 | 13 | 24410 | 11120.83
港口240线 | 20 | 8.15 | 轻载 | 7712.94 | 江苏.兴阳变/#1主变 | 121.27 | 20千伏Ⅱ段母线 | 4 | 9530 | 7712.94
光伏232线 | 20 | 0 | 轻载 | 13409.14 | 江苏.兴阳变/#1主变 | 121.27 | 20千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 13409.14
华锐237线 | 20 | 29.7 | 轻载 | 7719.18 | 江苏.兴阳变/#1主变 | 121.27 | 20千伏Ⅱ段母线 | 4 | 3420 | 7719.18
辉山Ⅰ236线 | 20 | 11.63 | 轻载 | 11181.79 | 江苏.兴阳变/#1主变 | 121.27 | 20千伏Ⅰ段母线 | 2 | 8050 | 11181.79
辉山Ⅱ261线 | 20 | 11.34 | 轻载 | 11236.52 | 江苏.兴阳变/#2主变 | 125.42 | 20千伏Ⅲ段母线 | 5 | 12380 | 11236.52
闽奥238线 | 20 | 0.12 | 轻载 | 14524.55 | 盐城.凤鸣变/1号主变 | 55.24 | 20千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 14524.55
闽南240线 | 20 | 15.23 | 轻载 | 11384.09 | 盐城.凤鸣变/1号主变 | 55.24 | 20千伏Ⅰ段母线 | 9 | 6790 | 11384.09
秾晨239线 | 20 | 30.91 | 轻载 | 7488.13 | 江苏.兴阳变/#1主变 | 121.27 | 20千伏Ⅱ段母线 | 1 | 6000 | 7488.13
益南231线 | 20 | 2.7 | 轻载 | 12891.97 | 江苏.兴阳变/#1主变 | 121.27 | 20千伏Ⅰ段母线 | 4 | 18490 | 12891.97