## 线路信息
线路名称 | 电压等级(kV) | 负载率（%） | 线路性质 | 可开放容量(kVA) | 所属主变 | 所属主变 | 所属母线 | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量(kVA) | 核算可开放容量(kVA)
线路名称 | 电压等级(kV) | 负载率（%） | 线路性质 | 可开放容量(kVA) | 变电站名称/主变名称 | 可开放容量(MVA) | 所属母线 | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量(kVA) | 核算可开放容量(kVA)
般若Ⅰ172线 | 10 | 25.56 | 轻载 | 3848.5 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 22.31 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 5 | 11610 | 3848.5
般若Ⅱ181线 | 10 | 6.96 | 轻载 | 5459.26 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 22.31 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 12 | 20040 | 5459.26
般若Ⅲ165线 | 10 | 51.84 | 中载 | 1572.66 | 盐城.瑞祥变/2号主变 | 20.07 | 10kVⅡ段乙母线 | 0 | 0 | 1572.66
宝龙173线 | 10 | 31.6 | 轻载 | 3325.44 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 26.59 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 15 | 33055 | 3325.44
北凌157线 | 10 | 15.58 | 轻载 | 4713.12 | 盐城.冠华变/1号主变 | 34.9 | 10kVⅠ段母线 | 71 | 17860 | 4713.12
卞港158线 | 10 | 6.58 | 轻载 | 5492.52 | 盐城.高作变/1号主变 | 36.25 | 10kVⅠ段母线 | 41 | 9810 | 5492.52
标杆163线 | 10 | 12.72 | 轻载 | 4960.45 | 盐城.瑞祥变/2号主变 | 20.07 | 10kVⅡ段乙母线 | 0 | 0 | 4960.45
滨河173线 | 10 | 16.02 | 轻载 | 5338.02 | 盐城.建湖变/1号主变 | 20.65 | 10千伏Ⅰ段母线 | 14 | 7055 | 5338.02
布厂181线 | 10 | 11.48 | 轻载 | 3040.53 | 盐城.蒋营变/1号主变 | 6.41 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 3040.53
财富175线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.南苑变/1号主变 | 27.94 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 20 | 36000 | 6062
蔡港173线 | 10 | 41.14 | 轻载 | 1899.66 | 盐城.冈西变/1号主变 | 20.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 61 | 12875 | 1899.66
蔡徐178线 | 10 | 41.27 | 轻载 | 2487.67 | 盐城.齐心变/1号主变 | 43.54 | 10千伏Ⅰ段母线 | 78 | 25565 | 2487.67
仓冈174线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 江苏.榆河变/1号主变 | 38.83 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 0 | 0 | 6062
草工176线 | 10 | 46.77 | 轻载 | 804.69 | 盐城.草堰口变/2号主变 | 5.97 | 10千伏Ⅱ段母线 | 32 | 9135 | 804.69
涔庄184线 | 10 | 47.88 | 轻载 | 1915.77 | 盐城.高作变/2号主变 | 30.21 | 10kVⅡ段甲母线 | 56 | 15300 | 1915.77
长陈174线 | 10 | 17.49 | 轻载 | 4547.71 | 盐城.宝塔变/1号主变 | 6.4 | 10千伏Ⅰ段母线 | 159 | 39348 | 4547.71
长江173线 | 10 | 32.52 | 轻载 | 3245.77 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 22.31 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 18 | 18655 | 3245.77
朝阳164线 | 10 | 46.16 | 轻载 | 2064.54 | 盐城.南苑变/2号主变 | 34.94 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 61 | 23465 | 2064.54
车站174线 | 10 | 21.24 | 轻载 | 3378.09 | 盐城.站前变/1号主变 | 54.84 | 10千伏母线 | 31 | 11470 | 3378.09
辰龙174线 | 10 | 43.45 | 轻载 | 2298.88 | 盐城.齐心变/1号主变 | 43.54 | 10千伏Ⅰ段母线 | 34 | 20885 | 2298.88
陈堡178线 | 10 | 41.5 | 轻载 | 2468.1 | 盐城.建湖变/2号主变 | 31.28 | 10千伏Ⅱ段母线 | 46 | 25055 | 2468.1
陈吕156线 | 10 | 9.5 | 轻载 | 5238.95 | 盐城.高作变/1号主变 | 36.25 | 10kVⅠ段母线 | 59 | 15480 | 5238.95
陈圩188线 | 10 | 9.69 | 轻载 | 5222.85 | 盐城.明珠变/1号主变 | 52.26 | 10千伏Ⅱ段母线 | 35 | 10120 | 5222.85
城南186线 | 10 | 3.94 | 轻载 | 5720.97 | 盐城.南苑变/1号主变 | 27.94 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 42 | 36040 | 5720.97
崔墩186线 | 10 | 49.2 | 轻载 | 1801.28 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 26.59 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 86 | 62990 | 1801.28
翠谷164线 | 10 | 13.3 | 轻载 | 4910.22 | 盐城.齐心变/3号主变 | 36.66 | 10千伏III段母线 | 16 | 10070 | 4910.22
翠湖184线 | 10 | 28.4 | 轻载 | 3602.56 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 26.59 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 13 | 15210 | 3602.56
翠华156线 | 10 | 2.6 | 轻载 | 5836.84 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 33.3 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 8 | 6900 | 5836.84
大尖157线 | 10 | 10.57 | 轻载 | 5146.98 | 盐城.高作变/1号主变 | 36.25 | 10kVⅠ段母线 | 65 | 14765 | 5146.98
大同182线 | 10 | 26.12 | 轻载 | 2659.83 | 盐城.芦沟变/1号主变 | 7.21 | 10千伏Ⅱ段母线 | 58 | 16640 | 2659.83
大团173线 | 10 | 23.21 | 轻载 | 4052.19 | 盐城.光华变/1号主变 | 33.27 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 92 | 24960 | 4052.19
大王162线 | 10 | 2.52 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.瑞祥变/2号主变 | 20.07 | 10kVⅡ段乙母线 | 69 | 22440 | 5843.77
大志175线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 江苏.榆河变/1号主变 | 38.83 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 0 | 0 | 6062
荡中173线 | 10 | 83.93 | 重载 | 0 | 盐城.明珠变/1号主变 | 52.26 | 10千伏Ⅰ段母线 | 57 | 24045 | 0
德容186线 | 10 | 49.11 | 轻载 | 1808.73 | 盐城.联合变/1号主变 | 53.21 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 55 | 8845 | 1808.73
登达182线 | 10 | 43.38 | 轻载 | 2304.95 | 盐城.联合变/1号主变 | 53.21 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 19 | 10015 | 2304.95
东城172线 | 10 | 50.82 | 中载 | 1328.44 | 盐城.建湖变/1号主变 | 20.65 | 10千伏Ⅰ段母线 | 37 | 24580 | 1328.44
东城Ⅱ176线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.建湖变/2号主变 | 31.28 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4 | 3200 | 6062
东方180线 | 10 | 55.72 | 中载 | 988.97 | 盐城.建湖变/2号主变 | 31.28 | 10千伏Ⅱ段母线 | 19 | 12770 | 988.97
东华175线 | 10 | 47.06 | 轻载 | 1589.28 | 盐城.明珠变/1号主变 | 52.26 | 10千伏Ⅰ段母线 | 20 | 19060 | 1589.28
东吉175线 | 10 | 4 | 轻载 | 4766.64 | 盐城.冈西变/1号主变 | 20.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 4766.64
东进163线 | 10 | 32.99 | 轻载 | 3205.24 | 盐城.齐心变/3号主变 | 36.66 | 10千伏III段母线 | 30 | 13320 | 3205.24
东舍163线 | 10 | 4.22 | 轻载 | 5696.55 | 江苏.吉利变/1号主变 | 114.71 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 16 | 8665 | 5696.55
东西163线 | 10 | 31.96 | 轻载 | 3293.92 | 盐城.光华变/2号主变 | 30.29 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 2 | 10050 | 3293.92
东袁178线 | 10 | 21.23 | 轻载 | 4223.14 | 盐城.恒济变/1号主变 | 12.5 | 10千伏Ⅱ段母线 | 72 | 19755 | 4223.14
二村173线 | 10 | 42.61 | 轻载 | 2371.97 | 盐城.齐心变/1号主变 | 43.54 | 10千伏Ⅰ段母线 | 78 | 35940 | 2371.97
凡阳171线 | 10 | 35.93 | 轻载 | 1575.43 | 盐城.沿河变/1号主变 | 4.55 | 10千伏Ⅰ段母线 | 104 | 27300 | 1575.43
纺织172线 | 10 | 0.02 | 轻载 | 6059.92 | 盐城.冠华变/2号主变 | 27.3 | 10kVⅡ段乙母线 | 0 | 0 | 6059.92
丰宁171线 | 10 | 63.3 | 中载 | 371.51 | 盐城.草堰口变/2号主变 | 5.97 | 10千伏Ⅰ段母线 | 73 | 15315 | 371.51
丰收184线 | 10 | 44.79 | 轻载 | 2183.19 | 盐城.联合变/1号主变 | 53.21 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 67 | 40970 | 2183.19
烽火181线 | 10 | 29.56 | 轻载 | 2801.68 | 盐城.沿河变/1号主变 | 4.55 | 10千伏Ⅱ段母线 | 90 | 29170 | 2801.68
复兴181线 | 10 | 8.76 | 轻载 | 5303.38 | 江苏.榆河变/1号主变 | 38.83 | 10千伏I段乙母线 | 29 | 11735 | 5303.38
冈北151线 | 10 | 0.12 | 轻载 | 6051.61 | 江苏.榆河变/1号主变 | 38.83 | 10千伏II段甲母线 | 0 | 0 | 6051.61
冈北172线 | 10 | 20.52 | 轻载 | 3427.97 | 盐城.上冈变/1号主变 | 6.83 | 10千伏Ⅰ段母线 | 31 | 19975 | 3427.97
冈南183线 | 10 | 66.63 | 中载 | 221.87 | 盐城.光华变/1号主变 | 33.27 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 76 | 28500 | 221.87
港汇154线 | 10 | 7.39 | 轻载 | 5421.85 | 盐城.联合变/2号主变 | 34.54 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 9 | 7200 | 5421.85
港口181线 | 10 | 2.41 | 轻载 | 5853.29 | 盐城.宝塔变/1号主变 | 6.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 9 | 1636 | 5853.29
港南186线 | 10 | 69.8 | 中载 | 17.32 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 22.31 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 26 | 13590 | 17.32
港湾166线 | 10 | 19.05 | 轻载 | 4412.1 | 盐城.联合变/2号主变 | 34.54 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 11 | 9800 | 4412.1
高丰182线 | 10 | 23.11 | 轻载 | 4060.5 | 盐城.冠华变/2号主变 | 27.3 | 10kVⅡ段甲母线 | 29 | 7800 | 4060.5
高工172线 | 10 | 25.02 | 轻载 | 3895.44 | 盐城.高作变/2号主变 | 30.21 | 10kVⅡ段甲母线 | 37 | 11245 | 3895.44
高粮152线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.高作变/1号主变 | 36.25 | 10kVⅠ段母线 | 0 | 0 | 5880.14
高马162线 | 10 | 33.22 | 轻载 | 3185.32 | 盐城.联合变/2号主变 | 34.54 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 25 | 7725 | 3185.32
高铁二183线 | 10 | 11.54 | 轻载 | 2531.32 | 盐城.高作变/2号主变 | 30.21 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 | 0 | 2531.32
高铁一193线 | 10 | 8.06 | 轻载 | 2682.18 | 盐城.站前变/2号主变 | 29.83 | 10kVⅡ段母线 | 0 | 0 | 2682.18
高中163线 | 10 | 9.81 | 轻载 | 5212.63 | 盐城.南苑变/2号主变 | 34.94 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 5212.63
公园172线 | 10 | 15.71 | 轻载 | 4701.17 | 盐城.南苑变/1号主变 | 27.94 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 25 | 18235 | 4701.17
供电176线 | 10 | 38.03 | 轻载 | 2768.78 | 盐城.站前变/1号主变 | 54.84 | 10千伏母线 | 37 | 21715 | 2768.78
古虹151线 | 10 | 9.4 | 轻载 | 5247.96 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 33.3 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 68 | 35955 | 5247.96
古基151线 | 10 | 20.09 | 轻载 | 4322.38 | 盐城.冠华变/1号主变 | 34.9 | 10kVⅠ段母线 | 0 | 0 | 4322.38
顾杨182线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.明珠变/2号主变 | 30.5 | 10千伏II段母线 | 0 | 0 | 6062
观湖165线 | 10 | 17.93 | 轻载 | 4509.44 | 盐城.联合变/2号主变 | 34.54 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 24 | 15970 | 4509.44
冠华177线 | 10 | 17.64 | 轻载 | 4534.38 | 盐城.建湖变/2号主变 | 31.28 | 10千伏Ⅱ段母线 | 26 | 15780 | 4534.38
光华185线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 江苏.榆河变/1号主变 | 38.83 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 5880.14
光明185线 | 10 | 42.6 | 轻载 | 2467.41 | 盐城.新东变/2号主变 | 23.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 28 | 8190 | 2467.41
国道175线 | 10 | 4.5 | 轻载 | 5672.13 | 盐城.光华变/1号主变 | 33.27 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 10 | 4810 | 5672.13
航空181线 | 10 | 36.2 | 轻载 | 2927.08 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 26.59 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 70 | 46450 | 2927.08
蒿仑183线 | 10 | 9.99 | 轻载 | 4157.32 | 盐城.沿河变/1号主变 | 4.55 | 10千伏Ⅱ段母线 | 37 | 12250 | 4157.32
浩瀚164线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.光华变/2号主变 | 30.29 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 5880.14
何沟178线 | 10 | 24.2 | 轻载 | 3966.28 | 盐城.站前变/1号主变 | 54.84 | 10千伏母线 | 81 | 11775 | 3966.28
恒工173线 | 10 | 45.97 | 轻载 | 1997.86 | 盐城.恒济变/1号主变 | 12.5 | 10千伏I段母线 | 25 | 14180 | 1997.86
恒水179线 | 10 | 2.56 | 轻载 | 6424.68 | 盐城.恒济变/1号主变 | 12.5 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1 | 9000 | 6424.68
红亮181线 | 10 | 45.92 | 轻载 | 2084.98 | 盐城.芦沟变/1号主变 | 7.21 | 10千伏Ⅱ段母线 | 86 | 29160 | 2084.98
红旗183线 | 10 | 69.92 | 中载 | 5.2 | 盐城.钟庄变(新）/1号主变 | 2.23 | 10千伏Ⅱ段母线 | 86 | 50630 | 5.2
红星166线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.南苑变/2号主变 | 34.94 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 20 | 41540 | 6062
洪桥156线 | 10 | 18.84 | 轻载 | 4430.46 | 盐城.冠华变/1号主变 | 34.9 | 10kVⅠ段母线 | 75 | 15145 | 4430.46
鸿沟185线 | 10 | 18.57 | 轻载 | 4453.49 | 盐城.高作变/2号主变 | 30.21 | 10kVⅡ段甲母线 | 35 | 17190 | 4453.49
胡王155线 | 10 | 29.12 | 轻载 | 3540.21 | 盐城.冠华变/1号主变 | 34.9 | 10kVⅠ段母线 | 67 | 17365 | 3540.21
华府155线 | 10 | 29.6 | 轻载 | 3498.47 | 盐城.南苑变/2号主变 | 34.94 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 41 | 30335 | 3498.47
华瑞183线 | 10 | 39.85 | 轻载 | 3096.64 | 盐城.新东变/2号主变 | 23.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 57 | 21815 | 3096.64
华庭197线 | 10 | 8.51 | 轻载 | 5325.21 | 盐城.站前变/2号主变 | 29.83 | 10kVⅡ段母线 | 10 | 5860 | 5325.21
华威182线 | 10 | 66.84 | 中载 | 273.66 | 盐城.高作变/2号主变 | 30.21 | 10kVⅡ段甲母线 | 13 | 6610 | 273.66
华祥181线 | 10 | 21.44 | 轻载 | 4205.3 | 盐城.高作变/2号主变 | 30.21 | 10kVⅡ段甲母线 | 2 | 3250 | 4205.3
化工173线 | 10 | 45.07 | 轻载 | 1727.15 | 盐城.新东变/1号主变 | 8.22 | 10千伏Ⅰ段母线 | 37 | 24405 | 1727.15
黄海175线 | 10 | 58.56 | 中载 | 990.7 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 22.31 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 3 | 2900 | 990.7
汇杰151线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.齐心变/3号主变 | 36.66 | 10千伏III段母线 | 0 | 0 | 6062
吉航151线 | 10 | 71.25 | 重载 | 0 | 江苏.吉利变/1号主变 | 114.71 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 1 | 0 | 0
吉龙155线 | 10 | 15.91 | 轻载 | 5349.28 | 江苏.吉利变/1号主变 | 114.71 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 20 | 8055 | 5349.28
吉园154线 | 10 | 15.17 | 轻载 | 4748.62 | 江苏.吉利变/1号主变 | 114.71 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 9 | 3310 | 4748.62
季庄152线 | 10 | 34.4 | 轻载 | 3082.96 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 33.3 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 51 | 39565 | 3082.96
嘉园166线 | 10 | 22.2 | 轻载 | 4139.48 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 33.3 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 37 | 24720 | 4139.48
甲港184线 | 10 | 64.08 | 中载 | 512.67 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 22.31 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 53 | 15175 | 512.67
建宝173线 | 10 | 65.67 | 中载 | 374.8 | 盐城.联合变/1号主变 | 53.21 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 54 | 28735 | 374.8
建北180线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.明珠变/2号主变 | 30.5 | 10千伏II段母线 | 0 | 0 | 6062
建港171线 | 10 | 12.02 | 轻载 | 5020.72 | 盐城.联合变/1号主变 | 53.21 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 13 | 8750 | 5020.72
建工175线 | 10 | 24.57 | 轻载 | 3933.89 | 盐城.联合变/1号主变 | 53.21 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 41 | 18535 | 3933.89
建河172线 | 10 | 33.05 | 轻载 | 1920.1 | 盐城.恒济变/1号主变 | 12.5 | 10千伏I段母线 | 86 | 18270 | 1920.1
建华183线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 22.31 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 6062
建南183线 | 10 | 47.21 | 轻载 | 1973.61 | 盐城.明珠变/1号主变 | 52.26 | 10千伏Ⅱ段母线 | 37 | 27025 | 1973.61
建新171线 | 10 | 48.84 | 轻载 | 1832.46 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 22.31 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 34 | 10710 | 1832.46
建阳171线 | 10 | 56.5 | 中载 | 1169.27 | 盐城.明珠变/1号主变 | 52.26 | 10千伏Ⅰ段母线 | 78 | 27555 | 1169.27
蒋工175线 | 10 | 49.75 | 轻载 | 1052.36 | 盐城.蒋营变/1号主变 | 6.41 | 10千伏Ⅰ段母线 | 106 | 40935 | 1052.36
交东172线 | 10 | 22.31 | 轻载 | 4129.95 | 盐城.明珠变/1号主变 | 52.26 | 10千伏Ⅰ段母线 | 123 | 40565 | 4129.95
金桥175线 | 10 | 44 | 轻载 | 2251.6 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 26.59 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 207 | 67460 | 2251.6
金玉191线 | 10 | 5.8 | 轻载 | 5559.72 | 盐城.站前变/2号主变 | 29.83 | 10kVⅡ段母线 | 36 | 20935 | 5559.72
金钻164线 | 10 | 39.2 | 轻载 | 2667.28 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 33.3 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 1 | 6450 | 2667.28
锦苑190线 | 10 | 16.31 | 轻载 | 4649.38 | 盐城.站前变/2号主变 | 29.83 | 10kVⅡ段母线 | 18 | 9240 | 4649.38
近湖174线 | 10 | 12.31 | 轻载 | 4636.04 | 盐城.联合变/1号主变 | 53.21 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 50 | 27975 | 4636.04
京城III192线 | 10 | 49.8 | 轻载 | 1748.97 | 盐城.站前变/2号主变 | 29.83 | 10kVⅡ段母线 | 12 | 6280 | 1748.97
京城Ⅰ174线 | 10 | 11.82 | 轻载 | 4030.36 | 盐城.建湖变/1号主变 | 20.65 | 10千伏Ⅰ段母线 | 10 | 12710 | 4030.36
京城Ⅱ182线 | 10 | 35.6 | 轻载 | 2979.04 | 盐城.建湖变/2号主变 | 31.28 | 10千伏Ⅱ段母线 | 14 | 11060 | 2979.04
京城Ⅳ195线 | 10 | 25.52 | 轻载 | 3851.62 | 盐城.站前变/2号主变 | 29.83 | 10kVⅡ段母线 | 20 | 16845 | 3851.62
经六172线 | 10 | 57.8 | 中载 | 1056.52 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 26.59 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 68 | 41780 | 1056.52
经四166线 | 10 | 88.36 | 重载 | 0 | 盐城.瑞祥变/2号主变 | 20.07 | 10kVⅡ段乙母线 | 0 | 0 | 0
经五182线 | 10 | 49.8 | 轻载 | 1749.32 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 26.59 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 65 | 33275 | 1749.32
景区184线 | 10 | 0.11 | 轻载 | 5870.96 | 盐城.蒋营变/1号主变 | 6.41 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 5870.96
九龙162线 | 10 | 11.14 | 轻载 | 5096.93 | 盐城.南苑变/2号主变 | 34.94 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 5096.93
聚龙174线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.高作变/2号主变 | 30.21 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 | 0 | 5880.14
君实184线 | 10 | 51.41 | 中载 | 1610.07 | 盐城.明珠变/1号主变 | 52.26 | 10千伏Ⅱ段母线 | 71 | 29880 | 1610.07
康居151线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 22.31 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 | 0 | 6062
匡苏182线 | 10 | 6.73 | 轻载 | 4383.52 | 盐城.沿河变/1号主变 | 4.55 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 4383.52
老街185线 | 10 | 43.07 | 轻载 | 2332.48 | 盐城.南苑变/1号主变 | 27.94 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 50 | 47780 | 2332.48
黎明183线 | 10 | 6.48 | 轻载 | 5500.83 | 江苏.榆河变/1号主变 | 38.83 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 40 | 8530 | 5500.83
李夏164线 | 10 | 2.82 | 轻载 | 5817.44 | 江苏.吉利变/1号主变 | 114.71 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 5817.44
利华171线 | 10 | 0.28 | 轻载 | 6038.1 | 盐城.上冈变/1号主变 | 6.83 | 10千伏Ⅰ段母线 | 9 | 6800 | 6038.1
利群172线 | 10 | 41.49 | 轻载 | 2468.62 | 盐城.光华变/1号主变 | 33.27 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 28 | 7365 | 2468.62
联碧164线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.联合变/2号主变 | 34.54 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 24 | 15970 | 7274.4
良基170线 | 10 | 66.8 | 中载 | 194.16 | 盐城.齐心变/1号主变 | 43.54 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 194.16
粮宝183线 | 10 | 0.01 | 轻载 | 5879.62 | 盐城.宝塔变/1号主变 | 6.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 5879.62
粮棉153线 | 10 | 2.17 | 轻载 | 6708.56 | 江苏.吉利变/1号主变 | 114.71 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 5 | 1560 | 6708.56
亮月174线 | 10 | 61.5 | 中载 | 735.75 | 盐城.新东变/1号主变 | 8.22 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2 | 7945 | 735.75
刘港173线 | 10 | 39.3 | 轻载 | 3036.2 | 江苏.榆河变/1号主变 | 38.83 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 169 | 47635 | 3036.2
龙河171线 | 10 | 20.8 | 轻载 | 3715.49 | 盐城.宝塔变/1号主变 | 6.4 | 10千伏Ⅰ段母线 | 156 | 41090 | 3715.49
龙湖181线 | 10 | 52.15 | 中载 | 1545.98 | 盐城.南苑变/1号主变 | 27.94 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 54 | 31285 | 1545.98
龙口174线 | 10 | 5.36 | 轻载 | 5429.47 | 盐城.蒋营变/1号主变 | 6.41 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5429.47
龙汪172线 | 10 | 17.16 | 轻载 | 4575.94 | 江苏.榆河变/1号主变 | 38.83 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 18 | 7355 | 4575.94
楼夏166线 | 10 | 14.59 | 轻载 | 4798.33 | 江苏.吉利变/1号主变 | 114.71 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 40 | 13250 | 4798.33
芦东173线 | 10 | 8.88 | 轻载 | 4234.39 | 盐城.芦沟变/1号主变 | 7.21 | 10千伏I段母线 | 49 | 13443 | 4234.39
芦工172线 | 10 | 21.67 | 轻载 | 3348.3 | 盐城.芦沟变/1号主变 | 7.21 | 10千伏I段母线 | 51 | 17355 | 3348.3
芦农185线 | 10 | 22.61 | 轻载 | 2873.04 | 盐城.芦沟变/1号主变 | 7.21 | 10千伏Ⅱ段母线 | 63 | 15855 | 2873.04
芦园184线 | 10 | 69.66 | 中载 | 29.44 | 盐城.芦沟变/1号主变 | 7.21 | 10千伏Ⅱ段母线 | 52 | 17385 | 29.44
陆庄181线 | 10 | 16.76 | 轻载 | 2766.35 | 盐城.钟庄变(新）/1号主变 | 2.23 | 10千伏Ⅱ段母线 | 72 | 11690 | 2230
鹿山165线 | 10 | 0.02 | 轻载 | 6060.44 | 江苏.吉利变/1号主变 | 114.71 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 2 | 10000 | 6060.44
路庄172线 | 10 | 59.2 | 中载 | 748.05 | 盐城.冈西变/1号主变 | 20.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 28 | 7440 | 748.05
绿城194线 | 10 | 7.59 | 轻载 | 5404.36 | 盐城.站前变/2号主变 | 29.83 | 10kVⅡ段母线 | 14 | 10970 | 5404.36
马厂181线 | 10 | 49.68 | 轻载 | 1759.89 | 盐城.明珠变/1号主变 | 52.26 | 10千伏Ⅱ段母线 | 48 | 14295 | 1759.89
马路186线 | 10 | 22.41 | 轻载 | 3297.04 | 盐城.颜单变/2号主变 | 16.54 | 10千伏Ⅱ段母线 | 94 | 29225 | 3297.04
马武152线 | 10 | 0.01 | 轻载 | 6060.96 | 江苏.吉利变/1号主变 | 114.71 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 0 | 0 | 6060.96
梅公172线 | 10 | 36.02 | 轻载 | 1924.77 | 盐城.蒋营变/1号主变 | 6.41 | 10千伏Ⅰ段母线 | 117 | 34435 | 1924.77
梅塘187线 | 10 | 0 | 轻载 | 4849.6 | 盐城.颜单变/2号主变 | 16.54 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 4849.6
苗庄177线 | 10 | 26.23 | 轻载 | 3790.66 | 盐城.恒济变/1号主变 | 12.5 | 10千伏Ⅱ段母线 | 58 | 15860 | 3790.66
民营177线 | 10 | 68.73 | 中载 | 109.98 | 盐城.站前变/1号主变 | 54.84 | 10千伏母线 | 114 | 12875 | 109.98
明高177线 | 10 | 11.43 | 轻载 | 5072.51 | 盐城.明珠变/1号主变 | 52.26 | 10千伏Ⅰ段母线 | 21 | 5895 | 5072.51
明航178线 | 10 | 33.07 | 轻载 | 3197.79 | 盐城.明珠变/1号主变 | 52.26 | 10千伏Ⅰ段母线 | 64 | 17695 | 3197.79
明星173线 | 10 | 18.76 | 轻载 | 3549.56 | 盐城.钟庄变(新）/1号主变 | 2.23 | 10千伏Ⅰ段母线 | 43 | 15680 | 2230
明珠171线 | 10 | 33.24 | 轻载 | 3311.06 | 盐城.新东变/1号主变 | 8.22 | 10千伏Ⅰ段母线 | 26 | 18495 | 3311.06
南碧161线 | 10 | 22.56 | 轻载 | 4108.48 | 盐城.南苑变/2号主变 | 34.94 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 28 | 20060 | 4108.48
南华172线 | 10 | 11.08 | 轻载 | 4082.32 | 盐城.钟庄变(新）/1号主变 | 2.23 | 10千伏Ⅰ段母线 | 49 | 13780 | 2230
南汇Ⅰ151线 | 10 | 39.63 | 轻载 | 2630.04 | 盐城.光华变/2号主变 | 30.29 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 7 | 5600 | 2630.04
南汇Ⅱ162线 | 10 | 39.21 | 轻载 | 2666.59 | 盐城.光华变/2号主变 | 30.29 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 7 | 4230 | 2666.59
南沙174线 | 10 | 33.89 | 轻载 | 3439.58 | 盐城.上冈变/1号主变 | 6.83 | 10千伏Ⅰ段母线 | 39 | 31450 | 3439.58
南医184线 | 10 | 26.72 | 轻载 | 3748.22 | 盐城.南苑变/1号主变 | 27.94 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 3748.22
农大184线 | 10 | 8.8 | 轻载 | 4028.11 | 盐城.上冈变/2号主变 | 11.32 | 10千伏Ⅱ段母线 | 47 | 10260 | 4028.11
潘渡172线 | 10 | 46.6 | 轻载 | 2026.61 | 盐城.宝塔变/1号主变 | 6.4 | 10千伏Ⅰ段母线 | 21 | 7130 | 2026.61
裴农171线 | 10 | 57.32 | 中载 | 768.83 | 盐城.芦沟变/1号主变 | 7.21 | 10千伏I段母线 | 85 | 27690 | 768.83
齐心175线 | 10 | 63.68 | 中载 | 507.65 | 盐城.新东变/1号主变 | 8.22 | 10千伏Ⅰ段母线 | 99 | 44670 | 507.65
奇峰171线 | 10 | 36 | 轻载 | 2944.4 | 盐城.冠华变/2号主变 | 27.3 | 10kVⅡ段甲母线 | 47 | 17780 | 2944.4
前陶171线 | 10 | 57.26 | 中载 | 926.97 | 盐城.冈西变/1号主变 | 20.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 48 | 13650 | 926.97
乔庄173线 | 10 | 42.07 | 轻载 | 1451.24 | 盐城.蒋营变/1号主变 | 6.41 | 10千伏Ⅰ段母线 | 36 | 9000 | 1451.24
桥南182线 | 10 | 37.8 | 轻载 | 2788.52 | 江苏.榆河变/1号主变 | 38.83 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 4 | 5510 | 2788.52
庆丰181线 | 10 | 59.78 | 中载 | 884.71 | 盐城.冠华变/2号主变 | 27.3 | 10kVⅡ段甲母线 | 64 | 16910 | 884.71
庆胜174线 | 10 | 49.78 | 轻载 | 1751.4 | 盐城.冠华变/2号主变 | 27.3 | 10kVⅡ段甲母线 | 103 | 20640 | 1751.4
庆余174线 | 10 | 69.97 | 中载 | 2.42 | 盐城.芦沟变/1号主变 | 7.21 | 10千伏I段母线 | 27 | 13030 | 2.42
庆园173线 | 10 | 62.93 | 中载 | 612.44 | 盐城.冠华变/2号主变 | 27.3 | 10kVⅡ段甲母线 | 42 | 13135 | 612.44
热电178线 | 10 | 14.3 | 轻载 | 1447.09 | 盐城.新东变/1号主变 | 8.22 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1 | 500 | 1447.09
人民182线 | 10 | 37.05 | 轻载 | 2853.12 | 盐城.南苑变/1号主变 | 27.94 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 64 | 28160 | 2853.12
日新174线 | 10 | 21.5 | 轻载 | 2242.77 | 盐城.沿河变/1号主变 | 4.55 | 10千伏Ⅰ段母线 | 101 | 24860 | 2242.77
荣群150线 | 10 | 30.04 | 轻载 | 3460.36 | 盐城.高作变/1号主变 | 36.25 | 10kVⅠ段母线 | 74 | 20450 | 3460.36
瑞润155线 | 10 | 69.36 | 中载 | 55.42 | 盐城.瑞祥变/2号主变 | 20.07 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 | 0 | 55.42
瑞阳156线 | 10 | 70.25 | 重载 | 0 | 盐城.瑞祥变/2号主变 | 20.07 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 | 0 | 0
润阳182线 | 10 | 41.88 | 轻载 | 2435.19 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 22.31 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 2435.19
三合183线 | 10 | 30.47 | 轻载 | 2053.98 | 盐城.蒋营变/1号主变 | 6.41 | 10千伏Ⅱ段母线 | 154 | 66025 | 2053.98
三元171线 | 10 | 13.6 | 轻载 | 2930.72 | 盐城.钟庄变(新）/1号主变 | 2.23 | 10千伏Ⅰ段母线 | 43 | 12990 | 2230
森达174线 | 10 | 69.08 | 中载 | 79.5 | 盐城.南苑变/1号主变 | 27.94 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 51 | 38320 | 79.5
沙村188线 | 10 | 27.69 | 轻载 | 2792.33 | 盐城.颜单变/2号主变 | 16.54 | 10千伏Ⅱ段母线 | 71 | 19445 | 2792.33
沙汪171线 | 10 | 29.11 | 轻载 | 4044.22 | 江苏.榆河变/1号主变 | 38.83 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 25 | 23075 | 4044.22
纱厂170线 | 10 | 33.08 | 轻载 | 2558.16 | 盐城.建湖变/1号主变 | 20.65 | 10千伏Ⅰ段母线 | 23 | 11595 | 2558.16
山河175线 | 10 | 24.96 | 轻载 | 3120.2 | 盐城.恒济变/1号主变 | 12.5 | 10千伏I段母线 | 143 | 28150 | 3120.2
上冈173线 | 10 | 23.35 | 轻载 | 4443.62 | 盐城.上冈变/1号主变 | 6.83 | 10千伏Ⅰ段母线 | 17 | 7830 | 4443.62
上农183线 | 10 | 26.21 | 轻载 | 3792.04 | 盐城.上冈变/2号主变 | 11.32 | 10千伏Ⅱ段母线 | 48 | 17090 | 3792.04
尚都153线 | 10 | 11.64 | 轻载 | 5054.32 | 盐城.联合变/2号主变 | 34.54 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 9 | 7200 | 5054.32
沈扬161线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 33.3 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 20 | 6920 | 6062
胜利171线 | 10 | 62.26 | 中载 | 670.11 | 盐城.南苑变/1号主变 | 27.94 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 63 | 27955 | 670.11
石桥158线 | 10 | 8.35 | 轻载 | 5338.72 | 盐城.冠华变/1号主变 | 34.9 | 10kVⅠ段母线 | 56 | 11640 | 5338.72
世纪172线 | 10 | 80.73 | 重载 | 0 | 盐城.新东变/1号主变 | 8.22 | 10千伏Ⅰ段母线 | 37 | 9315 | 0
市Ⅰ175线 | 10 | 52.58 | 中载 | 1207.2 | 盐城.建湖变/1号主变 | 20.65 | 10千伏Ⅰ段母线 | 40 | 18255 | 1207.2
市Ⅱ192线 | 10 | 21.78 | 轻载 | 4175.85 | 盐城.建湖变/1号主变 | 20.65 | 10千伏Ⅰ段母线 | 18 | 15675 | 4175.85
市中181线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.建湖变/2号主变 | 31.28 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 6062
收成182线 | 10 | 72.19 | 重载 | 0 | 盐城.蒋营变/1号主变 | 6.41 | 10千伏Ⅱ段母线 | 93 | 30000 | 0
数据Ⅰ162线 | 10 | 10.2 | 轻载 | 5178.68 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 33.3 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 5178.68
数据Ⅱ155线 | 10 | 0.2 | 轻载 | 6044.68 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 33.3 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 6044.68
双墩174线 | 10 | 18.96 | 轻载 | 2210.03 | 盐城.冈西变/1号主变 | 20.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 72 | 16665 | 2210.03
双湖176线 | 10 | 24.31 | 轻载 | 3672.01 | 盐城.南苑变/1号主变 | 27.94 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 29 | 19695 | 3672.01
水厂175线 | 10 | 36.91 | 轻载 | 2865.25 | 盐城.站前变/1号主变 | 54.84 | 10千伏母线 | 26 | 16200 | 2865.25
水利172线 | 10 | 6.68 | 轻载 | 5483.51 | 盐城.齐心变/1号主变 | 43.54 | 10千伏Ⅰ段母线 | 10 | 7195 | 5483.51
水泥175线 | 10 | 0 | 轻载 | 1212.4 | 盐城.颜单变/1号主变 | 34.07 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 1212.4
水源171线 | 10 | 36.6 | 轻载 | 2892.44 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 26.59 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 11 | 24430 | 2892.44
水韵181线 | 10 | 6.98 | 轻载 | 6003.46 | 盐城.站前变/1号主变 | 54.84 | 10千伏母线 | 12 | 9300 | 6003.46
宋楼171线 | 10 | 11.82 | 轻载 | 5038.73 | 盐城.光华变/1号主变 | 33.27 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 71 | 15885 | 5038.73
苏源171线 | 10 | 45.35 | 轻载 | 1707.75 | 盐城.建湖变/1号主变 | 20.65 | 10千伏Ⅰ段母线 | 46 | 20210 | 1707.75
唐桥176线 | 10 | 19 | 轻载 | 4416.6 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 26.59 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 24 | 21170 | 4416.6
塘东177线 | 10 | 16.45 | 轻载 | 4637.08 | 盐城.齐心变/1号主变 | 43.54 | 10千伏Ⅰ段母线 | 84 | 23585 | 4637.08
桃园184线 | 10 | 19.57 | 轻载 | 4367.24 | 盐城.冈西变/2号主变 | 23 | 10千伏Ⅱ段母线 | 28 | 5235 | 4367.24
特达176线 | 10 | 5.59 | 轻载 | 4908.31 | 盐城.恒济变/1号主变 | 12.5 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 4908.31
体育153线 | 10 | 6.12 | 轻载 | 5532.18 | 盐城.南苑变/2号主变 | 34.94 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5532.18
通信172线 | 10 | 6.72 | 轻载 | 2192.02 | 盐城.颜单变/1号主变 | 34.07 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 2192.02
同心181线 | 10 | 24.61 | 轻载 | 4323.59 | 盐城.上冈变/2号主变 | 11.32 | 10千伏Ⅱ段母线 | 78 | 17300 | 4323.59
瓦瓷176线 | 10 | 21.62 | 轻载 | 4189.36 | 盐城.明珠变/1号主变 | 52.26 | 10千伏Ⅰ段母线 | 104 | 43085 | 4189.36
万彩162线 | 10 | 20.63 | 轻载 | 4275.79 | 盐城.齐心变/3号主变 | 36.66 | 10千伏III段母线 | 1 | 5700 | 4275.79
王墩189线 | 10 | 28.73 | 轻载 | 3573.98 | 盐城.新东变/2号主变 | 23.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 43 | 18081 | 3573.98
纬三152线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.光华变/2号主变 | 30.29 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 6062
纬一164线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 22.31 | 10kVⅡ段乙母线 | 0 | 0 | 6062
文广183线 | 10 | 12.69 | 轻载 | 4962.87 | 盐城.南苑变/1号主变 | 27.94 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 4962.87
文体173线 | 10 | 43.17 | 轻载 | 2323.3 | 盐城.南苑变/1号主变 | 27.94 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 93 | 49910 | 2323.3
吴舍183线 | 10 | 59.8 | 中载 | 883.32 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 26.59 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 54 | 22620 | 883.32
吴左174线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 22.31 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 0 | 0 | 6062
五联175线 | 10 | 11.64 | 轻载 | 4902.6 | 盐城.芦沟变/1号主变 | 7.21 | 10千伏I段母线 | 0 | 0 | 4902.6
五七173线 | 10 | 3 | 轻载 | 5802.37 | 江苏.吉利变/1号主变 | 114.71 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5802.37
五七173线 | 10 | 11.86 | 轻载 | 5035.27 | 盐城.颜单变/1号主变 | 34.07 | 10千伏Ⅰ段母线 | 52 | 13935 | 5035.27
五洲Ⅰ151线 | 10 | 9.6 | 轻载 | 5230.81 | 盐城.联合变/2号主变 | 34.54 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 55 | 8845 | 5230.81
五洲Ⅱ152线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.联合变/2号主变 | 34.54 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 6062
武港176线 | 10 | 9.2 | 轻载 | 5265.28 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 22.31 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 25 | 6975 | 5265.28
物流180线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.站前变/1号主变 | 54.84 | 10千伏母线 | 0 | 0 | 6062
西葛185线 | 10 | 49.82 | 轻载 | 1747.76 | 盐城.联合变/1号主变 | 53.21 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 94 | 15960 | 1747.76
西环185线 | 10 | 69.8 | 中载 | 17.32 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 26.59 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 51 | 16340 | 17.32
西吉181线 | 10 | 25.02 | 轻载 | 3895.61 | 盐城.冈西变/2号主变 | 23 | 10千伏Ⅱ段母线 | 69 | 17450 | 3895.61
西塘154线 | 10 | 0.35 | 轻载 | 6031.52 | 盐城.南苑变/2号主变 | 34.94 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 1 | 3200 | 6031.52
西吴161线 | 10 | 0.1 | 轻载 | 6053.51 | 盐城.齐心变/3号主变 | 36.66 | 10千伏III段母线 | 0 | 0 | 6053.51
西苑183线 | 10 | 52.81 | 中载 | 1489 | 盐城.联合变/1号主变 | 53.21 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 45 | 26330 | 1489
西站159线 | 10 | 30.49 | 轻载 | 3421.74 | 盐城.高作变/1号主变 | 36.25 | 10kVⅠ段母线 | 22 | 5455 | 3421.74
夏庄172线 | 10 | 22.79 | 轻载 | 4088.21 | 盐城.站前变/1号主变 | 54.84 | 10千伏母线 | 28 | 11310 | 4088.21
先云Ⅰ156线 | 10 | 4.11 | 轻载 | 5705.9 | 盐城.联合变/2号主变 | 34.54 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 11 | 9800 | 5705.9
先云Ⅱ161线 | 10 | 0.98 | 轻载 | 5976.79 | 盐城.联合变/2号主变 | 34.54 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 81 | 29960 | 5976.79
祥为171线 | 10 | 33.28 | 轻载 | 1907.97 | 盐城.恒济变/1号主变 | 12.5 | 10千伏I段母线 | 80 | 18420 | 1907.97
翔宇190线 | 10 | 49.88 | 轻载 | 1394.26 | 盐城.建湖变/1号主变 | 20.65 | 10千伏Ⅰ段母线 | 46 | 9815 | 1394.26
向阳163线 | 10 | 48.19 | 轻载 | 1888.4 | 盐城.联合变/2号主变 | 34.54 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 81 | 29960 | 1888.4
向阳185线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.明珠变/2号主变 | 30.5 | 10千伏II段母线 | 0 | 0 | 6062
象王174线 | 10 | 59.97 | 中载 | 868.6 | 盐城.明珠变/1号主变 | 52.26 | 10千伏Ⅰ段母线 | 102 | 21270 | 868.6
辛庄182线 | 10 | 17.74 | 轻载 | 4525.72 | 盐城.宝塔变/1号主变 | 6.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 34 | 12620 | 4525.72
新城181线 | 10 | 19.83 | 轻载 | 4344.55 | 盐城.光华变/1号主变 | 33.27 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 24 | 11970 | 4344.55
新风173线 | 10 | 26.05 | 轻载 | 1522.43 | 盐城.冈东变/1号主变 | 3.15 | 10千伏Ⅰ段母线 | 90 | 23276 | 1522.43
新建183线 | 10 | 52.94 | 中载 | 1477.4 | 盐城.建湖变/2号主变 | 31.28 | 10千伏Ⅱ段母线 | 32 | 20090 | 1477.4
新联152线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 22.31 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 | 0 | 6062
新民153线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.齐心变/3号主变 | 36.66 | 10千伏III段母线 | 5 | 525 | 6062
新桥152线 | 10 | 7.79 | 轻载 | 5387.21 | 盐城.齐心变/3号主变 | 36.66 | 10千伏III段母线 | 19 | 11390 | 5387.21
新区Ⅰ154线 | 10 | 28 | 轻载 | 3637.2 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 33.3 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 85 | 94665 | 3637.2
新坍182线 | 10 | 60.69 | 中载 | 805.9 | 盐城.光华变/1号主变 | 33.27 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 48 | 15405 | 805.9
新团165线 | 10 | 83.87 | 重载 | 0 | 盐城.光华变/2号主变 | 30.29 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 29 | 8820 | 0
新扬191线 | 10 | 57.38 | 中载 | 1092.89 | 盐城.建湖变/1号主变 | 20.65 | 10千伏Ⅰ段母线 | 50 | 27340 | 1092.89
兴达185线 | 10 | 69.96 | 中载 | 3.46 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 22.31 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 61 | 15970 | 3.46
兴工174线 | 10 | 61.26 | 中载 | 605.51 | 盐城.冈东变/1号主变 | 3.15 | 10千伏Ⅰ段母线 | 19 | 8790 | 605.51
兴湖193线 | 10 | 37.86 | 轻载 | 2783.32 | 盐城.建湖变/1号主变 | 20.65 | 10千伏Ⅰ段母线 | 18 | 11110 | 2783.32
星雨163线 | 10 | 16 | 轻载 | 4676.4 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 33.3 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 40 | 28650 | 4676.4
幸福151线 | 10 | 14.54 | 轻载 | 4803.18 | 盐城.高作变/1号主变 | 36.25 | 10kVⅠ段母线 | 27 | 9755 | 4803.18
秀龙174线 | 10 | 30.2 | 轻载 | 3446.68 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 26.59 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 62 | 19870 | 3446.68
秀阳153线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 33.3 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 1 | 6300 | 6062
秀悦165线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 33.3 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 5880.14
徐西176线 | 10 | 59.49 | 中载 | 910.51 | 盐城.联合变/1号主变 | 53.21 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 45 | 30375 | 910.51
徐庄182线 | 10 | 15.7 | 轻载 | 2821.25 | 盐城.冈东变/1号主变 | 3.15 | 10千伏Ⅱ段母线 | 67 | 9315 | 2821.25
延寿162线 | 10 | 0.01 | 轻载 | 6060.96 | 江苏.吉利变/1号主变 | 114.71 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 6060.96
沿工173线 | 10 | 60.2 | 中载 | 453.09 | 盐城.沿河变/1号主变 | 4.55 | 10千伏Ⅰ段母线 | 73 | 21225 | 453.09
沿海184线 | 10 | 10.65 | 轻载 | 5654.11 | 盐城.新东变/2号主变 | 23.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 11 | 6160 | 5654.11
颜工189线 | 10 | 19.34 | 轻载 | 4386.81 | 盐城.颜单变/2号主变 | 16.54 | 10千伏Ⅱ段母线 | 77 | 25835 | 4386.81
颜水Ⅰ176线 | 10 | 1.7 | 轻载 | 6506.08 | 盐城.颜单变/1号主变 | 34.07 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1 | 9000 | 6506.08
颜水Ⅱ182线 | 10 | 2.27 | 轻载 | 6452.05 | 盐城.颜单变/2号主变 | 16.54 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1 | 9000 | 6452.05
堰东175线 | 10 | 20.4 | 轻载 | 1718.32 | 盐城.草堰口变/2号主变 | 5.97 | 10千伏Ⅱ段母线 | 50 | 10620 | 1718.32
堰南173线 | 10 | 36.18 | 轻载 | 1933.26 | 盐城.草堰口变/2号主变 | 5.97 | 10千伏Ⅱ段母线 | 75 | 16660 | 1933.26
堰西174线 | 10 | 45.45 | 轻载 | 850.41 | 盐城.草堰口变/2号主变 | 5.97 | 10千伏Ⅱ段母线 | 116 | 18685 | 850.41
阳光155线 | 10 | 17.14 | 轻载 | 1373.3 | 盐城.齐心变/3号主变 | 36.66 | 10千伏III段母线 | 6 | 4630 | 1373.3
杨庄181线 | 10 | 58.66 | 中载 | 1080.08 | 盐城.新东变/2号主变 | 23.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 53 | 11985 | 1080.08
洋中181线 | 10 | 20.51 | 轻载 | 2571.67 | 盐城.冈东变/1号主变 | 3.15 | 10千伏Ⅱ段母线 | 111 | 25495 | 2571.67
姚墩183线 | 10 | 17.56 | 轻载 | 2325.21 | 盐城.冈西变/2号主变 | 23 | 10千伏Ⅱ段母线 | 73 | 15246 | 2325.21
易家乐174线 | 10 | 5.59 | 轻载 | 5577.73 | 盐城.光华变/1号主变 | 33.27 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 17 | 15085 | 5577.73
逸湖175线 | 10 | 38.39 | 轻载 | 2737.43 | 盐城.齐心变/1号主变 | 43.54 | 10千伏Ⅰ段母线 | 52 | 28680 | 2737.43
英伦176线 | 10 | 36.49 | 轻载 | 2901.79 | 盐城.齐心变/1号主变 | 43.54 | 10千伏Ⅰ段母线 | 33 | 24715 | 2901.79
永安181线 | 10 | 0 | 轻载 | 4243.4 | 盐城.颜单变/2号主变 | 16.54 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 4243.4
永东150线 | 10 | 13.87 | 轻载 | 4860.68 | 盐城.冠华变/1号主变 | 34.9 | 10kVⅠ段母线 | 68 | 17485 | 4860.68
永林173线 | 10 | 21.27 | 轻载 | 4220.02 | 盐城.站前变/1号主变 | 54.84 | 10千伏母线 | 45 | 13665 | 4220.02
永兴182线 | 10 | 41.19 | 轻载 | 2315.34 | 盐城.新东变/2号主变 | 23.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 18 | 8455 | 2315.34
盂兰172线 | 10 | 24.19 | 轻载 | 3967.32 | 盐城.联合变/1号主变 | 53.21 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 29 | 12420 | 3967.32
榆西161线 | 10 | 29.4 | 轻载 | 3516.13 | 盐城.光华变/2号主变 | 30.29 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 56 | 29610 | 3516.13
宇航181线 | 10 | 41.8 | 轻载 | 2441.95 | 盐城.联合变/1号主变 | 53.21 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 36 | 16585 | 2441.95
玉沟179线 | 10 | 48.34 | 轻载 | 1875.76 | 盐城.站前变/1号主变 | 54.84 | 10千伏母线 | 81 | 13805 | 1875.76
玉苑165线 | 10 | 0.23 | 轻载 | 6041.74 | 盐城.齐心变/3号主变 | 36.66 | 10千伏III段母线 | 0 | 0 | 6041.74
育德187线 | 10 | 0 | 轻载 | 6668.2 | 盐城.新东变/2号主变 | 23.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 6668.2
御景156线 | 10 | 28.05 | 轻载 | 3632.52 | 盐城.南苑变/2号主变 | 34.94 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 25 | 19100 | 3632.52
裕安174线 | 10 | 31.58 | 轻载 | 1330.87 | 盐城.恒济变/1号主变 | 12.5 | 10千伏I段母线 | 0 | 0 | 1330.87
园区171线 | 10 | 71.6 | 重载 | 0 | 盐城.站前变/1号主变 | 54.84 | 10千伏母线 | 76 | 7610 | 0
运东172线 | 10 | 23 | 轻载 | 2442.29 | 盐城.冈东变/1号主变 | 3.15 | 10千伏Ⅰ段母线 | 47 | 12940 | 2442.29
运河171线 | 10 | 16.67 | 轻载 | 2863.34 | 盐城.冈东变/1号主变 | 3.15 | 10千伏Ⅰ段母线 | 40 | 8590 | 2863.34
泽园151线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.南苑变/2号主变 | 34.94 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 7 | 6400 | 6062
张荡182线 | 10 | 13.8 | 轻载 | 2433.63 | 盐城.冈西变/2号主变 | 23 | 10千伏Ⅱ段母线 | 81 | 17080 | 2433.63
照明176线 | 10 | 61.8 | 中载 | 710.12 | 江苏.榆河变/1号主变 | 38.83 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 25 | 4995 | 710.12
镇北179线 | 10 | 46.26 | 轻载 | 2055.88 | 盐城.建湖变/2号主变 | 31.28 | 10千伏Ⅱ段母线 | 41 | 18510 | 2055.88
镇东182线 | 10 | 43.88 | 轻载 | 2488.02 | 盐城.上冈变/2号主变 | 11.32 | 10千伏Ⅱ段母线 | 70 | 22435 | 2488.02
镇区171线 | 10 | 25.38 | 轻载 | 3864.44 | 盐城.高作变/2号主变 | 30.21 | 10kVⅡ段甲母线 | 108 | 34460 | 3864.44
郑舍154线 | 10 | 10.92 | 轻载 | 5116.33 | 盐城.瑞祥变/2号主变 | 20.07 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 | 0 | 5116.33
政法171线 | 10 | 59.84 | 中载 | 880.2 | 盐城.齐心变/1号主变 | 43.54 | 10千伏Ⅰ段母线 | 90 | 28350 | 880.2
政府152线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.南苑变/2号主变 | 34.94 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 6 | 6650 | 6062
智谋183线 | 10 | 12.48 | 轻载 | 4981.23 | 盐城.冈东变/1号主变 | 3.15 | 10千伏Ⅱ段母线 | 24 | 8170 | 3150
中环165线 | 10 | 33.57 | 轻载 | 3154.49 | 盐城.南苑变/2号主变 | 34.94 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 70 | 41365 | 3154.49
中聚189线 | 10 | 49.86 | 轻载 | 1743.95 | 盐城.明珠变/1号主变 | 52.26 | 10千伏Ⅱ段母线 | 24 | 9475 | 1743.95
中英153线 | 10 | 37.32 | 轻载 | 2830.09 | 盐城.瑞祥变/2号主变 | 20.07 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 | 0 | 2830.09
钟庄182线 | 10 | 11.9 | 轻载 | 3019.05 | 盐城.钟庄变(新）/1号主变 | 2.23 | 10千伏Ⅱ段母线 | 49 | 11405 | 2230
朱港159线 | 10 | 13.85 | 轻载 | 4862.76 | 盐城.冠华变/1号主变 | 34.9 | 10kVⅠ段母线 | 53 | 10560 | 4862.76
庄南154线 | 10 | 29.12 | 轻载 | 3540.03 | 盐城.齐心变/3号主变 | 36.66 | 10千伏III段母线 | 23 | 5025 | 3540.03
自强172线 | 10 | 23.94 | 轻载 | 3190.69 | 盐城.沿河变/1号主变 | 4.55 | 10千伏Ⅰ段母线 | 70 | 20245 | 3190.69
尊园155线 | 10 | 18.73 | 轻载 | 4440.33 | 盐城.联合变/2号主变 | 34.54 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 16 | 10410 | 4440.33
建兴273线 | 20 | 69.73 | 中载 | 56.81 | 盐城.齐心变/1号主变 | 43.54 | 20千伏母线 | 2 | 28230 | 56.81