沭阳2022年四季度电网受限接入配电线路清单

截止2022年12月底，沭阳四季度电网受限接入配电线路共2条，具体情况如下表所示。

| 序号 | 变电站 | 线路名称 | 最高负载率（%） | 供电公司（分部） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宿迁.徐庄变/1号主变 | 徐纺947线 | 126.8 | 沭阳 |
| 2 | 宿迁.扎下变/2号主变 | 扎区1A3线 | 114.04 | 沭阳 |

负面清单编制原则：

10（20）千伏业扩涉及宿迁供电公司管辖资产的10（20）千伏在运线路。

满足下列条件，则该线路纳入负面清单：

年度最高负荷负载率达到100%。