泗阳2022年四季度电网受限接入配电线路清单

截止2022年12月底，泗阳四季度电网受限接入配电线路共3条，具体情况如下表所示。

| 序号 | 变电站 | 线路名称 | 最高负载率（%） | 供电公司（分部） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宿迁.泗港变/1号主变 | 港东932线 | 115.98 | 泗阳 |
| 2 | 宿迁.临河变/1号主变 | 临纺125线 | 103.18 | 泗阳 |
| 3 | 宿迁.卢廷变/3号主变 | 廷江914线 | 100 | 泗阳 |

负面清单编制原则：

10（20）千伏业扩涉及宿迁供电公司管辖资产的10（20）千伏在运线路。

满足下列条件，则该线路纳入负面清单：

年度最高负荷负载率达到100%。