常州电网受限接入配电线路清单

截止2023年03月底，常州电网受限接入配电线路共44条，具体情况如下表所示。

| 序号 | 变电站 | 线路名称 | 最高负载率 | 供电公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （%） | （分部） |
| 1 | 常州.盐港变/1号主变 | 庵上线111 | 93.55 | 金坛 |
| 2 | 常州.东方变/1号主变 | 邦迪线116 | 92.14 | 常州直属 |
| 3 | 常州.朱庄变/2号主变 | 北戴线135 | 93.66 | 金坛 |
| 4 | 常州.焦溪变/1号主变 | 蔡歧线116 | 92.93 | 常州直属 |
| 5 | 常州.龙虎变/1号主变 | 车灯117线 | 94.6 | 常州直属 |
| 6 | 常州.东郊变/2号主变 | 城东线123 | 96.37 | 金坛 |
| 7 | 常州.礼嘉变/1号主变 | 大塘117线 | 94.16 | 常州直属 |
| 8 | 常州.新塘变/1号主变 | 戴家线112 | 96.64 | 常州直属 |
| 9 | 常州.戴溪变/1号主变 | 戴阳线126 | 94.57 | 常州直属 |
| 10 | 常州.戴溪变/2号主变 | 戴铸线133 | 94.09 | 常州直属 |
| 11 | 常州.南夏墅变/1号主变 | 港南线126 | 90.28 | 常州直属 |
| 12 | 常州.河口变/1号主变 | 河钜线114 | 110.33 | 常州直属 |
| 13 | 常州.湟里变/2号主变 | 河南126线 | 115.28 | 常州直属 |
| 14 | 江苏.河头变/2号主变 | 河山131线 | 93.53 | 常州直属 |
| 15 | 常州.前进变/1号主变 | 后西线119 | 96.36 | 常州直属 |
| 16 | 常州.指前变/2号主变 | 华德线131 | 91.86 | 金坛 |
| 17 | 常州.武宜变/1号主变 | 经九线118 | 97.56 | 金坛 |
| 18 | 常州.农场变/1号主变 | 聚安132线 | 90.58 | 常州直属 |
| 19 | 常州.昆仑变/1号主变 | 昆达线111 | 99.42 | 溧阳 |
| 20 | 常州.临湖变/2号主变 | 临铝144线 | 99.98 | 常州直属 |
| 21 | 常州.滨新变/1号主变 | 灵宝线121 | 90.98 | 常州直属 |
| 22 | 常州.东安变/1号主变 | 美邦线115 | 111.39 | 常州直属 |
| 23 | 常州.五联变/2号主变 | 南盘线134 | 97.23 | 金坛 |
| 24 | 常州.南宅变/1号主变 | 南杨线112 | 96.4 | 常州直属 |
| 25 | 常州.指前变/1号主变 | 群达线121 | 108.43 | 金坛 |
| 26 | 常州.度假区变/2号主变 | 沙集线144 | 90.25 | 溧阳 |
| 27 | 常州.临湖变/1号主变 | 沙湾113线 | 95.05 | 常州直属 |
| 28 | 常州.天目变/1号主变 | 天瀚线111 | 105.2 | 溧阳 |
| 29 | 江苏.东青变/#2主变 | 天能133线 | 91.56 | 常州直属 |
| 30 | 常州.东安变/2号主变 | 涂料143线 | 116.23 | 常州直属 |
| 31 | 常州.汤庄变/1号主变 | 旺田线117 | 90.65 | 常州直属 |
| 32 | 常州.竺山变/1号主变 | 圩庄115线 | 91.71 | 常州直属 |
| 33 | 常州.寨桥变/1号主变 | 鑫泰113线 | 90.98 | 常州直属 |
| 34 | 常州.薛家变/1号主变 | 薛巢线119 | 93.84 | 常州直属 |
| 35 | 常州.新闸变/2号主变 | 冶金141线 | 92.51 | 常州直属 |
| 36 | 常州.西夏墅变/2号主变 | 银山线127 | 90.64 | 常州直属 |
| 37 | 江苏.余桥变/#2主变 | 余新线132 | 111.44 | 常州直属 |
| 38 | 江苏.河头变/2号主变 | 裕能142线 | 113.08 | 常州直属 |
| 39 | 常州.薛埠变/2号主变 | 月隆线12A | 99.87 | 金坛 |
| 40 | 常州.竹箦变/2号主变 | 竹虹线128 | 100 | 溧阳 |
| 41 | 常州.府西变/1号主变 | 铸造线114 | 99.98 | 常州直属 |
| 42 | 常州.松涛变/1号主变 | 棕榈11C线 | 92.74 | 常州直属 |
| 43 | 常州.南郊变/3号主变 | 左邻线135 | 98.64 | 金坛 |
| 44 | 常州.府西变/2号主变 | 浩源二221线 | 95.72 | 常州直属 |

*负面清单编制原则：

10（20）千伏业扩涉及常州供电公司管辖资产的10（20）千伏在运线路。

满足下列条件，则该线路纳入负面清单：

年度最高负荷负载率达到90%。