## Sheet1
泗阳公司配网线路2023年一季度可开放容量明细
区域 | 线路名称 | 电压等级(kV) | 额定电流（A） | 最大历史电流（A） | 最大历史电流日期 | 负载率（%） | 线路性质 | 可开放容量(kVA) | 所属主变 |  | 所属母线 | 核算可开放容量(kVA)
[9 empty] | 变电站名称/主变名称 | 可开放容量(MVA)
泗阳 | 港东932线 | 10 | 530 | 628.75 | 2023-01-04 | 118.63 | 重载 | 0 | 宿迁.泗港变/1号主变 | 41.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗阳 | 前政1S8线 | 10 | 369 | 366.88 | 2023-03-24 | 99.43 | 重载 | 0 | 宿迁.前圩变/1号主变 | 36.28 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗阳 | 王集134线 | 10 | 369 | 343.03 | 2023-03-17 | 92.96 | 重载 | 0 | 宿迁.王集变/2号主变 | 31.86 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗阳 | 临纺125线 | 10 | 369 | 332.58 | 2023-01-05 | 90.13 | 重载 | 0 | 宿迁.临河变/1号主变 | 28.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗阳 | 东黄177线 | 10 | 485 | 432.25 | 2023-01-24 | 89.12 | 重载 | 0 | 宿迁.东祥变/1号主变 | 24.47 | 10kVⅠ段母线 | 0
泗阳 | 廷新915线 | 10 | 530 | 459.12 | 2023-02-13 | 86.63 | 重载 | 0 | 江苏.卢廷变/3号主变 | 38.72 | 10千伏Ⅴ段母线 | 0
泗阳 | 东工171线 | 10 | 485 | 416.14 | 2023-02-10 | 85.8 | 重载 | 0 | 宿迁.东祥变/1号主变 | 24.47 | 10kVⅠ段母线 | 0
泗阳 | 港旭933线 | 10 | 530 | 450.7 | 2023-02-10 | 85.04 | 重载 | 0 | 宿迁.泗港变/1号主变 | 41.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗阳 | 市区155线 | 10 | 530 | 447.23 | 2023-01-24 | 84.38 | 重载 | 0 | 宿迁.众兴变/1号主变 | 18.68 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗阳 | 来禾113线 | 10 | 575 | 461.98 | 2023-02-18 | 80.34 | 重载 | 0 | 宿迁.来安变/1号主变 | 35.83 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗阳 | 廷松912线 | 10 | 530 | 412.32 | 2023-02-13 | 77.8 | 重载 | 0 | 江苏.卢廷变/3号主变 | 38.72 | 10千伏Ⅴ段母线 | 0
泗阳 | 李园1X7线 | 10 | 480 | 369.91 | 2023-02-10 | 77.06 | 重载 | 0 | 江苏.李口变/1号主变 | 56.86 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗阳 | 廷奥923线 | 10 | 530 | 403.26 | 2023-02-24 | 76.09 | 重载 | 0 | 江苏.卢廷变/3号主变 | 38.72 | 10千伏Ⅵ段母线 | 0
泗阳 | 廷江914线 | 10 | 530 | 401.34 | 2023-03-14 | 75.72 | 重载 | 0 | 江苏.卢廷变/3号主变 | 38.72 | 10千伏Ⅴ段母线 | 0
泗阳 | 众海183线 | 10 | 530 | 398.8 | 2023-01-24 | 75.25 | 重载 | 0 | 宿迁.众兴变/2号主变 | 16.67 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗阳 | 北都972线 | 10 | 530 | 398.16 | 2023-01-24 | 75.12 | 重载 | 0 | 宿迁.北庄变/2号主变 | 13.74 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0
泗阳 | 廷黄918线 | 10 | 530 | 393.24 | 2023-02-16 | 74.2 | 重载 | 0 | 江苏.卢廷变/3号主变 | 38.72 | 10千伏Ⅵ段母线 | 0
泗阳 | 前码1V2线 | 10 | 397 | 292.82 | 2023-03-24 | 73.76 | 重载 | 0 | 宿迁.前圩变/2号主变 | 28.15 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0
泗阳 | 港未940线 | 10 | 530 | 388.4 | 2023-03-08 | 73.28 | 重载 | 0 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 50.4 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0
泗阳 | 众名Ⅱ187线 | 10 | 600 | 439.28 | 2023-01-24 | 73.21 | 重载 | 0 | 宿迁.众兴变/2号主变 | 16.67 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗阳 | 临圃982线 | 10 | 508 | 367.73 | 2023-02-17 | 72.39 | 重载 | 0 | 宿迁.临河变/2号主变 | 25.43 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗阳 | 港福951线 | 10 | 600 | 427.08 | 2023-02-25 | 71.18 | 重载 | 0 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 50.4 | 10千伏Ⅳ段母线 | 0
泗阳 | 李罗1Y7线 | 10 | 415 | 295.14 | 2023-02-21 | 71.12 | 重载 | 0 | 江苏.李口变/2号主变 | 64.93 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0
泗阳 | 港晶935线 | 10 | 600 | 422.86 | 2023-01-08 | 70.48 | 重载 | 0 | 宿迁.泗港变/1号主变 | 41.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗阳 | 临兴124线 | 10 | 462 | 325.55 | 2023-03-16 | 70.47 | 重载 | 0 | 宿迁.临河变/1号主变 | 28.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗阳 | 港桂1F3线 | 10 | 530 | 367.82 | 2023-03-13 | 69.4 | 中载 | 55.08 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 50.4 | 10千伏Ⅳ段母线 | 55.08
泗阳 | 港酒942线 | 10 | 600 | 415.3 | 2023-02-23 | 69.22 | 中载 | 81.4 | 宿迁.泗港变/1号主变 | 41.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 81.4
泗阳 | 埝圩171线 | 10 | 415 | 286.32 | 2023-01-24 | 68.99 | 中载 | 72.4 | 宿迁.河埝变/1号主变 | 16.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 72.4
泗阳 | 东片194线 | 10 | 485 | 331.1 | 2023-01-03 | 68.27 | 中载 | 145.49 | 宿迁.东祥变/2号主变 | 36.57 | 10kVⅡ段母线 | 145.49
泗阳 | 临杨988线 | 10 | 462 | 315.35 | 2023-01-05 | 68.26 | 中载 | 139.43 | 宿迁.临河变/2号主变 | 25.43 | 10千伏Ⅱ段母线 | 139.43
泗阳 | 港金945线 | 10 | 530 | 360.44 | 2023-01-03 | 68.01 | 中载 | 182.9 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 50.4 | 10千伏Ⅲ段母线 | 182.9
泗阳 | 李镇1Y2线 | 10 | 434 | 295.1 | 2023-03-29 | 68 | 中载 | 150.68 | 江苏.李口变/1号主变 | 56.86 | 10千伏Ⅱ段母线 | 150.68
泗阳 | 港绿944线 | 10 | 530 | 359.74 | 2023-03-29 | 67.88 | 中载 | 195.02 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 50.4 | 10千伏Ⅲ段母线 | 195.02
泗阳 | 港昌948线 | 10 | 530 | 356.4 | 2023-02-25 | 67.25 | 中载 | 252.87 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 50.4 | 10千伏Ⅲ段母线 | 252.87
泗阳 | 郑凌915线 | 10 | 400 | 267.26 | 2023-01-25 | 66.82 | 中载 | 220.66 | 宿迁.郑庄变/1号主变 | 18.11 | 10千伏Ⅰ段母线 | 220.66
泗阳 | 天太1J4线 | 10 | 530 | 349.51 | 2023-01-25 | 65.95 | 中载 | 372.21 | 宿迁.天后变/1号主变 | 21.66 | Ⅱ段母线 | 372.21
泗阳 | 河圩174线 | 10 | 526 | 343.49 | 2023-03-17 | 65.3 | 中载 | 427.98 | 宿迁.河埝变/1号主变 | 16.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 427.98
泗阳 | 园东989线 | 10 | 530 | 341.04 | 2023-03-16 | 64.35 | 中载 | 518.91 | 宿迁.园区变/2号主变 | 25.63 | 10kVⅢ段母线 | 518.91
泗阳 | 天门1K9线 | 10 | 530 | 334.39 | 2023-01-25 | 63.09 | 中载 | 634.09 | 宿迁.天后变/1号主变 | 21.66 | Ⅱ段母线 | 634.09
泗阳 | 港百1F6线 | 10 | 1000 | 627.21 | 2023-03-26 | 62.72 | 中载 | 1260.72 | 宿迁.泗港变/1号主变 | 41.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1260.72
泗阳 | 临豪Ⅰ123线 | 10 | 415 | 260.16 | 2023-02-23 | 62.69 | 中载 | 525.49 | 宿迁.临河变/1号主变 | 28.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 525.49
泗阳 | 文姜1M8线 | 10 | 530 | 329.22 | 2023-03-11 | 62.12 | 中载 | 723.63 | 江苏.文城变/2号主变 | 56.83 | 10千伏Ⅳ母线 | 723.63
泗阳 | 北圣964线 | 10 | 575 | 353.49 | 2023-01-01 | 61.48 | 中载 | 848.85 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 9.93 | 10千伏Ⅰ段母线 | 848.85
泗阳 | 卢园1G5线 | 10 | 508 | 312.2 | 2023-02-22 | 61.46 | 中载 | 751.69 | 宿迁.卢集变/2号主变 | 31.63 | 10kVⅣ段母线 | 751.69
泗阳 | 来信212线 | 20 | 530 | 324.4 | 2023-03-24 | 61.21 | 中载 | 1614.22 | 宿迁.来安变/2号主变 | 47.04 | 20千伏Ⅱ段母线 | 1614.22
泗阳 | 文北1M9线 | 10 | 508 | 308.96 | 2023-03-17 | 60.82 | 中载 | 807.8 | 江苏.文城变/2号主变 | 56.83 | 10千伏Ⅳ母线 | 807.8
泗阳 | 廷九919线 | 10 | 530 | 321.3 | 2023-03-16 | 60.62 | 中载 | 860.8 | 江苏.卢廷变/3号主变 | 38.72 | 10千伏Ⅵ段母线 | 860.8
泗阳 | 港通1F5线 | 10 | 1000 | 605.53 | 2023-03-22 | 60.55 | 中载 | 1636.22 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 50.4 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1636.22
泗阳 | 朝阳176线 | 10 | 530 | 314.52 | 2023-01-25 | 59.34 | 中载 | 978.23 | 宿迁.众兴变/2号主变 | 16.67 | 10千伏Ⅱ段母线 | 978.23
泗阳 | 裴南142线 | 10 | 415 | 246.1 | 2023-01-24 | 59.3 | 中载 | 769.01 | 宿迁.裴圩变/2号主变 | 31.12 | 10千伏Ⅱ段母线 | 769.01
泗阳 | 园湖997线 | 10 | 530 | 314.22 | 2023-03-29 | 59.29 | 中载 | 983.43 | 宿迁.园区变/2号主变 | 25.63 | 10kVⅣ段母线 | 983.43
泗阳 | 北康965线 | 10 | 575 | 340.48 | 2023-01-24 | 59.21 | 中载 | 1074.19 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 9.93 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1074.19
泗阳 | 港宇936线 | 10 | 520 | 307.69 | 2023-03-24 | 59.17 | 中载 | 975.29 | 宿迁.泗港变/1号主变 | 41.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 975.29
泗阳 | 郑西Ⅱ134线 | 10 | 400 | 235.01 | 2023-03-29 | 58.75 | 中载 | 779.23 | 宿迁.郑庄变/2号主变 | 36.77 | 10千伏Ⅱ段母线 | 779.23
泗阳 | 文葛1M1线 | 10 | 508 | 298.21 | 2023-01-03 | 58.7 | 中载 | 993.99 | 江苏.文城变/2号主变 | 56.83 | 10千伏Ⅲ母线 | 993.99
泗阳 | 爱镇912线 | 10 | 415 | 243.16 | 2023-01-24 | 58.59 | 中载 | 819.93 | 宿迁.爱园变/2号主变 | 33.26 | 10千伏Ⅱ段母线 | 819.93
泗阳 | 文联1M6线 | 10 | 508 | 296.98 | 2023-03-19 | 58.46 | 中载 | 1015.3 | 江苏.文城变/2号主变 | 56.83 | 10千伏Ⅲ母线 | 1015.3
泗阳 | 天名II线1E4 | 10 | 530 | 309.74 | 2023-01-24 | 58.44 | 中载 | 1061.02 | 宿迁.天后变/2号主变 | 21.08 | Ⅳ段母线 | 1061.02
泗阳 | 园开983线 | 10 | 530 | 309.19 | 2023-03-17 | 58.34 | 中载 | 1070.55 | 宿迁.园区变/1号主变 | 34.08 | 10kVⅡ段母线 | 1070.55
泗阳 | 花工167 | 10 | 415 | 241.88 | 2023-03-29 | 58.28 | 中载 | 842.1 | 宿迁.花井变/1号主变 | 35.81 | 10千伏Ⅰ段母线 | 842.1
泗阳 | 前横1T8线 | 10 | 369 | 215.05 | 2023-01-24 | 58.28 | 中载 | 749.09 | 宿迁.前圩变/1号主变 | 36.28 | 10千伏Ⅱ段母线 | 749.09
泗阳 | 黄圩154线 | 10 | 369 | 214.81 | 2023-01-24 | 58.21 | 中载 | 753.25 | 宿迁.裴圩变/2号主变 | 31.12 | 10千伏Ⅱ段母线 | 753.25
泗阳 | 北洪981线 | 10 | 530 | 308.06 | 2023-02-13 | 58.12 | 中载 | 1090.12 | 宿迁.北庄变/2号主变 | 13.74 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1090.12
泗阳 | 文新1N2线 | 10 | 530 | 305.64 | 2023-02-22 | 57.67 | 中载 | 1132.04 | 江苏.文城变/2号主变 | 56.83 | 10千伏Ⅳ母线 | 1132.04
泗阳 | 王张133线 | 10 | 369 | 210.11 | 2023-01-24 | 56.94 | 中载 | 834.65 | 宿迁.王集变/1号主变 | 33.94 | 10千伏Ⅰ段母线 | 834.65
泗阳 | 北万967线 | 10 | 575 | 325.71 | 2023-01-25 | 56.65 | 中载 | 1330 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 9.93 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1330
泗阳 | 前柴1V6线 | 10 | 369 | 208.76 | 2023-01-24 | 56.57 | 中载 | 858.03 | 宿迁.前圩变/2号主变 | 28.15 | 10千伏Ⅲ段母线 | 858.03
泗阳 | 北郑962Ⅰ线 | 10 | 575 | 325 | 2023-02-22 | 56.52 | 中载 | 1342.3 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 9.93 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1342.3
泗阳 | 三园1Q5线 | 10 | 443 | 249.96 | 2023-03-20 | 56.42 | 中载 | 1041.62 | 宿迁.三庄变/2号主变 | 33.22 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1041.62
泗阳 | 吉华964线 | 10 | 508 | 284.88 | 2023-03-27 | 56.08 | 中载 | 1224.87 | 宿迁.吉安变/2号主变 | 31.3 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1224.87
泗阳 | 文集1M3线 | 10 | 415 | 232.69 | 2023-01-24 | 56.07 | 中载 | 1001.27 | 江苏.文城变/2号主变 | 56.83 | 10千伏Ⅲ母线 | 1001.27
泗阳 | 北市973线 | 10 | 530 | 296.51 | 2023-01-24 | 55.95 | 中载 | 1290.17 | 宿迁.北庄变/2号主变 | 13.74 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1290.17
泗阳 | 廷城917线 | 10 | 530 | 295.56 | 2023-02-12 | 55.77 | 中载 | 1306.62 | 江苏.卢廷变/3号主变 | 38.72 | 10千伏Ⅴ段母线 | 1306.62
泗阳 | 东宇179线 | 10 | 530 | 294.69 | 2023-01-24 | 55.6 | 中载 | 1321.69 | 宿迁.东祥变/1号主变 | 24.47 | 10kVⅠ段母线 | 1321.69
泗阳 | 文浙1M4线 | 10 | 530 | 294.22 | 2023-02-10 | 55.51 | 中载 | 1329.83 | 江苏.文城变/2号主变 | 56.83 | 10千伏Ⅲ母线 | 1329.83
泗阳 | 港明938线 | 10 | 520 | 287.3 | 2023-02-22 | 55.25 | 中载 | 1328.44 | 宿迁.泗港变/1号主变 | 41.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1328.44
泗阳 | 吉中954线 | 10 | 415 | 229 | 2023-03-22 | 55.18 | 中载 | 1065.18 | 宿迁.吉安变/1号主变 | 31.44 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1065.18
泗阳 | 东康173线 | 10 | 485 | 267.14 | 2023-01-24 | 55.08 | 中载 | 1253.28 | 宿迁.东祥变/1号主变 | 24.47 | 10kVⅠ段母线 | 1253.28
泗阳 | 裴升143线 | 10 | 397 | 217.98 | 2023-02-21 | 54.91 | 中载 | 1037.81 | 宿迁.裴圩变/1号主变 | 35.06 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1037.81
泗阳 | 爱东182线 | 10 | 415 | 226.05 | 2023-01-24 | 54.47 | 中载 | 1116.27 | 宿迁.爱园变/1号主变 | 35.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1116.27
泗阳 | 廷高916线 | 10 | 530 | 287.1 | 2023-01-27 | 54.17 | 中载 | 1453.15 | 江苏.卢廷变/3号主变 | 38.72 | 10千伏Ⅴ段母线 | 1453.15
泗阳 | 来庆119线 | 10 | 575 | 311.32 | 2023-03-09 | 54.14 | 中载 | 1579.24 | 宿迁.来安变/2号主变 | 47.04 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1579.24
泗阳 | 众鼎Ⅰ952线 | 10 | 575 | 308.98 | 2023-03-16 | 53.74 | 中载 | 1619.77 | 宿迁.众兴变/1号主变 | 18.68 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1619.77
泗阳 | 东园Ⅱ178线 | 10 | 530 | 284.66 | 2023-02-25 | 53.71 | 中载 | 1495.41 | 宿迁.众兴变/2号主变 | 16.67 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1495.41
泗阳 | 冬田147线 | 10 | 300 | 160.97 | 2023-01-24 | 53.66 | 中载 | 849.2 | 宿迁.河埝变/1号主变 | 16.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 849.2
泗阳 | 港开953线 | 10 | 600 | 321.41 | 2023-03-06 | 53.57 | 中载 | 1707.58 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 50.4 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1707.58
泗阳 | 马场145线 | 10 | 300 | 160.69 | 2023-01-24 | 53.56 | 中载 | 854.05 | 宿迁.河埝变/2号主变 | 27.94 | 10千伏Ⅱ段母线 | 854.05
泗阳 | 高渡147线 | 10 | 462 | 245.75 | 2023-02-18 | 53.19 | 中载 | 1344.9 | 宿迁.裴圩变/1号主变 | 35.06 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1344.9
泗阳 | 吉绿965线 | 10 | 462 | 244.68 | 2023-03-30 | 52.96 | 中载 | 1363.43 | 宿迁.吉安变/2号主变 | 31.3 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1363.43
泗阳 | 港城950线 | 10 | 530 | 277.1 | 2023-01-25 | 52.28 | 中载 | 1626.35 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 50.4 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1626.35
泗阳 | 港洋939线 | 10 | 520 | 267.6 | 2023-02-10 | 51.46 | 中载 | 1669.65 | 宿迁.泗港变/1号主变 | 41.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1669.65
泗阳 | 来聚231线 | 20 | 575 | 295.15 | 2023-02-25 | 51.33 | 中载 | 3718.6 | 宿迁.来安变/1号主变 | 35.83 | 20千伏Ⅰ段母线 | 3718.6
泗阳 | 众名Ⅰ186线 | 10 | 600 | 307.92 | 2023-02-22 | 51.32 | 中载 | 1941.23 | 宿迁.众兴变/1号主变 | 18.68 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1941.23
泗阳 | 临熊129线 | 10 | 369 | 189.24 | 2023-01-24 | 51.28 | 中载 | 1196.12 | 宿迁.临河变/1号主变 | 28.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1196.12
泗阳 | 东市184线 | 10 | 530 | 270.76 | 2023-03-17 | 51.09 | 中载 | 1736.16 | 宿迁.东祥变/2号主变 | 36.57 | 10kVⅡ段母线 | 1736.16
泗阳 | 来英117线 | 10 | 575 | 292.47 | 2023-02-16 | 50.86 | 中载 | 1905.72 | 宿迁.来安变/2号主变 | 47.04 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1905.72
泗阳 | 北民974线 | 10 | 530 | 266.97 | 2023-01-24 | 50.37 | 中载 | 1801.8 | 宿迁.北庄变/2号主变 | 13.74 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1801.8
泗阳 | 来民924线 | 10 | 575 | 289.27 | 2023-02-09 | 50.31 | 中载 | 1961.14 | 宿迁.来安变/2号主变 | 47.04 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1961.14
泗阳 | 吉城946线 | 10 | 415 | 207.84 | 2023-02-06 | 50.08 | 中载 | 1431.67 | 宿迁.吉安变/1号主变 | 31.44 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1431.67
泗阳 | 吉农951线 | 10 | 415 | 207.72 | 2023-01-01 | 50.05 | 中载 | 1433.75 | 宿迁.吉安变/1号主变 | 31.44 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1433.75
泗阳 | 来葛922线 | 10 | 526 | 262.58 | 2023-01-24 | 49.92 | 轻载 | 1829.34 | 宿迁.来安变/1号主变 | 35.83 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1829.34
泗阳 | 爱北185线 | 10 | 415 | 206.02 | 2023-03-28 | 49.64 | 轻载 | 1463.19 | 宿迁.爱园变/1号主变 | 35.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1463.19
泗阳 | 天巴1K7线 | 10 | 530 | 262.37 | 2023-02-22 | 49.5 | 轻载 | 1881.47 | 宿迁.天后变/1号主变 | 21.66 | Ⅱ段母线 | 1881.47
泗阳 | 园华972线 | 10 | 530 | 261.03 | 2023-03-22 | 49.25 | 轻载 | 1904.68 | 宿迁.园区变/1号主变 | 34.08 | 10kVⅠ段母线 | 1904.68
泗阳 | 天湖I线1F9 | 10 | 530 | 259.23 | 2023-01-25 | 48.91 | 轻载 | 1935.86 | 宿迁.天后变/2号主变 | 21.08 | Ⅲ段母线 | 1935.86
泗阳 | 文开1N1线 | 10 | 508 | 247.49 | 2023-02-12 | 48.72 | 轻载 | 1872.47 | 江苏.文城变/2号主变 | 56.83 | 10千伏Ⅳ母线 | 1872.47
泗阳 | 园未991线 | 10 | 530 | 257.4 | 2023-02-15 | 48.57 | 轻载 | 1967.55 | 宿迁.园区变/2号主变 | 25.63 | 10kVⅢ段母线 | 1967.55
泗阳 | 北桃960线 | 10 | 530 | 257.12 | 2023-01-01 | 48.51 | 轻载 | 1972.4 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 9.93 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1972.4
泗阳 | 廷葛921线 | 10 | 530 | 256.98 | 2023-03-26 | 48.49 | 轻载 | 1974.83 | 江苏.卢廷变/3号主变 | 38.72 | 10千伏Ⅵ段母线 | 1974.83
泗阳 | 坝南143线 | 10 | 300 | 145.3 | 2023-02-25 | 48.43 | 轻载 | 1120.6 | 宿迁.河埝变/2号主变 | 27.94 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1120.6
泗阳 | 花街169 | 10 | 415 | 200.39 | 2023-01-24 | 48.29 | 轻载 | 1560.71 | 宿迁.花井变/2号主变 | 36.06 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1560.71
泗阳 | 众东184线 | 10 | 530 | 255.53 | 2023-01-25 | 48.21 | 轻载 | 1999.94 | 宿迁.众兴变/2号主变 | 16.67 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1999.94
泗阳 | 北城969线 | 10 | 465 | 224.05 | 2023-01-24 | 48.18 | 轻载 | 1757.11 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 9.93 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1757.11
泗阳 | 桃果园123线 | 10 | 575 | 276.57 | 2023-01-25 | 48.1 | 轻载 | 2181.11 | 宿迁.郑庄变/1号主变 | 18.11 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2181.11
泗阳 | 港亚946线 | 10 | 600 | 287.12 | 2023-02-15 | 47.85 | 轻载 | 2301.48 | 宿迁.泗港变/1号主变 | 41.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2301.48
泗阳 | 郑解125线 | 10 | 575 | 274.18 | 2023-01-25 | 47.68 | 轻载 | 2222.5 | 宿迁.郑庄变/1号主变 | 18.11 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2222.5
泗阳 | 李城1X4线 | 10 | 369 | 175.77 | 2023-01-24 | 47.63 | 轻载 | 1429.42 | 江苏.李口变/1号主变 | 56.86 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1429.42
泗阳 | 廷漓913线 | 10 | 530 | 251.76 | 2023-03-15 | 47.5 | 轻载 | 2065.24 | 江苏.卢廷变/3号主变 | 38.72 | 10千伏Ⅴ段母线 | 2065.24
泗阳 | 园北976线 | 10 | 530 | 247.61 | 2023-02-08 | 46.72 | 轻载 | 2137.11 | 宿迁.园区变/1号主变 | 34.08 | 10kVⅠ段母线 | 2137.11
泗阳 | 吉茂952线 | 10 | 415 | 193.2 | 2023-03-10 | 46.55 | 轻载 | 1685.24 | 宿迁.吉安变/1号主变 | 31.44 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1685.24
泗阳 | 来电114线 | 10 | 508 | 234.02 | 2023-03-20 | 46.07 | 轻载 | 2105.77 | 宿迁.来安变/1号主变 | 35.83 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2105.77
泗阳 | 天湖II线1E6 | 10 | 530 | 243.53 | 2023-01-25 | 45.95 | 轻载 | 2207.78 | 宿迁.天后变/2号主变 | 21.08 | Ⅳ段母线 | 2207.78
泗阳 | 郑福126线 | 10 | 575 | 264.15 | 2023-01-25 | 45.94 | 轻载 | 2396.22 | 宿迁.郑庄变/1号主变 | 18.11 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2396.22
泗阳 | 临渡986线 | 10 | 369 | 168.4 | 2023-01-25 | 45.64 | 轻载 | 1557.07 | 宿迁.临河变/2号主变 | 25.43 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1557.07
泗阳 | 港江937线 | 10 | 489 | 222.24 | 2023-01-25 | 45.45 | 轻载 | 2079.44 | 宿迁.泗港变/1号主变 | 41.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2079.44
泗阳 | 三穿1P1线 | 10 | 462 | 207.8 | 2023-03-16 | 44.98 | 轻载 | 2002.19 | 宿迁.三庄变/1号主变 | 31.43 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2002.19
泗阳 | 郑水918线 | 10 | 411 | 184.68 | 2023-01-25 | 44.93 | 轻载 | 1784.31 | 宿迁.郑庄变/2号主变 | 36.77 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1784.31
泗阳 | 港太952线 | 10 | 600 | 268.13 | 2023-03-01 | 44.69 | 轻载 | 2630.39 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 50.4 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2630.39
泗阳 | 天禾1J2线 | 10 | 530 | 236.2 | 2023-01-24 | 44.57 | 轻载 | 2334.74 | 宿迁.天后变/1号主变 | 21.66 | Ⅱ段母线 | 2334.74
泗阳 | 港纺954线 | 10 | 600 | 263.91 | 2023-03-20 | 43.98 | 轻载 | 2703.48 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 50.4 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2703.48
泗阳 | 天河I线1E1 | 10 | 530 | 229.56 | 2023-01-24 | 43.31 | 轻载 | 2449.74 | 宿迁.天后变/2号主变 | 21.08 | Ⅲ段母线 | 2449.74
泗阳 | 港润1F2线 | 10 | 530 | 227.52 | 2023-02-12 | 42.93 | 轻载 | 2485.07 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 50.4 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2485.07
泗阳 | 郑美913线 | 10 | 575 | 246.34 | 2023-01-24 | 42.84 | 轻载 | 2704.69 | 宿迁.郑庄变/1号主变 | 18.11 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2704.69
泗阳 | 临河127线 | 10 | 369 | 157.15 | 2023-02-23 | 42.59 | 轻载 | 1751.92 | 宿迁.临河变/1号主变 | 28.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1751.92
泗阳 | 临宇959线 | 10 | 415 | 176.13 | 2023-03-17 | 42.44 | 轻载 | 1980.89 | 宿迁.临河变/2号主变 | 25.43 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1980.89
泗阳 | 北园980线 | 10 | 530 | 223.06 | 2023-01-24 | 42.09 | 轻载 | 2562.32 | 宿迁.北庄变/2号主变 | 13.74 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2562.32
泗阳 | 裴北146线 | 10 | 369 | 154.34 | 2023-03-24 | 41.83 | 轻载 | 1800.59 | 宿迁.裴圩变/1号主变 | 35.06 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1800.59
泗阳 | 爱工198线 | 10 | 489 | 202.85 | 2023-01-24 | 41.48 | 轻载 | 2415.27 | 宿迁.爱园变/2号主变 | 33.26 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2415.27
泗阳 | 吉宇959线 | 10 | 415 | 171.72 | 2023-02-13 | 41.38 | 轻载 | 2057.27 | 宿迁.吉安变/2号主变 | 31.3 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2057.27
泗阳 | 港良1F1线 | 10 | 530 | 218.02 | 2023-03-30 | 41.14 | 轻载 | 2649.61 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 50.4 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2649.61
泗阳 | 卢东1F9线 | 10 | 415 | 169.44 | 2023-01-25 | 40.83 | 轻载 | 2096.76 | 宿迁.卢集变/2号主变 | 31.63 | 10kVⅢ段母线 | 2096.76
泗阳 | 三史1P7线 | 10 | 369 | 149.26 | 2023-01-24 | 40.45 | 轻载 | 1888.57 | 宿迁.三庄变/1号主变 | 31.43 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1888.57
泗阳 | 王北139线 | 10 | 369 | 147.87 | 2023-01-24 | 40.07 | 轻载 | 1912.65 | 宿迁.王集变/1号主变 | 33.94 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1912.65
泗阳 | 穿油923线 | 10 | 415 | 165.96 | 2023-03-01 | 39.99 | 轻载 | 2157.03 | 宿迁.穿城变/1号主变 | 34.16 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2157.03
泗阳 | 郑西Ⅰ133线 | 10 | 455 | 181.82 | 2023-01-26 | 39.96 | 轻载 | 2367.3 | 宿迁.郑庄变/2号主变 | 36.77 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2367.3
泗阳 | 三林1S1线 | 10 | 369 | 141.18 | 2023-01-24 | 38.26 | 轻载 | 2028.52 | 宿迁.三庄变/2号主变 | 33.22 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2028.52
泗阳 | 来马Ⅰ219线 | 20 | 231 | 88.37 | 2023-03-12 | 38.26 | 轻载 | 2540.15 | 宿迁.来安变/1号主变 | 35.83 | 20千伏Ⅰ段母线 | 2540.15
泗阳 | 三费1P4线 | 10 | 369 | 140.23 | 2023-03-14 | 38 | 轻载 | 2044.97 | 宿迁.三庄变/1号主变 | 31.43 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2044.97
泗阳 | 众康173线 | 10 | 530 | 196.96 | 2023-01-25 | 37.16 | 轻载 | 3014.37 | 宿迁.众兴变/2号主变 | 16.67 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3014.37
泗阳 | 三民1P6线 | 10 | 485 | 179.65 | 2023-03-29 | 37.04 | 轻载 | 2768.6 | 宿迁.三庄变/1号主变 | 31.43 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2768.6
泗阳 | 三团1P2线 | 10 | 443 | 162.62 | 2023-01-24 | 36.71 | 轻载 | 2554.35 | 宿迁.三庄变/1号主变 | 31.43 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2554.35
泗阳 | 穿中924线 | 10 | 415 | 151.92 | 2023-01-24 | 36.61 | 轻载 | 2400.21 | 宿迁.穿城变/1号主变 | 34.16 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2400.21
泗阳 | 北新196线 | 10 | 530 | 193.22 | 2023-01-26 | 36.46 | 轻载 | 3079.15 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 9.93 | 10千伏Ⅵ段母线 | 3079.15
泗阳 | 众汽954线 | 10 | 575 | 207.22 | 2023-02-13 | 36.04 | 轻载 | 3382.25 | 宿迁.众兴变/1号主变 | 18.68 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3382.25
泗阳 | 来浙121线 | 10 | 575 | 206.88 | 2023-03-02 | 35.98 | 轻载 | 3388.14 | 宿迁.来安变/2号主变 | 47.04 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3388.14
泗阳 | 穿西921线 | 10 | 415 | 149.16 | 2023-01-24 | 35.94 | 轻载 | 2448.01 | 宿迁.穿城变/1号主变 | 34.16 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2448.01
泗阳 | 前卢1T9线 | 10 | 369 | 132.34 | 2023-01-24 | 35.86 | 轻载 | 2181.63 | 宿迁.前圩变/1号主变 | 36.28 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2181.63
泗阳 | 北环151线 | 10 | 530 | 189.89 | 2023-01-24 | 35.83 | 轻载 | 3136.83 | 宿迁.众兴变/1号主变 | 18.68 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3136.83
泗阳 | 李农1A2线 | 10 | 415 | 148.49 | 2023-01-25 | 35.78 | 轻载 | 2459.61 | 江苏.李口变/2号主变 | 64.93 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2459.61
泗阳 | 李北1Y1线 | 10 | 415 | 146.73 | 2023-02-23 | 35.36 | 轻载 | 2490.1 | 江苏.李口变/1号主变 | 56.86 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2490.1
泗阳 | 港环934线 | 10 | 530 | 186.96 | 2023-02-13 | 35.28 | 轻载 | 3187.57 | 宿迁.泗港变/1号主变 | 41.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3187.57
泗阳 | 河李173线 | 10 | 415 | 146.29 | 2023-01-24 | 35.25 | 轻载 | 2497.72 | 宿迁.河埝变/1号主变 | 16.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2497.72
泗阳 | 郑农917线 | 10 | 485 | 170.68 | 2023-01-25 | 35.19 | 轻载 | 2923.96 | 宿迁.郑庄变/2号主变 | 36.77 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2923.96
泗阳 | 李岛1A8线 | 10 | 415 | 145.9 | 2023-01-24 | 35.16 | 轻载 | 2504.47 | 江苏.李口变/2号主变 | 64.93 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2504.47
泗阳 | 街区146线 | 10 | 415 | 145.14 | 2023-01-24 | 34.97 | 轻载 | 2517.64 | 宿迁.河埝变/1号主变 | 16.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2517.64
泗阳 | 王园136线 | 10 | 480 | 165.1 | 2023-01-24 | 34.4 | 轻载 | 2959.99 | 宿迁.王集变/2号主变 | 31.86 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2959.99
泗阳 | 李其1X8线 | 10 | 429 | 146.75 | 2023-01-24 | 34.21 | 轻载 | 2659.49 | 江苏.李口变/1号主变 | 56.86 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2659.49
泗阳 | 裴湖152线 | 10 | 415 | 141.33 | 2023-01-24 | 34.06 | 轻载 | 2583.62 | 宿迁.裴圩变/2号主变 | 31.12 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2583.62
泗阳 | 郑绢122线 | 10 | 400 | 136.01 | 2023-01-24 | 34 | 轻载 | 2493.91 | 宿迁.郑庄变/1号主变 | 18.11 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2493.91
泗阳 | 临绿1G3线 | 10 | 434 | 147.07 | 2023-03-14 | 33.89 | 轻载 | 2714.56 | 宿迁.临河变/2号主变 | 25.43 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2714.56
泗阳 | 北润975线 | 10 | 530 | 179.03 | 2023-01-25 | 33.78 | 轻载 | 3324.92 | 宿迁.北庄变/2号主变 | 13.74 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3324.92
泗阳 | 文四1N3线 | 10 | 508 | 171.12 | 2023-02-07 | 33.69 | 轻载 | 3195.19 | 江苏.文城变/2号主变 | 56.83 | 10千伏Ⅳ母线 | 3195.19
泗阳 | 北金977线 | 10 | 530 | 178.21 | 2023-01-24 | 33.62 | 轻载 | 3339.12 | 宿迁.北庄变/2号主变 | 13.74 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3339.12
泗阳 | 来海Ⅰ211线 | 20 | 575 | 191.2 | 2023-01-02 | 33.25 | 轻载 | 7319.43 | 宿迁.来安变/2号主变 | 47.04 | 20千伏Ⅱ段母线 | 7319.43
泗阳 | 众苑156线 | 10 | 530 | 176.03 | 2023-01-17 | 33.21 | 轻载 | 3376.88 | 宿迁.众兴变/1号主变 | 18.68 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3376.88
泗阳 | 王韵130线 | 10 | 415 | 137.14 | 2023-01-24 | 33.05 | 轻载 | 2656.2 | 宿迁.王集变/2号主变 | 31.86 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2656.2
泗阳 | 来鼎Ⅰ923线 | 10 | 400 | 131.49 | 2023-03-04 | 32.87 | 轻载 | 2572.19 | 宿迁.来安变/2号主变 | 47.04 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2572.19
泗阳 | 来开116线 | 10 | 575 | 187.24 | 2023-02-09 | 32.56 | 轻载 | 3728.3 | 宿迁.来安变/1号主变 | 35.83 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3728.3
泗阳 | 天牌I线1F6 | 10 | 530 | 171.7 | 2023-01-26 | 32.4 | 轻载 | 3451.88 | 宿迁.天后变/2号主变 | 21.08 | Ⅲ段母线 | 3451.88
泗阳 | 园福979线 | 10 | 530 | 167.13 | 2023-03-17 | 31.53 | 轻载 | 3531.03 | 宿迁.园区变/1号主变 | 34.08 | 10kVⅡ段母线 | 3531.03
泗阳 | 前洪1T2线 | 10 | 397 | 125.03 | 2023-01-24 | 31.49 | 轻载 | 2647.71 | 宿迁.前圩变/1号主变 | 36.28 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2647.71
泗阳 | 来晨927线 | 10 | 575 | 180.82 | 2023-02-23 | 31.45 | 轻载 | 3839.5 | 宿迁.来安变/1号主变 | 35.83 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3839.5
泗阳 | 前东1T7线 | 10 | 415 | 129.11 | 2023-01-24 | 31.11 | 轻载 | 2795.27 | 宿迁.前圩变/1号主变 | 36.28 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2795.27
泗阳 | 文东1M2线 | 10 | 508 | 156.76 | 2023-03-20 | 30.86 | 轻载 | 3443.91 | 江苏.文城变/2号主变 | 56.83 | 10千伏Ⅲ母线 | 3443.91
泗阳 | 南汽992线 | 10 | 415 | 124.96 | 2023-03-06 | 30.11 | 轻载 | 2867.15 | 宿迁.城南变/2号主变 | 27.07 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2867.15
泗阳 | 港口941线 | 10 | 530 | 158.94 | 2023-02-22 | 29.99 | 轻载 | 3672.88 | 宿迁.泗港变/1号主变 | 41.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3672.88
泗阳 | 文南1M5线 | 10 | 530 | 158.79 | 2023-02-18 | 29.96 | 轻载 | 3675.48 | 江苏.文城变/2号主变 | 56.83 | 10千伏Ⅲ母线 | 3675.48
泗阳 | 三槐1Q4线 | 10 | 369 | 109.92 | 2023-01-24 | 29.79 | 轻载 | 2569.94 | 宿迁.三庄变/2号主变 | 33.22 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2569.94
泗阳 | 裴石141线 | 10 | 369 | 108.99 | 2023-01-24 | 29.54 | 轻载 | 2586.05 | 宿迁.裴圩变/2号主变 | 31.12 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2586.05
泗阳 | 郑岛914线 | 10 | 575 | 169.54 | 2023-01-25 | 29.49 | 轻载 | 4034.87 | 宿迁.郑庄变/1号主变 | 18.11 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4034.87
泗阳 | 临东126线 | 10 | 369 | 108.28 | 2023-01-03 | 29.34 | 轻载 | 2598.35 | 宿迁.临河变/1号主变 | 28.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2598.35
泗阳 | 天河II线1E7 | 10 | 530 | 155.52 | 2023-01-24 | 29.34 | 轻载 | 3732.11 | 宿迁.天后变/2号主变 | 21.08 | Ⅳ段母线 | 3732.11
泗阳 | 郑纺124线 | 10 | 462 | 135.18 | 2023-01-25 | 29.26 | 轻载 | 3259.97 | 宿迁.郑庄变/1号主变 | 18.11 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3259.97
泗阳 | 李口142线 | 10 | 415 | 121.33 | 2023-01-24 | 29.24 | 轻载 | 2930.02 | 宿迁.河埝变/2号主变 | 27.94 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2930.02
泗阳 | 郑雅919线 | 10 | 411 | 119.83 | 2023-03-28 | 29.16 | 轻载 | 2907.51 | 宿迁.郑庄变/2号主变 | 36.77 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2907.51
泗阳 | 卢新1N5线 | 10 | 369 | 105.84 | 2023-03-29 | 28.68 | 轻载 | 2640.61 | 宿迁.卢集变/2号主变 | 31.63 | 10kVⅢ段母线 | 2640.61
泗阳 | 北上198线 | 10 | 530 | 151.58 | 2023-01-25 | 28.6 | 轻载 | 3800.35 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 9.93 | 10千伏Ⅵ段母线 | 3800.35
泗阳 | 南厢996线 | 10 | 508 | 145.31 | 2023-01-26 | 28.6 | 轻载 | 3642.22 | 宿迁.城南变/2号主变 | 27.07 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3642.22
泗阳 | 卢西1G4线 | 10 | 462 | 131.64 | 2023-03-03 | 28.49 | 轻载 | 3321.28 | 宿迁.卢集变/2号主变 | 31.63 | 10kVⅣ段母线 | 3321.28
泗阳 | 厢东166线 | 10 | 415 | 117.59 | 2023-03-18 | 28.33 | 轻载 | 2994.8 | 宿迁.城南变/2号主变 | 27.07 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2994.8
泗阳 | 临嘉956线 | 10 | 443 | 125.39 | 2023-03-02 | 28.3 | 轻载 | 3199.18 | 宿迁.临河变/2号主变 | 25.43 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3199.18
泗阳 | 王镇137线 | 10 | 415 | 116.92 | 2023-01-24 | 28.17 | 轻载 | 3006.41 | 宿迁.王集变/1号主变 | 33.94 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3006.41
泗阳 | 港华1F4线 | 10 | 600 | 166.68 | 2023-03-18 | 27.78 | 轻载 | 4387.5 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 50.4 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4387.5
泗阳 | 李厢1Y5线 | 10 | 415 | 115.19 | 2023-03-29 | 27.76 | 轻载 | 3036.37 | 江苏.李口变/1号主变 | 56.86 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3036.37
泗阳 | 三尤1P3线 | 10 | 415 | 113.64 | 2023-01-16 | 27.38 | 轻载 | 3063.22 | 宿迁.三庄变/1号主变 | 31.43 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3063.22
泗阳 | 卢成1N9线 | 10 | 323 | 88.2 | 2023-01-24 | 27.31 | 轻载 | 2388.43 | 宿迁.卢集变/2号主变 | 31.63 | 10kVⅣ段母线 | 2388.43
泗阳 | 花河159 | 10 | 415 | 112.15 | 2023-01-24 | 27.02 | 轻载 | 3089.02 | 宿迁.花井变/1号主变 | 35.81 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3089.02
泗阳 | 来钢215线 | 20 | 575 | 155.27 | 2023-03-08 | 27 | 轻载 | 8564.05 | 宿迁.来安变/1号主变 | 35.83 | 20千伏Ⅰ段母线 | 8564.05
泗阳 | 北富191线 | 10 | 530 | 142.5 | 2023-01-24 | 26.89 | 轻载 | 3957.62 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 9.93 | 10千伏Ⅴ段母线 | 3957.62
泗阳 | 城碧998线 | 10 | 530 | 141.8 | 2023-01-25 | 26.75 | 轻载 | 3969.74 | 宿迁.城南变/2号主变 | 27.07 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3969.74
泗阳 | 郑马132线 | 10 | 575 | 150.47 | 2023-01-24 | 26.17 | 轻载 | 4365.16 | 宿迁.郑庄变/2号主变 | 36.77 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4365.16
泗阳 | 园金978线 | 10 | 530 | 138.02 | 2023-03-29 | 26.04 | 轻载 | 4035.21 | 宿迁.园区变/1号主变 | 34.08 | 10kVⅡ段母线 | 4035.21
泗阳 | 李岸1A9线 | 10 | 415 | 107.95 | 2023-01-24 | 26.01 | 轻载 | 3161.77 | 江苏.李口变/2号主变 | 64.93 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3161.77
泗阳 | 吉嘉958线 | 10 | 415 | 107.6 | 2023-02-02 | 25.93 | 轻载 | 3167.83 | 宿迁.吉安变/2号主变 | 31.3 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3167.83
泗阳 | 裴曹135线 | 10 | 369 | 95.28 | 2023-03-28 | 25.82 | 轻载 | 2823.51 | 宿迁.裴圩变/2号主变 | 31.12 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2823.51
泗阳 | 裴园144线 | 10 | 415 | 105.82 | 2023-02-22 | 25.5 | 轻载 | 3198.66 | 宿迁.裴圩变/1号主变 | 35.06 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3198.66
泗阳 | 花民163 | 10 | 415 | 103.01 | 2023-01-16 | 24.82 | 轻载 | 3247.33 | 宿迁.花井变/1号主变 | 35.81 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3247.33
泗阳 | 穿北925线 | 10 | 415 | 101.76 | 2023-01-24 | 24.52 | 轻载 | 3268.98 | 宿迁.穿城变/1号主变 | 34.16 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3268.98
泗阳 | 来鼎Ⅱ925线 | 10 | 554 | 135.55 | 2023-02-09 | 24.47 | 轻载 | 4368.97 | 宿迁.来安变/2号主变 | 47.04 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4368.97
泗阳 | 爱西183线 | 10 | 415 | 99.49 | 2023-01-25 | 23.97 | 轻载 | 3308.29 | 宿迁.爱园变/1号主变 | 35.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3308.29
泗阳 | 天都I线1F8 | 10 | 530 | 126.24 | 2023-01-24 | 23.82 | 轻载 | 4239.24 | 宿迁.天后变/2号主变 | 21.08 | Ⅲ段母线 | 4239.24
泗阳 | 天牌II线1E3 | 10 | 530 | 126.15 | 2023-01-25 | 23.8 | 轻载 | 4240.8 | 宿迁.天后变/2号主变 | 21.08 | Ⅳ段母线 | 4240.8
泗阳 | 来宏232线 | 20 | 575 | 136.85 | 2023-02-14 | 23.8 | 轻载 | 9202.12 | 宿迁.来安变/2号主变 | 47.04 | 20千伏Ⅱ段母线 | 9202.12
泗阳 | 临华1H1线 | 10 | 434 | 101.95 | 2023-03-19 | 23.49 | 轻载 | 3496.04 | 宿迁.临河变/2号主变 | 25.43 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3496.04
泗阳 | 王金131线 | 10 | 369 | 86.15 | 2023-01-24 | 23.35 | 轻载 | 2981.64 | 宿迁.王集变/1号主变 | 33.94 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2981.64
泗阳 | 来齐926线 | 10 | 575 | 132.81 | 2023-03-02 | 23.1 | 轻载 | 4671.03 | 宿迁.来安变/2号主变 | 47.04 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4671.03
泗阳 | 卢高1F7线 | 10 | 369 | 83.4 | 2023-03-08 | 22.6 | 轻载 | 3029.27 | 宿迁.卢集变/2号主变 | 31.63 | 10kVⅢ段母线 | 3029.27
泗阳 | 卢岗1N8线 | 10 | 323 | 72.96 | 2023-01-07 | 22.59 | 轻载 | 2652.38 | 宿迁.卢集变/2号主变 | 31.63 | 10kVⅣ段母线 | 2652.38
泗阳 | 卢范126线 | 10 | 369 | 83.04 | 2023-03-29 | 22.5 | 轻载 | 3035.5 | 宿迁.卢集变/1号主变 | 39.31 | 10kVⅡ段母线 | 3035.5
泗阳 | 南美936线 | 10 | 489 | 109.86 | 2023-01-25 | 22.47 | 轻载 | 4025.86 | 宿迁.城南变/2号主变 | 27.07 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4025.86
泗阳 | 三江1Q7线 | 10 | 415 | 92.52 | 2023-03-24 | 22.29 | 轻载 | 3429.01 | 宿迁.三庄变/2号主变 | 33.22 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3429.01
泗阳 | 吉界953线 | 10 | 415 | 92.4 | 2023-01-24 | 22.27 | 轻载 | 3431.09 | 宿迁.吉安变/1号主变 | 31.44 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3431.09
泗阳 | 郑史Ⅱ131线 | 10 | 400 | 87.91 | 2023-01-25 | 21.98 | 轻载 | 3327 | 宿迁.郑庄变/2号主变 | 36.77 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3327
泗阳 | 卢薛1F6线 | 10 | 378 | 81.72 | 2023-01-24 | 21.62 | 轻载 | 3167.48 | 宿迁.卢集变/2号主变 | 31.63 | 10kVⅢ段母线 | 3167.48
泗阳 | 前张1V5线 | 10 | 415 | 88.5 | 2023-02-28 | 21.33 | 轻载 | 3498.64 | 宿迁.前圩变/2号主变 | 28.15 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3498.64
泗阳 | 北学968线 | 10 | 575 | 122.05 | 2023-01-25 | 21.23 | 轻载 | 4857.39 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 9.93 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4857.39
泗阳 | 东园Ⅰ177线 | 10 | 530 | 110.98 | 2023-01-25 | 20.94 | 轻载 | 4503.55 | 宿迁.众兴变/2号主变 | 16.67 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4503.55
泗阳 | 郑兴921线 | 10 | 575 | 119.91 | 2023-03-30 | 20.85 | 轻载 | 4894.46 | 宿迁.郑庄变/2号主变 | 36.77 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4894.46
泗阳 | 河虎172线 | 10 | 397 | 82.2 | 2023-02-13 | 20.71 | 轻载 | 3389.52 | 宿迁.河埝变/2号主变 | 27.94 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3389.52
泗阳 | 港盛947线 | 10 | 600 | 124.13 | 2023-02-23 | 20.69 | 轻载 | 5124.47 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 50.4 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5124.47
泗阳 | 李大1F1线 | 10 | 462 | 94.92 | 2023-01-24 | 20.55 | 轻载 | 3957.27 | 江苏.李口变/2号主变 | 64.93 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3957.27
泗阳 | 前颜1T3线 | 10 | 369 | 74.74 | 2023-01-24 | 20.25 | 轻载 | 3179.26 | 宿迁.前圩变/1号主变 | 36.28 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3179.26
泗阳 | 北翰961线 | 10 | 575 | 115.37 | 2023-01-24 | 20.06 | 轻载 | 4973.09 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 9.93 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4973.09
泗阳 | 前西1T4线 | 10 | 369 | 74.02 | 2023-01-24 | 20.06 | 轻载 | 3191.73 | 宿迁.前圩变/1号主变 | 36.28 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3191.73
泗阳 | 致远153线 | 10 | 400 | 80.04 | 2023-01-24 | 20.01 | 轻载 | 3463.31 | 宿迁.众兴变/1号主变 | 18.68 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3463.31
泗阳 | 义梨155线 | 10 | 485 | 96.8 | 2023-02-17 | 19.96 | 轻载 | 4203.56 | 江苏.义渡变/3号主变 | 135.21 | 10千伏Ⅴ母线 | 4203.56
泗阳 | 前庄1V1线 | 10 | 369 | 73.63 | 2023-01-16 | 19.95 | 轻载 | 3198.48 | 宿迁.前圩变/2号主变 | 28.15 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3198.48
泗阳 | 爱松911线 | 10 | 415 | 82.62 | 2023-01-24 | 19.91 | 轻载 | 3600.48 | 宿迁.爱园变/2号主变 | 33.26 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3600.48
泗阳 | 原种厂163线 | 10 | 335 | 66.34 | 2023-01-24 | 19.8 | 轻载 | 2912.53 | 宿迁.城南变/2号主变 | 27.07 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2912.53
泗阳 | 花费175 | 10 | 415 | 80.86 | 2023-01-24 | 19.48 | 轻载 | 3630.96 | 宿迁.花井变/2号主变 | 36.06 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3630.96
泗阳 | 众万951线 | 10 | 575 | 111.46 | 2023-01-25 | 19.38 | 轻载 | 5040.81 | 宿迁.众兴变/1号主变 | 18.68 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5040.81
泗阳 | 李华1Y4线 | 10 | 415 | 77.76 | 2023-03-13 | 18.74 | 轻载 | 3684.66 | 江苏.李口变/1号主变 | 56.86 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3684.66
泗阳 | 郑史Ⅰ136线 | 10 | 397 | 74.27 | 2023-01-25 | 18.71 | 轻载 | 3526.87 | 宿迁.郑庄变/2号主变 | 36.77 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3526.87
泗阳 | 天罗1K3线 | 10 | 530 | 98.56 | 2023-01-24 | 18.6 | 轻载 | 4718.66 | 宿迁.天后变/1号主变 | 21.66 | Ⅰ段母线 | 4718.66
泗阳 | 义虎163线 | 10 | 485 | 88.8 | 2023-02-13 | 18.31 | 轻载 | 4342.12 | 江苏.义渡变/3号主变 | 135.21 | 10千伏Ⅵ段母线 | 4342.12
泗阳 | 裴岗151线 | 10 | 415 | 75.59 | 2023-02-06 | 18.21 | 轻载 | 3722.24 | 宿迁.裴圩变/1号主变 | 35.06 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3722.24
泗阳 | 卢郝1N6线 | 10 | 415 | 75.24 | 2023-01-24 | 18.13 | 轻载 | 3728.3 | 宿迁.卢集变/2号主变 | 31.63 | 10kVⅢ段母线 | 3728.3
泗阳 | 裴良149线 | 10 | 415 | 75.24 | 2023-01-24 | 18.13 | 轻载 | 3728.3 | 宿迁.裴圩变/1号主变 | 35.06 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3728.3
泗阳 | 裴电137线 | 10 | 415 | 74.89 | 2023-02-24 | 18.05 | 轻载 | 3734.37 | 宿迁.裴圩变/2号主变 | 31.12 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3734.37
泗阳 | 前淮113线 | 10 | 369 | 66.24 | 2023-01-24 | 17.95 | 轻载 | 3326.48 | 宿迁.前圩变/2号主变 | 28.15 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3326.48
泗阳 | 花园155 | 10 | 415 | 73.83 | 2023-01-25 | 17.79 | 轻载 | 3752.72 | 宿迁.花井变/1号主变 | 35.81 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3752.72
泗阳 | 南华983线 | 10 | 508 | 89.86 | 2023-01-15 | 17.69 | 轻载 | 4602.62 | 宿迁.城南变/1号主变 | 35.54 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4602.62
泗阳 | 来泰233线 | 20 | 575 | 99.11 | 2023-03-24 | 17.24 | 轻载 | 10509.43 | 宿迁.来安变/1号主变 | 35.83 | 20千伏Ⅰ段母线 | 10509.43
泗阳 | 爱南184线 | 10 | 415 | 64.69 | 2023-01-24 | 15.59 | 轻载 | 3911.03 | 宿迁.爱园变/1号主变 | 35.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3911.03
泗阳 | 圩庄1V9线 | 10 | 369 | 56.77 | 2023-01-24 | 15.38 | 轻载 | 3490.5 | 宿迁.前圩变/2号主变 | 28.15 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3490.5
泗阳 | 穿东922线 | 10 | 415 | 63.6 | 2023-01-24 | 15.33 | 轻载 | 3929.91 | 宿迁.穿城变/1号主变 | 34.16 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3929.91
泗阳 | 爱民916线 | 10 | 415 | 62.93 | 2023-01-24 | 15.16 | 轻载 | 3941.51 | 宿迁.爱园变/2号主变 | 33.26 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3941.51
泗阳 | 花石171 | 10 | 415 | 61.52 | 2023-01-24 | 14.82 | 轻载 | 3965.93 | 宿迁.花井变/2号主变 | 36.06 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3965.93
泗阳 | 穿庄933线 | 10 | 415 | 59.88 | 2023-01-24 | 14.43 | 轻载 | 3994.34 | 宿迁.穿城变/2号主变 | 23.52 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3994.34
泗阳 | 穿张935线 | 10 | 415 | 59.4 | 2023-01-20 | 14.31 | 轻载 | 4002.65 | 宿迁.穿城变/2号主变 | 23.52 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4002.65
泗阳 | 花八161 | 10 | 415 | 58.01 | 2023-01-25 | 13.98 | 轻载 | 4026.73 | 宿迁.花井变/1号主变 | 35.81 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4026.73
泗阳 | 来海Ⅱ216线 | 20 | 361 | 48.25 | 2023-03-20 | 13.37 | 轻载 | 7082.15 | 宿迁.来安变/2号主变 | 47.04 | 20千伏Ⅱ段母线 | 7082.15
泗阳 | 南农934线 | 10 | 443 | 57.92 | 2023-02-07 | 13.07 | 轻载 | 4367.76 | 宿迁.城南变/2号主变 | 27.07 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4367.76
泗阳 | 裴和139线 | 10 | 415 | 54.14 | 2023-02-16 | 13.05 | 轻载 | 4093.76 | 宿迁.裴圩变/2号主变 | 31.12 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4093.76
泗阳 | 港运943线 | 10 | 530 | 67.69 | 2023-03-29 | 12.77 | 轻载 | 5253.33 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 50.4 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5253.33
泗阳 | 张圩132线 | 10 | 415 | 52.4 | 2023-01-25 | 12.63 | 轻载 | 4123.89 | 宿迁.王集变/2号主变 | 31.86 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4123.89
泗阳 | 卢李128线 | 10 | 369 | 44.88 | 2023-01-24 | 12.16 | 轻载 | 3696.43 | 宿迁.卢集变/2号主变 | 31.63 | 10kVⅣ段母线 | 3696.43
泗阳 | 天流1K6线 | 10 | 530 | 63.38 | 2023-01-25 | 11.96 | 轻载 | 5327.98 | 宿迁.天后变/1号主变 | 21.66 | Ⅰ段母线 | 5327.98
泗阳 | 工业162线 | 10 | 220 | 25.27 | 2023-01-03 | 11.49 | 轻载 | 2229.6 | 宿迁.城南变/2号主变 | 27.07 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2229.6
泗阳 | 北铁971线 | 10 | 194 | 21.81 | 2023-01-11 | 11.24 | 轻载 | 1974.31 | 宿迁.北庄变/2号主变 | 13.74 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1974.31
泗阳 | 临惠1G1线 | 10 | 462 | 49.51 | 2023-01-24 | 10.72 | 轻载 | 4743.77 | 宿迁.临河变/2号主变 | 25.43 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4743.77
泗阳 | 天阳线1K1 | 10 | 530 | 54.7 | 2023-01-24 | 10.32 | 轻载 | 5478.32 | 宿迁.天后变/1号主变 | 21.66 | Ⅰ段母线 | 5478.32
泗阳 | 南博938线 | 10 | 530 | 53.7 | 2023-02-13 | 10.13 | 轻载 | 5495.64 | 宿迁.城南变/2号主变 | 27.07 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5495.64
泗阳 | 穿南919线 | 10 | 369 | 37.32 | 2023-01-24 | 10.11 | 轻载 | 3827.37 | 宿迁.穿城变/1号主变 | 34.16 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3827.37
泗阳 | 王树135线 | 10 | 415 | 41.14 | 2023-01-24 | 9.91 | 轻载 | 4318.92 | 宿迁.王集变/1号主变 | 33.94 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4318.92
泗阳 | 北雨978线 | 10 | 530 | 52.47 | 2023-01-24 | 9.9 | 轻载 | 5516.94 | 宿迁.北庄变/2号主变 | 13.74 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5516.94
泗阳 | 天绿线1K4 | 10 | 530 | 51.72 | 2023-01-24 | 9.76 | 轻载 | 5529.93 | 宿迁.天后变/1号主变 | 21.66 | Ⅰ段母线 | 5529.93
泗阳 | 园纺981线 | 10 | 485 | 46.82 | 2023-03-30 | 9.65 | 轻载 | 5069.22 | 宿迁.园区变/1号主变 | 34.08 | 10kVⅡ段母线 | 5069.22
泗阳 | 廷集924线 | 10 | 530 | 48.06 | 2023-02-27 | 9.07 | 轻载 | 5593.32 | 江苏.卢廷变/3号主变 | 38.72 | 10千伏Ⅵ段母线 | 5593.32
泗阳 | 裴启145线 | 10 | 415 | 35.86 | 2023-01-25 | 8.64 | 轻载 | 4410.36 | 宿迁.裴圩变/1号主变 | 35.06 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4410.36
泗阳 | 来申111线 | 10 | 575 | 49 | 2023-02-06 | 8.52 | 轻载 | 6122.62 | 宿迁.来安变/1号主变 | 35.83 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6122.62
泗阳 | 吉林967线 | 10 | 415 | 35.04 | 2023-02-13 | 8.44 | 轻载 | 4424.57 | 宿迁.吉安变/2号主变 | 31.3 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4424.57
泗阳 | 临豪Ⅱ128线 | 10 | 520 | 43.59 | 2023-03-29 | 8.38 | 轻载 | 5549.5 | 宿迁.临河变/1号主变 | 28.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5549.5
泗阳 | 众成174线 | 10 | 530 | 44.39 | 2023-01-27 | 8.38 | 轻载 | 5656.89 | 宿迁.众兴变/2号主变 | 16.67 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5656.89
泗阳 | 前陶112线 | 10 | 369 | 30.05 | 2023-01-24 | 8.14 | 轻载 | 3953.29 | 宿迁.前圩变/2号主变 | 28.15 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3953.29
泗阳 | 卢桂1N7线 | 10 | 415 | 32.4 | 2023-03-29 | 7.81 | 轻载 | 4470.29 | 宿迁.卢集变/2号主变 | 31.63 | 10kVⅣ段母线 | 4470.29
泗阳 | 天碧1E2线 | 10 | 530 | 41.36 | 2023-01-17 | 7.8 | 轻载 | 5709.36 | 宿迁.天后变/2号主变 | 21.08 | Ⅲ段母线 | 5709.36
泗阳 | 裴众134线 | 10 | 415 | 32.34 | 2023-01-24 | 7.79 | 轻载 | 4471.33 | 宿迁.裴圩变/2号主变 | 31.12 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4471.33
泗阳 | 李运1A4线 | 10 | 462 | 35.57 | 2023-01-25 | 7.7 | 轻载 | 4985.22 | 江苏.李口变/2号主变 | 64.93 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4985.22
泗阳 | 前楼1V3线 | 10 | 369 | 27.58 | 2023-01-25 | 7.47 | 轻载 | 3996.07 | 宿迁.前圩变/2号主变 | 28.15 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3996.07
泗阳 | 穿农932线 | 10 | 415 | 26.88 | 2023-01-24 | 6.48 | 轻载 | 4565.9 | 宿迁.穿城变/2号主变 | 23.52 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4565.9
泗阳 | 前朝1S7线 | 10 | 415 | 26.82 | 2023-01-25 | 6.46 | 轻载 | 4566.94 | 宿迁.前圩变/1号主变 | 36.28 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4566.94
泗阳 | 农场164线 | 10 | 480 | 30.89 | 2023-03-14 | 6.44 | 轻载 | 5284.51 | 宿迁.城南变/2号主变 | 27.07 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5284.51
泗阳 | 来宇928线 | 10 | 615 | 35.07 | 2023-03-24 | 5.7 | 轻载 | 6848.85 | 宿迁.来安变/1号主变 | 35.83 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6848.85
泗阳 | 北果979线 | 10 | 530 | 29.6 | 2023-02-15 | 5.58 | 轻载 | 5913.05 | 宿迁.北庄变/2号主变 | 13.74 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5913.05
泗阳 | 穿圩934线 | 10 | 415 | 22.44 | 2023-03-26 | 5.41 | 轻载 | 4642.8 | 宿迁.穿城变/2号主变 | 23.52 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4642.8
泗阳 | 前园1T6线 | 10 | 415 | 20.74 | 2023-01-24 | 5 | 轻载 | 4672.24 | 宿迁.前圩变/1号主变 | 36.28 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4672.24
泗阳 | 三程1Q9线 | 10 | 485 | 22.37 | 2023-01-24 | 4.61 | 轻载 | 5492.69 | 宿迁.三庄变/2号主变 | 33.22 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5492.69
泗阳 | 安居175线 | 10 | 400 | 16.27 | 2023-01-25 | 4.07 | 轻载 | 4567.8 | 宿迁.众兴变/2号主变 | 16.67 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4567.8
泗阳 | 李渡1F3线 | 10 | 485 | 18.68 | 2023-03-26 | 3.85 | 轻载 | 5556.6 | 江苏.李口变/2号主变 | 64.93 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5556.6
泗阳 | 前唐1S9线 | 10 | 415 | 15.62 | 2023-01-24 | 3.76 | 轻载 | 4760.92 | 宿迁.前圩变/1号主变 | 36.28 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4760.92
泗阳 | 南绿985线 | 10 | 415 | 14.04 | 2023-01-28 | 3.38 | 轻载 | 4788.29 | 宿迁.城南变/1号主变 | 35.54 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4788.29
泗阳 | 天滩1K5线 | 10 | 530 | 17.74 | 2023-02-14 | 3.35 | 轻载 | 6118.46 | 宿迁.天后变/1号主变 | 21.66 | Ⅰ段母线 | 6118.46
泗阳 | 园良982线 | 10 | 530 | 16.83 | 2023-03-11 | 3.18 | 轻载 | 6134.22 | 宿迁.园区变/1号主变 | 34.08 | 10kVⅡ段母线 | 6134.22
泗阳 | 南板169线 | 10 | 415 | 10.53 | 2023-01-05 | 2.54 | 轻载 | 4849.08 | 宿迁.城南变/2号主变 | 27.07 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4849.08
泗阳 | 北中192线 | 10 | 530 | 11.73 | 2023-01-25 | 2.21 | 轻载 | 6222.56 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 9.93 | 10千伏Ⅴ段母线 | 6222.56
泗阳 | 厢西168线 | 10 | 415 | 8.78 | 2023-01-25 | 2.12 | 轻载 | 4879.39 | 宿迁.城南变/1号主变 | 35.54 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4879.39
泗阳 | 南成994线 | 10 | 415 | 8.07 | 2023-01-02 | 1.94 | 轻载 | 4891.69 | 宿迁.城南变/2号主变 | 27.07 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4891.69
泗阳 | 来马Ⅱ213线 | 20 | 231 | 2.14 | 2023-01-26 | 0.93 | 轻载 | 5527.16 | 宿迁.来安变/2号主变 | 47.04 | 20千伏Ⅱ段母线 | 5527.16
泗阳 | 来炭217线 | 20 | 692 | 5.42 | 2023-02-01 | 0.78 | 轻载 | 16591.87 | 宿迁.来安变/2号主变 | 47.04 | 20千伏Ⅱ段母线 | 16591.87
泗阳 | 廷卢911线 | 10 | 530 | 3.96 | 2023-01-17 | 0.75 | 轻载 | 6357.13 | 江苏.卢廷变/3号主变 | 38.72 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6357.13
泗阳 | 众鼎Ⅱ953线 | 10 | 575 | 4 | 2023-01-17 | 0.7 | 轻载 | 6902.02 | 宿迁.众兴变/1号主变 | 18.68 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6902.02
泗阳 | 北相193线 | 10 | 485 | 3.23 | 2023-03-21 | 0.67 | 轻载 | 5824.2 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 9.93 | 10千伏Ⅴ段母线 | 5824.2
泗阳 | 东城175线 | 10 | 485 | 3.21 | 2023-03-15 | 0.66 | 轻载 | 5824.54 | 宿迁.东祥变/1号主变 | 24.47 | 10kVⅠ段母线 | 5824.54
泗阳 | 东明186线 | 10 | 485 | 2.95 | 2023-03-03 | 0.61 | 轻载 | 5829.05 | 宿迁.东祥变/2号主变 | 36.57 | 10kVⅡ段母线 | 5829.05
泗阳 | 天名I线1F7 | 10 | 530 | 3.21 | 2023-03-23 | 0.61 | 轻载 | 6370.12 | 宿迁.天后变/2号主变 | 21.08 | Ⅲ段母线 | 6370.12
泗阳 | 廷宏922线 | 10 | 530 | 3.18 | 2023-03-17 | 0.6 | 轻载 | 6370.64 | 江苏.卢廷变/3号主变 | 38.72 | 10千伏Ⅵ段母线 | 6370.64
泗阳 | 港康949线 | 10 | 530 | 2.81 | 2023-03-13 | 0.53 | 轻载 | 6377.05 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 50.4 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6377.05
泗阳 | 天马1J3线 | 10 | 530 | 1.75 | 2023-03-07 | 0.33 | 轻载 | 6395.41 | 宿迁.天后变/1号主变 | 21.66 | Ⅱ段母线 | 6395.41
泗阳 | 郑金916线 | 10 | 575 | 1.7 | 2023-01-27 | 0.3 | 轻载 | 6941.86 | 宿迁.郑庄变/2号主变 | 36.77 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6941.86
泗阳 | 前曹1V4线 | 10 | 485 | 1.39 | 2023-03-28 | 0.29 | 轻载 | 5856.07 | 宿迁.前圩变/2号主变 | 28.15 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5856.07
泗阳 | 前开111线 | 10 | 485 | 1.39 | 2023-03-28 | 0.29 | 轻载 | 5856.07 | 宿迁.前圩变/2号主变 | 28.15 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5856.07
泗阳 | 爱圩913线 | 10 | 485 | 1.17 | 2023-02-03 | 0.24 | 轻载 | 5859.88 | 宿迁.爱园变/2号主变 | 33.26 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5859.88
泗阳 | 花东156 | 10 | 485 | 1.17 | 2023-03-17 | 0.24 | 轻载 | 5859.88 | 宿迁.花井变/1号主变 | 35.81 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5859.88
泗阳 | 南政989线 | 10 | 295 | 0.7 | 2023-01-10 | 0.24 | 轻载 | 3564.46 | 宿迁.城南变/1号主变 | 35.54 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3564.46
泗阳 | 园酒984线 | 10 | 530 | 0.95 | 2023-02-16 | 0.18 | 轻载 | 6409.27 | 宿迁.园区变/1号主变 | 34.08 | 10kVⅡ段母线 | 6409.27
泗阳 | 义崔156线 | 10 | 485 | 0.8 | 2023-02-16 | 0.16 | 轻载 | 5866.28 | 江苏.义渡变/3号主变 | 135.21 | 10千伏Ⅴ母线 | 5866.28
泗阳 | 爱街196线 | 10 | 485 | 0.7 | 2023-03-23 | 0.14 | 轻载 | 5868.02 | 宿迁.爱园变/2号主变 | 33.26 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5868.02
泗阳 | 爱倪199线 | 10 | 485 | 0.7 | 2023-03-18 | 0.14 | 轻载 | 5868.02 | 宿迁.爱园变/2号主变 | 33.26 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5868.02
泗阳 | 爱区197线 | 10 | 485 | 0.7 | 2023-03-19 | 0.14 | 轻载 | 5868.02 | 宿迁.爱园变/2号主变 | 33.26 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5868.02
泗阳 | 爱业917线 | 10 | 485 | 0.7 | 2023-03-22 | 0.14 | 轻载 | 5868.02 | 宿迁.爱园变/2号主变 | 33.26 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5868.02
泗阳 | 花三166 | 10 | 485 | 0.7 | 2023-03-24 | 0.14 | 轻载 | 5868.02 | 宿迁.花井变/1号主变 | 35.81 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5868.02
泗阳 | 裴黄153线 | 10 | 485 | 0.7 | 2023-03-18 | 0.14 | 轻载 | 5868.02 | 宿迁.裴圩变/2号主变 | 31.12 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5868.02
泗阳 | 爱农194线 | 10 | 485 | 0.59 | 2023-02-01 | 0.12 | 轻载 | 5869.92 | 宿迁.爱园变/1号主变 | 35.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5869.92
泗阳 | 爱乡191线 | 10 | 485 | 0.59 | 2023-02-01 | 0.12 | 轻载 | 5869.92 | 宿迁.爱园变/1号主变 | 35.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5869.92
泗阳 | 北文194线 | 10 | 485 | 0.59 | 2023-02-01 | 0.12 | 轻载 | 5869.92 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 9.93 | 10千伏Ⅵ段母线 | 5869.92
泗阳 | 花城181 | 10 | 485 | 0.59 | 2023-02-01 | 0.12 | 轻载 | 5869.92 | 宿迁.花井变/2号主变 | 36.06 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5869.92
泗阳 | 花刘179 | 10 | 485 | 0.59 | 2023-02-01 | 0.12 | 轻载 | 5869.92 | 宿迁.花井变/2号主变 | 36.06 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5869.92
泗阳 | 裴陈132线 | 10 | 485 | 0.59 | 2023-02-01 | 0.12 | 轻载 | 5869.92 | 宿迁.裴圩变/1号主变 | 35.06 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5869.92
泗阳 | 裴区131线 | 10 | 485 | 0.59 | 2023-02-01 | 0.12 | 轻载 | 5869.92 | 宿迁.裴圩变/1号主变 | 35.06 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5869.92
泗阳 | 裴东128线 | 10 | 369 | 0.35 | 2023-01-10 | 0.09 | 轻载 | 4467.69 | 宿迁.裴圩变/1号主变 | 35.06 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4467.69
泗阳 | 爱变186线 | 10 | 485 | 0.35 | 2023-01-07 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.爱园变/1号主变 | 35.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5874.08
泗阳 | 爱城195线 | 10 | 485 | 0.35 | 2023-01-07 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.爱园变/2号主变 | 33.26 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5874.08
泗阳 | 爱村193线 | 10 | 485 | 0.35 | 2023-01-07 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.爱园变/1号主变 | 35.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5874.08
泗阳 | 爱电187线 | 10 | 485 | 0.35 | 2023-01-07 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.爱园变/1号主变 | 35.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5874.08
泗阳 | 爱华915线 | 10 | 485 | 0.35 | 2023-01-07 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.爱园变/2号主变 | 33.26 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5874.08
泗阳 | 爱所188线 | 10 | 485 | 0.35 | 2023-01-07 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.爱园变/1号主变 | 35.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5874.08
泗阳 | 爱站189线 | 10 | 485 | 0.35 | 2023-01-07 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.爱园变/1号主变 | 35.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5874.08
泗阳 | 爱中914线 | 10 | 485 | 0.35 | 2023-01-07 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.爱园变/2号主变 | 33.26 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5874.08
泗阳 | 爱庄192线 | 10 | 485 | 0.35 | 2023-01-07 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.爱园变/1号主变 | 35.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5874.08
泗阳 | 花北165 | 10 | 485 | 0.35 | 2023-01-07 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.花井变/1号主变 | 35.81 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5874.08
泗阳 | 花穿158 | 10 | 485 | 0.35 | 2023-01-07 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.花井变/1号主变 | 35.81 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5874.08
泗阳 | 花槐176 | 10 | 485 | 0.35 | 2023-01-07 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.花井变/2号主变 | 36.06 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5874.08
泗阳 | 花江162 | 10 | 485 | 0.35 | 2023-01-07 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.花井变/1号主变 | 35.81 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5874.08
泗阳 | 花南174 | 10 | 485 | 0.35 | 2023-01-07 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.花井变/2号主变 | 36.06 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5874.08
泗阳 | 花塘172 | 10 | 485 | 0.35 | 2023-01-07 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.花井变/2号主变 | 36.06 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5874.08
泗阳 | 花王173 | 10 | 485 | 0.35 | 2023-01-07 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.花井变/2号主变 | 36.06 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5874.08
泗阳 | 花西177 | 10 | 485 | 0.35 | 2023-01-07 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.花井变/2号主变 | 36.06 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5874.08
泗阳 | 花新157 | 10 | 485 | 0.35 | 2023-01-07 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.花井变/1号主变 | 35.81 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5874.08
泗阳 | 花张164 | 10 | 485 | 0.35 | 2023-01-07 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.花井变/1号主变 | 35.81 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5874.08
泗阳 | 花郑178 | 10 | 485 | 0.35 | 2023-01-07 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.花井变/2号主变 | 36.06 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5874.08
泗阳 | 花庄168 | 10 | 485 | 0.35 | 2023-01-07 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.花井变/2号主变 | 36.06 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5874.08
泗阳 | 裴高133线 | 10 | 485 | 0.35 | 2023-01-10 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.裴圩变/2号主变 | 31.12 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5874.08
泗阳 | 裴洪148线 | 10 | 485 | 0.35 | 2023-01-10 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.裴圩变/1号主变 | 35.06 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5874.08
泗阳 | 裴李129线 | 10 | 485 | 0.35 | 2023-01-10 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.裴圩变/1号主变 | 35.06 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5874.08
泗阳 | 裴邱138线 | 10 | 485 | 0.35 | 2023-01-10 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.裴圩变/2号主变 | 31.12 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5874.08
泗阳 | 裴新136线 | 10 | 485 | 0.35 | 2023-01-10 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.裴圩变/2号主变 | 31.12 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5874.08
泗阳 | 园青988线 | 10 | 485 | 0.26 | 2023-02-08 | 0.05 | 轻载 | 5875.64 | 宿迁.园区变/2号主变 | 25.63 | 10kVⅢ段母线 | 5875.64
泗阳 | 天都II线1E5 | 10 | 485 | 0.14 | 2023-03-18 | 0.03 | 轻载 | 5877.72 | 宿迁.天后变/2号主变 | 21.08 | Ⅳ段母线 | 5877.72
泗阳 | 吉伟945线 | 10 | 508 | 0.12 | 2023-03-06 | 0.02 | 轻载 | 6156.91 | 宿迁.吉安变/1号主变 | 31.44 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6156.91
泗阳 | 天瑞1K2线 | 10 | 485 | 0.09 | 2023-03-09 | 0.02 | 轻载 | 5878.58 | 宿迁.天后变/1号主变 | 21.66 | Ⅰ段母线 | 5878.58
泗阳 | 天华1K8线 | 10 | 485 | 0.07 | 2023-03-02 | 0.01 | 轻载 | 5878.93 | 宿迁.天后变/1号主变 | 21.66 | Ⅱ段母线 | 5878.93
泗阳 | 天桃线1J1 | 10 | 530 | 0.07 | 2023-03-02 | 0.01 | 轻载 | 6424.51 | 宿迁.天后变/1号主变 | 21.66 | Ⅱ段母线 | 6424.51
泗阳 | 北府966线 | 10 | 575 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 6971.3 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 9.93 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6971.3
泗阳 | 北高195线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 9.93 | 10千伏Ⅵ段母线 | 5880.14
泗阳 | 北泽982线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.北庄变/2号主变 | 13.74 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5880.14
泗阳 | 北郑963Ⅱ线 | 10 | 575 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 6971.3 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 9.93 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6971.3
泗阳 | 北周197线 | 10 | 530 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 9.93 | 10千伏Ⅵ段母线 | 6425.72
泗阳 | 城农987线 | 10 | 443 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5370.93 | 宿迁.城南变/1号主变 | 35.54 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5370.93
泗阳 | 穿爱944线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.穿城变/2号主变 | 23.52 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5880.14
泗阳 | 穿波942线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.穿城变/2号主变 | 23.52 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5880.14
泗阳 | 穿墩938线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.穿城变/2号主变 | 23.52 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5880.14
泗阳 | 穿古936线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.穿城变/2号主变 | 23.52 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5880.14
泗阳 | 穿胡939线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.穿城变/2号主变 | 23.52 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5880.14
泗阳 | 穿集931线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.穿城变/1号主变 | 34.16 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5880.14
泗阳 | 穿井937线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.穿城变/2号主变 | 23.52 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5880.14
泗阳 | 穿静941线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.穿城变/2号主变 | 23.52 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5880.14
泗阳 | 穿李927线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.穿城变/1号主变 | 34.16 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5880.14
泗阳 | 穿明929线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.穿城变/1号主变 | 34.16 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5880.14
泗阳 | 穿三918线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.穿城变/1号主变 | 34.16 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5880.14
泗阳 | 穿树926线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.穿城变/1号主变 | 34.16 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5880.14
泗阳 | 穿新928线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.穿城变/1号主变 | 34.16 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5880.14
泗阳 | 穿园943线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.穿城变/2号主变 | 23.52 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5880.14
泗阳 | 东厂191线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.东祥变/2号主变 | 36.57 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5880.14
泗阳 | 东鼎181线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.东祥变/1号主变 | 24.47 | 10kVⅠ段母线 | 5880.14
泗阳 | 东都182线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.东祥变/1号主变 | 24.47 | 10kVⅠ段母线 | 5880.14
泗阳 | 东发172线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.东祥变/1号主变 | 24.47 | 10kVⅠ段母线 | 5880.14
泗阳 | 东府183线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.东祥变/1号主变 | 24.47 | 10kVⅠ段母线 | 5880.14
泗阳 | 东洪196线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.东祥变/2号主变 | 36.57 | 10kVⅢ段母线 | 5880.14
泗阳 | 东居178线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.东祥变/1号主变 | 24.47 | 10kVⅠ段母线 | 5880.14
泗阳 | 东农193线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.东祥变/2号主变 | 36.57 | 10kVⅢ段母线 | 5880.14
泗阳 | 东汽174线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.东祥变/1号主变 | 24.47 | 10kVⅠ段母线 | 5880.14
泗阳 | 东区192线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.东祥变/2号主变 | 36.57 | 10kVⅢ段母线 | 5880.14
泗阳 | 东桃188线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.东祥变/2号主变 | 36.57 | 10kVⅡ段母线 | 5880.14
泗阳 | 东万187线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.东祥变/2号主变 | 36.57 | 10kVⅡ段母线 | 5880.14
泗阳 | 东新176线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.东祥变/1号主变 | 24.47 | 10kVⅠ段母线 | 5880.14
泗阳 | 东学189线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.东祥变/2号主变 | 36.57 | 10kVⅡ段母线 | 5880.14
泗阳 | 东中195线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.东祥变/2号主变 | 36.57 | 10kVⅢ段母线 | 5880.14
泗阳 | 东众185线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.东祥变/2号主变 | 36.57 | 10kVⅡ段母线 | 5880.14
泗阳 | 港丰931线 | 10 | 530 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.泗港变/1号主变 | 41.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
泗阳 | 吉东968线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.吉安变/2号主变 | 31.3 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5880.14
泗阳 | 吉观949线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.吉安变/1号主变 | 31.44 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5880.14
泗阳 | 吉宏971线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.吉安变/2号主变 | 31.3 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5880.14
泗阳 | 吉湖966线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.吉安变/2号主变 | 31.3 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5880.14
泗阳 | 吉康957线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.吉安变/1号主变 | 31.44 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5880.14
泗阳 | 吉卢955线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.吉安变/1号主变 | 31.44 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5880.14
泗阳 | 吉南969线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.吉安变/2号主变 | 31.3 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5880.14
泗阳 | 吉汽956线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.吉安变/1号主变 | 31.44 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5880.14
泗阳 | 吉陶962线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.吉安变/2号主变 | 31.3 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5880.14
泗阳 | 吉兴948线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.吉安变/1号主变 | 31.44 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5880.14
泗阳 | 吉姚961线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.吉安变/2号主变 | 31.3 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5880.14
泗阳 | 吉朱947线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.吉安变/1号主变 | 31.44 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5880.14
泗阳 | 吉庄963线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.吉安变/2号主变 | 31.3 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5880.14
泗阳 | 来博929线 | 10 | 595 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 7213.78 | 宿迁.来安变/1号主变 | 35.83 | 10千伏Ⅰ段母线 | 7213.78
泗阳 | 来荣118线 | 10 | 575 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 6971.3 | 宿迁.来安变/2号主变 | 47.04 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6971.3
泗阳 | 李场1X5线 | 10 | 415 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 江苏.李口变/1号主变 | 56.86 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5031.46
泗阳 | 李高1Y6线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 江苏.李口变/1号主变 | 56.86 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5880.14
泗阳 | 李建1A3线 | 10 | 415 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 江苏.李口变/2号主变 | 64.93 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5031.46
泗阳 | 李绿1A7线 | 10 | 415 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 江苏.李口变/2号主变 | 64.93 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5031.46
泗阳 | 李新1X6线 | 10 | 415 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 江苏.李口变/1号主变 | 56.86 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5031.46
泗阳 | 李杨1Y3线 | 10 | 415 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 江苏.李口变/1号主变 | 56.86 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5031.46
泗阳 | 李珠1A1线 | 10 | 415 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 江苏.李口变/1号主变 | 56.86 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5031.46
泗阳 | 临成958线 | 10 | 462 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5601.29 | 宿迁.临河变/2号主变 | 25.43 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5601.29
泗阳 | 临伟957线 | 10 | 369 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 4473.76 | 宿迁.临河变/2号主变 | 25.43 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4473.76
泗阳 | 卢潘1F8线 | 10 | 323 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 3916.05 | 宿迁.卢集变/2号主变 | 31.63 | 10kVⅢ段母线 | 3916.05
泗阳 | 南碧981线 | 10 | 530 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.城南变/1号主变 | 35.54 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6425.72
泗阳 | 前河1T1线 | 10 | 369 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 4473.76 | 宿迁.前圩变/1号主变 | 36.28 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4473.76
泗阳 | 前里1T5线 | 10 | 415 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 宿迁.前圩变/1号主变 | 36.28 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5031.46
泗阳 | 三富1Q8线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.三庄变/2号主变 | 33.22 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5880.14
泗阳 | 三华1P5线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.三庄变/1号主变 | 31.43 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5880.14
泗阳 | 三梨1Q6线 | 10 | 369 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 4473.76 | 宿迁.三庄变/2号主变 | 33.22 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4473.76
泗阳 | 王里138线 | 10 | 508 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 6158.99 | 宿迁.王集变/2号主变 | 31.86 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6158.99
泗阳 | 圩东1V8线 | 10 | 397 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 4813.23 | 宿迁.前圩变/2号主变 | 28.15 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4813.23
泗阳 | 文电1N4线 | 10 | 508 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 6158.99 | 江苏.文城变/2号主变 | 56.83 | 10千伏V母线 | 6158.99
泗阳 | 文兴1M7线 | 10 | 508 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 6158.99 | 江苏.文城变/2号主变 | 56.83 | 10千伏Ⅳ母线 | 6158.99
泗阳 | 园帛975线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.园区变/1号主变 | 34.08 | 10kVⅠ段母线 | 5880.14
泗阳 | 园绿995线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.园区变/2号主变 | 25.63 | 10kVⅣ段母线 | 5880.14
泗阳 | 园明986线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.园区变/2号主变 | 25.63 | 10kVⅢ段母线 | 5880.14
泗阳 | 园运985线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.园区变/2号主变 | 25.63 | 10kVⅢ段母线 | 5880.14
泗阳 | 郑发912线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.郑庄变/1号主变 | 18.11 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5880.14
泗阳 | 来瑞214线 | 20 | 575 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 13942.6 | 宿迁.来安变/2号主变 | 47.04 | 20千伏Ⅱ段母线 | 13942.6