宿迁2023年二季度电网受限接入配电线路清单

截止2023年6月底，宿迁二季度电网受限接入配电线路共7条，具体情况如下表所示。

| 序号 | 变电站 | 线路名称 | 最高负载率（%） | 供电公司（分部） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宿迁.西南区变/2号主变 | 西鼎2#924线 | 114.37 | 市区 |
| 2 | 宿迁.任码变/1号主变 | 布拉芙Ⅰ9B2线 | 114.17 | 沭阳 |
| 3 | 宿迁.马厂变/1号主变 | 厂顺121线 | 100.25 | 沭阳 |
| 4 | 宿迁.任码变/1号主变 | 恒能Ⅰ9B1线 | 110.04 | 沭阳 |
| 5 | 宿迁.慈溪变/1号主变 | 苏讯Ⅰ911线 | 100.02 | 沭阳 |
| 6 | 宿迁.高墟变/2号主变 | 桐昆Ⅰ9H6线 | 109.56 | 沭阳 |
| 7 | 宿迁.园区变/3号主变 | 园庄917线 | 102.51 | 泗阳 |

负面清单编制原则：

10（20）千伏业扩涉及宿迁供电公司管辖资产的10（20）千伏在运线路。

满足下列条件，则该线路纳入负面清单：

年度最高负荷负载率达到100%。